## Ark1
Post | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh. pris | Sum
1.0 | RIGG, DRIFT OG FELLESKOSTNADER
1 | Rigging, drift og avrigging (inkl. HMS og støvvegger) | RS | 1 |  | 0
2 | Miljøsanering og deponering av eksisterende vinduer | KG | 1800 |  | 0
3 | Miljøsanering farleg avfall | KG | 100 |  | 0
4 | Prosjektering og kontrollmål før bestilling | RS | 1 |  | 0
5 | Det skal skal etablerast nye blomsterbrett på alle vinduer som har det. | RS | 1 |  | 0
2.0 | VINDUSLEVERANSE (3-lags lavenergiglass)
1 | v1 - 12x15 Toppsving | stk | 33 |  | 0
2 | v2 - 100x55 cm Fastkarm (Kjeller) | stk | 1 |  | 0
3 | v3 - 12x8 Toppsving (Kjeller) | stk | 1 |  | 0
4 | v4 - 14x19 Fastkarm m/sikkerhetsglass innv. | stk | 4 |  | 0
5 | v5 - 100x200 cm Fastkarm m/sikkerhetsglass (Trapperom) | stk | 2 |  | 0
6 | v6 - 5x7 Fastkarm m/frostet glass (Toaletter) | stk | 4 |  | 0
7 | v7 - 12x13 Toppsving (inkl. 1 stk frostet medisinrom) | stk | 22 |  | 0
8 | v8 - 14x13 Toppsving (Loft) | stk | 3 |  | 0
9 | v9 - 14x10 Toppsving (Loft) | stk | 2 |  | 0
10 | v10 - 12x10 Toppsving (Loft) | stk | 3 |  | 0
3.0 | MONTERING OG TØMRERARBEID
1 | Montering av 75 stk vinduer iht. TEK17 | stk | 75 |  | 0
2 | Foringer, hvitmalt furu (alle vinduer) | m | 1 |  | 0
3 | Lister innvendig, hvitmalt furu (alle vinduer) | m | 1 |  | 0
4 | Montering av blomsterbrett | stk | 1 |  | 0
5 | Nye solebenkbeslag (Kjellermur) | stk | 16 |  | 0
6 | Utvendig inndekking med beslag evt. puss (Etasjer over kjeller) | stk | 59 |  | 0
TOTAL | SUM EKS. MVA |  |  |  | 0 | Overførast til vedlegg 1
MVA | MERVERDIAVGIFT (25%) |  |  |  | 0 | Overførast til vedlegg 1
SUM | TOTAL TILBUDSSUM INKL. MVA |  |  |  | 0 | Overførast til vedlegg 1