## Høyttalersystem og monitorer
| Priskjema med beskrivelse |  | Leverandør :
Maihaugsalen, Høyttalersystem
Pos | Utstyr type | Beskrivelse | Tilbudt utstyr | Antall | stk pris | Sum | Sum kapittel
1.0 | Høyttalersystem | Det skal tilbys hovedhøyttalerflater (L/R) av line array-type eller fasekoherente punktkildegrupper med bestykning tilpasset beskrevne bruksområder. Med fasekoherente punktkildegrupper menes systemer som er designet for sammenkobling av flere høyttalerkabinetter i en gruppe, med horn som til sammen gir ønsket direktivitet, uten signifikant oppbryting i hele høyttalerflatens arbeidsområde. Se Del II pkt C.1.2 |  |  |  |  | 0
1.1 | Hovedhøyttalere flydd i punktheiser | Høyttalercluster med toppkasser med horn og basselementer som bør være minimum 8". Tilbudt løsning skal kunne dekke hele salen uten behov for delayhøyttalere, |  | 2 |  | 0
1.2
1.3 | Opsjon Sub-basshøyttaler løsning (L/R) på gulv | Beskriv løsning med L/R sub på gulv som alene vil gi tilstrekkelig lydtrykk og dekning i bassområdet. |  | 1 |  | 0
1.4 | Opsjon Sub-basshøyttaler løsning flydd i senter | Beskriv løsning med senter sub som alene vil gi tilstrekkelig lydtrykk og dekning i bassområdet. |  | 1 |  | 0
1.5 | Oppheng - rigging | Flyrammer og braketter for hovedhøyttalere |  | 2 |  | 0
1.6 | Oppheng - rigging | Flyrammer og fast innfesting for sub-høyttalerløsning |  | 1 |  | 0
1.7 | Frontfill høyttalere , for scenefront | Kompakt utførelse "lav profil" |  | 1 |  | 0
1.8 | Delay og fill høyttalere for gallerier | Kompakt uførelse komplett med braketter |  | 1 |  | 0
1.9 | Forsterkere til høyttalersystem med alle høyttalere | Oppgi antall forsterkere og modell (vis i systemskjema) |  | 1 |  | 0
1.10 | Høyttalerprosessor/DSP | Med tilstrekkelig antall innganger og utganger. Oppgi hvilke digitale audio plattformer som støttes og evt hva som trengs av grensesnitt. Minimum antall analoge innganger er Left + Right fra FOH mikser og 2 innganger som kan konfigureres til å sende signal seprat til sub-basshøyttalere fra egne utganger på lydmikser. Tilstrekkelig antall utganger til ønsket fleksibiltet for høyttalerløsning og nødvendig separasjon av fill-høyttalere, analog utgang til hørselshjelp (f. eks Auracast). Løsningen skal være forberedt for å kunne motta potensialfritt signal fra brannsentral (I/O enhet) for å kutte lyd på alle utganger ved brannalarm. Dersom tilbudt løsning har forsterkere med innebygget DSP settes linjen i 0. |  | 1 |  | 0
1.11 | Utstyrsrack for forsterkere og DSP | Eksisterende plassering av forsterkere på scene høgre og venstre i en spesialtilpasset rackramme, hvor det er plass til ca 12U. Det må prises nye rack komplett med strømdistribusjon for 3-fase 32A, 230V (blå) tilkobling. Alternative plasseringer av forsterkere kan vurderes. |  | 1 |  | 0
1.12 | Opsjon PC/nettbrett med programvare for høyttalersystem | Med programvare og evt lisenser. |  | 1 |  | 0
1.13 | Kabel infrastruktur | Komplett intern signalkabling og høyttalerkabling mellom alle komponenter og høyttalere |  | 1 |  | 0
1.14 | Opsjon Serviceavtale | Pris pr timer (antall for evaluering) |  | 20 |  | 0
1.15 | Opsjon Serviceavtale | Pris pr utrykning (antall for evaluering) |  | 5 |  | 0
Div kostnader | [6 empty] | 0
1.16 | Utstyr og leveranser utover det som er beskrevet som leverandøren anser som nødvendig for en komplett leveranse | Beskrives av leverandør |  | 1 |  | 0
1.17 | Frakt/logistikk | Leveranser byggeplass |  | 1 |  | 0
1.18 | Demontering av eksisterende høyttalersystem | Demontering av alt utstyr og installsjoner som ikke skal benyttes videre |  | 1 |  | 0
1.19 | Installasjon | Detaljprosjektering egne arbeider, reise og opphold, kabeltrekking, terminering, installasjonsarbeid, Oppgi ca antall personer I antall dager. |  | 1 |  | 0
1.20 | Rigg drift | Stillas/lift, tildekking av flater, kildesortering og fjerning av avfall rund sum |  | 1 |  | 0
1.21 | Elektroarbeider | Her prises elektroarbeider som krever autorisasjon. Fremlegg av strøm til posisjoner om det skulle være nødvendig. |  | 1 |  | 0
1.22 | Branntetting | Brann/lydtetting egne arbeider rund sum |  | 1 |  | 0
1.23 | Dokumentasjon | FDV dokumentasjon med bruksanvisninger, sertifikater, utstyrslister og koblingskjema |  | 1 |  | 0
1.24 | Forsikring | Forsikring av utstyr og arbeider I anleggsperioden |  | 1 |  | 0
1.25 | Opplæring | Opplæring av brukere og superbrukere, fordelt på 2 økter à 2 timer, 2 forskjellige dager. |  | 1 |  | 0
| Sum | Inkludert opsjoner |  | eks. Mva |  | 0