## Ark 1
Grimsmyra lokalpark
DP1: Fotballbane med belysning
Post 1 | Fotballbane med belysning | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
1.1 | Gravearbeider og planering av undergrunn for fotballbanen. Deler av massene kan gjenbrukes internt i prosjektet til bærelag. Masser som ikke er egnet for gjenbruk skal losses, borttransporteres og leveres til godkjent deponi. Beregnet avgravningsdybde er ca. 30 cm. | m² | 936 |  | 0
1.2 | Levering og utlegging av geotekstilduk min. klasse 3 for fotballbanen. | m² | 936 |  | 0
1.3 | Levering, utlegging, planering og komprimering av grusmasser til bærelag for fotballbanen (fk 16-32, t=15 cm). | m² | 936 |  | 0
1.4 | Levering, utlegging, planering og komprimering av avrettingslag for fotballbanen (fk. 2-6, t=5 cm). | m² | 936 |  | 0
1.5 | Levering og utlegging av varedeklarert, sandblandet vekstjord (0,5-2 mm, med ca. 1,5% organisk materiale, t=10 cm), med påfølgende harving i to omganger. | m³ | 93.6 |  | 0
1.6 | Tilsåing med sportsplenfrøblanding. | m² | 936 |  | 0
1.7 | Gravearbeider og planering av undergrunn for grøfter. Deler av massene kan gjenbrukes internt i prosjektet til bærelag. Masser som ikke er egnet for gjenbruk skal losses, borttransporteres og leveres til godkjent deponi. Beregnet avgravningsdybde er ca. 30 cm. | m² | 343 |  | 0
1.8 | Levering og utlegging av geotekstilduk min. klasse 3 for grøfter. | m² | 343 |  | 0
1.9 | Levering, utlegging, planering og komprimering av drenerende grus for grøfter (fk 16-32, t=15 cm). | m² | 343 |  | 0
1.10 | Levering, utlegging, planering av jorddekke for grøfter, t=10 cm, inkl. tilsåing med frøblanding for sportsplen. | m² | 343 |  | 0
1.11 | Levering og setting av storgatesteinskant i betongfundament i tre rader langs begge mållinjer, der ballfangernett skal etableres. Viskant mot 0 cm vis, inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 108 |  | 0
1.12 | Levering og montering av todelt ballfangernett (45/100) med stolper i varmforsinket og pulverlakkerte sort stål (h: 5m), inkl.skråstøtter/avstivere, innfesting og fundamentering. | lm | 36 |  | 0
1.13 | Flytting av eksisterende fotballmål jmf. plassering vist på landskapsplan, inkl. levering og montering av 2 stk. grønne fotballnett (5x2 m) og nødvendig forankring flex sett. | stk | 2 |  | 0
1.14 | Levering, tilkobling og montering av lysstolper (varmforsinket og pulverlakkert stål i RAL 7016) inkl. lysarmatur, mast 8-10 m, mastemansjett, inkl. fundament og lysstyring. | stk | 4 |  | 0
1.15 | Kabelgrøft komplett i naturmark, inkl. kryssing av ca. 3 m asfalt og 30 cm tykk betongmur. Arbeidet inkl. utgraving, avstiving, legging av trekkerør, kabel og jordtråd, samt gjenfylling med pukk og stedlige masser. Topplag tilsås med plen der aktuelt. Asfalt reetableres der den er fjernet, og betongmur tilbakeføres til opprinnelig stand. | lm | 67 |  | 0
1.16 | Levering og setting av smågatestein 5x5 i betong fundament rundt lysmaster med viskant 0 cm vis , inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 11.6 |  | 0
1.17 | Levering, planting og oppbinding av tre: Cerdiphyllum japonicum fk Gøteborg E, so. 14-16, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekk, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk | 1 |  | 0
1.18 | Tilsåing av gressplen i berørte områder rundt fotballbanen, grøfter og ballfangernett. | m² | 135 |  | 0
1.19 | OPSJON: Demontering av eksisterende flettverksgjerdet komplett, inkl. oppgraving og fjerning av fundamenter og deponering (post summeres ikke). | lm | 33 |  | 0
| SUM Delpost 1 |  |  |  | 0
1.20 | Rigg og drift, inkl. også enteprenørens adm. kostnader, bl.a kostnader knyttet til byggesøknad og nabovarsling | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 1 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
DP2: Leke- og treningsområde med oppholdsplass
Post 2.1 | OPSJON: Treningsområde med belysning | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
2.1.1 | Gravearbeider og planering av undergrunn, der deler av massene kan gjenbrukes internt i prosjektet til bærelag. Masser som ikke er egnet for gjenbruk skal losses, borttransporteres og leveres til godkjent deponi. Beregnet avgravningsdybde er ca. 45 cm. | m² | 55 |  | 0
2.1.2 | Levering og setting av storgatesteinskant i betong fundament. Viskant mot fallsand 5 cm, mot andre arealer 0 cm vis, inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 29 |  | 0
2.1.3 | Levering og utlegging av godkjent fallsand som fallunderlag. NB: Krav om 40 cm dybde. | m² | 55 |  | 0
2.1.4 | Levering, montering og fundamentering av egenvekstreningssapparat i galvanisert og pulverlakkert stål i farger tilsvarende lekeutstyret (NCS S 6030 B90G og NCS S 3030-G40Y), inkl. fundament. Produktet skal være sertifisert i henhold til NS EN 16630 Fastmontert utendørs treningsutstyr. | RS | 1 |  | 0
2.1.5 | Tilsåing av gressplen i berørte områder rundt sandbassenget. | m² | 16 |  | 0
2.1.6 | Levering, tilkobling og montering av lysstolpe (varmforsinket og pulverlakkert stål i RAL 7016) inkl. lysarmatur, mast 4-4,5 m, inkl. fundament og lysstyring. | stk | 1 |  | 0
2.1.7 | Kabelgrøft med trekkerør, kabel og jordtråd, komplett, naturmark. Inkludert oppfylling og grengraving med pukk og topplag med stedlige masser og grus. | lm | 33 |  | 0
2.1.8 | Levering og setting av smågatestein 5x5 i betong fundament rundt lysmaster med viskant 0 cm vis , inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 3 |  | 0
| SUM Delpost 2.1 |  |  |  | 0
1.1.9 | Rigg og drift | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 2.1 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
Post 2.2 | OPSJON: Lekeområde med belysning | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
2.2.1 | Gravearbeider og planering av undergrunn, der deler av massene kan gjenbrukes internt i prosjektet til bærelag. Masser som ikke er egnet for gjenbruk skal losses, borttransporteres og leveres til godkjent deponi. Beregnet avgravningsdybde er ca. 45 cm. | m² | 182 |  | 0
2.2.2 | Levering og setting av storgatesteinskant i betong fundament. Viskant mot fallsand 5 cm, mot andre arealer 0 cm vis, inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 25 |  | 0
2.2.3 | Flytting av eksisterende fugleredestativ til ny plasserring angitt i landskapslanen, komplett, inkl. deponering av gammelt fugleredesete. | RS | 1 |  | 0
2.2.4 | Levering og montering av 1 stk. fugleredesete i flettet tau Ø=1,2m. | RS | 1 |  | 0
2.2.5 | Levering og utlegging av godkjent fallsand som fallunderlag. NB: Krav om 40 cm dybde. | m² | 182 |  | 0
2.2.6 | Levering, montering og fundamentering av lekestativ i robiniatre eller tilsvarende slitesterke, varige og miljøvennlige materialer, i fargene NCS S 3030-G40Y, NCS S 6030-B90G, NCS S 4040-B30G, NCS S 4030-B30G og NCS S3050-Y20R, med stålsklie og sideplater i HPL, inkl. utgraving og støping av galvanisert stålføtter med betong. | RS | 1 |  | 0
2.2.7 | Levering, montering og fundamentering av lekepanel i robiniatre eller tilsvarende slitesterke, varige og miljøvennlige materialer, i fargene NCS S 3030-G40Y, NCS S 6030-B90G, NCS S 4040-B30G, NCS S 4030-B30G og NCS S3050-Y20R, inkl. utgraving og støping av galvanisert stålføtter med betong. | RS | 1 |  | 0
2.2.8 | Levering, montering og fundamentering av pendelhuske i ubehandlet i robiniatre og kokostau eller tilsvarende slitesterke, varige og miljøvennlige materialer, inkl. utgraving og støping av galvanisert stålføtter med betong. | RS | 1 |  | 0
2.2.9 | Levering, tilkobling og montering av lysstolpe (varmforsinket og pulverlakkert stål i RAL 7016) inkl. lysarmatur, mast 4-4,5 m, inkl. fundament og lysstyring. | stk | 1 |  | 0
2.2.10 | Kabelgrøft med trekkerør, kabel og jordtråd, komplett, naturmark. Inkludert oppfylling og grengraving med pukk og topplag med stedlige masser og grus. | lm | 22 |  | 0
| SUM Delpost 2.2 |  |  |  | 0
2.2.11 | Rigg og drift | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 2.2 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
Post 2.3 | OPSJON: Gangveier og oppholdsplass | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
2.3.1 | Gravearbeider og planering av undergrunn, der deler av massene kan gjenbrukes internt i prosjektet til bærelag. Masser som ikke er egnet for gjenbruk skal losses, borttransporteres og leveres til godkjent deponi. Beregnet avgravningsdybde er ca. 35 cm. | m² | 373 |  | 0
2.3.2 | Levering og setting av storgatesteinskant i betong fundament med viskant 0 cm vis, inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 160 |  | 0
2.3.3 | Levering, utlegging, planering og komprimering av grusmasser til bærelag (fk. 0-32, t=25 cm). | m² | 373 |  | 0
2.3.4 | Levering, utlegging, planering og komprimering av avrettingslag/toppdekke (fk. 0-8, t=10 cm). NB: Det kreves velgadert grussmasse og god komprimering. | m² | 373 |  | 0
2.3.5 | Flytting av eksisterende grill til ny plassering angitt i landskapslanen. | RS | 1 |  | 0
2.3.6 | Levering og utsetting av møbler i kjerneved/royalimpregnert treverk eller tilsvarende råtebestandig kvalitet, inkl. montering av tverligger i trykkimpregnert materiale. | stk. | 5 |  | 0
2.3.7 | Levering og montering av bordtennisbord for utendørs bruk, utført i robuste og værbestandige og vedlikeholdsvennlige materialer med galvanisert stålnett og bein, eller tilsvarende råtebestandig kvalitet, inkl. fundamentering. | stk. | 1 |  | 0
2.3.8 | Levering og montering av låsbar bomarm i 2 m. med nøkkel, inkl. fundament. | stk. | 1 |  | 0
2.3.9 | Levering, planting og oppbinding av nytt tre: Prunus avium `Plena`, so. 14-16, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekker, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 2 |  | 0
2.3.10 | Levering, planting og oppbinding av nytt tre: Acer tataricum fk Falun E, co. 10,0, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekker, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 1 |  | 0
2.3.11 | Levering, planting og oppbinding av nye trær: Malus domestica `Aroma Fagravoll` E, co. 10,0, 3 gr + topp, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekker, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 2 |  | 0
2.3.12 | Levering og planting av ny busk: Spiraea nipponica `Snowmound`, co. 4,5, 5 gr., plantes som hekk, inkl. levering og utlegging av jord og toppbark. | stk. | 22 |  | 0
2.3.13 | Levering og planting av ny busk: Spiraea japonica `Froebelii`, co. 4,5, 5 gr., plantes som hekk, inkl. levering og utlegging av jord og toppbark. | stk. | 22 |  | 0
2.3.14 | Levering og planting av ny busk: Exochorda x macrantha `The Bride`, co. 5,0, 5 gr., plantes som hekk, inkl. levering og utlegging av jord og kompost. | stk. | 11 |  | 0
2.3.15 | Levering og planting av stauder: Geranium x cantabrigiense `Biokovo`, P9, 0,5, inkl. levering og utlegging av jord og toppdekke av kompost. | stk. | 385 |  | 0
2.3.16 | Levering og planting av nye busker: 3 stk Ribes nigrum `Hedda` og 3 stk. Ribes rubrum `Rosetta`, min co. 3,5, 3 gr., inkl. levering og utlegging av jord og toppbark. | stk. | 6 |  | 0
2.3.17 | Tilsåing av gressplen i berørte områder rundt oppholdsplassen og lekeområdet. | m² | 165 |  | 0
| SUM Delpost 2.3 |  |  |  | 0
2.3.18 | Rigg og drift | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 2.3 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
DP3: Nordre del av parken
Post 3.1 | OPSJON: Gangveier og oppholdsplass | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
3.1.1 | Gravearbeider og fjerning av eksisterende gummiheller med tilhørende kantstein, inkl. borttransport og levering til godkjent deponi. | m² | 30 |  | 0
3.1.2 | Planering av eksisterende sandmasser for etablering av nytt grøntareal, inkl. nødvendig justering for fall og drenering, samt levering, utlegging og finplanering av varedeklarert, moldholdig vekstjord med kompost på tidligere lekearealer med sandunderlag, inkludert tilsåing av gressplen. | m² | 150 |  | 0
3.1.3 | Gravearbeider og planering av undergrunn for ny gangsti, inkl. lossing, borttransportering og deponering. Beregnet avgravningsdybde er ca. 35 cm. | m² | 243 |  | 0
3.1.4 | Levering, utlegging, planering og komprimering av grusmasser til bærelag for ny gangsti (fk. 0-32, t=25 cm). | m² | 243 |  | 0
3.1.5 | Levering, utlegging, planering og komprimering av avrettingslag/toppdekke for ny gangsti (fk. 0-8, t=10 cm). NB: Det kreves velgadert grussmasse og god komprimering. | m² | 243 |  | 0
3.1.6 | Levering og setting av storgatesteinskant i betong fundament med viskant 0 cm vis, inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 212 |  | 0
3.1.7 | Levering og utsetting av solbenker i varmforsinket og pulverlakkert stål i RAL 9006 og linoljeimpregnert furu eller tilsvarende. | stk. | 3 |  | 0
3.1.8 | Levering, planting og oppbinding av nytt tre: Acer platanoides KORSA® E fk Ås, so. 14-16 kp, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekker, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 1 |  | 0
3.1.9 | Levering, planting og oppbinding av nye trær: Prunus serrulata `Amanogawa`, so. 14-16, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekker, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 7 |  | 0
3.1.10 | Levering, planting og oppbinding av tre: Cerdiphyllum japonicum fk Gøteborg E, so. 14-16, inkl. levering og utlegging av jord, samt levering og montering av vanningsekk, inkl. toppdekke (bark eller evnt. kompost). | stk. | 1 |  | 0
3.1.11 | Levering og planting av stauder: Geranium x cantabrigiense `Biokovo`, P9, 0,5, inkl. levering og utlegging av jord og toppdekke av kompost. | stk. | 240 |  | 0
3.1.12 | Tilsåing av gressplen i berørte områder langs grusstiene og rundt oppholdsplassen. | m² | 194 |  | 0
| SUM Delpost 3.1 |  |  |  | 0
3.1.13 | Rigg og drift | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 3.1 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
Post 3.2 | OPSJON: Belysning | Enhet | Antall | Enhetspris | Sum
3.2.1 | Levering, tilkobling og montering av lysstolper (varmforsinket og pulverlakkert stål i RAL 7016) inkl. lysarmatur, mast 4-4,5 m, inkl. fundament og lysstyring. | stk | 4 |  | 0
3.2.2 | Kabelgrøft med trekkerør, kabel og jordtråd, komplett, naturmark. Inkludert oppfylling og grengraving med pukk og topplag med stedlige masser og grus. | lm | 86 |  | 0
3.2.3 | Levering og setting av smågatestein 5x5 i betong fundament rundt lysmaster med viskant 0 cm vis , inkl. utgraving og fuging med betong. | lm | 11.6 |  | 0
| SUM Delpost 3.2 |  |  |  | 0
3.2.4 | Rigg og drift | RS | 1 |  | 0
| SUM Delpost 3.2 med rigg og drift |  |  |  | 0
| MVA |  |  |  | 0
| Totalkostnad til evaluering |  |  | Sum | 0
| SUM DP1: Fotballbane med belysning, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| OPSJON: SUM DP2 (post 2.1): Treningsområde med belysning, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| OPSJON: SUM DP2 (post 2.2): Lekeområde med belysning, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| OPSJON: SUM DP2 (post 2.3): Gangveier og oppholdsplass, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| OPSJON: SUM DP3 (post 3.1): Gangveier og oppholdsplass, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| OPSJON: SUM DP3 (post 3.2): Belysning, inkl. rigg og drift |  |  |  | 0
| SUM Lokalpark komplett inkl. alle opsjoner eks. mva. |  |  |  | 0
| SUM Lokalpark komplett inkl. alle opsjoner inkl. mva. |  |  |  | 0