## Utfyllingstabell
Mal for tilbudsvedlegg - Utfyllingstabell for analysekvalitet, akkrediteringer og ringtester
Tabellen kan utvides ved behov, og skal fylles ut så langt det er mulig for alle parametere. Se under tabellen for veiledning i hvordan tabellen fylles ut.
[9 empty] | Siste ringtest |  |  |  |  | Nest siste ringtest
Navn på forbindelse / parameter | Benevning | Utførende laboratorium | Analysemetode som vil bli benyttet | Hvordan sikres sporbarhet? | Nedre grense for påvisning (LOQ) | Estimert usikkerhet (%) | Metodikk for estimering av usikkerhet | Akkreditering | Navn og årstall på ringtest | Konsentrasjon i prøve 1 | z-score prøve 1 | Konsentrasjon i prøve 2 | z-score prøve 2 | Navn og årstall på ringtest | Konsentrasjon i prøve 1 | z-score prøve 1 | Konsentrasjon i prøve 2 | z-score prøve 2
*Tidligere benyttet metode i tilsvarende undersøkelser (andre metoder kan benyttes, men disse må gi resultater som er sammenliknbare med tidligere benyttet metode): Røgeberg EJS, Henriksen A. 1985. An automated method for fractionation and determination of aluminum species in fresh waters. Vatten, 41: 48–53.
Veiledning til utfylling av tabell:
Kolonne C ("Benevning"): Dersom tilbyder ønsker å benytte annen benevning i tabellen kan dette endres.
Kolonne D ("Utførende laboratorium"): Her angis navn på laboratorium som vil utføre analysen. Dersom et laboratorium har flere avdelinger, angis så langt det er mulig hvilken avdeling som det er planlagt vil utføre analysen.
Kolonne E ("Analysemetode som vil bli benyttet"): Her skal angis betegnelse på standardisert metode som vil benyttes, evt. referanse til metode dersom standard ikke finnes.
Kolonne F ("Hvordan sikres sporbarhet"): Her angis hvordan det sikres sporbarhet i metoden, f.eks. om det brukes sertifiserte kalibreringsløsninger, analyse av sertifisert referansemateriale (SRM) eller egne kontrollprøver sporbar til SRM, eller deltagelse i ringtester (SLP).
Kolonne G ("LOQ"): Her angis kvantifiseringsgrensen (LOQ). Angi bare måltallet med benenvningen oppgitt i kolonne C. Merk: Oppgitt LOQ skal være beregnet som standardavviket for blankprøver som har blitt tatt gjennom hele måleprosedyren multiplisert med kQ lik 10.
Kolonne H ("Estimert usikkerhet"): Det skal angis usikkerhet i % for analysemetoden som skal benyttes
Kolonne I ("Metodikk for estimering av usikkerhet"): Det skal oppgis om usikkerheten er beregnet bare på grunnlag av intern reproduserbarhet (angis med "intern" i tabellen) eller om det også er tatt hensyn til reproduserbarhet mellom laboratorier (markeres som "intern + ekstern" i tabellen).
Kolonne J ("Akkreditering"): Her oppgis evt. akkreditering for angitt analysemetode. Akkrediteringsbevis må legges ved.
Kolonne K-O (Siste ringtest): Her angis navn og årstall på siste ringtest laboratoriet har deltatt i for angitt parameter, samt konsentrasjon og z-score for hver prøve som ble bestemt. Dersom ringtesten omfattet flere enn to prøver for en parametere kan det legges til flere kolonner i regnearket.
Kolonne P-T (Nest siste ringtest): Her angis tilsvarende opplysninger som over for nest siste ringtest laboratoriet har deltatt i for angitt parameter