## Forside
2025/51744
El-kontroll og termografering til Helse Nord-Trøndelag
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn. Kostander i forbindelse med stilte krav skal inkluderes inn i vedlegg 3- Prisskjema.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Her vil det stå: M for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning pga. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte eller legge kommentarer i de feltene (tilbyders besvarelse).

## Kravspesifikasjon
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M | Ja
|  |  | E | Nei
Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders supplerende besvarelse ved behov
Generelle og tekniske krav
G.1 | Leverandør skal utføre verifikasjon og tilstandsvurderinger. | Bekreft | M
G.2 | Tilbyder forplikter seg til å utføre kontroller i hht tilsendte lister der det også angis antall rom etc. Alle kontroller blir delt i perioditeter på 1, 3 og 6 års perioder. Det enkelte sykehus vil sende ut underlag som passer det enkelte sykehus sin plass i perioditeten. Pris vil derfor fremkomme ihht underlag fra det enkelte sykehus. | Bekreft | M
G.3 | Tilbyder skal kunne fremvise kompetansebevis/sertifikat i hht. NEK 405-4: 2024 og NEK 405-3: 2020 og NEK 405-serien. | Bekreft og dokumenter | M
G.4 | Om tilbyder er den samme som installatør for anlegget skal det på en tydelig måte kunne dokumenteres hvordan kontrollen er uavhengig av installasjonen. | Bekreft/ Beskriv | M
G.5 | Arbeidet skal utføres primært mellom 7.00-21.00 (noen rom kan ikke besiktiges ved normal arbeidstid). Tilbyder skal ta hensyn ved prising av tilbudet. | Bekreft | M
G.6 | Arbeidet ved hvert bygg skal utføres/fastsettes i hht en skriftlig bestilling med romliste. Ved eventuelle uforutsette hendelser skal det inngås en ny skriftlig avtale. | Bekreft | M
G.7 | Arbeidet skal utføres til minimal sjenanse for pasienter, pårørerende og ansatte. Drift av sykehuset går foran alt. | Bekreft | M
G.8 | Rapportene skal oppfylle kravene i hht. NEK405-serien. | Bekreft | M
G.9 | Hvert avvik skal dokumenteres med bilde. | Bekreft | M
G.10 | Leverandør er ansvarlig for alt materiell og utstyr som er nødvendig for å utføre tjenesten i henhold til denne avtalen. | Bekreft | M
G.11 | Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide sluttrapport/sluttkontroll etter utført oppdrag for arbeid/service. Kopi av rapport sendes elektronisk til bestiller så snart som mulig etter endt oppdrag. | Bekreft | M
G.12 | Tilbyder skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med arbeidsoppgave: Kontroll av andres elektriske anlegg, samt anleggstype: Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk. Dersom leverandøren ikke allerede er registrert, forplikter leverandøren seg til å være registrert innen 3 måneder etter signering av avtalen. | Bekreft/redegjør for registrering | M
Krav til ansatte
A.1 | Ansatte som skal utføre arbeidet må inneha nødvendig kompetanse og erfaring, NEK 405-1 og NEK 405-3. Kravet skal dokumenteres med sertifiseringsbevis for utførende. | Bekreft og dokumenter | M
A.2 | Personell som tilbys og som skal utføre arbeid må ha gjennomført kurs og kunne dokumentere erfaring og kompetanse for NEK400-710 områder for medisinsk bruk før oppstart av avtalen. Dokumentasjonen om dette skal være tilgjengelig innen 3 måneder etter signering av avtalen. | Bekreft | M
A.3 | Ansatte skal opptre profesjonelt med respekt for pasienter, pårørende og ansatte. | Bekreft | M
A.4 | Ansatte skal ikke utføre arbeid på bygg uten at det er avtalt. | Bekreft | M
A.5 | Alle ansatte som skal gjennomføre oppdraget skal ha undertegnet Kundes taushetserklæringsskjema. | Bekreft | M
A.6 | Der hvor arbeidet foregår innendørs skal ansatte benytte "rent" og helt arbeidstøy tilpasset det området arbeidet utføres. | Bekreft | M
A.7 | Ansatte skal være utstyrt med HMS kort i bygg og anlegg som bæres synlig under arbeid. ID kort med Logo og firmanavn som bæres godt synlig er absolutt minimum. | Bekreft | M
Miljøkrav
M.1 | Leverandøren skal være tredjepartssertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dersom leverandøren ikke allerede er sertifisert, forplikter leverandøren seg til å starte en prosess for å bli sertifisert innen 6 måneder fra avtalens ikraftsettelse. | Bekreft og legg dokumentasjonen ved tilbudet. Dokumentasjon: lisensnummer for EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, utstedt av uavhengige organer eller alternativ dokumentasjon som sannsynliggjør at tilbyderen blir sertifisert senest 01.07.2027. Sertifiseringen skal være gyldig senest 6 måneder fra avtalestart og i hele kontraktsperioden. Dersom leverandør skal re-sertifiseres i løpet av kontraktsperioden, skal nytt gyldig sertifikat sendes til Sykehusinnkjøp HF så snart det er klart og uten oppfordring. Oppdragsgiver vil også godta andre tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater. Oppdragsgiveren vil også godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene.