## Forside
#VALUE!
Prosjekt:
Nye Aker
Tittel:
Bilag F2U Prisskjema
9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
01 | For konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-05-22 | HAM | CVE | IMS
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Side 1 av 7
Prosjekt: | Utgivernr: | Fag: | Dok.type: | Løpenr: |  | Rev.nr.: |  | Status:
NSA | 0000 | U | SP | 0046 |  | 01 |  | G

## Instruks for utfylling
#VALUE!
9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
0
HURTIG-veiledning for utfylling av skjemaet
Fargekoding av ARKFANER
Grå arkfaner | Forside og instruks
Gule arkfaner | Dette er arkfanene Tilbyder skal besvare. NB! Fyll ut arkfane TOTALKOSTNAD og Hovedartikler før påfølgende arkfaner.
Blå arkfane | Fylles ut av Oppdragsgiver ved tildeling som vedlegg til kjøpsavtale
Grønne arkfaner | Oppdateres av oppdragsgiver etter tildeling. Skal fylles ut av valgt(e) leverandør(er) ved avtaleinngåelse
Fargekoding i TABELLER
Grå felter | Fylt ut av Oppdragsgiver - Feltene inneholder opplysninger om produktet (ene) som skal anskaffes, antall og eventuelle kommentarer til Tilbyder. Grå felter skal ikke fylles ut eller endres. Disse kan inneholde enten faste verdier, eller faste formler som beregner verdiene.
Gule felter | Skal fylles ut av Tilbyder - Alle gule felt i prisskjemaet skal fylles ut. Ikke utfylte felt vil kunne medføre avvisning av tilbudet, jf. Anskaffelsesforskriften § 24-8 (§ 9-6 dersom del II).
Overordnet for skjemaet
Arkfane TOTALKOSTNAD | Tilbudets samlede investerings, service- og driftskostnader som danner grunnlag for evaluering av tilbudet fremgår av fanen TOTALKOSTNAD.
Arkfane LCC 2 Forbruksmateriell | Oppgitt volum for forbruksmateriell er basert på historikk eller estimert volum der hvor tilsvarende utstyr ikke har vært brukt tidligere. Oppgitt volumtall innebærer ingen forpliktelse til bestilling for oppdragsgiver.
Alle faner | Det skal tilbys priser i henhold til oppdragsgivers beskrivelse av produkt på alle varelinjer i prisskjema. Priser som oppgis i andre dokumenter / vedlegg anses ikke som gyldig. Tilbudt pris på produkter skal angis som netto innkjøpspris (ekskl. mva.).
UTFYLLENDE veiledning for utfylling av skjemaet |  |  |  | Enhetsbenevninger
Tabell | Kolonne | Hva skal tilbyder gjøre | Kommentar fra oppdragsgiver | Norsk enhet | Norsk beskrivelse | Engelsk enhet | Engelsk beskrivelse
Felles for alle tabeller | Oppdragsgivers artikkelnummer | Observer | Oppdragsgivers produktbeskrivelse | STK | Stykk | EA | Each
| Oppdragsgivers artikkelnummer (Fra HOVEDARTIKKEL) | Observer | Linket til "Oppdragsgivers artikkelnummer" i HOVEDARTIKLER | ESK | Eske | BX | Box
| Tilknyttet HOVEDARTIKKEL (Velg fra rullegardinliste) | Velg hovedartikkelen tilbehøret / servicedel / tjenesten er tilknyttet | Viser til Oppdragsgivers artikkelnavn, eller Handelsnavn avhengig av hvilken tabell | KRT | Kartong | CT | Carton
| Oppdragsgivers artikkelnavn | Observer |  | PLL | Pall | PF | Pallet
| Oppdragsgivers kommentar | Observer | Oppdragsgivers kommentar til produkt og/eller instruks til tilbyder | FL | Flaske | BO | Bottle
| Antall enheter | Observer | Antallet som skal inngå i avtalen / Antallet som danner grunnlag for evaluering | STS | Sats | 5B | Batch
| Leverandørens artikkelnummer | Angi tilbyders artikkelnummer for tilbudt produkt |  | KAP | Kapsel | AV | Capsule
| Handelsnavn | Angi merkenavnet for tilbudt produkt |  | BRT | Brett | BD | Board
| Artikkelnavn | Angi tilbyders benevnelse for tilbudt produkt |  | BNT | Bunt | BE | Bundle
| Typebetegnelse/Modell | Angi tilbyders benevnelse for tilbudt produkt |  | POS | Pose | BG | Bag
| Fabrikat | Angi produsent for tilbudt produkt |  | BTT | Bøtte | BJ | Bucket
| Enhetspris | Angi tilbyders tilbudspris |  | KRV | Kurv | BK | Basket
| Kort artikkelbeskrivelse | Kort beskrivelse av tilbudt produkt |  | BAL | Balle | BL | Bale
| Tilbyders kommentar | Tilbyder kan gi en kommentar og/eller kort beskrivelse av tilbudt produkt. Særlig aktuelt der hvor tilbudt produkt er satt sammen av flere komponenter og det bes om en totalpris. |  | FAT | Fat | BLL | Barrel
| SUM Totalpris | Observer | Angir totalpris per artikkel. (Antall * enhetspris = SUM Totalpris) | KAN | Kanne | CA | Can
HOVEDARTIKLER | Link til LCC 1 | Observer | Hovedartikler med avhaket sjekkboks, tas med i LCC Driftsberegning i Fanen "LCC 1 - Drift" | KAS | Kasse | CS | Case
OPSJON - TILBEHØR / TILLEGSSUTSTYR | Tilknyttet HOVEDARTIKKEL | Observer | Hovedartikkel tilbehøret er tilknyttet til | SKV | Skive | DC | Disk
| Handelsnavn HOVEDARTIKKEL | Observer | Produsents handelsnavn på hovedartikkel | DNK | Dunk | DR | Drum
| Tilbehør | Observer | Ønsket tilbehør | DUS | Dusin | DZN | Dozen
| Antall | Observer/ evnt. angi antall som er relevant for det totale antall Hovedartikkel |  | GL | Glass | JR | Jar
PV-AVTALE | Rad for år 3 til år 10 | Oppgi avtalepris pr. hovedartikkel pr. år |  | LGD | Lengde | LN | Length
FULLSERVICEAVTALE | Rad for år 3 til år 10 | Oppgi avtalepris pr. hovedartikkel |  | PLT | Plate | PG | Plate
SAMARBEIDSAVTALE | Rad for år 3 til år 10 | Oppgi avtalepris pr. hovedartikkel | Oppgis iht. oppgitt avtalenivå | FRP | Forpakning | PK | Package
| Antall hovedartikler KUNDEN utfører vedlikehold på | Observer |  | PAR | Par | PR | Pair
| Antall hovedartikler TILBYDER utfører vedlikehold på | Observer |  | RLL | Rull | RO | Roll
| Tilbyder skal gi tilbud på følgende avtalenivå | Velge avtalenivå | Avtalenivået Tilbyder skal gi tilbud på for samarbeidsavtalen | SKK | Sekk | SA | Sack
SERVICEDELER | Antall delebytter | Oppgi antall delebytter fra garantislutt, ut utstyrets levetid |  | SET | Sett | SET | Set
| Enhetspris | Oppgi pris per del |  | ARK | Ark | ST | Sheet
VALIDERING | Antall HOVEDARTIKKEL | Observer | Antall hovedartikler det ønskes validering på. | TUB | Tube | TU | Tube
| Beskrivelse | Observer | Beskrivelse av ønsket validering |  | Annet
| Antall valideringer | Observer | Antall valideringer i utstyrets forventede levetid (pr. hovedartikkel).
| Leverandør av tjeneste | Oppgi firma som utfører valideringen
| Kort tjenestebeskrivelse | Oppgi hva valideringen inkluderer
| SUM Validering | Observer | Angir valideringskostnad for alle hovedartikler
OPSJON - SERVICETJENESTER | Servicetjenester | Observer
| Timepris | Oppgi timepris basert på tidsperiode
| Estimert antall timer pr. år | Observer
| År | Observer | Forventet levetid fratrukket garantitid
| Sum | Observer | Angir totalsum per tidsperiode for hele avtaleperioden
OPSJON - SERVICEKURS | Servicekurs / repetisjonskurs for medisinsk-teknisk personell | Observer
| Estimert antall servicekurs | Observer
| Enhetspris pr. person | Angi tilbudt enhetspris per person
| Frekvens på repetisjonskurs | Oppgi frekvensen på repetisjonskursene i år | Oppgitt frekvens benyttes for å beregne behov for antall servicekurs i utstyrets forventede levetid.
| Enhetspris | Oppgi kurspris per person
| Sum | Observer | Angir totalsum per servicekurs
Energi - STRØMFORBRUK | Energi - strømforbruk | Oppgi strømforbruk i kWh pr oppgitt program | Annen informasjon er oppgitt i tabellen av oppdragsgiver for å beregne LCC-kostnad for strømforbruk
Energi - VANNFORBRUK | Energi - vannforbruk "Byvann" | Oppgi vannforbruk av byvann i m³ pr oppgitt program | Annen informasjon er oppgitt i tabellen av oppdragsgiver for å beregne LCC-kostnad for strømforbruk
| Energi - vannforbruk "RO-vann" | Oppgi vannforbruk av RO-vann i m³ pr oppgitt program | Annen informasjon er oppgitt i tabellen av oppdragsgiver for å beregne LCC-kostnad for strømforbruk
Energi - KJØLEBEHOV | Energi - kjølebehov | Oppgi kjølebehov i kWh | Oppgitt kjølebehov benyttes for å kalkulere driftskostnader til prosesskjøleanlegget, som har en effektfaktor på 3
UTSTYRSAVHENGIG FORBRUKSMATERIELL | Artikkelnavn | Observer | Oppdragsgivers beskrivelse
| Produktbeskrivelse | Observer | Oppdragsgivers beskrivelse
| Antatt forbruk per år (Analyser / prosedyrer) | Observer | Oppdragsgivers antatte volum er basert på leverandørstatistikk, estimat eller tilfeldig valgt antall for å kunne foreta en prismessig kalkyle over forbruk. Enhet er angitt som stykk, meter eller kartong. STK, M eller KRT osv.
| Enhet | Observer | Enhet oppdragsgivers antatte volum er angitt i.
| Leverandørens artikkelnr. | Angi tilbyders artikkelnummer for tilbudt produkt
| Leverandørens navn på artikkel/produkt | Angi tilbyders benevnelse for tilbudt produkt
| Produsentnavn | Angi tilbyders merke/produsent for tilbudt produkt
| UNSPSC | Angi tilbyders UNSPSC for tilbudt produkt
| Salgsenhet/ forpakning | Angi tilbyders salgsenhet (salgsforpakning) | F.eks. STK, ESK, KRT, FL, KIT mv.
Pris per salgsenhet
| Antall enheter per salgsenheter | Angi tilbyders antall enheter per salgsenhet. Minste forpakning produktet vil leveres i (minste enhet)
| Hvor mange enheter pr. Analyse / prosedyre? | Tilbyder estimerer antall enheter pr. analyse / prosedyre
| Pris per enhet | Observer | Pris per enhet er basert på tilbyders opplysninger om salgsenhet. (Pris per salgsenhet / antall enheter per salgsenhet = pris per enhet)
| SUM Totalpris (Evalueringspris - årlig sum) | Observer

## TOTALKOSTNAD
N/A
#VALUE! | [5 empty] | NOK
N/A
Bilag F2U Prisskjema - 9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
0
Leverandør: |  | <fyll inn leverandørnavn>
Grunnlag for LCC-beregninger
Levetid/brukstid lagt til grunn for evaluering av totalkostnad: |  | 10 | Legges til grunn for evalueringen av driftskostnader, inkl. energikostnader, kostnader på servicenivå, slitedeler/vedlikeholdsdeler og/eller forbruksmateriell.
Garantitid |  | 2
VALUTABESTEMMELSER
Det er ulike bestemmelser for de ulike delene av leveransen. Etterspurt informasjon om valutaforhold må angis.
INVESTERINGSKOSTNADER (alle priser i prisskjemaet oppgis ekskl. mva.)
Valutaregulering INVESTERINGSKOSTNADER |  | Tilbyder kan velge hvilken valuta tilbudet skal gis i. Ved tilbud på utstyret i NOK, er det ikke adgang til å ta forbehold om valutaregulering. Tilbud på utstyr i utenlandsk valuta vil bli konvertert til NOK av oppdragsgiver ved evaluering av tilbudet. Konverteringen baseres på beregnet tyngdepunkt for betalingsmilepæler, jf. Bilag E3U Kontraktens milepæler. Dersom tilbyder velger å tilby i utenlandsk valuta, er det også anledning til å gi tilbud i norske kroner. I dette tilfelle vil begge tilbud bli evaluert og rangert. Eventuell kontrakt vil bli inngått i valuta angitt i tilbudet med den beste rangeringen.
Hovedvaluta for investeringskostnader |  |  |  | Tilbyder kan velge hvilken hovedvaluta tilbudet skal gis i. (Tilbudets hovedvaluta velges fra nedtrekksmenyen i celle D19)
Alternativ valuta for investeringskostnader (Valuta 2) |  |  | Dersom tilbyder velger å tilby i utenlandsk valuta, er det også anledning til å gi tilbud i norske kroner.
Ref. nr. | Priselement |  | SUM evaluering () | SUM evaluering () | kommentarer
1.2 | SUM HOVEDARTIKLER |  | 0 | 0
2.2 | SUM Opsjon HOVEDARTIKLER |  | 0 | 0
3.3 | SUM Opsjon TILBEHØR |  | 0 | 0
| SUM Investeringskostnader |  | 0 | 0
SERVICETJENESTER (LCC) (alle priser i prisskjemaet oppgis ekskl. mva.)
Valutaregulering SERVICETJENESTER |  |  | Det gis ikke anledning til å ta forbehold om valutaregulering for Servicetjenester
Ref. nr. | Priselement | SUM | Vekting | SUM evaluering (NOK) | kommentarer
4.12 | LCC PV-Avtale (Alle enheter) | 0 | 50% | 0 | Totalkostnad i levetiden, fratrukket garantitid
4.24 | LCC FULLSERVICEAVTALE (Alle enheter) | 0 | 50% | 0 | Totalkostnad i levetiden, fratrukket garantitid
4.35 | LCC kostnad - Servicetjenester | 0 | - | 0
4.35 | LCC kostnad - Servicekurs | 0 | - | 0
| SUM Servicetjenester (LCC) |  |  | 0
DRIFTSKOSTNADER (LCC)
Beregning av energikostnader Energiforbruk skal oppgis i fane "LCC1 - Drift" for program eller driftsituasjon oppgitt i cellen til høyre: SUM evaluering beregnes ut fra oppgitt forbruk. |  | Effektforbruk oppgis pr. prosess, lekkasjetestprogram
Ref. nr. | Priselement |  |  | SUM evaluering (NOK) | kommentarer
5.7 | LCC kostnad - Strømforbruk |  |  | 0
| SUM Driftskostnader (LCC) |  |  | 0
Merknader
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at dokumentet består av flere faner. Tilbyder må gjennomgå alle faner og påse at alle felter som kreves utfylt, blir utfylt. I tabell INVESTERINGSKOSTNADER, SERVICETJENESTER (LCC) og DRIFTSKOSTNADER (LCC) summeres de ulike priselementene som inngår i evalueringen. Disse inngår i totalkostnad, jf. kapittel om tildelingskriterier i Konkurransebeskrivelsen. Estimert TOTALKOSTNAD legges til grunn for evalueringen av tilbudet.

## Hovedartikler
#VALUE!
9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
0
HOVEDARTIKLER Priser som oppgis i tabellen under vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad * Alle priser oppgis ekskl. mva. * Tilbyder må prise hovedartikkel slik at alle minstekrav er oppfylt.
Ref. nr. | Link til LCC 1 | Oppdragsgivers artikkelnummer | Oppdragsgivers Artikkelnavn | Oppdragivers kommentar | Antall enheter | Leverandørs artikkelnummer | Handelsnavn | Typebetegnelse / Modell | Fabrikat | Enhetspris () | Enhetspris () | Tilbyders kommentar | SUM Totalpris () | SUM Totalpris ()
1.1 | TRUE | 052.022.01 | Autoklav destruksjon gjennomgående |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
1.2 | SUM HOVEDARTIKLER |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
OPSJON - HOVEDARTIKLER Opsjoner som inngår i evaluering av totalkostnad. * Alle priser oppgis ekskl. mva. *
Ref. nr. | Tom | Oppdragsgivers artikkelnummer | Oppdragsgivers Artikkelnavn | Oppdragivers kommentar | Antall enheter | Leverandørs artikkelnummer | Handelsnavn | Typebetegnelse / Modell | Fabrikat | Enhetspris () | Enhetspris () | Tilbyders kommentar | SUM Totalpris () | SUM Totalpris ()
2.1 | - | 052.022.01 | Autoklav destruksjon gjennomgående |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
2.2 | SUM Opsjon HOVEDARTIKLER |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
OPPLÆRING som skal være inkludert i tilbudet
Ref. nr. | Opplæring (iht. omfang beskrevet i Bilag C2U) |  | Opplæring ved installasjonstidspunkt: | Opplæring ved tidspunkt for ibruktakelse: |  |  | Pris
|  |  | Antall deltakere | Antall gjennomføringer | Antall deltakere pr. gjennomføring
2.4 | Superbrukeropplæring |  |  | Viser til Bilag C2U for omfang. Tidspunkt for opplæring vil koordineres med tidspunkt for ibruktakelse. |  |  | Inkludert i pristilbudet
2.6 | Teknisk opplæring |  |  | Viser til Bilag C2U for omfang. Tidspunkt for opplæring vil koordineres med tidspunkt for ibruktakelse. |  |  | Inkludert i pristilbudet

## Tilbehør mm
#VALUE!
9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
0
OPSJON - TILBEHØR / TILLEGGSUTSTYR Priser som oppgis i tabellen vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad. Flere linjer kan legges til ved behov. * Alle priser oppgis ekskl. mva. *
Ref.nr. | Tilknyttet HOVEDARTIKKEL | Handelsnavn HOVEDARTIKKEL | TILBEHØR | Antall | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Kort artikkelbeskrivelse | Tilbyders kommentar | Enhetspris () | Enhetspris () | SUM Totalpris () | SUM Totalpris ()
3.1 | Autoklav destruksjon gjennomgående | 0 | Lastetemperatursensor | 5 | [7 empty] | 0 | 0
3.2 | Autoklav destruksjon gjennomgående | 0 | Utlastervogn | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3.3 | SUM Opsjon TILBEHØR | [10 empty] | 0 | 0
OPSJON - TILLEGGSUTSTYR Priser på tilleggsutstyr inkluderes ikke i evaluering av totalkostnad, men inngår i kontrakten. Dersom det ansees som nødvendig for å kunne foreta lik prissammenlikning forbeholder oppdragsgiver seg retten til å flytte artikler fra tabellen "OPSJON - TILLEGGSUTSTYR" til tabellen "OPSJON - TILBEHØR / TILLEGGSUTSTYR". Flere linjer kan legges til ved behov. * Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva. *
Ref.nr. | Oppdragsgivers artikkelnummer (Fra HOVEDARTIKKEL) | Tilknyttet HOVEDARTIKKEL (Velg fra rullegardinliste) | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Kort artikkelbeskrivelse | Enhetspris (NOK) | Tilbyders kommentar
3.4 | 052.022.01 |  |  | Overvåkningssystem integrasjon
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
OPSJON - RESERVEDELER Priser på reservedeler inkluderes ikke i evaluering av totalkostnad, men inngår i kontrakten. Flere linjer kan legges til ved behov. * Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva. *
Ref.nr. | Oppdragsgivers artikkelnummer (Fra HOVEDARTIKKEL) | Tilknyttet HOVEDARTIKKEL (Velg fra rullegardinliste) | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Kort artikkelbeskrivelse | Enhetspris (NOK) | Tilbyders kommentar
3.13
3.13
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

## LCC 1 - Drift
#VALUE!
9601 Autoklav destruksjon, gjennomgående
0
LCC1 - DRIFTSKOSTNADER Priser som oppgis i tabellene under vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad for utstyrets forventede levetid * Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. mva. *
OPSJON - SERVICEAVTALER Avtalenivåenes omfang er beskrevet i Bilag B2U Mal for serviceavtale.
Artikkelnummer (dRofus) |  | 052.022.01
Artikkelnavn (dRofus) |  | Autoklav destruksjon gjennomgående
Handelsnavn |  | 0
Antall Enheter |  | 2
Antall Opsjoner HOVEDARTIKKEL |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 PV-AVTALE Priser oppgis pr. HOVEDARTIKKEL
Ref.nr. |  | 0
4.1 | år 1 - Garanti
4.2 | år 2 - Garanti
4.3 | 3
4.4 | 4
4.5 | 5
4.6 | 6
4.7 | 7
4.8 | 8
4.9 | 9
4.10 | 10
4.11 | AVTALEPRIS (Pr. enhet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | LCC PV-Avtale (Alle enheter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 FULLSERVICEAVTALE Priser oppgis pr. HOVEDARTIKKEL
Ref.nr. |  | 0
4.13 | år 1 - Garanti
4.14 | år 2 - Garanti
4.15 | 3
4.16 | 4
4.17 | 5
4.18 | 6
4.19 | 7
4.20 | 8
4.21 | 9
4.22 | 10
4.23 | AVTALEPRiS (Pr. enhet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | LCC FULLSERVICEAVTALE (Alle enheter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICEDELER (år 3 til 10 )
Priser oppgis pr. servicedel / alternativt service-KIT, som iht. vedlikeholdsprosedyren skal byttes ved Preventivt vedlikehold (PV). Priser som oppgis i tabellen vil bli inkludert i evaluering av pris for SAMARBEIDSAVTALE.
Ref.nr. | Artikkelnummer HOVEDARTIKKEL (hentet fra dRofus) | Tilknyttet HOVEDARTIKKEL (Velg fra rullegardinliste) | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Kort artikkelbeskrivelse | Antall delebytter (Fra år 3 til 10) | Enhetspris | SUM Servicedeler | Tilbyders kommentar
4.28 | [8 empty] | 0
4.28 | [8 empty] | 0
OPSJON - SERVICETJENESTER (år 3 til 10 )
Priser som oppgis i tabellen vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad. Det er anslått et timeantall som legges til grunn for evalueringen. Timeprisen legges til grunn ved tilleggsbestillinger av servicetjenester.
Ref.nr. | Servicetjenester | Timepris | Estimert antall timer pr. år | År | Sum | Tilbyders kommentar
4.35 | Ordinær arbeidstid Kl. 08.00-16.00 |  | 20 | 8 | 0
4.35 | Kveld Kl. 16.00-21.00 |  | 1 | 8 | 0
4.35 | Natt Kl. 21.00-08.00 |  | 1 | 8 | 0
Ref.nr. | Oppmøtepris pr. besøk (Dekker alle utgifter og tidsbruk for reise t/r servicestedet) | Oppmøtepris (NOK ekskl. mva.) | Estimert antall utrykninger pr. år | År | Sum | Tilbyders kommentar
4.35 | Oppmøtested: Hos oppdragsgiver |  | 4 | 8 | 0
4.35 | LCC kostnad - Servicetjenester |  |  |  | 0
OPSJON - SERVICEKURS (år 3 til 10 )
Priser som oppgis i tabellene under vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad. Dersom leverandør ikke tilbyr servicekurs legges høyeste tilbudt pris i konkurransen til grunn i evalueringen.
Ref.nr. | Type kurs | Estimert antall (år 3 til år 10) | Frekvens på repetisjonskurs (i år) | Enhetspris pr. person | Sum | Tilbyders kommentar
4.35 | Servicekurs | 3 | - |  | 0
4.35 | Repetisjonskurs
4.35 | Reisekostnader pr deltaker (Inkludert alle kostnader som reise, hotell, diett, kursavgift etc.) | 3 | - |  | 0
4.35 | LCC kostnad - Servicekurs |  |  |  | 0
Energi - STRØMFORBRUK
Tilbyder skal oppgi utstyrets forbruk oppgitt i kWh, ved kjøring av Effektforbruk oppgis pr. prosess, lekkasjetestprogram . Priser som oppgis i tabellen vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad.
| Artikkelnavn | Autoklav destruksjon gjennomgående
Ref.nr. | Handelsnavn | 0
5.1 | Strømforbruk i kWh (pr. oppgitt program)
5.2 | Oppdragsgiver legger til grunn X antall kjøringer pr dag. | 1
5.3 | Antall dager med kjøring pr. år | 200
5.4 | Antall enheter | 2
5.5 | Utstyrets levetid | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5.6 | Daglig kostnad - Alt utstyr (Forutsetning 1 kr pr kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | LCC kostnad - Strømforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Prissammendrag
#VALUE!
Prissammendrag INVESTERINGSKOSTNADER - K9XXX <navn på kontrakt>
(alle priser oppgitt i ekskl. mva.)
Prisjustering Reglene om prisjustering følger av punkt 9.2 i Bilag B1U Kontraktsbestemmelser funksjonsutstyr. Valutaregulering Kontrakten for utstyr (investeringskostnaden) er ikke gjenstand for valutaregulering. Hvis denne kontrakten er inngått i utenlandsk valuta, skal vederlaget betales i samme valuta.
1. Hovedartikler
Ref. nr. | Leverandørs artikkelnummer | Handelsnavn | Typebetegnelse / Modell | Antall NRH | Antall NSA | Enhetspris () | SUM Totalpris ()
1.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Avrop på opsjon hovedartikler
Ref.nr. | Leverandørs artikkelnummer | Handelsnavn | Modell | Antall NRH | Antall NSA | Enhetspris () | SUM Totalpris ()
3. Avrop på opsjon tilbehør
Ref.nr. | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Antall NRH | Antall NSA | Enhetspris () | SUM Totalpris ()
1.2 | Delsum HOVEDARTIKLER | [5 empty] | 0
2.2 | Delsum OPSJON HOVEDARTIKLER | [5 empty] | 0
3.3 | Delsum OPSJON TILBEHØR | [5 empty] | 0
KONTRAKTSSUM ekskl. mva. | [6 empty] | 0
Mva | [6 empty] | 0
KONTRAKTSSUM inkl. mva. | [6 empty] | 0
Tilgjengelige opsjoner (resterende)
4. Tilgjengelige opsjoner på hovedartikler
Ref.nr. | Leverandørs artikkelnummer | Handelsnavn | Modell | Antall |  | Enhetspris ()
5. Tilgjengelige opsjoner på tilbehør
Ref.nr. | Leverandørs artikkelnummer | Artikkelnavn | Fabrikat | Antall |  | Enhetspris ()