## Generell FDV-dokumentasjon
GENERELL FDV-DOKUMENTASJON Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimunskrav Fredrikstad kommune stiller til generell dokumentasjon før overtakelse av bygget. Enkelte av disse kravene vil finnes igjen under de respektive fagområdene. | Digitalt format (minnepenn). | Format som skal benyttes. | Omfatter flere fagområder (sett kryss) | Kommentarer
Diverse informasjon
Offentlige pålegg | x | DOCX/PDF
Off. godkjenning-brukstillatelse | x | DOCX/PDF
Off. godkjenning-ferdigattest | x | DOCX/PDF
Generell prosjektinformasjon:
Adresselister over alle entreprenører,underentreprenører og leverandører | x | DOCX/PDF
Godkjenninger og samsvarerklæringer | x | DOCX/PDF
FebDok kortslutningsberegning | x | DOCX/PDF
Bank-garantier | x | DOCX/PDF
Kopi av styringsdokument m/eventuell husleievirkning | x | DOCX/PDF
Protokoll fra overtagelsesforretningen inkl. mangelliste | x | DOCX/PDF
Spesiell prosjektinformasjon:
Branndokumentasjon (se eget ark for detaljer) | x | DOCX/PDF
Branntegninger "Som bygget" | x | DWG & PDF
Snitt- og fasadetegninger "Som bygget" | x | DWG & PDF
Detaljtegninger "Som bygget" | x | DWG & PDF
Plantegninger "Som bygget" | x | DWG & PDF
Tegninger over utendørsanlegg "Som bygget" | x | DWG & PDF
Fagtegninger VVS "Som bygget" | x | DWG & PDF
Fagtegninger EL "Som bygget" | x | DWG & PDF
Fagtegninger Tele "Som bygget" | x | DWG & PDF
Tegningsliste |  | PDF
Annet:
Energisimuleringer | x | .smi
Note on B13: Blir først aktuell når Fredrikstad kommune innfører intern husleie.
Note on B18: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B19: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B20: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B21: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B22: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B23: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B24: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.
Note on B25: Skal leveres i hht. Fredrikstad kommunes egen DAK-manual.

## 2 - Bygg
2 - Bygg Omfatter bygningsmessige deler. | Produktblad, m/fargekoder for utstyr, materialer, overflatebelegg og bygningsdeler (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Dør- og vindusskjema inkl. nøkkel-plan (XLSX/PDF) | Brukerveiledning (DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOCX/PDF) | Driftsinstruks/ Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/ Avstegningsguide (DOCX/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder eller annen spesifisering av plassering (sporbarhet)(JPG) | Avhendingsmetode/Miljødeklerasjon (DOCX/PDF) | Statiske beregninger (PDF) | Garanti-avtaler m/tidsfrister (DOCX/PDF) | Detaljtegninger (DWG & PDF) | Snitt- og Fasadetegninger (DWG & PDF) | Plantegninger (DWG & PDF) | Kommentarer
Kapittel 2 Bygning
21 Grunn og fundamenter
210 Grunn og fundamenter, generelt | [8 empty] | x |  | x |  |  |  | x
211 Klargjøring av tomt
212 Byggegrop | [8 empty] | x | [5 empty] | x
213 Grunnforsterkning | [8 empty] | x
214 Støttekonstruksjoner | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x
215 Pelefundamentering | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x
216 Direkte fundamentering | [8 empty] | x |  | x |  | x |  | x
217 Drenering inkl. radontiltak | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x
219 Andre deler av grunn og fundamenter | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x
22 Bæresystemer
221 Rammer
222 Søyler | [8 empty] | x
223 Bjelker | [8 empty] | x
224 Avstivende konstruksjoner
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner | x | x | [5 empty] | x | x
226 Kledning og overflate | x | x |  |  | x | x |  |  | x
229 Andre deler av bæresystem
23 Yttervegger
231 Bærende yttervegger | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
232 Ikke-bærende yttervegger | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
233 Glassfasader | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | x
234 Vinduer, dører, porter | x | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | x
235 Utvendig kledning og overflate | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x
236 Innvendig overflate | x | x |  |  | x | x
237 Solskjerming | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x
239 Andre deler av yttervegger | [12 empty] | x | x
24 Innervegger
241 Bærende innervegger | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
242 Ikke-bærende innervegger | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
243 Systemvegger, glassfelt | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x
244 Vinduer, dører, foldevegger | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x
245 Skjørt | [12 empty] | x | x
246 Kledning og overflate | x | x |  |  | x | x
249 Andre deler av innervegger | [12 empty] | x | x
25 Dekker
251 Frittbærende dekker | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
252 Gulv på grunn | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
253 Oppfôret gulv, påstøp | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
254 Gulvsystemer | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
255 Gulvoverflate | x | x |  |  | x | x
256 Faste himlinger og overflatebehandling | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x
257 Systemhimlinger | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x
259 Andre deler av dekker | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x | x
26 Yttertak
261 Primærkonstruksjon | [10 empty] | x |  | x | x
262 Taktekning | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x
263 Glasstak, overlys, takluker | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x | x
264 Takoppbygg | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x
265 Gesimser, takrenner og nedløp | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x
266 Himling og innvendig overflate | x | x |  |  | x | x
267 Prefabrikkerte takelementer | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x
269 Andre deler av yttertak | x | x |  |  |  | x
27 Fast inventar
271 Murte piper og ildsteder | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | x
272 Monteringsferdige ildsteder | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x
273 Kjøkkeninnredning | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x
274 Innredning og garnityr for våtrom | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x
275 Skap og reoler | x | x |  |  | x | x
276 Sittebenker, stolrader, bord | x | x |  |  | x | x
277 Skilt og tavler | x | x
279 Andre deler av fast inventar | x | x |  |  | x | x
28 Trapper, balkonger m.m.
280 Trapper, balkonger m.m, generelt | x | x |  |  | x | x
281 Innvendige trapper | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x
282 Utvendige trapper |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x
283 Ramper | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x
284 Balkonger og verandaer | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x
285 Tribuner og amfier | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
286 Baldakiner og skjermtak | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | x | x |  |  |  | x
289 Andre deler av trapper, balkonger m.m. | x |  |  |  |  | x
29 Andre bygningstekniske deler
290 Andre bygningsmessige deler

## 3 - VVS
3 - VVS installasjoner Omfatter rør- og ventilasjonstekniske installasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning. | Produktblad for utstyr og utstyrskomponeneter (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Generell anlegg- og systembeskrivelse (DOCX/PDF) | Komplett test- og igangkjøringsprotokoll (XLSX) | Innreguleringsprotokoll (XLSX) | Brukerveiledning m/styrefunksjoner(DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOCX/PDF) | Driftsinstruks/Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/Avstegningsguide (DOCX/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder av utstyr i grunn og i bygningsdeler som ikke kan demonteres (JPG) | Kvitterte driftsinstruks-skjema på opplæring av driftspersonell (DOCX/PDF) | Forslag til serviceavtale i garantitiden (DOCX/PDF) | Flytskjema for VVS-tekniske anlegg (DWG & PDF) | Kommentarer
Kapittel 3 VVS-installasjoner
31 Sanitær
310 Sanitæranlegg | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x
311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x
32 Varme
320 Varme, generelt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
33 Brannslokking
331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
334 Installasjon for brannslokking med pulver | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
335 Installasjon for brannslokking med inertgass | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
339 Andre deler av installasjoner for brannslokking | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x
34 Gass og trykkluft
341 Installasjon til gass for bygningsdrift | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
343 Installasjon til medisinske gasser | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
346 Installasjon til medisinsk trykkluft | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
347 Vakuumsystemer | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x
35 Prosesskjøling
351 Kjøleromsystemer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
352 Fryseromsystemer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
353 Kjølesystemer for virksomhet | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x
354 Kjølesystemer for produksjon | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x
355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x
359 Andre installasjoner for kulde- og kjølesystemer | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
36 Luftbehandling
360 Luftbehandling | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
37 Komfortkjøling
370 Komfortkjøleanlegg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
38 Vannbehandling
381 Systemer for rensing av forbruksvann | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
382 Systemer for rensing av avløpsvann | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
386 Innendørs fontener og springvann | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
389 Andre deler av vannbehandling | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
39 Andre VVS installasjoner
390 Andre VVS-installasjoner

## 4 - Elkraft
4 - Elkraft Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning. | Produktblad for utstyr og utstyrskomponeneter (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Generell anlegg- og systembeskrivelse (DOCX/PDF) | Prøve- og testprotokoller (XLSX) | Måleprotokoller (XLSX) | Komplett test- og igangkjøringsprotokoll (XLS) | Innreguleringsprotokoll (XLSX) | Brukerveiledning m/styrefunksjoner(DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOC/PDF) | Driftsinstruks/ Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/ Avstegningsguide (DOCX/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder av utstyr i grunn og i bygningsdeler som ikke kan demonteres (JPG) | Thermografering av elkraftfordelere (JPG) | Forslag til serviceavtale i garantitiden (DWG & PDF) | Kvitterte driftsinstruks-skjema på at opplæring er gitt driftspersonell (DOCX/PDF) | Skjemaer for tavler og sentraler, inkl. rekkeklemme- stige og tilkoblingsskjemaer (XLSX) | Kommentarer
Kapittel 4 Elkraft
41 Basisinstallasjoner for elkraft
411 Systemer for kabelføring | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x | x
412 Systemer for jording | x | x | x |  | x | [7 empty] | x
413 Systemer for lynvern | x | x | x | [9 empty] | x
419 Andre basisinstallasjoner for elkraft | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
42 Høyspent forsyning
421 Fordelingssystemer
422 Nettstasjoner
429 Andre deler av høyspent forsyning
43 Lavspent forsyning
431 Systemer for elkraftinntak | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
432 Systemer for hovedfordeling | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x
435 Elkraftfordeling til virksomhet | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x
439 Andre deler av lavspent forsyning | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x
44 Lys
442 Belysningsutstyr | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x
443 Nødlysutstyr | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x
449 Andre deler for installasjoner til lys | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x
45 Elvarme
450 Elvarme | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x
46 Reservekraft
461 Elkraftaggregater | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
462 Avbruddsfri kraftforsyning inkl. eventuelle batterier. | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
463 Akkumulatoranlegg. Omfatter også utstyr for ladning. | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
469 Andre deler for reservekraftforsyning | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
47 Lokal kraftproduksjon
471 Solcellesystem | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
472 Vindmøllesystem | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
473 Kogenerering | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x
49 Andre elkraftinstallasjoner
490 Andre elkraftinstallsjoner | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x

## 5 - Tele og automatisering
5 - Tele og automatisering Omfatter tele - og automatiseringsinstallasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning. | Produktblad for utstyr og utstyrskomponeneter (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Generell anlegg- og systembeskrivelse (DOCX/PDF) | Prøve- og testprotokoller (XLSX) | Måleprotokoller (XLSX) | Komplett test- og igangkjøringsprotokoll (XLSX) | Innreguleringsprotokoll (XLSX) | Brukerveiledning m/styrefunksjoner(DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOCX/PDF) | Driftsinstruks/ Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/ Avstegningsguide (DOCX/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder av utstyr i grunn og i bygningsdeler som ikke kan demonteres (JPG) | Forslag til serviceavtale i garantitiden (DOCX/PDF) | Kvitterte driftsinstruks-skjema på at opplæring er gitt driftspersonell (DOCX/PDF) | Komplett programmeringsunderlag for sentraler (XLSX) | Kommentarer
Kapittel 5 Tele og automatisering
51 Basisinstallasjon for tele og automatisering
511 Systemer for kabelføring | x | x | [10 empty] | x
512 Jording | x | x | x |  | x | [7 empty] | x
514 Inntakskabler for teleanlegg | [12 empty] | x
515 Telefordelinger | x | x | [5 empty] | x |  | x
519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | x | x | [5 empty] | x |  | x
52 Integrert kommunikasjon
520 Integrert kommunikasjon, generelt | x | x
529 Andre deler for integrert kommunikasjon | x | x | x | x | x | [7 empty] | x | x |  |  | fra IT avdelingen
53 Telefoni og personsøkning
532 Systemer for telefoni | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | fra IT avdelingen
534 Systemer for porttelefon | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x
535 Systemer for høyttalende hustelefoner | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x
536 Systemer for personsøkning
539 Andre deler for telefoni og personsøkning | x | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | x
54 Alarm- og signalsystemer
542 Brannalarm | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x
544 Pasientsignal | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x
545 Uranlegg og tidsregistrering | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x
547 Dørsystem | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x
549 Andre deler for alarm og signal | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
55 Lyd- og bildesystemer
552 Fellesantenner | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
553 Internfjernsyn | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
554 Lyddistribusjonsanlegg | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
555 Lydanlegg | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
556 Bilde og AV-utstyr | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
559 Andre deler for lyd- og bildesystemer | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x
56 Automatisering
562 Sentral driftskontroll og automatisering | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
563 Lokal automatisering | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x
564 Buss-system | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
565 FDVUS: Administrative systemer
569 Andre deler for automatisering | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
57 Instrumentering
570 Instrumentering, generelt
59 Andre installasjoner for tele og automatisering
590 Andre installsjoner for tele og automatisering

## 6 - Andre installasjoner
6 - Andre installasjoner | Produktblad for utstyr og utstyrskomponeneter (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Generell anlegg- og systembeskrivelse (DOCX/PDF) | Prøve- og testprotokoller (XLSX) | Måleprotokoller (XLSX) | Komplett test- og igangkjøringsprotokoll (XLSX) | Innreguleringsprotokoll (XLSX) | Brukerveiledning m/styrefunksjoner(DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOCX/PDF) | Driftsinstruks/ Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/ Avstegningsguide (DOCX/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder av utstyr i grunn og i bygningsdeler som ikke kan demonteres (JPG) | Forslag til serviceavtale i garantitiden (DOCX/PDF) | Kvitterte driftsinstruks-skjema på at opplæring er gitt driftspersonell (DOCX/PDF) | Komplett programmeringsunderlag for sentraler (XLSX) | Kommentarer
Kapittel 6 Andre installasjoner
61 Prefabrikkerte rom
611 Prefabrikkerte kjølerom | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
612 Prefabrikkerte fryserom | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
613 Prefabrikkerte baderom | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
614 Prefabrikkerte skjermrom
615 Prefabrikkerte sjakter
619 Andre prefabrikkerte rom
62 Person- og varetransport
621 Heiser | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
622 Rulletrapper | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
623 Rullebånd | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
624 Løftebord | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
625 Trappeheiser | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
626 Kraner | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
627 Fasade- og takvask | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
629 Annen person- og varetransport | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
63 Transportanlegg for småvarer mv.
631 Dokument- og småvaretransportører
632 Transportanlegg for tørr og løs masse
639 Andre anlegg for transport av småvarer mv.
64 Sceneteknisk utstyr
640 Sceneteknisk utstyr, generelt | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x
65 Avfall og støvsuging
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
652 Sentralstøvsuger | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
653 Pneumatisk søppeltransport | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
659 Andre installasjoner for avfall og støvsugning | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
67 Løs spesialutrustning for virksomhet
670 Løs spesialutrustning for virksomhet, generelt | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
69 Andre tekniske installasjoner
690 Andre tekniske installasjoner | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x

## 7 - Utendørs
7 - Utendørs Omfatter alt utenfor bygningen og innenfor tomtegrense. Drenering av byggegrop, gjenfylling m.m. se 21. | Produktblad for utstyr og utstyrskomponeneter (PDF) | System- og komponentlister m/plassering (XLSX) | Generell anlegg- og systembeskrivelse (DOCX/PDF) | Prøve- og testprotokoller (XLSX) | Måleprotokoller (XLSX) | Komplett test- og igangkjøringsprotokoll (XLSX) | Innreguleringsprotokoll (XLSX) | Brukerveiledning m/styrefunksjoner(DOCX/PDF) | Renholdsinstruks (DOCX/PDF) | Driftsinstruks/ Vedlikeholdsinstruks inkl. anbefalte intervaller (DOCX/PDF) | Nødprosedyrer/ Avstegningsguide (DOXC/PDF) | Godkjent monteringsanvisning (PDF) | Bilder av utstyr i grunn og i bygningsdeler som ikke kan demonteres (JPG) | Forslag til serviceavtale i garantitiden (DOCX/PDF) | Kvitterte driftsinstruks-skjema på at opplæring er gitt driftspersonell (DOCX/PDF) | Komplett programmeringsunderlag for sentraler (XLSX) | Kommentarer
Kapittel 7 Utendørs
71 Bearbeidet terreng
711 Grovplanert terreng
712 Drenering | x | x | x | [9 empty] | x
713 Forsterket grunn
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  |  | x | [9 empty] | x
715 Sikring av bergrom/fjellhall/tunnel |  |  | x | [9 empty] | x
719 Annen terrengbehandling
72 Utendørs konstruksjoner
721 Støttemurer og andre murer | x | x
722 Trapper og ramper i terreng | x | x
723 Frittstående skjermtak, leskur mv. | x | x
724 Svømmebassenger mv. | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
725 Gjerder, porter og bommer | x | x | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x
726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
727 Kummer for tekniske installasjoner | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x
729 Andre utendørs konstruksjoner | x | x
73 Utendørs røranlegg
731 Utendørs VA | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x
732 Utendørs varme | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x |  | x
733 Utendørs brannslokking | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x
734 Utendørs gassinstallasjoner | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x
735 Utendørs kjøling for idrettsbaner | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x
738 Utendørs fontener og springvann | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x
739 Andre utendørs VVS | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x
74 Utendørs elkraft
742 Utendørs høyspent forsyning | [10 empty] | x |  | x
743 Utendørs lavspent forsyning | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x | x
744 Utendørs lys | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x
745 Utendørs elvarme | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x
746 Utendørs reservekraft | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x
749 Annen utendørs elkraft | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x
75 Utendørs tele og automatisering
752 Utendørs integrert kommunikasjon | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x
753 Utendørs telefoni og personsøkning | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x
754 Utendørs alarm og signal | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
755 Utendørs lyd og bilde | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
756 Utendørs automatisering | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x
76 Veier og plasser
761 Veier |  |  | x
762 Plasser |  |  | x
763 Skilt | x | x
764 Perimetersikring som sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. | x | x | [7 empty] | x
769 Andre deler for veger og plasser
77 Parker og hager
770 Parker og hager |  |  | x
773 Utstyr | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x
779 Andre deler for parker og hager |  |  | x
79 Andre utendørs anlegg
790 Andre utendørs anlegg

## Branndokumentasjon
BRANNDOKUMENTASJON Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimunskrav Fredrikstad kommune stiller til branndokumentasjon før overtakelse av bygget. Enkelte av disse kravene vil finnes igjen under de respektive fagområdene. | Digitalt format (minnepenn). | Format som skal benyttes. | Omfatter flere fagområder (sett kryss) | Kommentarer
Generell informasjon
Generell anleggs- og systembeskrivelse | x | PDF
System- og komponentlister med plassering for f.eks. antall sprinklerhoder, antall røykdetektorer, type, fabrikat etc. | x | XLSX
Brann- og rømningstegninger «Som bygget» (Orienterings-, rømnings-, og situasjonsplaner, samt brannverntegninger, se FKs DAK-manual) | x | DWG/PDF
Branntekniske prosjekteringsforutsetninger (risiko og brannklasser, personelltall, ekstern og intern slokke og redningsinnsats, ytelseskrav m/begrunnelse, analyser, beregninger etc.) | x | DOCX/PDF
Dokumentasjon på valgte branntekniske løsninger fra leverandører/ produsenter mhp. tilfredsstilt ytelse iht. prosjektert krav (sertifikater, godkjenninger, detaljtegninger etc.) | x | DOCX/PDF
Idriftsettelse/ testprotokoller (ABA-anlegget, røykventil, sprinkler, vanntåke, nødlys, slangemateriell og lignende) | x | DOCX/PDF
Dokumentasjon på gjennomført opplæring i bruken av anleggene - Her skal det foreligge kvitterte driftsinstruksskjemaer på opplæring av driftspersonell som beskriver hvem som har fått opplæring, når opplæringen er gitt, hvilke dokumenter/ instrukser/ tegninger o.l. det er gitt opplæring i | x | DOCX/PDF
Adresselister/ kundetekst fra Brannalarmsentralen | x | DOCX/PDF
Brannverntiltak
Beskrivelse av brannverntiltak som er installert i bygget og hvordan disse virker inkl. integrasjonsbeskrivelse som viser sammenhenger mellom systemer og gi en oversikt over hvilke systemer som er styrende for andre, vise rekkefølge etc. | x | DOCX/PDF
Prosjektspesifikk driftsinstruks som inkl. krav til vedlikehold og oppfølging av de enkelte tiltakene | x | DOCX/PDF
Branntekniske installasjoner og anlegg
Beregninger som viser funksjonalitet (trykktapsberegninger for sprinkler, etc.) | x | XLSX
Monteringsanvisninger | x | PDF
Nødprosedyrer / Avstegningsguider | x | DOCX/PDF
Annet