| Prosjekt | Parsell | Kumstrekk |
| --- | --- | --- |
| Entreprenør | Kontrollansvarlig |  |

| Profil nr. | Grøft | Led-nings-sone | Vann (topp rør) |  |  | Spv. (innv. bunn) |  |  | Ov. (innv. bunn) |  |  | Anmerkning | Dato / sign. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prosjektert h |  | Avvik + / - | Prosjektert h |  | Avvik + / - | Prosjektert h |  | Avvik + / - |  |  |
|  |  |  | Innmålt h |  |  | Innmålt h |  |  | Innmålt h |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |
| Prosjektert fall / reelt fall |  |  | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |  |  |
|  |  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m |  |  |
|  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  |

| Bruk av skjemaet | Følgende skal kontrolleres: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kolonnene for ”Grøft” og ”Ledningssone” merkes med OK eller ÷. Registreres det forhold som ikke er i.hht. gitte krav (÷), beskrives dette under ”anmerkning”. - For rør skal det beregnes og skrives inn prosjektert høyde, og måles og skrives inn innmålt høyde, samt avvik. Andre forhold vedrørende rørlegging beskrives under ”anmerkning”. - Reelt fall skal beregnes ut fra innmålte høyder og skrives inn i skjemaet ved siden av prosjektert fall, samt avvik. - Ved fall over 10 ‰ skal skjemaet fylles ut minimum for hver 20 m. Ved fall mindre enn 10 ‰ skal skjemaet fylles ut for hver 6 m (rørskjøt). | Grøft | Ledningssone | Rør / rørlegging |
|  | - Avsperring - Stabilitet /Masselager - Event. utkiling - Grøftebunn - Massetype - Komprimering - Telesikring - Toleransekrav | - Massetype - Komprimering - Toleransekrav for fundament, sidefylling og beskyttelseslag | - Merking av rør - Beskadigelse av rør - Pakningstype - Monteringsutstyr - Fall og retning - Kontroll av grøftelaser / salinger - Godkjenning før omfylling |