## Forside
KRAVSPESIFIKASJON
Vedlegg 3
Prosjektnummer: 78045 E2026 RA KRE KRF Flowcytometer
Tilbyder:

## Veiledning for utfylling
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Informasjon om kravspesifikasjon:
Krav er beskrevet i arkfanene merket "Medisinsk-teknisk utstyr". Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Innhold
Dokumentet består av følgende arkfaner:
1. Forside - skal fylles ut
2. Veiledning for utfyllelse av kravspesifikasjon
3. Medisinsk-teknisk utstyr - skal fylles ut
Kolonne i kravspesifikasjonen | Kommentar fra oppdragsgiver
Krav nr. | Kravnummer
Besvarelse av krav | Formulering av selve kravet.
Kravtype | I kolonne D merkes alle krav Tilbyder skal besvare med O, EV, EX og/eller I.
Obligatoriske krav er minstekrav som skal være oppfylt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9. Obligatoriske krav er merket som "O".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav ligger til grunn for evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "EV". Evalueringskrav som er merket med "EX" er evalueringskrav som tillegges ekstra vekt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9.
Informasjonskrav er krav som ikke vil være gjenstand for evaluering, men som Oppdragsgiver skal ha informasjon om. Informasjonskrav er merket som "I". Et informasjonskrav kan enten stå alene eller i kombinasjon med O, EV eller EX.
Utfyllende informasjon | Ved behov kan Oppdragsgiver utdype kravet.
Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyders besvarelse | Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg . Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidetall oppgis.
Link (URL-adresse) til evt.bilde | Dersom tilbyder ønsker å legge ved link (URL-adresse) til bilder gjøres det i denne kolonnen.

## Medisinsk-teknisk utstyr
MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyders besvarelse | Link (URL-adresse) til evt.bilde
1 | Generelle krav
1.1 | Alt utstyr som tilbys skal tilfredsstille alle relevante direktiver og standarder. Dokumentasjon på dette skal vedlegges tilbudet. Slik dokumentasjon kan for eksempel være Samsvarserklæring(-er) (Declaration of Conformity). | O | Dokumentasjon skal vedlegges tilbudet.
1.2 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use). | O | Radiumhospitalet, Kreftklinikken, Institutt for kreftforskning, Avdeling for kreftimmunologi skal anskaffe et spektralt flowcytometer med flere lasere og automatisert prøveinnmater for effektiv gjennomføring av den daglige driften og forskningen. Instrumentet vil benyttes til avansert immunfenotyping, cellulær karakterisering og funksjonelle analyser ved bruk av både cellelinjer og ulike primærceller fra blant annet friske donorer og pasientmateriale. Instrumentet skal benyttes i daglig drift ved en avdeling med om lag 30 ansatte med varierende kompetansenivå innen flowcytometri, som arbeider på tvers av flere prosjekter. Det må påregnes daglig bruk gjennom arbeidsdager på 8 timer, med perioder med utvidet drift utover dette. Dette stiller høye krav til instrumentets robusthet, driftssikkerhet, brukervennlighet, grad av automatiserte arbeidsflyter og lavt vedlikeholdsbehov.
1.3 | Utstyret skal være typeregistrert i NKKN før leveranse. | O | For å få registrert en ny utstyrstype i NKKN, sender man en e-post til nkkn@medtekn.no med informasjon om: • Fabrikat • Modell • Handelsnavn • Utstyrsgruppe Det må i tillegg legges ved bilder av apparat og typeskilt i .JPG-format. Dersom man ønsker å registrere flere utstyrstyper bør disse sendes hver for seg.
1.4 | Oppgi produsent og modellbetegnelse for tilbudt utstyr. | O | Fullstendig produktbeskrivelse skal vedlegges tilbudet.
1.5 | Oppgi forventet levetid, fastsatt av produsent. | I | Dokumentasjon skal vedlegges.
1.6 | Utstyret skal være pakket og emballert på en hensiktsmessig måte slik at det ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | O
1.7 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra Kunde til utstyret er levert. | O
1.8 | Instrumentet må kunne være levert og installert innen 1. november 2026. Bekreft. | O
1.9 | Det skal tilbys opsjon på ytterligere 1-ett stk tilsvarende spektralt flowcytometer (varighet neste 4 år). OUS har her en ensidig rett, men ingen plikt i forhold til opsjon. Prises separat. | O | Opsjon prises i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr i faneark Medisinsk-teknisk utstyr
1.10 | Det ønskes opsjon på komplett erstatning av styrings-PC ved behov for utskifting, inkludert programvare. OUS har her en ensidig rett, men ingen plikt i forhold til opsjon. Prises separat. | O | Opsjon prises i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr i faneark Medisinsk-teknisk utstyr
2 | Krav til medisinsk-teknisk utstyr
2.1 | Det skal anskaffes et spektralt flowcytometer for analyse av enkeltceller basert på spektral deteksjon og spektral unmixing for separasjon av fluorescenssignaler. Instrumentet skal støtte automatisert prøvehåndtering og datainnsamling med minimal brukerinteraksjon fra oppstart til data foreligger. Instrumentløsningen skal være utformet slik at datainnsamling, spektral unmixing og analyse kan gjennomføres uten behov for å benytte flere separate programvarer eller brukergrensesnitt. All funksjonalitet skal kunne styres fra ett felles brukergrensesnitt. Bekreft og beskriv løsning. | O
2.2 | Instrumentet skal være egnet for avansert immunfenotyping, cellulær karakterisering og funksjonelle analyser av både cellelinjer og primærceller. Bekreft. | O
2.3 | Instrumentet skal ha minimum fire (4) eksitasjonslasere som dekker bølgelengdeområdene fiolett, blå, gul‑grønn og rød. Tilbyder skal oppgi eksakte bølgelengder og effekt (mW) for hver laser. Bekreft og beskriv. | O
2.4 | Instrumentet skal kunne støtte paneler med minimum 40 distinkte fluoroforer i én og samme måling. Oppgi totalt antall fluorescensdetektorer (per laser) og anbefalt maksimalt antall parametre. Bekreft og beskriv. | O
2.5 | Instrumentet skal ha detektorer for måling av FSC (Forward Scatter), SSC (Side Scatter) og fluorescens. Det skal være mulig å registrere signalparametre som minimum peak height (H) og area (A) for alle kanaler. Leverandør skal oppgi instrumentets ytelse i form av MESF og typisk CV for relevante fluoroforer, inkludert minimum FITC og PE. Bekreft og beskriv. | O
2.6 | Instrumentet skal kunne operere både i konvensjonell og spektral modus for typiske fluoroforer uten behov for fysisk endring av hardware. Bekreft og beskriv hvilke fluoroforer som støttes i konvensjonell modus og hvordan bytte mellom moduser gjennomføres i praksis. | O
2.7 | Instrumentet skal leveres som et komplett og operativt system, inkludert nødvendig IKT-utstyr for styring og bruk. Dette inkluderer som minimum styrings-PC, skjerm(er) samt tastatur og mus. Alt utstyr skal være ferdig konfigurert og klart til bruk ved installasjon. Bekreft og beskriv levert løsning, inkludert spesifikasjoner. | O
2.8 | Tilbudt instrument skal være utstyrt med automatisert prøveinnmater som støtter 96-brønns plater (flat-, V- og U-bunn)‑ og rørstativ. Rørstativ må kunne passe rør av dimensjonen 12x75 mm i tilbudt løsning. Legg ved en komplett liste over andre godkjente/kompatible rør med dimensjoner og opplys om det er noen instrumentspesifikke begrensninger. Bekreft og beskriv. | O
2.9 | Prøveinnmateren skal kunne veksle mellom prøver i rør eller plater uten demontering av prøveinnmateren og uten omstart av systemet. Bekreft og beskriv løsning. | O
2.10 | Det ønskes informasjon om prøveinnmateren støtter bruk av deep-well 96-brønns plater og 384-brønnsplater. | I
2.11 | Tilbyder skal beskrive detektorteknologi og dokumentere ytelse med hensyn til sensitivitet, støynivå og bølgelengdeavhengig deteksjonseffektivitet for hele spekteret definert av laserne i punkt 2.3. Bekreft og beskriv. | O
2.12 | Det er en fordel med mulighet for volumetrisk prøvetelling uten beads. Dette sikrer nøyaktige og absolutte celletall samtidig som det forenkler arbeidsflyt og reduserer varisjonen som introduseres av beadsbaserte metoder. Bekreft og beskriv. | EV
2.13 | Det vektlegges at instrumentet er brukervennlig i daglig drift og tilrettelegger for effektiv og sikker bruk for brukere med varierende kompetanse. Tilbyder bes beskrive: -hvordan prøver lastes, startes og kjøres i praksis (typisk arbeidsflyt for rør og plater) -antall manuelle steg fra oppstart til analyse er igangsatt -behov for brukerinteraksjon under måling (herunder behov for overvåkning av instrumentet) -minimering av risiko for brukerfeil i oppsett og kjøring Følgende vil bli vektlagt: -grad av automatisering i prøvehåndtering og kjøring -lavt antall manuelle steg i arbeidsflyten -behov for brukeroppfølging under analyse -løsninger som reduserer risiko for brukerfeil | EV
2.14 | Følgende egenskaper for instrumentløsningen vil bli vektlagt: -dødvolum (dead volume) for 96-brønns plater og rør -carry-over mellom prøver Tilbyder skal også beskrive hvordan disse parameterne er målt og dokumentert. | EV
2.15 | Det er en fordel om instrumentet har overvåkning av fluidikksystemet. Tilbyder bes beskrive: - om systemet feilsøker, detekterer, varsler og håndterer uønskede hendelser inkludert clogs og luftbobler - om det har automatiske eller programveiledende gjenopprettingsprosedyrer som finnes for ovennevnte hendelser - mulighet for sample recovery | EV
2.16 | Programvaren skal være brukervennlig, støtte effektivt oppsett samt gjennomføring og kontroll av analyser for brukere med varierende kompetanse. Beskriv følgende: -hvordan et typisk eksperiment settes opp i programvaren (inkludert panel, prøver og plateoppsett) -hvordan bruker overvåker og vurderer data under og etter datainnsamling -hvordan feil eller avvik presenteres og håndteres i programvaren | O
2.17 | Programvaren skal støtte flerbrukermiljø med rolle-og tilgangstyring. Bekreft og beskriv. | O
2.18 | Programvaren skal støtte automatisk spektral unmixing basert på single‑stain referanser. Det skal være mulig å generere, lagre og gjenbruke unmixing-profiler/matriser. Bruker skal kunne evaluere kvaliteten på spektral unmixing under eller umiddelbart etter datainnsamling slik at kvaliteten på analysen kan vurderes fortløpende. Bekreft og beskriv. | O
2.19 | Instrumentet skal inkludere integrerte løsninger for daglig kvalitetskontroll (QC) for å sikre stabile og reproduserbare målinger over tid. Beskriv følgende: -hvordan QC gjennomføres i praksis -hvilke parametere som overvåkes -hvordan systemet sikrer stabile og reproduserbare målinger av instrumentets ytelse over tid (f. eks. år) | O
2.20 | Programvaren skal støtte eksport av data til tredjepartsprogramvarer som FlowJo og Cytobank. Bekreft. | O
2.21 | Det er en fordel om instrumentet kan støtte både singel og multippel autofluorescensekstraksjon. Dette muliggjør forbedret signaloppløsning i prøver med komplekse eller heterogene autofluorescensprofiler. Beskriv løsning. | EV
2.22 | Følgende funksjonalitet i programvaren vil bli vektlagt: -planlegging og oppsett av eksperimenter (for eksempel plateoppsett, paneldesign eller prøveannotering) på ekstern PC uavhengig av instrumentet (for eksempel på andre arbeidsstasjoner i laboratoriet) -off line bruk av programvaren -mulighet for sanntidsanalsyse under dataopptak -automatisert analyse og/eller rapportgenerering Tilbyder bes beskrive hvordan disse funksjonene støtter effektiv arbeidsflyt, særlig i et flerbrukermiljø. | EV | Tilbyder skal beskrive eventuelle begrensninger knyttet til installasjon, lisensiering og samtidig bruk av programvaren på flere PC-er. Redegjør også for muligheten for nettverksinstallasjon av denne programvaren.
2.23 | Det vektlegges at Tilbyder tilbyr faglig brukerstøtte/applikasjonssupport knyttet til daglig bruk av instrumentet. Tilbyder bes beskrive support i forbindelse med optimalisering av eksperimenter og paneldesign, samt generell applikasjonssupport. Det skal videre beskrives hvordan supporten er organisert, inkludert kompetanse, geografisk lokalisering og hvordan support kontaktes og ytes. Kvaliteten på tilbudt brukerstøtte/applikasjonssupport vil bli evaluert basert på beskrivelse av faglig innhold, tilgjengelighet, organisering og kompetanse. | EV
2.24 | Tilbyder skal beskrive vedlikeholdsrutiner og intervall (daglig, ukentlig, månedlig, årlig) og angi hvilke steg i prosessen som er helautomatiske eller programvareveiledende. Tilbyder skal beskrive hvordan oppstart og shutdown fungerer, inkludert: - Hvilke automatiske sekvenser som finnes (oppstart, shutdown, vask) - Hvilke reagenser som brukes i de ulike prosedyrene - Hvilke deler av systemet som vaskes i de ulike sekvensene | O
2.25 | For brukervedlikehold av instrumentet vektlegges følgende: - tidsbruk (i minutter) per dag, uke og måned - brukervennlig og automatisert vedlikehold og rengjøring - at oppstart- og shutdown-prosedyrer (inkludert vask) kan igangsettes av bruker og gjennomføres helautomatisk, inkludert automatisk avstenging etter fullført shutdown - at instrumentet kan forlates etter oppstart av vedlikeholdsprosedyrer (walk-away) Det vektlegges total tidsbruk, hands-on tid og graden av automatisering. Beskriv. | EV
3 | Krav til plassering, installering og flytting
3.1 | Tilbyder skal verifisere at utstyret kan transporteres og installeres på laboratoriet. Kostnader i forbindelse med inntransport skal dekkes av Tilbyder. Dette gjelder ikke kostnader knyttet til byggkonstruksjoner. | O
3.2 | Fysiske og tekniske krav til installasjonen og eventuelle krav til rommet der utstyret skal plasseres skal spesifiseres: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet • Vann og avløp • Gasstilførsel Site-planning guide/installasjonsdokument skal vedlegges | O
3.3 | Utstyrets/ulike delers fysiske mål (H/B/L) i cm og vekt i kg skal oppgis. | O
3.4 | Leverandør skal oppgi spesifikke krav til nødvendig fritt tilgjengelig servicesone rundt tilbudt utstyr for vedlikehold og service. | O
3.5 | Oppgi støy ved vanlig bruk i dBA. | O | Dokumentasjon skal sendes til Kunde på forespørsel.
4 | Forbruksvarer
4.1 | Tilbyder skal oppgi om det er instrumentspesifikke reagenser/forbruksvarer/kvalitetskontroller. Disse prises i Vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer. | O
4.2 | Tilbyder skal oppgi om reagenser/forbruksvarer er fritt omsettelige på det norske markedet, eller om de er bundet til tilbyderen. | O
4.3 | Hele sortimentet av reagenser og forbruksvarer skal spesifiseres og prises i Vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer. | O
4.4 | Tilbyder skal estimere årlig kostnad ved å fylle ut vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer. Estimatene skal baseres på opplysningene gitt i arkfanen Oversikt kostnader og vedlegget fylles ut som beskrevet i fanen Veiledning. | O | Ved angivelse av forbruk i prisskjemaet skal estimatene baseres på daglig drift med henholdsvis en og tre fulle 96-brønns plater (200 µL per brønn). Forbruket skal inkludere alle nødvendige reagenser/systemvæsker og forbruk knyttet til oppstart, analyse og nedstengning av instrumentet, samt daglige kvalitetskontroller i henhold til produsentens anbefalinger
4.5 | Tilbyder skal oppgi om det kan benyttes kommersielt tilgjengelige løsninger/reagenser for vedlikehold av utstyret, og i så fall hvilke krav som stilles til disse. Dersom produsentens egne løsninger/reagenser må brukes, skal prisene oppgis i Vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer og estimeres under fanen Annet. | O
4.6 | Tilbudte produkter skal leveres med pakningsvedlegg/produktblad/brukerveiledning. | O
Holdbarhet
4.7 | Det er viktig å unngå økte kostnader ved at produkter må kasseres fordi de har utgått på dato. Tilstrekkelig gjenværende holdbarhet ved levering, eller andre systemer for å unngå dette, er derfor viktig. | O | Oppgi – i Vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer – den garanterte holdbarheten ved levering samt holdbarheten fra produksjonsdato for alle produkter som har en utløpsdato. Garantert holdbarhet ved levering må minimum være 6 måneder.
4.8 | Beskriv hvilke krav (temperatur, fuktighet, lyspåvirkning etc) som stilles til lagring av alle forbruksvarer (fra mottak til de settes på instrumentet) for at de spesifiserte holdbarheter gjelder. | O
HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet
4.9 | Oppgi nettadresse eller vedlegg sikkerhetsdatablad i Vedlegg 2b Prisskjema Forbruksvarer, for produkter som er klassifisert som risikoprodukter, jf. egen kolonne q . Sikkerhetsdatabladet skal være tilgjengelig i EcoOnline (eller tilsvarende nettbasert stoffkartotek) senest ved godkjent varemottak. Bekreft. | O
4.10 | Er noen av de tilbudte produktene omfattet av forskriftene i REACH Vedlegg XVII eller oppført på kandidatlisten (SVHC)? Hvis ja, spesifiser hvilke produkter dette gjelder. Oppgi også om normal bruk av disse produktene kan føre til at sluttbruker eksponeres for slike stoffer, og om bruken krever tiltak for å beskytte sluttbrukeren. | O
Levering
4.11 | Forpakninger skal være tydelig merket slik at innholdet enkelt kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr) | O
4.12 | Helse Sør-Øst Logistikkbestemmelser med vedlegg er gjeldene for avtalen. | O
4.13 | En levering bør ikke inneholde mer enn én lot/batch/parti for samme vare, da dette medfører ekstraarbeid ved mottak. Oppgi om én lot/batch/parti garanteres ved levering, eller om dette kun er et mål. | O
4.14 | Ledetid for levering direkte til helseforetakene er maksimalt 7 virkedager. | O | Oppgi normal og maksimal ledetid (leveringstid). Oppgi betingelsene for at slik ledetid kan opprettholdes.
4.15 | Ekspresslevering skal være mulig. Med ekspresslevering menes levering så raskt som mulig, og senest 2 dager etter mottatt bestilling. Oppgi hva som er raskeste leveringsmåte, leveringstid samt eventuelle tilleggskostnader for slik levering. | O
4.16 | Forsyningssikkerhet: Tilbyder bør ha en plan for situasjoner som kan føre til leveringssvikt, eksempelvis antall produksjonslinjer eller sentralt lager. Beskriv løsningen for å sikre forsyningssikkerhet. | I
5 | Krav til opplæring
5.1 | Opplæring av fire superbrukere skal være inkludert i tilbudet. Inkludert i opplæringen skal overgang fra konvensjonell til spektral modus inngå. Opplæring skal gjennomføres på engelsk. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden og avholdes i Kundens lokaler. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring. Vedlegg merkes vedlegg x Brukeropplæring.
5.2 | Det er en fordel om tilbyder kan tilby kostnadsfri opplæring eller seminar til avdelingen (fysisk eller digitalt) som omhandler overgang fra konvensjonell til spektral flowcytometri. Tilbyder skal beskrive innhold, omfang og gjennomføringsform for slik opplæring. | EV
5.3 | Tilbyder skal kunne tilby kostnadsfritt elektronisk opplæringsmateriell på engelsk. Elektronisk opplæringsmateriell skal være tilgjengelig så lenge utstyret er i bruk hos Kunden, eller til end of service som angitt av produsenten. | O
5.4 | Komplett brukerveiledning på engelsk skal følge leveransen i elektronisk format ( for eksempel .PDF). Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta elektroniske oppdateringer av brukerveiledningen, uavhengig av filformat.Bekreft. | O | Beskjed om oppdateringer skal sendes til serviceansvarlig hos Kunden og til brukeravdelingen.
5.5 | Kortfattet brukerveiledning i papirformat skal følge leveransen. Denne skal være på engelsk. Bekreft. | O
5.6 | Ved behov skal Tilbyder gi teknisk introduksjonsopplæring til Kundens medisinsk-teknisk personell i forbindelse med leveranse, installasjon og kontroll av utstyret. Opplæring skal være inkludert i tilbudet og skal omfatte informasjon om utstyrets funksjon og kontrollprosedyrer, samt gi medisinsk-teknisk personell kompetanse til å bistå brukere ved feil. Opplæringen skal gjennomføres på norsk eller engelsk. Annet språk må avtales med Kunden på forhånd. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden, og avholdes i Kundens lokaler, med mindre annet avtales. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring av opplæringen. Vedlegg merkes vedlegg x Introduksjonsopplæring service.
6 | Krav til serviceavtaler
6.1 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - PV-avtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. Pris oppgis vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - PV-avtale
6.2 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - Fullserviceavtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. Pris oppgis vedlegg 2a Prisskjema Utstyr. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - Fullserviceavtale
7 | Krav til service og vedlikehold
7.1 | Servicedeler, servicetjenester, forbrukskomponenter og annen støtte for utstyret skal kunne leveres til End of Service Life (EOSL), minimum 7 år etter levering av utstyr. | O | EOSL: End of Service Life – Datoen hvor produsenten ikke lenger tilbyr reservedeler, servicetjenester eller annen støtte for utstyret. Reservedeler, servicetjenester og annen støtte for utstyret skal tilbys frem til denne datoen.
7.2 | Tilgang på servicedeler, servicetjenester, forbrukskomponenter og annen støtte, utover 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang. | EV
7.3 | Alle service- og vedlikeholdstjenester skal tilbys uten krav om bruk av fjernaksess. | O | Fjernaksess defineres som ulike metoder for å gi leverandører tilgang til medisinsk-teknisk utstyr og/eller filoverføring via sykehusnett og internett.
7.4 | Servicetjenester i garantiperioden skal tilsvare Leverandørens høyeste nivå på serviceavtale. Som ett minimum skal dette tilsvare omfang beskrevet i serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. | O
7.5 | Oppgi oppetidsgaranti under garantiperiode og ved inngåelse av serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. Oppetid angis i prosent og beregnes mandag-fredag 08-16, over 6 mnd. Fast vedlikehold (bruker eller leverandør), beregnes ikke som nedetid. Med oppetid menes at utstyret fungerer for tiltenkt bruk jfr. 1.2 og i henhold til kvalitative krav. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde oppetidsgarantien. Dersom Tilbyder ikke overholder oppetidsgarantien vil garantitiden forlenges inntil tilfredsstillende oppetid er oppnådd.
7.6 | Høy prosentvis oppetid vil være en fordel. | EV
7.7 | Det skal tilbys kostnadsfri kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid. Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kostnadsfri kundestøtte skal tilbys til utstyret har end of service. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig.
7.8 | Beskriv serviceorganisasjon og hvor denne er lokalisert. | O
7.9 | Beskriv kundestøtte innenfor ordinær arbeidstid og om det tilbys online support Beskriv også om det tilbys kostnadsfri kundestøtte utenom ordinær arbeidstid | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Utenom ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl.16:00-08:00. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig.
7.10 | Kort garantert oppmøtetid er en fordel. Oppgi garantert oppmøtetid for kvalifisert teknisk personell innenfor ordinær arbeidstid ved: 1. inngåelse av serviceavtale minimum tilsvarende serviceavtale - Fullservice-avtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. (gjelder også i garantiperiode). 2. inngåelse av serviceavtale minimum tilsvarende serviceavtale - PV-avtale i henhold til Vedlegg 5a Bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU Vedlegg A Generelle bestemmelser. 3. uten avtale. Oppmøtetid skal oppgis i timer, eventuelt dager og defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell møter hos Kunde og starter feilsøking. | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00.
7.11 | Oppgi maksimal tidsbruk ved behov for bestilling av reservedeler inklusive lasere, fra sak meldes fra OUS til reparasjon starter på stedet. Beskriv lagerlokasjoner og rutiner for reparasjoner som vil kreve reservedeler. Oppgi også evt. frister for bestilling av reservedeler som vil påvirke nedetiden. | O
7.12 | I garantiperioden skal leverandør gjennomføre service preventivt vedlikehold (PV) i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste PV skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 3 års garantiperiode bety gjennomføring av 3 preventivt vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | O
7.13 | I garantiperioden og ved etablering av en vedlikeholdsavtale skal IKT-komponenter som leveres av Tilbyder inngå i vedlikeholdsavtalen. Oppfyllelse av kravet skal ikke kreve bruk av fjernaksess. | O
7.14 | Gi en kort beskrivelse av service prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold etter produsentens anvisning. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges | O | Vedlegg merkes vedlegg x.x preventivt vedlikehold.
7.15 | Priser på følgende skal oppgis i vedlegg 2a Prisskjema Utstyr: - Liste over reservedeler og forbruksmateriell som skal byttes etter et angitt intervall utenom preventivt vedlikehold. - Alle deler og forbruksmateriell til gjennomføring av preventivt vedlikehold - Reservedeler (de 10 mest kostbare) - Forbrukskomponenter diverse | O | Se arkfanen servicedeler_forbrukskomponent
7.16 | Følgende dokumentasjon skal sendes elektronisk til ansvarlig(e) serviceingeniør(er) MTA ved levering av utstyret: - Brukermanualer - Servicemanualer (hvis tilgjengelig) - Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity). | O
7.17 | Utstyret bør ikke låses for Kunden. Hvis preventivt vedlikehold blir forsinket bør utstyret likevel kunne benyttes. Kundens medisinsk-teknisk personell bør kunne nullstille intervall for produsentens anbefalte preventive vedlikehold av utstyr, batterier, programvare etc. Beskriv løsning. | O
7.18 | Alle tilgjengelige program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service. Bekreft. | O | Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare.
7.19 | Ved garantiperiodens utløp skal levert utstyr oppgraderes til siste oppdaterte versjon av programvare. Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette. Bekreft. | O | Med oppgradering menes endringer i systemets ytelse i form av utvidet og/eller forbedret funksjonalitet.
7.20 | Beskriv om instrumentløsningen har mulighet for brukerstøtte via fjernstyring | I
8 | Krav til garanti
8.1 | Det skal tilbys garanti i minimum 36 måneder. Bekreft. | O
8.2 | Lengst mulig garantiperiode utover minimumskravet på 36 måneder vil være en fordel. | EV
8.3 | De første 3 månedene etter godkjent mottak av utstyr regnes som prøvetid. Se vedlagt overtakelsesprotokoll (mal). Bekreft. | O