## Revisjonslogg
Dato | Rev. nr. | Revidert av | Bakgrunn for revisjon | KS | Kommentar
xxx | 1 | RIM | Første utkast

## Informasjon
Forkortelser benyttet i MOP
Ansvarlig
BH | Byggherre
P | Prosjekterende
E | Entreprenør
UE | Underentreprenør
Utføres i fase
F | Forprosjektfase
P | Prosjekteringsfase
K | Kontraheringsfase
B | Byggefase
O | Overleveringsfase
D | Driftsfase
Prosjektorganisasjon plan
Rolle | Firma | Navn | E-post | Mobil | Kommentar
BH | Tønsberg kommune
RIM | Asplan Viak AS | Anette Aas Tangård | anette.tangard@asplanviak.no | 45 43 70 55
E
UE

## Miljøoppfølgingsplan (MOP)
Miljøoppfølgingsplan for prosjekt VA1305 - Larviksgaten |  |  | Dato: 17.04.2026 | Utarbeidet av: Merete Wærstad, Asplan Viak |  |  | KS utført av: Ingvil Grande 16.04.2026
Tema | Mål (nr) | Miljømål | Tiltak | Dokumentasjon | Ansvarlig | Utføres i fase | Status
Miljøledelse | 1.1 | Miljøkrav fastsatt i denne planen skal etterleves og dokumenteres både underveis i oppdraget og etter avsluttet gjennomføring. | Status i MOP tas opp jevnlig i møter. | Utfylt MOP Møtereferater | E | B
| 1.2 | Misforståelser som gjelder ytre miljø unngås under oppdragsgjennomføringen. | Det gjennomføres et oppstartsmøte hvor MOP gjennomgås for å sikre at alle som skal jobbe i oppdraget har kjennskap til miljøutfordringer og aktuelle tiltak. | Referat oppstartsmøte | E | B
Naturmangfold | 2.1 | Det skal ikke spres fremmede arter under oppdragsgjennomføringen. | Ved eventuelle funn av fremmede planter/arter eller masser forurenset med frø/planterester av fremmede arter skal videre håndtering av massene vurderes og nødvendige tiltak iverksettes. | Vurdering/tiltaksplan | E | B
|  |  | Det skal ikke tilkjøres masser som kan være forurenset av fremmede arter. Dokumentasjon på rene masser skal foreligge og det må være sporbart hvor massene kommer fra (godkjent leverandør). | Dokumentasjon på rene masser og leverandør | E | B
| 2.2 | Eksisterende vegetasjon skal ikke skades, og skal opprettholdes der det er mulig eller revegeteres der den fjernes. | Der vegetasjon må fjernes som følge av graving, skal revegetering gjennomføres der dette er mulig. Fortrinnsvis skal flyttet og ivaretatt vegetasjon fra området gjenbrukes. Dersom dette ikke er mulig skal det benyttes stedegen vegetasjon. | Tiltaksplan | E | B
|  |  | Hule eiker og andre store trær (inkl. røtter) i eller i nærheten av tiltaksområdet skal ikke ta skade av kontraktsarbeidet. | Tiltaksplan | E | B
| 2.3 | Forurenset jord i tilstandsklasse 5 skal ikke gjenbrukes eller spres, men håndteres og leveres til godkjent mottak. | Ved påvisning av forurenset jord skal videre håndtering vurderes i tråd med gjeldende regelverk. For jord i tilstandsklasse 4 skal det vurderes om gjenbruk er mulig, eventuelt med nødvendige begrensninger. Jord i tilstandsklasser lavere enn 4 anses i utgangspunktet som gjenbrukbar. Prøvetaking gjennomføres ved oppstart graving, minst 3 prøver ved forskjellig lokasjon og dybde. | Vurdering/tiltaksplan | E | B
Naturressurs
Forurensning til jord og vann | 3.1 | Arbeidet skal ikke medføre forurensning som kan være skadelig eller medføre vesentlig ulempe for miljøet. | Entreprenør skal etablere en beredskapsplan i tilfelle akutte utslipp. | Beredskapsplan | E | B
|  |  | Det må ivaretas sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå hendelser som fører til akutt forurensning. | Vernerunde/miljørunde | E
|  |  | Fylling og oppbevaring av drivstoff o.l. skal skje uten risiko for søl til jord/grunn/vann. Tanking skal foregå på tett dekke, eller ved bruk av påfyllingsmetode som dokumentert ikke medfører søl/lekkasje. | Riggplan / annen dokumentasjon | E | B
|  |  | På anleggsplassen skal det være tilstrekkelig lager med oljeabsorberende middel/matter e.l. i tilfelle uhell oppstår. Eventuelle oljeforurensede masser/materialer er farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak. | Vernerunde/miljørunde Kvittering deponi | E | B
|  |  | Det skal foreligge en plan for miljømessig forsvarlig bortleding av vann dersom det oppstår en oppsamling av vann i grøft e.l. | Riggplan / annen dokumentasjon Tas med i beskrivelse | E | B
Forurensning til luft | 4.1 | Luftforurensning, inkludert støv, fra kontraktsarbeidene skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur, særlig nærliggende boliger. | Ved støv fra kontraktsarbeidene skal støvdempende tiltak, som for eksempel vanning, iverksettes ved behov. | Vernerunde/miljørunde | E | B
Lysforurensning og stråling | 5.1 | Lys fra anleggsarbeidene skal ikke være til sjenanse for omkringliggende bebyggelse eller dyreliv, særlig nærliggende boliger. | Utvendig lys, med unntak av lys med sikkerhetsfunksjon, skal være slukket i tidsrom hvor det ikke pågår arbeid. Lys skal monteres og rettes slik at de ikke er til sjenanse for personer, bygninger eller dyreliv utenfor anleggsplassen. | Vernerunde/miljørunde | E | B
Støy og vibrasjoner | 6.1 | Støy og vibrasjoner fra kontraktsarbeidene skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur, særlig nærliggende boliger. | Berørte naboer skal informeres om støyende arbeider og/eller vibrasjoner og sprengning i god tid før arbeidet starter. | Informasjonsskriv eller annen egnet informasjonskanal | BH | B
|  |  | Entreprenør skal varsle byggherre i god tid før støyende arbeider igangsettes. | Varsel | E | B
|  |  | Anleggsarbeidene skal ikke gi støy som overskrider grensene i veileder om behandling av støy i arealplanlegging (gitt i retningslinje T-1442). | Vernerunde/miljørunde | E | B
|  |  | Klager som skyldes støy og vibrasjoner skal registreres og følges opp. Byggherre skal orienteres om klager. | Klagelogg | E | B
| 6.2 | Rystelser/vibrasjoner skal ikke overstige rystelseskrav. | Anleggsarbeidene skal ikke gi vibrasjoner over grenseverdiene gitt i NS 8141. | Logg fra rystelsesmålere | E | B
|  |  | Det skal brukes rystelsesmålere ved sprenging/boring/pigging. |  | E | B
Klimagassutslipp og energibruk | 7.1 | Arbeidet skal medføre lavest mulig klimagassutslipp. | Maskiner og transportmidler som brukes i kontraktsarbeidet skal benytte fossilfritt drivstoff herunder bærekraftig biodiesel, biogass, elektrisk. | Kvittering drivstoffbruk, produktspesifikasjon og leveringsbilag med volum/dato månedlig. | E | B
|  |  | For store anleggsmaskiner skal minimum 50 % av samlede driftstimer utføres med utslippsfri teknologi. | Vernerunde/miljørunde Logg | E | B
|  |  | Hvis det benyttes biodiesel, skal denne tilfredsstille EN15940 (HVO/BTL) og følge nasjonale kriterier for bærekraftig biodiesel. Det er ikke tillatt med palmeolje eller biprodukt fra palmeoljeproduksjon (som CPO og PFAD). | Produktdatablad | E | B
|  |  | Forbud mot unødvendig tomgangskjøring. | Kommunikasjon om forbud | E | B
|  |  | Alle maskiner skal være CE-godkjent og registrert i Maskinregisteret. | Registrering i Maskinregisteret | E | B
Materialvalg, avfalls- og massehåndtering | 8.1 | Alt avfall skal håndteres på en ansvarlig måte, med størst mulig grad av sortering og materialgjenvinning. | Utarbeide avfallsplan med sluttrapport som sikrer minimum 90 % sorteringsgrad. | Avfallsplan Sluttrapport | E | B
|  |  | Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Mottak bør være så nærme som mulig, for å unngå unødig transport. | Kvitteringer | E | B
|  |  | Farlig avfall skal deklareres elektronisk via www.avfallsdeklarering.no av entreprenør. Kvitteringer og deklarasjonsskjemaer for farlig avfall arkiveres. | Kvitteringer og deklarasjonsskjemaer for farlig avfall | E | B
| 8.2 | Tiltaket skal medføre minst mulig overskuddsmasser, og det skal gjenbrukes så mye materialer og masser som mulig internt i prosjektet. | Muligheten for gjenbruk av materialer og masser skal vurderes. | Massehåndteringsplan | E | B
|  |  | I VA-grøft skal alle masser som overholder krav i NS 3420 og rørprodusentenes krav, gjenbrukes. | Massehåndteringsplan | E | B
|  |  | Det skal utarbeides en enkel massehåndteringsplan som viser masser inn og ut av prosjektet, samt muligheter for intern gjenbruk av masser. | Massehåndteringsplan | RIM | F | Første utkast leveres 20.04.2026.
| 8.3 | Massehåndtering skal skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. | Dersom gjenbruk av rene masser ikke er mulig, skal massene kjøres til Taranrød, der Tønsberg kommune disponerer arealer for mellomlagring. Det skal videre vurderes om disse massene er aktuelle å benytte i andre prosjekter. | Massehåndteringsplan Veisedler | E/BH | B
|  |  | Det skal foreligge en beredskapsplan for håndtering av forurensede masser. Planen skal omfatte tiltak ved påvisning av kjemisk forurensning i grunnen eller biologisk forurensning knyttet til fremmede, svartelistede plantearter under anleggsarbeidet. | Beredskapsplan | E | B
|  |  | Dersom gjenbruk av rene masser ikke er mulig, skal massene leveres til godkjent massemottak og dokumenteres med veiesedler. Mottak bør være så nærme som mulig, for å unngå unødig transport. | Massehåndteringsplan Veisedler | E | B
Landskapsbilde | 9.1 | Opprettholde ryddighet og oversikt i landskapsbildet under arbeidet. | Midlertidige anleggsområder og riggplasser skal holdes ryddig under hele anleggsperioden og skal ryddes og istandsettes etter avsluttet oppdrag. | Vernerunde/miljørunde | E | B
|  |  | Sikre adkomst for utrykningskjøretøy gjennom hele anleggsfasen. Byggherre skal varsle de aktuelle etatene i forkant av det planlagte arbeidet. | Varsel Vernerunde/miljørunde | BH/E | B
Friluftsliv, by- og bygdeliv | 10.1 | Beboere og reisende i området skal påvirkes minst mulig av anleggsarbeidet. | Tilkomst til eiendommer skal ivaretas i størst mulig grad. Eventuelle midlertidige omlegginger skal tydelig skiltes og informeres om. Der tiltakene påvirker trafikk eller fremkommelighet på offentlig veg, skal skiltplan utarbeides og godkjennes av vegeier. | Vernerunde/miljørunde Skiltplan | E | B
|  |  | Det skal sikres trygg adkomst for myke trafikanter gjennom hele anleggsfasen. | Vernerunde/miljørunde | BH/E | B
|  |  | Skoleveien legges midlertidig om og skiltes. Skoletrafikk skal ikke føres gjennom Larviksgata. Skolen skal varsles direkte, og plan for skiltet omkjøring skal oversendes i forkant av tiltaket. | Vernerunde/miljørunde | BH/E | B
|  |  | Eventuell flytting av bygningsmasse, tekniske komponenter eller etablering av midlertidige løsninger for kollektivtrafikken skal varsles i god tid til berørte parter før arbeidet i det aktuelle området starter. | Varsel | BH/E | B
| 10.2 | Nærliggende bygninger og konstruksjoner skal ikke ta skade av anleggsarbeidet. | Skader på bygninger, konstruksjoner og øvrige installasjoner skal unngås. Entreprenøren skal ta nødvendig hensyn til dette i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Utbedring av skader skal utføres etter avtale med byggherre. | Skademelding | E | B
Kulturminner og verdensarv | 11.1 | Kulturminner skal ikke bli påvirket i prosjektet. | Ved funn (eller tvil om funn) av automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning varsles. | Skriftlig informasjon om funn Varslingslogg | E | B
Annet
Note on B10: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Matjord Svar: Tenker at denne kan utgå

## Fase P. MOP (hidden)
Tema | Mål (nr) | Miljømål | Tiltak | Dokumentasjon | Ansvarlig | Status
Miljøledelse
Naturmangfold
Naturressurs
Forurensning til jord og vann
Lysforurensning og stråling
Støy og vibrasjoner
Forurensning til luft
Klimagass- og energibruk
Materialvalg og avfallshåndtering
Landskapsbilde
Friluftsliv, by- og bygdeliv
Inneklima og innemiljø
Kulturminner og verdensarv
Annet

## Fase K. MOP (hidden)
Tema | Mål (nr) | Miljømål | Tiltak | Dokumentasjon | Ansvarlig | Status
Miljøledelse
Naturmangfold
Naturressurs
Forurensning til jord og vann
Lysforurensning og stråling
Støy og vibrasjoner
Forurensning til luft
Klimagass- og energibruk
Materialvalg og avfallshåndtering
Landskapsbilde
Friluftsliv, by- og bygdeliv
Inneklima og innemiljø
Kulturminner og verdensarv
Annet

## Fase B. MOP (hidden)
Tema | Mål (nr) | Miljømål | Tiltak | Dokumentasjon | Ansvarlig | Status
Miljøledelse
Naturmangfold
Naturressurs
Forurensning til jord og vann
Lysforurensning og stråling
Støy og vibrasjoner
Forurensning til luft
Klimagass- og energibruk
Materialvalg og avfallshåndtering
Landskapsbilde
Friluftsliv, by- og bygdeliv
Inneklima og innemiljø
Kulturminner og verdensarv
Annet