## Oversikt
VTP nr / adresse |  |  | Tiltak, tegninger og underlag fra Bærum kommune | [8 empty] | Grunnerverv |  |  |  |  | Utførelse |  |  |  | FDV og overtakelse
VTP nr | KONTRAKT /OPSJON | Adresse | Tiltak | Tegning nr. OVERSIKTSKART | Plassering av skap - skisse | Skjema bestilling av nettleie / Riving av anlegg | Effektreduksjonsskjema | Grunnlag for FEBDOK - Effekt, kurslengder | Kabelkart fra K-Grav | Kommentar - tiltak | Endringer | GBnr | Kommunal / privat grunn | Behov for avtale /erklæring | Status avtale /erklæring | Kommentar grunnerverv | Nettmelding status | Ferdigmelding Elvia status | Utførelse status | Kommentar Entreprenør / utførelse | FDV-dokumentasjon | Overtakelsesbefaring - kommentarer, avvik, mangel
VTP1067 | K | Gamle Drammensvei 92, 1363 Høvik | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1067 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1083 | K | Markalleen 104, 1363 Høvik | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1083 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1287 | O | Nordveien 10, 1358 Jar | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1287 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1100 | O | Almelien 23, 1358 Jar | Ombygging til koblingsskap | VTP1287 | IR | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | IR | Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1145 | K | Jarmyrveien 51, 1358 Jar | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1145 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
Kabelgrøft | K | Jarmyrveien 51, 1358 Jar | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP1145 | IR | IR | IR | IR | VTP1145 - kabelgrøft |  |  | 17/145 | Kommunal | Nei | IR
VTP1412 | K | Bærumsveien 106, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP1145 | IR | Se VTP1145 | Se VTP1145 | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1168 | K | Niels Leuchs vei 52, 1359 Eiksmarka | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1168 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1251 | K | Løkketangen 4, 1337 Sandvika | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1251 | IR | IR | IR | IR | IR | Se kommentar i ArcGIS |  | IR | IR | IR | IR
VTP1294 (VTP2197) | K | Hosletoppen 31, 1362 Hosle | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1294 (VTP2197) | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP1294 (VTP2197) K-Grav | Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | 21/39 | Kommunal | Nei
VTP1338 | K | Gamle Drammensvei 195B, 1365 Blommenholm | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1338 | IR | IR | IR | IR | IR | Se kommentar i ArcGIS |  | IR | IR | IR | IR
VTP1347 | K | Wilhelm Wilhelmsens Vei 47, 1362 Hosle | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1347 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
Kabelgrøft | K | Wilhelm Wilhelmsens Vei 45A, 1362 Hosle | Kabelgrøft mellom 2 master | VTP1347 | IR | IR | IR | IR | VTP1347 - Kabelgrøft mellom 2 master |  |  | 20/1476 | Kommunal | Nei | IR
VTP1363 | K | Jarveien 10A, 1358 Jar | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1363 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1416 | K | Leif Larsens vei 4, 1338 Sandvika | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1416 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1495 | K | Østeråsen 2, 1361 Østerås | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1495 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1498 | K | Hosleveien 100, 1357 Bekkestua | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1498 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1612 | K | Nadderudlia 41B, 1357 Bekkestua | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1612 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1664 | K | Snaret 36, 1359 Eiksmarka | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1664 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1802 | K | Skollerudveien 11, 1353 Bærums verk | Ingen tiltak i VTP | VTP1802 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1370 | K | Nedre Toppenhaug 56, 1353 Bærums verk | Demontering av VTP | VTP1802 | VTP1802 - Demontering av VTP1370 | Se VTP1802 | Se VTP1802 | Se VTP1802 | VTP1802 - Demontering av VTP1370 |  |  | 118/427 | Kommunal | Nei | IR
VTP1816 | K | Jongsåsveien 2C, 1337 Sandvika | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1816 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1819 | K | Brodtkorbsgate underjordisk tunnel /p-kjeller, Sandvika | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1819 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | Se kommentar i ArcGIS. Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1847 | K | Skaujordveien 34, 1357 Bekkestua | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1847 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1885 (VTP2215) | K | Tollef Gravs vei 35B, 1358 Jar | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1885 (VTP2215) | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1887 | K | Capralhaugen 70, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP1885 (VTP2215) | VTP1885 - Demontering av VTP1887 | Se VTP1885 | Se VTP1885 | Se VTP1885 | VTP1885 - Demontering av VTP1887 | Kabler skjøtes i bakken ved kommunalvei Capralhaugen |  | 20/1229 | Kommunal | Varsel |  | BK Eiendom Varsles
VTP1904 (VTP2222) | O | Bjerkelundsveien 99, 1357 Bekkestua | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1904 (VTP2222) | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1433 | O | Fagertunveien 3A, 1357 Bekkestua | Demontering av VTP | VTP1904 (VTP2222) | VTP1904 - Demontering av VTP1433 | Se VTP1904 | Se VTP1904 | Se VTP1904 | VTP1904 - Demontering av VTP1433 |  |  | 19/839 | Kommunal | Nei | IR | Kun graving for skjøt av kabler
Kabelgrøft | O | Bjerkelundsveien 99, 1357 Bekkestua | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP1904 (VTP2222) | VTP1904 Kabelgrøft mellom VTP og mast | IR | IR | IR | VTP1904 Kabelgrøft mellom VTP og mast |  |  | 19/549 og 19/495 | Privat | Varsel
VTP1852 | O | Bjerkelundsveien 110A | Demontering av VTP | VTP1904 (VTP2222) | VTP1904 - Demontering av VTP1852 | Se VTP1904 | Se VTP1904 | Se VTP1904 | VTP1904 - Demontering av VTP1852 |  |  | 19/1244 | Privat | Varsel |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP1910 | K | Peiks vei 8, 1356 Bekkestua | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1910 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | Kabler i lysmaster kobles ifm. 400V-anlegg. Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1914 | K | Hosleveien 176, 1362 Hosle | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1914 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP1914 | Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1918 | K | Bærumsveien 202, 1357 Bekkestua | Oppgradering av eksisterende VTP | VTP1918 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR | Skap plassert i teknisk rom. Se bilder av VTP i vedlegg V10 |  | IR | IR | IR | IR
VTP1925 | K | Hjorthehaven 15, 1336 Sandvika | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1925 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1937 | K | Listuveien 15, 1359 Eiksmarka | Omkobling i eksisterende VTP | VTP1937 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP2004 | K | Capralhaugen 4, 1358 Jar | Omkobling i eksisterende VTP | VTP2004 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
Kabelgrøft | K | Capralhaugen 4, 1358 Jar | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP2004 | VTP2004 - Kabelgrøft | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2004 - Kabelgrøft |  |  | 20/962 | Kommunal | IR | IR
VTP2006 | K | Frøytunveien 1A, 1357 Bekkestua | Omkobling i eksisterende VTP | VTP2006 | IR | IR | IR | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP2127 | K | Øygardveien 113A, 1357 Bekkestua | Omkobling i veilysnett | VTP2127 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP2138 | O | Gjønnesveien 3, 1356 Bekkestua | Ingen tiltak i VTP | VTP2138 | IR | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1797 | O | Søråsen 13, 1356 Bekkestua | Ombygging til koblingsskap | VTP2138 | IR | Se VTP2138 | Se VTP2138 | IR | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1149 | O | Johs Faales vei 78, 1363 Høvik | Demontering av VTP | VTP2138 | VTP2138 - Demontering av VTP1149 | Se VTP2138 | Se VTP2138 | IR | VTP2138 - Demontering av VTP1149 | Nytt koblingsskap |  | 12 1 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2151 | K | Anthon Walles vei 33, 1337 Sandvika | Ingen tiltak i VTP | VTP2151 | IR | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | IR |  |  | IR | IR | IR | IR
VTP1137 og VTP1796 | K | Anthon Walles vei 36, 1337 Sandvika | Demontering av VTP | VTP2151 | VTP2151 - Demontering av VTP1137 og VTP1796 | Se VTP2151 | Se VTP2151 | Se VTP2151 | VTP2151 - Demontering av VTP1137 og VTP1796 | Nytt koblingsskap lakkeres i Sandvika-farge |  | 7/178 og 7/56 | Kommunal | Nei | IR
VTP2170 | K | Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika | Nytt VTP | VTP2170 | VTP2170 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2170 | Lakkert i Sandvika-farge Inkluderer også demontering av VTP1901 i Elvias NS |  | 52/33 | Kommunal | Nei | IR
Kabelgrøft | K | Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP2170 | IR | IR | IR | IR | VTP2170 |  |  | 52/33 | Kommunal | Nei | IR
VTP2171 | O | Kjørboveien 14, 1337 Sandvika | Nytt VTP | VTP2171 | VTP2171 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2171 | Lakkert i Sandvika-farge |  | 52/41 | Kommunal | Nei | IR | Kjørbotangen AS varsles
VTP2172 | O | Kloppa 8, 1365 Sandvika | Nytt VTP | VTP2172 | VTP2172 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2172 |  |  | 8/1061 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2173 | O | Gamleveien 6, 1354 Bærums verk | Nytt VTP | VTP2173 | VTP2173 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2173 |  |  | 95/14 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Elvia (Hatros II)
VTP2174 | O | Durudveien 24, 1344 Haslum | Nytt VTP | VTP2174 | VTP2174 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2174 |  |  | GBnr 5/5 | Kommunal | Nei | IR
VTP1464 | O | Durudveien 68, 1344 Haslum | Demontering av VTP | VTP2174 | IR | Se VTP2174 | Se VTP2174 | Se VTP2174 | VTP2174 - Demontering av VTP1464 | Nytt koblingsskap |  | GBnr 5/5 | Kommunal | Nei | IR
VTP1005 | O | Durudveien 20B, 1344 Haslum | Demontering av VTP | VTP2174 | IR | Se VTP2174 | Se VTP2174 | Se VTP2174 | VTP2174 - Demontering av VTP1005 |  |  | GBnr 5/72 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2175 | O | Avløsveien 12, 1344 Haslum | Nytt VTP | VTP2175 | VTP2175 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2175 |  |  | GBnr 2/50 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP1480 | O | Balders vei 31, 1344 Haslum | Demontering av VTP | VTP2175 | IR | Se VTP2175 | Se VTP2175 | Se VTP2175 | VTP2175 - Demontering av VTP1480 | Nytt koblingsskap |  | GBnr 2/2 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Sproveien AS Nytt koblingsskap
VTP1170 | O | Høviksstien 8, 1363 Høvik | Demontering av VTP | VTP2176 | IR | Se VTP2176 | Se VTP2176 | Se VTP2176 | VTP2176 - Demontering av VTP1170 |  |  | 11/1533 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2176 | O | Kirkeveien 16, 1363 Høvik | Nytt VTP | VTP2176 | VTP2176 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2176 |  |  | Ukjent | Kommunalt /fylkeskommunalt | Sjekkes, etter at opsjon utløses
VTP2177 | O | Stasjonsveien 48, 1365 Blommenholm | Nytt VTP | VTP2177 | VTP2177 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2177 |  |  | 9/125 | Kommunal | Nei | IR
VTP1133 | O | Stasjonsveien 78, 1365 Sandvika | Demontering av VTP | VTP2177 | IR | Se VTP2177 | Se VTP2177 | Se VTP2177 | VTP2177 - Demontering av VTP1133 | Nytt koblingsskap |  | 9/802 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Hatros II AS - for Elvias AS Nytt koblingsskap
VTP2178 | K | Ekebergveien 22a, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2178 | VTP2178 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2178 | Inkluderer også demontering av VTP1901 i Elvias NS |  | 8/459 | Privat | Ja
VTP2179 | K | Ekeberglia 18, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2179 | VTP2179 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2179 |  |  | 8/1665 og 8/1664 | Kommunal | ? |  | Stikkledning i FS-skap - privat grunn 8/1517. Varsel?
VTP2182 | K | Gjønnesskogen 40, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2182 | VTP2182 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2182 | Inkluderer også demontering av VTP1448 i Elvias NS |  | 18/279 og 18/285 | Privat | Ja |  | Søkes om å plassere skap vegg-til-vegg NS. Reasfaltering
Kabelgrøft | K | Hans Haslums vei 31, 1356 Bekkestua | Kabelgrøft mellom 2 master | VTP2182 | VTP2182 - Kabelgrøft Hans Haslums vei | IR | IR | IR | VTP2182 K-Grav - Kabelgrøft Hans Haslums vei | Inkl. krysning av asfaltert innkjøring |  | 1/529 | Privat | Ja |  | Inkl. krysning av asfaltert innkjøring
Kabelgrøft | K | Kolleveien 8A, 1344 Haslum | Kabelgrøft mellom 2 master | VTP2182 | VTP2182 - Kabelgrøft Kolleveien | IR | IR | IR | VTP2182 K-Grav - Kabelgrøft Kolleveien | Kan være behov å etablere nytt koblingsskap |  | 1/301 | Privat | Ja |  | Kan være behov å etablere nytt koblingsskap
Kabelgrøft | K | Gjønnesskogen 87, 1356 Bekkestua | Kabelgrøft mellom 2 master | VTP2182 | IR | IR | IR | IR | VTP2182 K-Grav - Kabelgrøft GS-vei | Inkl. krysning av asfaltert G/S-vei |  | 18/240 | Kommunal | Nei | IR
VTP2183 | K | Tveterveien 25, 1344 Haslum | Nytt VTP | VTP2183 | VTP2183 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2183 |  |  | 1/932 og 1/885 | Privat | Ja
VTP1408 | K | Tveterlia 4, 1344 Haslum | Demontering av VTP | VTP2183 | IR | Se VTP2183 | Se VTP2183 | Se VTP2183 | VTP2183 - Demontering av VTP1408 | Nytt koblingsskap |  | 1/983 | Privat | Ja |  | Nytt koblingsskap etableres ved NS
VTP2184 | O | Østenåslia 29, 1344 Haslum | Nytt VTP | VTP2184 | VTP2184 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2184 | Inkluderer også demontering av VTP1782 i Elvias NS |  | 1/375 | Ukjent | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2185 | O | Østenåsveien 34, 1344 Haslum | Nytt VTP | VTP2185 | VTP2185 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2185 |  |  | 1/279 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2186 | O | Ekrekroken 134, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2186 | VTP2186 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2186 |  |  | 21/66 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2187 | O | Furulia 27, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2187 | VTP2187 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2187 | Inkluderer også demontering av VTP1884 i Elvias NS |  | 1/786 og 1/785 | Kommunal og privat | ? |  | Nytt skap - i kommunal grunn, kabelgrøft - privat grunn
VTP2188 | O | Limsteinveien 6, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2188 | VTP2188 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2188 | Alternativ plassering - ved Limsteinveien 4 Inkluderer også demontering av VTP1307 i Elvias NS |  | 21/481 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Nabo i Limsteinveien 8 må også varsles (pga. mur)
VTP1326 | O | Hosleveien 124, 1357 Bekkestua | Demontering av VTP | VTP2188 | IR | Se VTP2188 | Se VTP2188 | Se VTP2188 | VTP2188 - Demontering av VTP1326 |  |  | GBnr 21/10 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2189 | K | Øygardveien 34, 1357 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2189 | VTP2189 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2189 | Inkluderer også kabelgrøft og krysning av asfaltert innkjøring |  | 19/764 og 19/637 | Kommunal og privat | Ja |  | Stikkledning og kabelgrøft - privat grunn. Krysning av privat innkjøring med kabelgrøft
VTP2190 | O | Griniveien 400A, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2190 | VTP2190 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2190 |  |  | 21/76 | Kommunal | Nei
VTP2191 | K | Magnus Blikstads vei 21, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2191 | VTP2191 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2191 | Gjerde mellom FS og VTP blir berørt |  | 21/430 og 21/448 | Kommunal og privat | Ja |  | Skap etableres i kommunal grunn, stikkledning fra FS skap - privat grunn (gjerde)
VTP1340 | K | Prost Christies vei 17A, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2191 | IR | Se VTP2191 | Se VTP2191 | Se VTP2191 | VTP2191 - Demontering av VTP1340 |  |  | 21/39 | Kommunal | Nei | IR
VTP1306 | K | Kalkbrennerveien 36, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2191 | IR | Se VTP2191 | Se VTP2191 | Se VTP2191 | VTP2191 - Demontering av VTP1306 |  |  | 21/1306 | Kommunal | Nei | IR
VTP2192 | K | Bregnedraget 2, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2192 | VTP2192 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2192 |  |  | 21/292 | Privat | Ja
VTP1349 | K | Bjarne Skaus vei 2, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2192 | VTP2192 - Demontering av VTP1349 | Se VTP2192 | Se VTP2192 | Se VTP2192 | VTP2192 - Demontering av VTP1349 | Nytt koblingsskap - plasseres ved Granåsen |  | 21/454 | Privat | Ja |  | Nytt koblingsskap - plasseres ved Granåsen
VTP1295 | K | Berta Bråtens vei 21, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2193 | VTP2193 - Demontering av VTP1295 | Se VTP2193 | Se VTP2193 | Se VTP2193 | VTP2193 - Demontering av VTP1295 |  |  | GBnr 21/8 | Privat | Ja
VTP2193 | K | Hoslehallen, Bjarne Skaus vei 40, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2193 | VTP2193 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2193 | Stikkledning - fra tremast, alternativt fra NS (krysning av G/S-vei) |  | 21/556 og 21/554 | Kommunal | Varsel |  | BK Eienom må varsles
VTP1401 | K | Elgefaret 36, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2194 | VTP2194 - Demontering av VTP1401 | Se VTP2194 | Se VTP2194 | Se VTP2194 | VTP2194 - Demontering av VTP1401 | Nytt koblingsskap |  | 21/169 | Privat | Ja
VTP1028 | K | Klokkersvingen 6, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2194 | VTP2194 - Demontering av VTP1028 | Se VTP2194 | Se VTP2194 | Se VTP2194 | VTP2194 - Demontering av VTP1028 |  |  | 21/39 | Kommunal | Nei | IR
VTP2194 | K | Lønnåsen 16, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2194 | VTP2194 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2194 |  |  | 21/89 | Kommunal | Varsel |  | Varsel til nabo
VTP2195 | O | Grini Næringspark 3, 1361 Østerås | Nytt VTP | VTP2195 | VTP2195 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2195 |  |  | GBnr 28/8 | Kommunal | Nei | IR
VTP2196 | K | Fredheimlia 78, 1362 Hosle | Nytt VTP | VTP2196 | VTP2196 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2196 | Inkluderer også demontering av VTP1333 i Elvias NS |  | 21/557 og 21/1301 | Privat | Ja
VTP1911 | K | Lønnåskollen 40A, 1362 Hosle | Demontering av VTP | VTP2196 | VTP2196 - Demontering av VTP1911 | Se VTP2196 | Se VTP2196 | Se VTP2196 | VTP2196 - Demontering av VTP1911 |  |  | 21/557 | Kommunal | Varsel |  | BK PLNK varsles
VTP2198 | O | Karen Ankersvei 12, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2198 | VTP2198 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2198 | Inkluderer også demontering av VTP1144 i Elvias NS |  | 30/39 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2199 | O | Kalderaveien 3, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2199 | VTP2199 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2199 | Inkluderer også demontering av VTP1142 i Elvias NS |  | 30/21 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2200 | O | Basaltveien 33, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2200 | VTP2200 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2200 | Inkluderer også demontering av VTP1143 i Elvias NS |  | 30/22 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2201 | O | Østernvannveien 49, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2201 | VTP2201 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2201 |  |  | GBnr 28/1 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2202 | K | Fossumhavene 22, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2202 | VTP2202 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2202 | Inkluderer også demontering av VTP1253 i Elvias NS |  | 31/153 | Privat | Ja
VTP1254 | K | Fossumhavene 52, 1359 Eiksmarka | Demontering av VTP | VTP2202 | IR | Se VTP2202 | Se VTP2202 | Se VTP2202 | VTP2202 - Demontering av VTP1254 | Nytt koblingsskap |  | 31/143 eller 31/144 | Privat | Ja
VTP2203 | K | Syd-fossum 1, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2203 | VTP2203 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2203 | Inkluderer også demontering av VTP1252 i Elvias NS |  | 31/41 og 31/38 | Privat | Ja
VTP2204 | O | Vollsveien 257, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2204 | VTP2204 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2204 | Inkluderer også demontering av VTP1262 i Elvias NS |  | 33/318 og 33/248 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP1261 | O | Niels Leuchs vei 93, 1359 Eiksmarka | Demontering av VTP | VTP2204 | VTP2204 - Demontering av VTP1261 | Se VTP2204 | Se VTP2204 | Se VTP2204 | VTP2204 - Demontering av VTP1261 |  |  | 33/331 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | BK Eiendom Varsles
VTP2205 | K | Eiksveien 74B, 1361 Østerås | Nytt VTP | VTP2205 | VTP2205 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2205 | Inkluderer også demontering av VTP1267 og kabelgrøft til tremast |  | 34/80 | Privat | Ja |  | Kabelgrøft til mast
VTP1268 | K | Ovenbakken 10, 1361 Østerås | Demontering av VTP | VTP2206 | VTP2206 - Demontering av VTP1268 | Se VTP2204 | Se VTP2204 | Se VTP2204 | VTP2206 - Demontering av VTP1268 | Reasfaltering av berørt areal |  | 35/189 | Privat | Ja |  | Reasfaltering av berørt areal
VTP2206 | K | Eiksveien 79, 1361 Østerås | Nytt VTP | VTP2206 | VTP2206 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2206 |  |  | 33/53 og 33/45 | Kommunal og privat | Ja? |  | VTP -i kommunal grunn Stikkledning - privat grunn
VTP1266 | K | Niels Leuchs vei 4, 1361 Østerås | Demontering av VTP | VTP2207 | VTP2207 - Demontering av VTP1266 | Se VTP2207 | Se VTP2207 | Se VTP2207 | VTP2207 - Demontering av VTP1266 |  |  | 34/230 | Privat | Ja |  | Hatros II AS (Elvia)
VTP2207 | K | Otto Ruges vei 70, 1361 Østerås | Nytt VTP | VTP2207 | VTP2207 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2207 |  |  | 35/45 | Kommunal | Varsel |  | Varsel til nabo
Kabelgrøft | K | Otto Ruges vei 70, 1361 Østerås | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP2207 | IR | IR | IR | IR | VTP2207 - Kabelgrøft til veilysmast |  |  | 35/45 | Kommunal | Varsel |  | Varsel til nabo
VTP2208 | O | General Fleischers vei 14A, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2208 | VTP2208 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2208 | Inkluderer også demontering av VTP1286 |  | 35/67 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Akershus FK og nabo varsles
VTP2209 | O | Ruglandveien 140, 1359 Eiksmarka | Nytt VTP | VTP2209 | VTP2209 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2209 |  |  | 33/251 | ? | ?
VTP1476 | O | Nordjordet 16, 1359 Eiksmarka | Kommunal kurs flyttes ut | VTP2209 | VTP2209 - VTP1476 | Se VTP2209 | Se VTP2209 | Se VTP2209 | VTP2209 - VTP1476 | Kommunal kurs flyttes ut fra NS |  | 36/349 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2210 | O | Ruglandveien 81, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2210 | VTP2210 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2210 |  |  | 36/271 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP1281 | O | Ruglandveien 68A, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP2210 | VTP2210 - Demontering av VTP1281 | Se VTP2210 | Se VTP2210 | Se VTP2210 | VTP2210 - Demontering av VTP1281 | Nytt koblingsskap |  | 36/308 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Nytt koblingsskap
VTP2211 | O | Hagaliveien 20, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2211 | VTP2211 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2211 |  |  | 37/235 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2211 | O | Hagaliveien 20, 1358 Jar | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP2211 | VTP2211 | Se VTP2211 | Se VTP2211 | Se VTP2211 | VTP2211 | Krysning av kommunal vei |  | 37/235 og 37/200 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2212 | O | Voll Terrasse 14, 1358 Oslo | Nytt VTP | VTP2212 | VTP2212 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2212 |  |  | 37/321 - genser til 37/100 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Varsel til nabo (gjerde)
VTP1279 | O | Ruglandveien 1, 1358 Jar | Kommunal kurs flyttes ut | VTP2212 | IR | Se VTP2212 | Se VTP2212 | Se VTP2212 | VTP2112 - Flytting fra VTP1279 |  |  | 251/1 | Fylke | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Fylke varsles
VTP2213 | O | Velliveien 17, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2213 | VTP2213 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2213 |  |  | 36/85 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Gjerde og bilparkering berørt
VTP2218 | O | Hosleveien 27, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2218 | VTP2218 | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | Sendes når opsjon utløses | VTP2218 |  |  | 20/1234 | Kommunal | Nei | IR
VTP1453 | K | Ringstabekkveien 7B, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP2219 | VTP2219 - Demontering av VTP1453 | Se VTP2119 | Se VTP2119 | Se VTP2119 | VTP2219 - Demontering av VTP1453 | Nytt koblingsskap |  | 36/470 | Privat | Ja |  | Nytt koblingsskap
VTP1452 | K | Ringstabekkveien 3B, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP2219 | VTP2219 - Demontering av VTP1452 | Se VTP2119 | Se VTP2119 | Se VTP2119 | VTP2219 - Demontering av VTP1452 |  |  | 37/7 | Privat | Ja / Varsel |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2219 | K | Bergsvingen 2, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2219 | VTP2219 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2219 |  |  | 0/0 | Kommunal | Varsel |  | Nabo varsles Nye EX-strekk - nabo varsles
VTP2220 | K | Underhaugsveien 22, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2220 | VTP2220 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2220 |  |  | 300/1300 | Kommunal | Varsel |  | Varsel sendes til nabo
VTP1590 | K | Ringstabekkveien 92B, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP2220 | VTP2220 - Demontering av VTP1590 | Se VTP2120 | Se VTP2120 | Se VTP2120 | VTP2220 - Demontering av VTP1590 |  |  | 17/578 | Privat | Varsel |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP1817 | K | Bjerkelundsveien 51C, 1358 Jar | Demontering av VTP | VTP2220 | VTP2220 - Demontering av VTP1817 | Se VTP2120 | Se VTP2120 | Se VTP2120 | VTP2220 - Demontering av VTP1817 |  |  | 19/1352 | Privat | Varsel |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2223 | O | Skogveien 19, 1358 Jar | Nytt VTP | VTP2223 | VTP2223 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2223 |  |  | 38/550 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Varsel til neboer sendes Nye EX-strekk - naboer varsles
VTP2225 | O | Utsiktsveien 2A, 1369 Stabekk | Nytt VTP | VTP2225 | VTP2225 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2225 |  |  | 0/0 og 39/21 | Kommunal og privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Etableres delvis i privat grunn. Stikkledning - i privat grunn
VTP1225 | O | Utsiktsveien 12B, 1369 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2225 | VTP2225 - Demontering av VTP1225 | Se VTP2125 | Se VTP2125 | Se VTP2125 | VTP2225 - Demontering av VTP1225 |  |  | 39/62 | Privat | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2226 | O | Åsveien 33, 1369 Stabekk | Nytt VTP | VTP2226 | VTP2226 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2226 |  |  | 0/0 og 15/387 | Kommunal og privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Etableres delvis i privat grunn. Stikkledning - delvis privat grunn
VTP1227 | O | Åsveien 22, 1369 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2226 | VTP2226 - Demontering av VTP1227 | Se VTP2126 | Se VTP2126 | Se VTP2126 | VTP2226 - Demontering av VTP1227 |  |  | 0/0 | Kommunal | Nei
VTP1213 | O | Nyveien 32, 1369 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2226 | VTP2226 - Demontering av VTP1213 | Se VTP2126 | Se VTP2126 | Se VTP2126 | VTP2226 - Demontering av VTP1213 |  |  | 0/0 | Kommunal / Fylkeskommunal | Nei
VTP2227 | O | Solliveien 8, 1366 Lysaker | Nytt VTP | VTP2227 | VTP2227 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2227 |  |  | 40/106 | Privat | Ja, etter at opsjon utløses
VTP2228 | O | Nordraaks vei 63A, 1369 Stabekk | Nytt VTP | VTP2228 | VTP2228 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2228 |  |  | 300/1199 | Kommunal | Nei
VTP2229 | O | Nordliveien 9B, 1368 Stabekk | Nytt VTP | VTP2229 | VTP2229 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2229 |  |  | 0/0 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Nabo varsles (gjerde blir berørt)
VTP2231 | O | Ringsveien 9, 1368 Stabekk | Nytt VTP | VTP2231 | VTP2231 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2231 |  |  | 0/0 og 17/17 | Kommunal og privat | Ja, etter at opsjon utløses |  | Etableres delvis i privat grunn. Stikkledning - delvis privat grunn
VTP2232 | K | Skogveien 86, 1369 Stabekk | Nytt VTP | VTP2232 | VTP2232 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2232 |  |  | 13/151 | Kommunal | Varsel |  | BK PLNK varsles
VTP1099 | K | Skogveien 111, 1369 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2232 | VTP2232 - Demontering av VTP1099 | Se VTP2132 | Se VTP2132 | Se VTP2132 | VTP2232 - Demontering av VTP1099 | Nytt koblingsskap |  | 13/122 | Privat | Ja |  | Nytt koblingsskap
VTP2233 | K | Gartnerveien 20, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2233 | VTP2233 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2233 |  |  | 17/86 | Kommunal | Ja? |  | Sjekkes med Regulering /Plan
Kabelgrøft | K | Gartnerveien 20 - Skogveien 160D, 1356 Stabekk | Kabelgrøft mellom VTP og mast | VTP2233 | VTP2233 | IK | IK | IK | VTP2233 |  |  | 17/86, 17/1161, 17/763 og 17/970 | Kommunal og privat | Ja |  | Sjekkes med Regulering /Plan
VTP1141 | K | Skogveien 158B, 1369 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2233 | VTP2233 - Demontering av VTP1141 | Se VTP2132 | Se VTP2133 | Se VTP2134 | VTP2233 - Demontering av VTP1141 |  |  | 13/211 | Privat | Ja |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2234 | O | Ringstabekkveien 138, 1368 Stabekk | Nytt VTP | VTP2234 | VTP2234 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2234 | Vegg-til-vegg NS |  | 245/1 | Fylkeskommunalt | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Varsel til Akershus FK
VTP2235 | O | Egne Hjems vei 1A, 1356 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2235 | VTP2235 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2235 |  |  | 0/0 | Kommunal | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Varsel til nabo
VTP1921 | O | Bekkestuveien 21a, 1357 Stabekk | Demontering av VTP | VTP2235 | VTP2235 - Demontering av VTP1921 | Se VTP2135 | Se VTP2135 | Se VTP2135 | VTP2235 - Demontering av VTP1921 |  |  | 17/204 | Privat | Varsel, etter at opsjon utløses |  | Kun graving for skjøt av kabler
VTP2236 | O | Jens Rings vei 28, 1357 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2236 | VTP2236 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2236 | Eksisterende gatestein berøres. Istandsettes |  | ? | ? | ? |  | ? Akershus FK kontaktes
VTP2237 | O | Bekkestua p-hus. Bærumsveien 205, 1357 Bekkestua | Nytt VTP | VTP2237 | VTP2237 | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | Sendes etter oppstartsmøte | VTP2237 | Nytt VTP i P-kjeller. Kan være aktuelt med veggmontert skap |  | ? | Privat | Ja |  | Bekkestua p-hus Bærumsveien 205