## 1 Generell FDVU-dokumentasjon
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til NS3456:2022 1 Generell FDVU-dokumentasjon Anleggsnummer og utvidet informasjon | Entreprenør | Byggherre | FDV-dokumentasjon overlevert | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer
11 Dokumenter for Forvaltning
111 Kjøpskontrakter
112 Leiekontrakter | •
113 Drifts-,vedlikeholds- og serviceavtaler | • | •
114 Vedtekter for boligselskap
115 Garantidokument (lovpålagt eller avtalt) | •
116 Protokoller (overtagelse, 1-års befaring og garantitidens utløp) | •
117 Adresselister (leverandører) | •
118 Forsikringer | •
12 Juridiske og offentlige dokumenter
121 Matrikkelinformasjon |  | •
122 Seksjoneringsplan | •
123 Offentlig rettslige betingelser for drift av eiendommen |  | •
125 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse |  | •
13 Tomt
131 Tomtebefaring | •
132 Beskyttelse av vegetasjon og vekstjord | •
133 Målinger og rapporter | •
14 Dimensjonering (Begrensninger, målinger, beskrivelser)
141 Energiberegninger | •
142 Bærekraftsberegninger | •
143 Statiske beregninger | •
144 Inneklima (lys, luft, lyd og temperatur) | •
145 Målinger (lys, radon, tetthet) | •
146 Tilpasningsdyktighet | •
15 Miljø
151 Miljøkonsept | •
152 Miljøsertifisering | •
153 Klimaregnskap | •
154 Energiattest | •
155 Miljøkartleggingog sanitering | •
156 Skadedyr | •
16 Tegninger, planer og kart (alle fag)
161 Offentlige plan- og reguleringsdokumenter |  | •
162 Situasjonsplan for byggesaken |  | •
163 Som bygget ARK | •
164 Som bygget RIB | •
165 Som bygget RIV | •
166 Som bygget RIE | •
167 Som bygget RIVA | •
168 Som bygget LARK | •
160 Tegninger til byggesak som plan-, snitt- og fasadetegninger | •
169 Som bygget IFC - BIM samlet modell | •
17 Branndokumentasjon
171 Brannkonsept (tegning, se 163) | •
172 Rømningsplan | •
173 Orienteringsplan | •
174 Branntegninger | •
175 Evakueringsplan | •
176 Branntetting | •
18 Sikkerhet
181 Sikkerhet mot naturpåkjenning | •
182 Graderingsspesifikasjon | •
183 Andre sikkerhetsvurderinger | •
19 Drift og vedlikehold
191 Drift- og vedlikeholdsplan for bygning | •
192 Opplæringsplaner (kvittert gjennomført) | •
193 Renholdsplan | •
194 Renovasjonsplan | •
195 Prøvedrift | •
196 Brøyteplan | •
197 Drifts- og vedlikeholdsplan utomhus | •

## Introduksjon
4.1 Sjekklister v. 2.2
Introduksjon FDVU-dokumentasjon
Krav til FDVU dokumentasjon (TFM-ID-manual) Versjon: Versjon 12.03.2024 Sorte prikker = skal leveres Røde prikker=ikke aktuelt Grønne prikker = levert Blå prikker=tillegg | Dette dokumentet angir prinsipper for FDVU-dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for eier av bygning, tekniske anlegg og prosess med tilhørende uteområder, slik at eier er i stand til å etablere gode rutiner for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. NS 3456:22 oppsett (dette dokument) må leses sammen med NS 3457-7:21 veiledning blant annet tillegg A - eksempler på oppbygging av systemer med komponenter og systemkomponenter. Tre siffer nivå i dette dokumentet beskriver at komponeter som tilhører bygningsdel på tosiffernivå (disse feltene har grå bakgrunn i kapittlene 2-7). På fire siffer nivå beskrives systemer som tilhører bygningsdel på to siffernivå. Ved oppdeling i bygningsdeler og komponenter brukes NS 3457-7 og 8 Sjekklisten tilpasses prosjektet og nødvendige linjer legges inn basert på nivået som er bestemt eller bestemmes i fasen etter kontraktsinngåelse. Bskrivelse av hva informasjonstypene betyr for det enkelte system eller bygningsdel/komponent er beskrevet i informasjon fane (under) i dette dokumentet og i NS 3456:22 tillegg A med blant annet tabellene A1 til A6 Se ellers kravspesifikasjonen FDV dokumentasjon for Nordland fylkeskommune
Informasjon om tilgjengelig Excel-ark
1 Generell FDVU-dokumentasjon | Omfatter FDVU-dokumentasjon av bygninger, systemer,anlegg og tilhørende uteområder som ikke kan knyttes til en bygningsdel
2 Bygning | Omfatter bygningsmessige deler
3 VVS | Omfatter rør- og ventilasjonstekniske installasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning
4 Elkraft | Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og virksomhet i bygning
5 Ekom og Automatikk | Omfatter ekom- og automatiseringsinstallasjoner for drift og virksomhet
6 Andre installasjoner | Omfatter komplette bygningsdeler. Deler på generelt nivå må kunne kreve dokumentasjon på alle informasjonstyper
7 Utendørs | Omfatter mer komplette installasjoner og må derfor ta i seg samtlige informasjonstyper
Generelle produktkataloger fra leverandører er ikke å anse som komplett FDVU-dokumentasjon

## 2 Bygning
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 2 Bygning Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
21 Grunn og fundamenter
2110 Klargjøring av tomt | •
2120 Byggegropsystemer | • | [6 empty] | • | • | • | •
2130 Grunnforsterkningssystemer | • | [6 empty] | • | • | • | •
213 Grunnforsterkning |  |  |  | • | •
2140 Støttekonstruksjonssystemer | • | [6 empty] | • | • | •
214 Støttekonstruksjoner |  |  |  |  | •
2150 Pelefundamenteringssystemer | • | [6 empty] | • | • | •
215 Pelefundamentering |  |  |  |  | •
2160 Systemer for direkte fundamentering | • | [6 empty] | • |  | • | •
216 Direkte fundamentering |  |  |  |  | •
2170 Dreneringssystemer | • |  | • | • |  |  |  | • |  | • | •
217 Drenering |  |  |  | • | •
218 Utstyr og komplettering for grunn og fundamenter |  |  |  |  | •
219 Andre deler for grunn og fundamenter |  |  |  |  | •
22 Bærende konstruksjoner
2210 Rammesystemer | [7 empty] | • |  | • | •
221 Rammer | • |  |  |  | •
2220 Søylesystemer | [9 empty] | •
223 Søyler |  |  |  |  | •
2230 Bjelkesystemer | [9 empty] | •
223 Bjelker |  |  |  |  | •
224 Avstivende konstruksjoner |  |  |  |  | •
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner |  |  | • | • | • |  |  |  |  | •
226 Kledning og overflate |  |  |  |  | •
228 Utstyr og komplettering for bærende konstruksjoner |  | • | • |  | •
229 Andre deler av bærende konstruksjoner |  | • | • |  | •
23 Yttervegger
2300 Ytterveggsystemer | [7 empty] | •
2310 Systemer for bærende yttervegger | • | [8 empty] | •
231 Bærende yttervegger |  |  |  | •
2320 Systemer for ikke-bærende yttervegger | • |  |  | • | [5 empty] | •
232 Ikke-bærende yttervegger | • |  |  |  | •
2330 Glassfadesystemer | • | • | • | • |  |  | • | • |  | •
233 Glassfasader | • | • | • | • | •
2340.101 Systemer for vinduer | [6 empty] | • | • | • | • | •
234.101 Vinduer | • | • | • | • | •
2340.102 Systemer for dører | [6 empty] | • | • | • | • | •
234.102 Dører | • | • | • | • | •
2340.103 Systemer for porter | [6 empty] | • | • | • | • | •
234.103 porter | • | • | • | • | •
2350 Systemer for utvendig kledning og overflate | [7 empty] | • |  | •
236 Utvendig kledning og overflate | • | • | • | • | •
2360 Systemer for innvendig overflate | [7 empty] | • |  | •
236 Innvendig overflate | • | • | • | • | •
2370 Solavskjermingssystemer | [6 empty] | • | • | • | • | •
237 Solavskjerming | • | • | • | • | •
238 Utstyr og komplettering for yttervegger | • |  |  | • | •
239 Andre deler av yttervegg |  |  |  | • | •
24 Innervegger
2400 Innerveggsystemer | [7 empty] | •
2410 Systemer for bærende innervegger | • | [8 empty] | •
241 Bærende innervegger |  |  |  | • | •
2420 systemer for ikke-bærende innervegger | • |  | • | [6 empty] | •
243 Ikke-bærende innervegger |  |  |  | • | •
2430 Systemer for systemvegger og glassfelt | • | • | • | • |  |  |  | • |  | •
243 Systemvegger og glassfelt |  |  |  |  | •
2441 Systemer for vinduer | [6 empty] | • | • | • | • | •
243 Vinduer | • | • | • | • | •
2442 Systemer for dører | [6 empty] | • | • | • | • | •
244.102 dører | • | • | • | • | •
2443 Systemer for foldevegger | [6 empty] | • | • | • | • | •
244.103 foldevegger | • | • | • | • | •
245 Skjørt |  |  |  |  | •
2460 Klednings- og overflatesystemer
246 Kledning og overflate | • | • | • | • | •
248 Utstyr og komplettering for innervegger |  |  | • | • | •
249 Andre deler av innervegg |  |  | • | • | •
25 Dekker
2500 Dekkesystemer | [7 empty] | •
2510 Systemer for frittbærende dekker | [7 empty] | • |  | •
251 Frittbærende dekker | • |  |  |  | •
2520 Systemer for gulv på grunn | [7 empty] | • |  | •
252 Gulv på grunn, bunnplate | • |  |  | • | •
2530 Systemer for oppfôret gulv og påstøp | [7 empty] | • |  | •
253 Oppfôret gulv og påstøp | • |  |  | • | •
2540 Systemgulvsystemer | [7 empty] | • |  | •
254 Systemgulv | • |  | • | • | •
2550 Gulvoverflatesystemer | [7 empty] | • |  | •
255 Gulvoverflate | • | • | • | • | •
2560 Systemer for faste himlinger og overflatebehandling | [7 empty] | • | • | •
256 Faste himlinger og overflatebehandling | • | • | • | • | •
2570 Systemer for systemhimlinger | [7 empty] | • | • | •
257 Systemhimlinger | • | • | • | • | •
258 Utstyr for komplettering for dekker |  |  | • | • | •
259 Andre deler for dekker |  |  | • | • | •
26 Yttertak
2600 Yttertaksystemer | [7 empty] | •
2610 Systemer for primærkonstruksjon for yttertak | • | [8 empty] | •
261 Primærkonstruksjon for yttertak |  |  |  |  | •
2620 Taktekningssystemer | [9 empty] | •
262 Taktekking | • | • | • | • | •
2630 Systemer for glasstak, overlys, takluker og røykluker | [6 empty] | • | • | • | •
263 Glasstak, overlys, takluker, røykluker | • | • | • | • | •
2640 Takoppbyggssystemer | [7 empty] | • |  | •
264 Takoppbygg | • | • | • | • | •
265 Gesimser, takrenner og nedløp | • | • | • | • | •
266 Himling og innvendig overflate | • | • | • | • | •
2670 Systemer for prefabrikkerte takelementer | [7 empty] | • |  | •
267 Prefabrikkerte takelementer | • | • | • | • | •
268 Utstyr og kompletteringer for yttertak | • | • | • | • | •
269 Andre deler av yttertak | • | • | • |  | •
27 Fast inventar
2700 Systemer for fast inventar
2710 Systemer for murte piper og ildsteder | [6 empty] | • | • |  | •
271 Murte piper og ildsteder | • | • | • | • | •
272 Monteringsferdige ildsteder | • | • | • | • | •
2730 Systemer for kjøkkeninnredning | [6 empty] | • | • |  | •
273 Kjøkkeninnredning | • | • | • | • | •
2740 Systemer for innredning og garnityr for våtrom | [6 empty] | • | • |  | •
274 Innredning og garnityr for våtrom | • | • | • | • | •
2750 Systemer for skap og reoler | [6 empty] | • | • |  | •
275 Skap og reoler | • |  | • | • | •
2760 Systemer for sittebenker, stolrader og bord | [6 empty] | • | • |  | •
276 Sittebenker, stolrader, bord | • |  | • | • | •
2770 Systemer for skilt og tavler | [6 empty] | • | • |  | •
277 Skilt og tavler | • | • | • | • | •
278 Utstyr og kompletteringer for fast inventar |  |  |  | • | •
279 Annet fast inventar |  |  |  | • | •
28 Trapper, balkonger m.m.
2810 Systemer for innvendige trapper
281 Innvendige trapper | • | • | • | •
2820 Systemer for utvendige trapper
282 Utvendige trapper | • | • | • | •
2830 Systemer for ramper
283 Ramper |  | • | • | •
2840 Systemer for balkonger og verandaer | • |  |  | •
284 Balkonger og verandaer | • | • | • | •
2850 Systemer for tribuner og amfier | • | [5 empty] | • | •
285 Tribuner og amfier |  | • | • | •
2860 Systemer for baldakiner og skjermtak
286 Baldakiner og skjermtak |  | • | • | •
2870 Systemer for andre rekkverk, håndlister og fender
287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | • | • | •
288 Utstyr og kompletteringer for traper, baklonger m.m |  | • | •
289 Andre trapper, balkonger m.m.
29 Andre bygningsmessige deler
2910 Systemer for hull, tettinger | [6 empty] | • |  | • | •
291 Hull, tettinger | • | • | • | • | •
INFORMASJONSTYPER

## 3 VVS
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 3 VVS-installasjoner Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
31 Sanitær
3100.01 Sanitærsystemer | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | •
311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | • | • | • | • | •
312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | • | • | • | • | •
314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | • | • | • | • | •
315 Utstyr for sanitærinstallasjoner | • | • | • | • | •
316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner | • |  |  | • | •
319 Andre deler av sanitærinstallasjoner | • | • | • | • | •
32 Varme
3200.01 Varmesystemer | • | • | • |  |  |  | • | • | • | •
321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner | • | • | • | • | •
322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner | • | • | • | • | •
324 Armaturer for varmeinstallasjon | • | • | • | • | •
325 Utstyr for varmeinstallasjoner | • | • | • | • | •
326 Isolasjon av varmeinstallasjoner | • |  |  | • | •
329 Andre deler av varmeinstallasjoner | •
33 Brannslokking
3300.01 Brannslokkingssystemer | [6 empty] | • | • | • | • | •
331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | • | • | • | •
332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | • | • | • | •
333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | • | • | • | •
334 Installasjon for brannslokking med pulver | • | • | • | •
335 Installasjon for brannslokking med gass | • | • | • | •
336 Instalasjon for brannslokking med skum | • | • | • | •
3370 Systemer for brannslokking med håndslukker | [9 empty] | •
337 Brannslokking med håndslukker | • | • | • | •
339 Andre deler for installasjoner for brannslokking
34 Gass og trykkluft
3400.01 Systemer for gass- og trykkluft | [6 empty] | • | • | • | • | •
341 Instalasjoner for gass for bygningsdrift | • | • | • | • | •
342 Installasjon for gass for virksomhet | • | • | • | • | •
343 Installasjon for medisinske gasser | • | • | • | • | •
345 Installasjon for trykkluft til virksomhet | • | • | • | • | •
346 Installasjon for medisinsk trykkluft | • | • | • | • | •
347 Installasjon for vakuumanlegg | • | • | • | • | •
348 Spesialavtrekk for gasser | • | • | • | • | •
349 Andre deler for installasjoner for gass og trykkluft
35 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner
3500 Systemer for varmepumpe- og kuldeinstallasjoner (3510-3560) | [6 empty] | • | • | • | •
351 Installasjoner for kjøling av kjølerom | • |  | • | • | •
352 Installasjoner for kjøling av fryserom | • | • | • | • | •
353 Installasjoner til kjøling for virksomhet | • | • | • | • | •
354 Installasjoner til kjøling og varme for industri og produksjon | • | • | • | • | •
355 Idrettsbaner innendørs, installasjoner til kjøling | • | • | • | • | •
356 Installasjoner for oppvarming og kjøling i bygg | • | • | • | • | •
359 Andre deler for varmepumpe og kuldeinstallasjoner
36 Luftbehandling
3600.01 Luftbehandlingssystemer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •
361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling | • |  |  | •
362 Kanalnett for luftbehandling | • |  | • | • | •
364 Utstyr for luftfordeling | • | • | • | • | •
365 Utstyr for luftbehandling | • | • | • | • | •
366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling | • |  |  | • | •
369 Annet utstyr for luftbehandling
37 Komfortkjøling
3700.01 Komfortkjølingsystemer | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | •
371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling | • |  |  | •
372 Ledningsnett for komfortkjøling | • |  | • | • | •
374 Armaturer for komfortkjøling | • | • | • | • | •
375 Utstyr for komfortkjøling | • | • | • | • | •
376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling | • |  |  | • | •
379 Andre deler for komfortkjøling | • | • | • | • | •
38 Vannbehandling
3810 Systemer for rensing av vann |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | •
381 Installasjon for rensing av vann | • | • | • | • | •
3820 Systemer for rensing av avløpsvann | [6 empty] | • | • | • | • | •
382 Installasjon for rensing av avløpsvann | • | • | • | • | •
3830 Systemer for vannrensing til svømmebasseng | [6 empty] | • | • | • | • | •
383 Installasjon for rensing av vann til svømmebasseng | • | • | • | • | •
3860 Systemer for innendørs fontener og springvann | [6 empty] | • | • | • | •
386 Innendørs fontener og springvann | • | • | • | • | •
389 Andre deler for vannbehandling
39 Andre VVS installasjoner
INFORMASJONSTYPER

## 4 Elkraft
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 4 Elkraft Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
41 Basisinstallasjoner for elkraft
4110 Systemer for kabelføring | • |  |  | • |  |  | • | • |  | • | •
411 Kabelføring for elkraftinstallasjoner | • |  |  | • | •
4120 Systemer for jording | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | •
412 Jording for elkraftinstallasjoner | • |  |  |  | •
4130 Systemer for lynvern | [7 empty] | •
413 Lynvern |  |  |  |  | •
414 Installasjoner for elkraftuttak | • |  |  | • | •
419 Andre basisinstallasjoner for elkraft
42 Høyspent forsyning
421 Installasjoner for høyspent fordeling
4220 Systemer for nettstasjoner | • | • | • | • |  |  |  | • |  | • | •
422 Nettstasjoner |  |  |  |  | •
429 Andre deler for høyspent forsyning
43 Lavspent forsyning
4310 Systemer for elkraftinntak | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
431 Installasjoner for elkraftinntak | • |  |  | • | •
4320 Systemer for hovedfordeling | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
432 Installasjoner for forhovedfordeling | • |  |  | • | •
4330 Systemer for elkraftfordeling til alminnelig forbruk | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | • |  |  | • | •
4340 Systemer for elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | • |  |  | • | •
4350 Systemer for elkraftfordeling til virksomhet | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
435 Elkraftfordeling til virksomhet | • |  |  | • | •
4360 Systemer for elkraftfordeling til lading | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
436 Elkraftfordeling til lading |  |  |  |  | •
439 Andre deler for lavspent forsyning
44 Lys
4420 Belysningssystemer | [6 empty] | • | • | • | •
442 Belysning | • | • | • | • | •
4430 Nødlyssystemer | [6 empty] | • | • | • | •
443 Nødlys | • | • | • | • | •
449 Andre deler for installasjoner for lys
45 Elvarme
4500 Elvarmesystemer | • | [5 empty] | • | • |  | •
452 Varmeovner | • | • | • | • | •
453 Varmeelementer for innebygging | • | • | • | • | •
454 Vannvarmere og elektrokjeler | • | • | • | • | •
459 Annen elvarme
46 Reservekraft
4610 Systemer for elkraftaggregater | • | [5 empty] | • | • | • | • | •
461 Elkraftaggregater | • | • | • | • | •
4620 Systemer for avbruddsfri kraftforsyning | • | [5 empty] | • | • | • | • | •
462 Avbruddsfri kraftforsyning | • | • | • | • | •
4630 Systemer for akkumulatoranlegg | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
463 Akkumulatoranlegg | • |  |  | • | •
469 Andre deler for reservekraftforsyning
47 Lokal elkraftproduksjon
4710 Solcellesystemer | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | •
471 Solceller |  |  |  | • | •
4720 Vindmøllesystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
472 Vindmøller |  |  |  | • | •
48 Installasjon for elektrisk beskyttelse
4810 Systemer for elektrisk korrosjonsbeskyttelse | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
481 Elektrisk korrosjonsbeskyttelse |  |  |  | • | •
4820 Systemer for elektrisk beskyttelse mot uønskede hendelser | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
482 Elektrisk sikkerhet for forebygging mot uønskede hendelser | • | • | • | • | •
49 Andre elkraftinstallasjoner
INFORMASJONSTYPER

## 5 Ekom og automatisering
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 5 Ekom og automatisering Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
51 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering
5110 Systemer for kabelføring for ekom | [7 empty] | • | • | • | •
511 Kabelføring | • | • | • | • | •
5120 Systemer for jording for ekom | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | •
512 Jording | • |  |  |  | •
5140 Systemer for inntak av ekom | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
514 Inntak for ekom og automatisering | • | • |  | • | •
515 Fordelinger for ekom og automatisering | • | • |  | • | •
519 Andre basisinstallasjoner for ekom og automatisering
52 Integrert kommunikasjon
5200.01 Systemer for integrert kommunikasjon |  | • | [5 empty] | • |  |  | •
5210.01 Systemer for kabling for integrert kommunikasjon | [7 empty] | • | • | •
521 Kabling for ekom og automatisering | • |  |  | • | •
522 Nettutstyr | • | • |  | • | •
5230 Systemer for sentralutstyr for integrert kommunikasjon | [6 empty] | • | • | • | •
523 Sentralutstyr | • | • |  | • | •
5240 Systemer for terminalutstyr for integrert kommunikasjon | [6 empty] | • | • | • | •
524 Terminalutstyr | • | • |  | • | •
529 Andre deler for integrert kommunikasjon
53 Telefoni og personsøkning
5320 Systemer for telefoni | [6 empty] | • | • | • | •
532 Telefoni | • | • |  | • | •
5330 Systemer for nødkommunikasjon, nødnett | [6 empty] | • | • | • | •
533 Nødkommunikasjon | • | • | • | • | •
5340 Systemer for porttelefoner | [6 empty] | • | • | • | •
534 Porttelefoner | • | • |  | • | •
5350 Systemer for høyttalende hustelefoner | [6 empty] | • | • | • | •
535 Høyttalende hustelefoner | • | • |  | • | •
5360 Systemer for personsøkning
536 Personsøkning | • | • |  | • | •
539 Andre deler for telefoni og personsøkning
54 Alarm og signal
5420 Brannalarmsystemer | [6 empty] | • | • | • | •
542 Brannalarm | • | • | • | • | •
5430 Systemer for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | [6 empty] | • | • | • | •
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm | • | • | • | • | •
5440 Pasientsignalsystemer | [6 empty] | • | • | • | •
544 Pasientsignal | • | • | • | • | •
5450 System for uranlegg og tidsregistrering | [6 empty] | • | • | • | •
545 Uranlegg og tidsregistrering | • | • | • | • | •
5460 Alarmsystem knyttet til bygning eller installasjon | [6 empty] | • | • | • | •
546 Alarm knyttet til bygning eller installasjon | • | • | • | • | •
549 Andre deler for alarm og signal
55 Lyd og bilde
5520 Systemer for fellesantenner | [6 empty] | • | • | • | •
552 Fellesantenner | • | • | • | • | •
5530 Systemer for internfjernsyn | [6 empty] | • | • |  | •
553 Internfjernsyn | • | • | • | • | •
5540 Systemer for lyddistribusjonsanlegg | [6 empty] | • | • |  | •
554 Lyddistribusjonsanlegg | • | • | • | • | •
5550 Lydsystemer | [6 empty] | • | • | • | •
555 Lydanlegg | • | • | • | • | •
5560 Systemer for bilde og AV | [6 empty] | • | • | • | •
556 Bilde og AV | • | • | • | • | •
559 Andre deler for lyd- og bildesystemer
56 Automatisering
5620 Systemer for sentral driftskontroll og automatisering | [6 empty] | • | • | • | •
562 Sentral driftskontroll og automatisering | • | • | • | • | •
5630 Systemer for lokal automatisering | [6 empty] | • | • | • | •
563 Lokal automatisering | • | • | • | • | •
5640 Buss-systemer | [6 empty] | • | • | • | •
564 Installasjoner for buss-systemer | • | • | • | • | •
5650 FDVUSS: Administrative systemer | [6 empty] | • | •
565 Installasjoner for FDVUS: Administrative systemer | •
569 Andre deler for automatisering
57 Instrumentering
5700 Systemer for instrumentering for virksomhet | [7 empty] | • | • | •
571 Kabling for instrumentering |  |  |  | •
572 Instrumentering for måling av mengde | • | • | • | • | •
573 Instrumentering for måling av trykk | • | • | • | • | •
574 Instrumentering for måling av temperatur | • | • | • | • | •
575 Instrumentering for måling av lengde | • | • | • | • | •
576 Instrumentering for måling av vekt | • | • | • | • | •
577 Instrumentering for måling av elektriske størrelser | • | • | • | • | •
578 Instrumentering for analyse | • | • | • | • | •
579 Annen instrumentering | • | • | • | • | •
59 Andre installasjoner for ekom og automatisering
INFORMASJONSTYPER

## 6 Andre installasjoner
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 6 Andre installasjoner Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
6 Andre installasjoner
61 Prefabrikkerte rom
6110 Systemer for prefabrikkerte kjølerom | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
611 Prefabrikkerte kjølerom |  |  |  | • | •
6120 Systemer for prefabrikkerte fryserom | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
612 Prefabrikkerte fryserom |  |  |  | • | •
6130 Systemer for prefabrikkerte baderom | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
613 Prefabrikkerte baderom |  |  |  | • | •
6140 Systemer for prefabrikkerte skjermrom | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
614 Prefabrikkerte skjermrom |  |  |  | • | •
6150 Systemer for prefabrikkerte moduler for sjakter og himlinger | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
615 Prefabrikkerte moduler for sjakter og himlinger |  |  |  | • | •
619 Andre prefabrikkerte rom
62 Person- og varetransport
6210 Heissystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
621 Heiser |  |  |  | • | •
6220 Rulletrappsystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
622 Rulletrapper |  |  |  | • | •
6220 Rullebåndssystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
623 Rullebånd |  |  |  | • | •
6240 Løftebordssystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
624 Løftebord |  |  |  | • | •
6250 Trappeheissystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
625 Trappeheiser |  |  |  | • | •
6260 Kransystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
626 Kraner |  |  |  | • | •
6270 Systemer for fasade- og takvask | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
627 Fasade- og takvask |  |  |  | • | •
629 Annen person- og varetransport
63 Transportanlegg
6310 Systemer for dokument- og småvaretransportører | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
631 Dokument- og småvaretransportører |  |  |  | • | •
6320 Systemer for transportanlegg for tørr og løs masse | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
632 Transportanlegg for tørr og løs masse |  |  |  | • | •
6330 Systemer for ledningsnett for drivstoff, olje og kjemikalier | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
633 Transportanlegg for drivstoff, olje og kjemikalier |  |  |  | • | •
6340 Systemer for selvgående transportører | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
634 Selvgående transportører |  |  |  | • | •
639 Andre transportanlegg for småvarer mv.
64 Lokal varmeproduksjon
6410 Kogenereringssystemer - CHP | • | • | • | • | • |  | • | • | • | •
641 Kogenerering - CHP |  |  |  | • | •
6420 Solfangersystemer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
642 Solfanger |  |  |  | • | •
649 Annen lokal varmeproduksjon |  |  |  | • | •
65 Avfall og støvsuging
6510 Systemer for oppsamling og behandling av avfall | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall |  |  |  | • | •
6520 Sentralstøvsugersystemer | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
652 Sentralstøvsuger |  |  |  | • | •
6530 Systemer for pneumatisk søppeltransport | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
653 Pneumatisk søppeltransport |  |  |  | • | •
659 Andre installasjoner for avfall og støvsuging
66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
6600 Systemer for fastmontert spesialutrustning for virksomhet | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | •
661 Utstyr for fastmontert spesialutrustning for virksomhet
67 Løs spesialutrustning for virksomhet
6700 Systemer for løs spesialutrustning for virksomhet | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | •
671 Utstyr for løs spesialutrustning for virksomhet
68 Inventar
6800 Systemer for løst inventar, kunst, utsmykning og planter
681 Deler til inventar
69 Andre tekniske installasjoner
INFORMASJONSTYPER

## 7 Utendørs
Struktur for FDVU-dokumentasjon i henhold til Bygningsdelstabellen NS3451:2022 og NS3456:22 For oppbygging av bygningsdeler og komponenter bruk veiledning NS 3457-7 7 Utendørs Systemer Bygningsdeler og komponenter | A Kravoppnåelse | B Drift | C Vedlikehold | D Identifikasjon | E Produktinformasjon | F Attestasjon | G Bruksanvisning | H Beskrivelse | I Protokoll | K Tegning | L Bilde | Peroidisk aktivitet - sett X | FDV-dokumentasjon ikke godkjent | FDV-dokumentasjon godkjent | Kommetarer fra entreprenør | Kommetarer fra RIFDV og PL | Kommetarer fra drift
7 Utendørs
71 Bearbeidet terreng
7110 Systemer for grovplanert terreng | • | [6 empty] | • |  | •
711 Grovplanert terreng |  |  |  | • | •
7120 Utendørs systemer for drenering | • |  | • | • |  |  |  | • |  | • | •
712 Drenering | • |  |  | • | •
7130 Utendørs systemer for forsterket grunn | • | [6 empty] | • | • | • | •
713 Forsterket grunn | • |  |  | • | •
7140 Systemer for grøfter og groper for tekniske installasjoner | • | [6 empty] | • |  | • | •
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  |  |  |  | •
7150 Systemer for bergrom | • |  | • | • |  |  |  | • | • | • | •
715 Bergrom |  |  |  |  | •
719 Annen terrengbearbeiding
72 Utendørs konstruksjoner
7210 Systemer for støttemurer og andre murer | • |  | • | • |  | • |  | • | • | • | •
721 Utendørs støttemurer og andre murer |  |  |  | • | •
7220 Systemer for trapper, ramper, terrasser og plattinger i terreng | • |  | • | • |  | • |  | • |  | • | •
722 Utendørs trapper, ramper, terrasser, plattinger i terreng |  |  |  | • | •
7230 Systemer for frittstående skjermtak, leskur m.m. | • |  | • | • |  | • |  | • |  | • | •
723 Utendørs skjermtak, leskur m.m som henger sammen med bygning |  |  |  | • | •
7240 Systemer for svømmebassenger m.m. | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
724 Utendørs svømmebassenger m.m. | • | • |  | • | •
7250 Systemer for gjerder, porter og bommer | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
725 Utendørs gjerder, porter og bommer |  |  |  | • | •
7260 Systemer for kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
726 Utendørs kanaler og kulverter for tekniske installasjoner |  |  |  | • | •
7270 Systemer for kummer og tanker for tekniske installasjoner | • | • | • | • |  | • | • | • | • | •
727 Utendørs kummer og tanker for tekniske installasjoner |  |  |  | • | •
729 Andre utendørs konstruksjoner
73 Utendørs røranlegg
7310 Systemer for utendørs VA | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | •
731 Utendørs VA | • | • | • | • | •
7320 Systemer for utendørs varme | • | • | • |  |  |  | • | • | • | •
732 Utendørs varme | • |  |  | • | •
7330 Systemer for utendørs brannslokking | • | • | • |  |  |  | • | • | • | • | •
733 Utendørs brannslokking | • |  |  | •
7340 Systemer for utendørs gassinstallasjoner | [6 empty] | • | • | • | • | •
734 Utendørs gassinstallasjoner | • | • | • | • | •
7350 Systemer for utendørs kjøling for idrettsbaner | [6 empty] | • | • | • | •
735 Utendørs kjøling for idrettsbaner | • | • | • | • | •
7360 Systemer for utendørs luftbehandling | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | •
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg | • | • | • | • | •
7370 Systemer for utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | • | • | • | • |  |  | • | • | • | • | •
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | • | • | • | • | •
7380 Systemer for utendørs fontener og springvann | [6 empty] | • | • | • | •
738 Utendørs fontener og springvann | • | • | • | • | •
739 Andre utendørs røranlegg
74 Utendørs elkraft
742 Utendørs høyspent forsyning
7430 Systemer for utendørs lavspent forsyning | • | • | • | • |  |  | • | • | • | •
743 Utendørs lavspent forsyning | • |  |  | • | •
7440 Systemer for utendørs lys | [6 empty] | • | • | • | •
744 Utendørs lys | • | • | • | • | •
7450 Systemer for utendørs elvarme | • | [5 empty] | • | • |  | •
745 Utendørs elvarme | • | • | • | • | •
746 Utendørs reservekraft | • | • | • | • | •
749 Andre installasjoner for utendørs elkraft
75 Utendørs ekom og automatisering
752 Utendørs integrert kommunikasjon | • | • | • | • | •
753 Utendørs telefoni og personsøkning | • | • | • | • | •
754 Utendørs alarm og signal | • | • | • | • | •
755 Utendørs lyd og bilde | • | • | • | • | •
756 Utendørs automatisering | • | • | • | • | •
759 Andre installasjoner for utendørs ekom og automatisering
76 Veger og plasser
7600 Systemer for veger og plasser | • | • | • | • |  | • | • | • |  | • | •
7610 Systemer for veger | • | • | • | • |  | • | • | • |  | • | •
761 Veger | • | • | • | • | •
7620 Systemer for plasser | [5 empty] | • | • | • |  | • | •
762 Plasser | • | • | • | • | •
7630 Systemer for skilter | [5 empty] | • | • | • |  | • | •
763 Utendørs skilter | • | • | • | • | •
7640 Systemer for sikkerhetsrekkverk, avvisere, guard-rail m.m | [5 empty] | • | • | • |  | • | •
764 Utendørs sikkerhetsrekkverk, avvisere, guard-rail m.m. | • | • | • | • | •
769 Andre deler for veger og plasser
77 Park og grøntanlegg
7700 Systemer for park og grøntanlegg | • | • | • | • |  | • | • | • |  | • | •
7710 Systemer for gressarealer
771 Utendørs gressarealer | • | • | • | • | •
7720 Systemer for beplantning | [5 empty] | • | • | • |  | • | •
772 Utendørs beplantning | • | • | • | • | •
7730 Systemer for utendørs utstyr | [5 empty] | • | • | • |  | • | •
773 Utendørs utstyr | • | • | • | • | •
7740 Systemer for utendørs plasser for idrett og kultur | • | • | • | • |  | • | • | • |  | • | •
774 Utendørs plasser for idrett og kultur | • | • | • | • | •
7750 Systemer for utendørs tribuner og amfier | • | • | • | • |  | • | • | • |  | • | •
775 Utendørs tribuner og amfier | • | • | • | • | •
779 Andre deler for park og grøntanlegg
78 Utendørs infrastruktur
7830 Systemer for tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme | [7 empty] | • |  | •
783 Utendørs tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme | • | • | • | • | •
7840 Systemer for tilknytning til eksternt elkraftnett | [7 empty] | • |  | •
784 Utendørs tilknytning til eksternt elkraftnett | • |  |  | • | •
7850 Systemer for tilknytning til eksternt telenett | [7 empty] | • |  | •
785 Utendørs tilknytning til eksternt telenett | • |  |  |  | •
789 Andre deler for utendørs infrastruktur
79 Andre utendørs anlegg | Avtales særskilt
INFORMASJONSTYPER

## Informasjon
Informasjonstyper for FDVU-dokumentasjon
Kode og Type | Beskrivelse
Informasjonstyper som kan brukes til både bygningsdeler og systemer i henhold til NS 3451
A Kravoppnåelse | Dokumentasjon fra prosjektering og utførelse i byggeperioden eller ved senere ombygging eller endring som bekrefter oppfyllelse av krav, for eksempel samsvarserklæringer, fullskalatester og sluttkontroll som er gitt i regelverk og kontrakter. Eksempler for bygningsdel er: Dør som har krav til brannegenskaper, støyreduserende egenskaper med mer. Eksempler for system er: Dørsystem som har krav til ytelser knyttet tli "stenges ved utløst brannalarm (selvlukkende), åpned ved tilluft og stenges ved terroralarm. MERKNAD 1: Ulike regelverk omfatter lov og forskrift, og kan forutsette bruk av Norsk Standard eller likeverdige standarder MERKNAD 2: Noen dokumenter kan ikke låses til en bygningsdel eller et system.
B Drift | Anvisninger om drift, bruk og renhold for å opprettholde funksjon og optimal drift og ivareta forutsetninger for eventuellegarantier og underlag for eventuelle driftsavtaler. eventuelt garantier og underlag for eventuelle driftsavtaler. Eksempler generelt er: Anvisninger for renhold når drift av tekniske anlegg forutsetter renhold av komponenter og øvrige tiltak (filterbytte, renold av kanaler) Eksempler for bygningsdel er: En dør som kontrolleres for eventuelle skader der det er krav om brannegenskaper og støyreduserende egenskaper. Eksempel for system er: En dør i et system som funksjonstestes til eksempelvis "stenges ved utløst brannalarm (selvlukkende)", åpnes for tilluft og stenges ved terroralarm. MERKNAD: Målgruppene er driftspersonell og forvaltningsorganisasjon
C Vedlikehold | Leverandørens anvisninger for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå i tiltenkt levetid. Eksempel er: Kritiske komponenter for deler som må vedliksholdes for å opprettholde tiltenkt funksjon og prosjektfil for programvare tli smarte produkter.
D Identifikasjon | Angivelse av produkt og leverandør eller merking og koding for gjenfinning av komponenter og systemer utarbeidet for prosjektet. Eksempler er: Arealoversikt og komponentliste.
Informasjonstyper som kan knyttes til bygningsdeler i henhold til NS 3451
E Produktinformasjon | Informasjon om produktets egenskaper, produktsertifikater, brukerveiledning og merking av produkt, utarbeidet av produsenten, importør eller distributør. Eksempler er: Produktdatablader med informasjon om produsent,fargekoder, leverandør, klassifiseringer osv. og monteringsanvisninger, sikkerhetsdatablader og miljødelarasjoner.
Informasjonstyper som kan knyttes til systemer i henhold til NS 3451
F Attestasjon | Tredjepartskontroll av egenskaper i form av sertifikater, godkjenninger og tillatelser med mer når dette er påkrevd. Eksempler er: Sprinkler, kuldeanlegg og ventilasjonsanlegg.
G Bruksanvisning | Informasjon til forbrukere og øvrige brukere utarbeidet eller innsamler for prosjektet for å sikre rett bruk. Informasjon om eventuell tilpasningsdyktighet inngår. Eksempler er: Betjeningsanvisninger for alarm og låser; og bruk og regulering av tekniske installasjoner som ventilasjons- og varmeanlegg og smartprodukter. MERKNAD: Bruksanvisning er tilleggsinformasjon tli det som er levert under informasonstypen Beskrivelse (system- og funksjonsbeskrivelse).
H Beskrivelse | Systembeskrivelser og funksjonsbeskrivelser. - Systembeskrivelser skal gi en oversikt over oppbyggingen av systemer og integrerte tekniske bygningsinstallasjon bygningsinstallasjoner (ITB). - Funksjonsbeskrivelser skal gi beskrivelser av virkemåte og ytelser for ulike konstruksjoner, tekniske anlegg og ITB, og dissekan uttrykkes skriftlig eller visuelt. Eksempel på systembeskrivelse er: Informasjon om energikilde, distribusjonsmåte og regulering for et varmeanlegg, inkludert samvirke med andre deler for teknisk anlegg. Eksempel på funksjonsbeskrivelse er: Informason om hvilke temperaturer og settpunkter med mer som skal brukes i et varmeanlegg. MERKNAD: Systembeskrivelsen og funksjonsbeskrivelsen kan vise til produktdokumentasjon, tegninger og komponentlister, som viser fysiske data og plassering.
I Protokoll | Registrering av instillinger ved overlevering av tekniske anlegg etter innregulering og andre styringsdata for drift av tekniske anlegg. Eksempler er: Målinger og innreguleringer
K Tegning | "Som bygget"-tegninger: Tegninger og modeller som er oppdatert for eventuelle avvik mellom prosjektert løsning og faktisk utførelse. Eksempler er: Detalj-, plan-, snitt- og fasadetegninger; og hullborings-, himlings- og takplan. MERKNAD: Tegninger for bygningsdeler (F.eks. av dørpumpe) er produktinformasjon.
L Bilde | Elektronisk informasjon i form av bilder eller film med tilhørende plassering og identifisering. Eksempler er: foto og film av skjulte komponenter og tekniske installasjoner før gjenstøping, igjenfylling, før lukking av vegg og rørinspeksjoner.
Generelle produktkataloger fra leverandører er ikke å anse som komplett FDVU-dokumentasjon