## Forklaringer
Utfylling av Objekter
Hvert objekt tilhører en linje
Fyll ut alt som en har av data under de orange fanene.
Ikke sett tegn eller annet i kolonner der det ikke finnes eller er data - la de være tomme
Bare pass på at:
Datoer skrives på formatet dd.mm.åååå
Objekttype må skrives likt som og finnes i kodegrunnlaget under objekttype
NS 3451 legges inn med bare nr (og at dette finnes I kodegrunnlaget)
Fag må skrives likt som og finnes i kodegrunnlaget under fag
Antall må være ett tall (eller blankt)

## kodegrunnlag
Objekttype
Aggregat
AirThings
Alarmsender
Autoklav (tannklinikk)
Behandlingsunit med stol
Branncelleinndeling
Brannklassifiserte dører
Brannseksjonering
Brannsentral
Brannslanger
Brannslukker
Brannvarsling
Brannventilasjon
Bærende konstruksjoner
Desinfektor (tannklinikk)
Dører
Dørmiljø
El-bil lader
EL-kjele
Fettutskiller
Gassanlegg
Gulvarmesystem
Heis
Hovedtavle elektro
Håndslukkerutstyr
Kjøkkenutstyr
Kjøleanlegg
Kjøretøy
Kompressor (tannklinikk)
Kunst
Ledbelysning - oppgradering
Legionella anlegg
Luftgardin
Løfteinnrettning
Lås og beslag
Markerings- og ledelys
Maskiner
Materiell
Møbler
Oljeutskiller
OPG røntgen
Opplæringsutstyr
Pulverapparat
Pumpe
Renholdsutstyr
Rømningsvei
Røntgenapparat (tannklinikk)
Røntgensensor
Sceneutstyr
SD-anlegg
Slukkeutstyr
Sprinkleranlegg
Sterilisering
Sugemotor (tannklinikk)
Tannbehandlingsutstyr
Tørropplegg for tilkobling av brannvesenets materiell
Underfordeler elektro
Vannmåler
Varmekabel
Varmepumpe
Varmepumpe luft til vann
Varmtvannsbereder
Ventilasjonsanlegg
VVS

## Objekt-bygg
Kommentar | Nummer | Navn | Plassering | Merknad | Objekttype | NS3451 | Fag | Antall | Anskaffet dato | Utgår dato | Garanti utgår dato | Kapasitet | Produsent | Typebetegnelse | Utstyrsbeskrivelse
Undersentral/kontrollere | US08 |  | Bygg A |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US09 |  | Bygg A |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US05 |  | Bygg C |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US06 |  | Bygg C |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US07 |  | Bygg C |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US10 |  | Bygg C |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US03 |  | Bygg D |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US? |  | Bygg E | US kjeller, styrer ventilasjonsanlegg 36.03 | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US02 |  | Bygg E |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US01 |  | Bygg F |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US04 |  | Bygg F |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US11 |  | Bygg H |  | SD-anlegg
Undersentral/kontrollere | US12 |  | Bygg J |  | SD-anlegg
Varmesentral |  |  | Bygg A |  | EL-kjele
Varmesentral |  |  | Bygg E |  | EL-kjele
Ventilasjonsanlegg | 36.02 |  | Bygg A |  | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.03 |  | Bygg A |  | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.01 |  | Bygg C | To ventilasjonsanlegg, ett til kjøkken og ett for kantinen | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.01 |  | Bygg C | To ventilasjonsanlegg, ett til kjøkken og ett for kantinen | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.01 |  | Bygg D | Ventilasjonsanlegg til kjøkken | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.02 |  | Bygg D | Ventilasjonsanlegg til hele bygget utenom kjøkken | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.01 |  | Bygg E | Sveis | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.02 |  | Bygg E | Rør og elektro | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.03 |  | Bygg E | Bilverksted inkl. klasserom | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.01 |  | Bygg F | Berøres ikke i denne entreprisen | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 36.02 |  | Bygg H |  | Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg | 360.01 |  | Bygg J | Ventilerer påbygget fra 2017 | Ventilasjonsanlegg |  |  |  | 2017-01-01
Forbruksvann | 310.01 |  | Bygg J
Varmestyring | 320.02 |  | Bygg J | Vannbåren gulvvarme
Varmestyring | 320.03 |  | Bygg J | Varmepumpe | Varmepumpe luft til vann