## Ark1
3.3 Kravspesifikasjoner - Nytt toalettanlegg
| Leverandørens besvarelse av kravspesifikasjoner for nytt toalettanlegg beskrevet i punkt 3.3 Kravspesifikasjoner nytt toalettanlegg. | Tilbyders besvarelse
3.3.1 Innvendige spesifikasjoner |  | Ivaretatt Ja/Nei
3.3.1.1 | Alle materialer skal være av høy kvalitet som tåler slitasjen som oppstår ved hard offentlig bruk.
3.3.1.2 | Innvendig farge velges i samråd med byggherre.
3.3.1.3 | Gulv- og vegger skal være av en konstruksjon og kvalitet som er lett å rengjøre, slitesterkt og mulig å reparere eller skifte ut. Forventet levetid på belegg skal dokumenteres.
3.3.1.4 | Innvendig belegg skal inneha anti-tag egenskaper.
3.3.1.5 | Det skal være varmekabler i hvert toalettavlukke.
3.3.1.6 | Alle overganger mellom eksisterende materialer/løsninger og nye materialer/løsninger skal være tette og vandalsikre, og fremstå helhetlige.
3.3.1.7 | Det skal være sluk i gulv på hvert toalettavlukke.
3.3.1.8 | Toalettanlegget skal leveres komplett med strøm for drift og vandalsikker armatur/belysning.
3.3.1.9 | Varmekabler skal være styrt av termostat i gulv.
3.3.1.10 | Det skal være avtrekksvifter på toalettene, med tilstrekkelig kapasitet. Vifte koblet til lys. Lys og vifte skal automatisk slå seg av etter 20 minutter (skal være justerbart).
3.3.1.11 | Tilluft gjennom stengbar rist/ lufteventil i dør eller yttervegg. Utenpåliggende rist på fasade skal ha netting for å hindre insekter/smådyr o.l.
3.3.2 Universell utforming
3.3.2.1 | Gulv og vegg synlige kontrast farger (min 0,4).
3.3.2.2 | Fastmontert utstyr synlige fargekontraster mot vegg/gulv (0,4).
3.3.2.3 | Fri gulvplass til en snusirkel på diameter på min. 1,5 m eller snurektangel på min 1,3 x 1,8 m foran HC-WC.
3.3.2.4 | Fri passasjebredde på min 0,9 m fram til fri plass ved siden av HC-WC.
3.3.2.5 | HC-WC skal ha håndstøtte på begge sider.
3.3.2.6 | Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant (høyderegulerbar eller ha frihøyde på min 0,67m i en dybde på min. 0,5m fra fronten av servanten) på HC-WC.
3.3.3 Innredningskrav toalet
Toalettanlegget skal leveres komplett med nødvendig innredning.
3.3.3.1 | All forsyning av forbruks- og driftsmidler (f.eks. såpe og papir) skal kun håndteres fra teknisk rom/servicerommet, som skal være utilgjengelig for publikum.
Hvert toalettavlukke skal inneholde:
3.3.3.2 | Klosett med spylefunksjon (vannmengde med to nivå)
3.3.3.3 | Toalettseter som er solid forankret, slik at de er vanskelig for publikum å demontere
3.3.3.4 | Håndvask (sensorstyrt)
3.3.3.5 | Søppelkasse med innebygd brannslukningsapparat (små apparater/ampuller, som automatisk utløses av varme)
3.3.3.6 | Toalettpapirholder
3.3.3.7 | Såpeautomat
3.3.3.8 | Håndtørker
3.3.3.9 | Speil
3.3.3.10 | Kleskrok
3.3.3.11 | Foldbart veggmontert stellebord (kun HCWC)
3.3.4 Innredningskrav for teknisk rom
3.3.4.1 | Nytt sikringsskap/el-tavle som plasseres slik at det er funksjonelt og ivaretar nødvendige krav
3.3.4.2 | Nye varmtvannsberedere tilpasset ny toalettløsning
3.3.4.3 | Tilgang til teknisk rom via HCWC beholdes, eksisterende dør skiftes ved behov
3.3.5 Utvendige spesifikasjoner
3.3.5.1 | Alle overganger skal være trinnfrie.
3.3.5.2 | Eksisterende dører (inkludert låsesystem) og eventuelt beslag skal erstattes med ny løsning som tilpasses eksisterende bygg og ny toalettinnredning.
3.3.5.3 | Farge og materialer på dører og beslag skal være tilsvarende eksisterende for å unngå krav om søknad til PBE om fasadeendring.
3.3.6 Toalettdører
3.3.6.1 | Dørene skal leveres med lås, hvor låsekasse i tillegg kan låses utenfra.
3.3.6.2 | Dørene skal vise opptatt/ledig indikasjon.
3.3.6.3 | Dørene skal ha beslag slik at de vanskelig lar seg bryte opp.
3.3.6.4 | Dørene skal kunne nattstenges.
3.3.6.5 | Dørene skal være utadslående.
3.3.6.6 | Dørene skal inneha anti-tag egenskaper.
3.3.6.7 | Det skal være mulig å ettermontere betalingsløsning.
3.3.6.8 | HCWC skal ha åpningsmekanikk for rullestolbruker (albueåpner).
3.3.6.9 | Det skal være merket med piktogram for henholdsvis unisex-toaletter og HCWC.
3.3.6.10 | Låsesystem skal kunne tidsstyres digitalt.