## Forside
2025/39860
Åndedrettsvern til nasjonalt beredskaplager for smittevernutstyr
Bilag
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Åndedrettsvern, FFP3 m/tildekket ventil

## Generelle krav
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav
G.1 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). |  | M
G.2 | Samsvarsvurdering/CE-merking ved tilbudsfrist: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til den forordning som gjelder for produktet ved tilbudsfrist. Samsvarserklæring skal fremlegges på forespørsel. Tilbyder skal bekrefte at kravet oppfylles. | Herunder gjelder regelverkets overgangsbestemmelser. | M
G.3 | Produktdatablad: Produktdatablad (detaljert produktinformasjon) skal vedlegges tilbudet for alle tilbudte produkter. Bilde og beskrivelse av produktet, standarder, bruk, egenskaper, artikkelnummer og beskrivelse, størrelse, forpakning, reguleringer, materiale, lagring og holdbarhetstid med mer) |  | M
G.4 | Brukerveiledning: Brukerveiledning skal leveres på et skandinavisk språk eller engelsk ved tilbudsfrist. Ved avtaleoppstart skal brukerveiledning foreligge på norsk. |  | M
G.5 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen. Ved behov skal tilbyder gi opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder ved implementering av avtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundenes lokasjoner i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for kunden. |  | M
Logistikk
G.6 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet skal være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Tilbyder bes oppgi minste salgsenhet. | Det henvises til logistikkbetingelser som gjelder for avtalen | M
G.7 | Minste forbruksenhet Leverandøren skal i sitt tilbud alltid oppgi minste forbruksenhet på tilbudte produkter i forhold til tilbudt salgsenhet/ forpakningsenhet. Minste forbruksenhet er definert som minste nedbrytbare enhet eller sterileforpakning. |  | M
G.8 | Holdbarhet: Produkter skal ha minst 5 års holdbarhetstid fra produksjon til utløpsdato. Tilbyder skal bekrefte at kravet oppfylles. |  | M
G.9 | Holdbarhet: Produkter skal ha minst 4,5 års restholdbarhetstid ved levering. Tilbyder skal bekrefte at kravet oppfylles. |  | M
G.10 | Kvalitetssikring av varer ved ankomst: Produktene vil kvalitetssikres av Oppdragsgiver i form av stikkprøver ved ankomst til Norge, og må godkjennes før de leveres videre til lagrene. Dersom Noen av de kvalitetssikrede varene ikke møter kravene satt i konkurransen vil hele leveransen sendes i retur. | Dokumentasjon som viser tilbyders leveranseplan av varene, skal vedlegges tilbudet. | M
Emballasje
G.11 | Størrelse på forpakning/emballasje: Forpakningens antall og størrelse skal stå i rimelig forhold til produktets form, funksjon og volum både for inner- og ytterforpakning. Tilbyder bes beskrive løsning. |  | M
G.12 | Håndtering av forpakning/emballasje for det enkelte produkt: Forpakningene skal være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/revner, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. |  | M
G.13 | Merking av forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. | Se Logistikkbetingelser Vedlegg 2: Krav til den fysiske leveransen. | M
Miljø
G.14 | Helse- og miljøskadelige stoffer Produktene skal ikke inneholde stoffer på europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent (w/w). Eventuelle unntak fra ett eller flere krav vil fremgå under de enkelte delkontrakter. Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk) | Utfylt miljøskjema sendes til Sykehusinnkjøp HF sammen med tilbudet. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.15 | Materialkrav til produkter Opplysninger om alle inngående materialer/råvarer for samtlige tilbudte produkter, skal oppgis på forespørsel fra oppdragsgiver. | Dokumentasjon skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel innen 2 måneder. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.16 | Deler av utstyr og forbruksmateriell som kan komme i kontakt med hud, skal være uten lateks. |  | M
G.17 | Plast: Hvis emballasjen er i plast, skal PE (LDPE, HDPE, LLPDE), PP eller transparent PET benyttes som hovedkomponent (>95% av totalvekten til emballasjen). | Dokumentasjon på at krav er oppfylt skal leveres sammen med tilbudet. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør. | M
G.18 | Hvis tertiær og/eller sekundæremballasjen er fiberbasert: •Minimum 50 % FSC/PEFC-sertifisert (eller annen bærekraftig skogbruk) eller resirkulert papp. • Hvis den tertiære og/eller sekundære emballasje ikke er fiberbasert, gjelder ikke dette kravet. | Egenerklæring fra produsent. Eventuell sertifisering oppgis enten på emballasjen eller på faktura. | M
Ny avtale
G.19 | Implementering av ny avtale Se vedlegg Logistikkbetingelser og Vedlegg 3: Krav til implementering av avtale og artikler. Leverandøren skal bidra til en best mulig implementering av ny avtale for Kunden. |  | M
G.20 | Elektronisk varekatalog Elektronisk varekatalog i henhold til "Prisliste MAL" skal være innlevert og godkjent av Sykehusinnkjøp før kontrakt signeres. |  | M

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Delkontrakt 1 | Åndedrettsvern, FFP3 m/tildekket ventil
1.1 | Produktet skal være en filtrerende halvmaske som er egnet som beskyttelse mot innånding av luftbårne partikler. Dokumentasjon for optimal beskyttelse, bruk og holdbarhet skal følge produktet. Produktet skal være i henhold til tiltenkt bruk, i smittesituasjoner ved risiko for luftsmitte. |  | M
1.2 | Produktene skal være i henhold til NS-EN 149:2001+A1:2009 "Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving, merking". Legg ved dokumentasjon. |  | M
1.3 | Produktene skal være godkjent etter NS-EN 14683:2025 Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder". Legg ved dokumentasjon. |  | M
1.4 | Hvert enkelt åndedrettsvern skal leveres singelpakket og være til engangsbruk. |  | M
1.5 | Åndedrettsvernet skal kunne festes med hodestropper. Stropper skal kunne justeres eller være elastisk for optimal tilpasning til ulike hodefasonger. |  | M
1.6 | Oppdragsgiver vil vektlegge lengre restholdbarhetstid enn kravet angitt i G.9 ved levering. |  | E | 10% | Kvalitet
1.7 | Det vil særlig bli lagt vekt på produktets brukervennlighet og funksjonalitet: - Opplevd komfort - Nøytral lukt - Produktets passform når det gjelder justeringsmuligheter over neserygg - Tilpasning til kinn og ulike ansiktsformer - Strammemekaniske for hodestropp (Listen er ikke uttømmende) |  | E | 50% | Kvalitet
1.8 | Det vil bli lagt vekt på emballasjeløsning og funksjonalitet: - Om produktet er lett å åpne - Emballasjestørrelsen - Hvordan produktene er plassert i forpakningen - Forpakningens utforming (Listen er ikke uttømmende) |  | E | 5% | Kvalitet
1.9 | Produksjon og leveringssikkerhet: Tilbyder bes beskrive: - Avstand og transporttid mellom produksjon og kunde - Kontroll på hele leverandørkjeden eller grossist. | Vurdering vil i utgangspunktet deles inn ut i fra Norge, Norden, Europa og utenfor Europa. | E | 35% | Kvalitet