## Krav utfylling-prisbetingelser
Krav til utfylling av prisskjema:
Celler med følgende farge fylles ut av tilbyder: -->
Alle oppgitte priser skal være eksklusiv mva. og i norske kroner. Det understrekes at tilbyder skal utføre årlig(e) service(r) på alle varmepumper ut i fra FDV for den ekelte varmepumpe. Prisen som oppgis i prisskjema skal oppgis totalt for alle årlig påkrevde servicer i henhold til FDV, og inkludere dokumentasjon i Oppdragsgivers FDV-system.
Prisene skal være faste i 1 år fra kontraktsinngåelse, og inklusiv alle kostnader, herunder miljøgebyrer, returkostnadr, emballasje, skatter, avgifter, anbrekk, transport, service, leverings- og faktureringsomkostninger mv.
Eventuelle kostnader forbundet med innsamling/gjenvinning/miljøgebyrer skal være inkludert i tilbudt pris for alle produktene. Unntaket er offentlige særavgifter, som faktureres på egen varelinje.
Alle produkter skal prissettes. Det skal oppgis kun ett produkt med en pris for hvert av de opplistede produktene i tilbudsskjemaene. Mangelfullt utfylte prisskjemaer kan gi grunnlag for avvisning.
Tilbyder skal oppgi påslag i % av den til enhver tid gjeldende innkjøpspris. Påslag skal være lik for alle produkter innen samme varegruppe og skal gjelde for øvrig sortiment innen varegruppen som ikke er oppgitt i prisskjemaet.
Det skal oppgis hvilken prisliste som er lagt til grunn for påslag oppgitt under. Komplette prislister og eventuelt tilhørende produktkataloger skal kunne fremlegges på forespørsel. Prisene forutsettes å omfatte alle kostnader dersom ikke annet er avtalt. Prisene skal være gjeldende pr. 01.03.2026

## Sammendrag priser
Beskrivelser | Delsum
Timepris for reparasjon/vedlikehold utenom fast service (Prisskjema 1) | 0
Påslag på nettofaktura (Prisskjema 1) | 200000
Fast service (Prisskjema 2) | 0
Service ekspansjonskar (Prisskjema 3) | 0
Total evalueringssum | 200000

## Prisskjema 1
Nettopris spesifiserte produkter | [5 empty] | Merknader:
Timepris for reparasjon/vedlikehold utenom fast service
Stilling | Beskrivelse | Estimert antall timer pr. år | Pris per time eks. mva. | Evalueringspris | Merknader:
Fagarbeider/servicetekniker | Med dette menes en selvstendig fagarbeider med riktig kompetanse og sertifikater i henhold til hvilke komponenter en arbeider med i varmepumpen. | 300 |  | 0
Lærling |  | 70 |  | 0
Prosjektleder/saksbehandler | Med dette menes en som prosjekterer og som er saksbehandler på større prosjekter som krever dette. Dette kan være prosjektering av nye anlegg , samt befaringer, møter med mer. | 40 |  | 0
0
Påslag på nettofaktura |  | Estimert beløp som legges til grunn i evaluerings-øyemed | Påslagsprosent av nettofaktura | Evalueringspris | Leverandør skal oppgi påslagsprosent på nettofakturabeløp fra utstyrsleverandør og underentreprenør. Påslag på nettofaktura fra utstyrsleverandør og underentreprenør kan kun faktureres for arbeid og materiell som leverandør ikke selv naturlig kan forventes å kunne utføre eller ha som ledd i sin virksomhet.
Oppgi påslag på kuldemedie og gass |  | 50000 |  | 50000
Oppgi påslag på oljer |  | 10000 |  | 10000
Oppgi påslag på tapping og destruering av kuldemedie |  | 10000 |  | 10000
Oppgi påslag på nettofaktura fra utstyrsleverandør |  | 40000 |  | 40000
Oppgi påslag på nettopris fra underentreprenør |  | 40000 |  | 40000
Oppgi påslag på smådeler (rør, festemateriell og liknende) |  | 30000 |  | 30000
Oppgi påslag på øvrig relevant kjøle- og varmepumpemateriell |  | 20000 |  | 20000
200000
| Navn på prisliste/ produktkatalog | Vedlegg nr.

## Prisskjema 2
Årlig servicekostnad | Eiendom/ Institusjon id | Eiendomsnavn | Byggnavn | Gateadresse | Postnummer / Sted | Kjøleanlegg | Kjøledisk | Fryseanlegg | Varmepumpe | Fabrikat | Produksjons år | Betegnelse | Type (vann/vann, luft/vann, luft/luft eller kjølemaskin) | Serienr | Kjølemedie type | Kjølemedie mengde | Spenning (antall faser og spenning) | Beskrivelse av anlegget
| S403 | Sola Kulturhus | Hovedbygg | Kongshaugvegen 32 | Sola |  |  |  | x | Mitsubishi | / |  | luft/vann |  | R22 |  | 3 x230 | varmepumpe ute på tak
| S404 | Sola Kulturhus | Hovedbygg | Kongshaugvegen 32 | Sola | x |  |  |  |  | 2012 | R34KGPFZ-302 | Kjølmaskin | 00B9599H | 410a |  | 1x230 | Aggregat ute på tak
| S404 | Sola Kulturhus | Hovedbygg | Kongshaugvegen 32 | Sola | x |  |  |  | Technoblock S.r.l | 2010 | HBN122A1152U | Kjølemaskin | s/n169935 | R404A |  | 1x230V | Teknisk rom ved kjøkken
| S404 | Sola Kulturhus | Hovedbygg | Kongshaugvegen 32 | Sola |  |  | x |  | Technoblock S.r.l | 2010 | HBK401A1152T | Fryseanlegg | s/n169934 | R404A |  | 3x400V | Teknisk rom ved kjøkken
|  | Soltun sykehjem | Hovedbygg | Fredtunvegen 21 | Sola | X |  |  | X | Daikin | 2019 | EWWQ064KBW1NL | Vann/vann | 1990211 | R410A | 5,6kg | 3x400 | Varme/kjølepumpe for tknisk anlegg på bygget. Produserer vame/kjøling til ventilasjonsanlegg og varme til takpanel/gulvvarme i bygget. Plassert i stativ i teknisk rom 1 etasje
|  | Soltun sykehjem | Hovedbygg | Fredtunvegen 21 | Sola | X |  |  | X | Daikin | 2019 | EWWQ064KBW1NL | Vann/vann | HC-18G0940-WKBAXX | R410A | 5,6kg | 3X400 | Varme/kjølepumpe for tknisk anlegg på bygget. Produserer vame/kjøling til ventilasjonsanlegg og varme til takpanel/gulvvarme i bygget. Plassert i stativ i teknisk rom 1 etasje
|  | Soltun sykehjem | Hovedbygg | Fredtunvegen 21 | Sola |  |  |  | X | Mitsubishi | 2019 | ESA30E-25 | Luft/vann | ESA30-E/F | R744 (CO2) | 8,5 kg | 3.400 | Varmepumpe for produksjon av varmtvann på bygget. Står på taket av bygget
|  | Soltun sykehjem | Hovedbygg | Fredtunvegen 21 | Sola | Tørrkjøler |  |  |  | LU-VE | 2019 | EHL95N 8126E | Glykol/luft | 54850550/2019 | Glykol |  | 3x400 | Tørrkjøler for avkast overskuddsvarme fra teknisk anlegg. Står på taket av bygget
| S311 | Sola Sjukeheim | Hovedbygg | Solkroken 6 | Sola | x |  |  |  | Carrier | 2008 | 12Y717370 | kjølemaskin |  | R 407c |  | 3x400 | Kjølemaskin for ventilasjon, teknisk rom 3 etg 1978 bygg
| S311 | Sola Sjukeheim | Hovedbygg | Solkroken 6 | Sola | x |  |  |  | LU-VE CONTARADO | 2008 | EAV8S 7122V/H NON | tørrkjøler | s/n 50283380001/502007 | R407c |  | 3x400 | Tørrkjøler for kjølemaskin Carrier. Ute på tak til 1978 bygg
| S311 | Sola Sjukeheim | Hovedbygg | Solkroken 6 | Sola | x |  |  | x | Danterm, ventilasjon med innebygget varme/kjølepumpe | 2005 | MTZ160HW4AVE | Varme/kjølepumpe innebygd i ventilasjon (luft/luft) | Kompressor serie nr: FH1007338359 og GA1007419218 | R407c |  | 3x400 | Varme/kjølepumpe innebygd i Danterm ventilasjon teknisk rom U.etg 2005 bygg
| S311 | Sola Sjukeheim | Hovedbygg | Solkroken 6 | Sola | x |  |  |  | Samsung | 2014/2015 | AC035FBRDEH | kjølemaskin | DB68-03446J-1 |  |  | 1x230 | Aggregat går til datarom. Henger på utsiden av teknisk rom 1994 BYGG
| S311 | Sola Sjukeheim | Hovedbygg | Solkroken 6 | Sola |  |  |  | x | Climaveneta | 2010 | NECS-WN 0152 | vann/vann | 32004218 | R410a | 4,8kg | 3x400 | varmepumpe i teknisk rom, varme/kjølebatteri til ventilasjon 1994 bygg
| S311 | Sola Sjukeheim | Garasjen | Solkroken 6 | Sola | x |  |  |  | Embraco Aspera | / | UT6220E | Kjølemaskin |  | R402 |  | 1x230 | Kjøler bossrommet, aggregat står i generator rommet for sykehjemmet
| S214 | Sande Barneskole | Hovedbygg | Stemvegen 36 | Sola | x |  |  |  | Norcool | / | cu 900 | kjølemaskin | 103356 | 134a | 0,34kg | 1x230 | Aggregat montert i kjøleromsvegg
| S214 | Sande Barneskole | Hovedbygg | Stemvegen 36 | Sola | x |  |  |  | Emicon | 2023 | PAE 881 KP | Luft/vann | 23C187 | R290 | 3,3 kg | 3x400 | På taket over avkast ventilasjon
| S215 | Sande Barneskole | Hovedbygg | Stemvegen 36 | Sola | x |  |  | x | Emicon | 2023 | PAE 881 KP | Luft/vann | 23C188 | R290 | 3,3 kg | 3x400 | På taket over avkast ventilasjon
| S457 | Dysjalandshallen | Hovedbygg | Tjelta | Sola |  |  |  | x | Menerga | / | / | vann/vann |  | R407c |  | 3x400 | Avfukter for omluftsventilasjon i bassengrommet, står i teknisk rom underetasje
| S457 | Dysjalandshallen | Hovedbygg | Tjelta | Sola |  |  |  | x | Climaveneta | 2018 | BWR 0121T MTD2 | vann/vann | 32104911 | R410A | 3,7kg | 3X400 | Henter varme fra avkast ventilasjon bassengrom til oppvarming bassengvann. Står i teknisk rom underetasje
| S457 | Dysjalandshallen | Hovedbygg | Tjelta | Sola |  |  |  | x | Daikin | 2017/2018 | RXTP35N2V1B | luft/luft | JOO1352/2017/12 | R32 | 1,1kg | 1x230 | Henger på yttervegg ved utgang terrasse kantine. Har to innedeler, en i kantine og en i ungdomsklubb.
| S457 | Dysjalandshallen | Hovedbygg | Tjelta | Sola | x |  |  |  | Hitachi | 2016 | RAS-2HVNP1 | luft/luft | 003061 | R410A | 1,6 kg | 1x230 | Henger over ytterdør/inngang til teknisk rom/lager kjemikalier. Kjøler datarom
| S209 | Sola Ungdomskole | Hovedbygg | Nesheimvegen 5 | Sola | x |  |  |  | ZANOTTI |  | MGM10697F | Kjølemaskin | 1429870O | R404A |  | 1x230 | aggregat montert i kjøleromsvegg
| S209 | Sola Ungdomskole | Hovedbygg | Nesheimvegen 5 | Sola | x |  |  |  | Norcool | / | cu 900 | kjølemaskin | 102332 | R134a | 0,34kg | 1x230 | aggregat montert i kjøleromsvegg
| S209 | Sola Ungdomskole | Hovedbygg | Nesheimvegen 5 | Sola | x |  |  |  | TOSHIBA |  | RAS-25SAVP2-ND | kjølemaskin | 43100142 | R410A |  | 1x230 | Kjøler datarommet i M bygget, utedel står på taket over svalgangmellom A bygg og K bygg
| S201 | Haga Barneskole | Hovedbygg | Tananger Ring 3 | Sola |  |  |  | x | LG | 2019 | ACHH040LBAB | luft/vann | 905KCUK1F902 05.2019 | R410A | 28KG | 3x400 | Varmepumpe ute på tak ut fra teknisk rom hovedbygg, varme i varmeanlegg for bygg og ventilasjon.
| S201 | Haga Barneskole | Gymbygg | Tananger Ring 3 | Sola |  |  |  | x | Carrier | 2016 | 61AF-022--0048-PE-61AF | luft/vann | M2016009206 | R407C | 8,0kg | 3x400 | Varmepumpe i siderom til tekniks rom gym bygg. Varmepumpe for varmeanlegg og ventilasjon.
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  | x | RHOSS | 2013 | IHAEB2006001568 | luft/vann | RHC1C0060L080001 | R410A | 19,2kg |  | Varmepumpe for varmeanlegg bygg E. Står utvendig ved parkering hovedinngang, nedsenket under bakkeplan
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  |  | Airwell | / | GC-12-R407C | kjølemaskin | 7SP06108113 | R407c | 1kg | 1x230 | Aggregat montert på utsiden bak båsrommet i 2. etg
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  |  | Mitsubishi | 2013 | SRC35ZJ-SA | kjølemaskin | SRC35ZJ-SA/C | R410A | 1,05kg | 1x230 | Kjøling for medisinrom hjemmetjenesten
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  |  | Daikin | 2003 | RKS60BVMB9 | Kjølemaskin | 3900671/2003 | R410A | 1,7kg | 1x230 | Kjøling av datarom 1A
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  |  | Toshiba |  | RAV-SM562AT-E | Kjølemaskin | 707P0564 | R410A | 1,0kg | 1x230 | Kjøling av teknisk rom bygg C
| S213 | Tananger bo og aktivitetsenter | Hovedbygg | Storevardvegen 25 | Tananger | x |  |  |  | ECO Refrigerazione | 1999 | CTE021-6 | Kjølemaskin | C9918699 |  |  | 1X230 | Kjølerom kjøkken bygg (1A Innedel)
| S210 | Tananger Ungdomskole | Tananger ungdomsskole C bygg | Skoletunet 1 | Sola |  |  |  | x | Aermec | 2023 | HMG0350 | luft/vann | S/N 2308446079200006 | R32 | 5,5KG | 3x400 | Varmepumpe for varmeanlegg C bygg. Står ute på taket
| S210 | Tananger Ungdomskole | Tananger ungdomsskole C bygg | Skoletunet 1 | Sola |  |  |  | x | Aermec | 2023 | HMG0350 | luft/vann | S/N 2308446079200009 | R32 | 5,5KG | 3x400 | Varmepumpe for varmeanlegg C bygg. Står ute på taket
| S210 | Tananger Ungdomskole | Hovedbygg | Skoletunet 1 | Sola |  |  |  | X | Carrier | 2021 | 61AF -105-B250 | luft/vann | M2021020636 | R407C | 26,5kg | 3x380 | Varmepumpe plassert på taket av hovedbygg
| S210 | Tananger Ungdomskole | Hovedbygg | Skoletunet 1 | Tananger |  |  |  | X | Carrier | 2021 | 61AF -105-B250 | luft/vann | M2021020637 | R407C | 26,5kg | 3x380 | Varmepumpe plassert på taket av hovedbygg
| S210 | Tananger Ungdomskole | Hovedbygg | Skoletunet 1 | Tananger | x |  |  |  | Airwell |  | GL 12 - R407c | kjølemaskin | 7SP061081B | R407c | 1kg | 1x230 | Aggregat ute på tak, går til kopirom
| S101 | Sola Rådhus | Bygg A | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  | x | Nibe | 2019 | F1345-60 | vann/vann | S/N 06530019029004 | R410A | 1,7kg / 1,7kg | 3x400 | Varme/kjølepumpe teknisk rom bygg A under etg.
| S101 | Sola Rådhus | Bygg A | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  | x | Nibe | 2019 | F1355-28 | vann/vann | S/N 065543619094004 | R407C | 2,2kg / 2,0kg | 3x400 | Varme/kjølepumpe teknisk rom bygg A under etg.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAV-GM1ATP-E | Luft/luft | 92200071 | R32 | 1,3kg | 1x230 | Kjølepumpe for server rom A bygg, plassert i p anlegg
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAV-GM1401ATP-E | Luft/luft | 92300012 | R32 | 2,1kg | 1x230 | Kjølepumpe for tavle/UPS rom A bygg, plassert i p anlegg
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Fujitsu | 2019 | AOYG30KMTA | Luft/luft | T000058 | R32 | 1,9kg | 1x230 | Kjølepumpe for server rom A bygg, plassert i p anlegg
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAV-GM561ATP-E | Luft/luft | 92200300 | R32 | 0.9kg | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk rom underetasje bygg A for datarom/lager bygg A 1 etg ved formanskapsal.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2018 | RAV-GM561ATP-E | Luft/luft | 83100503 | R32 | 0,9 kg | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk rom underetasje bygg A, kjøling datarom bygg A 4 etg.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAV-GM561ATP-E | Luft/luft | 92200296 | R32 | 0,9 kg | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk rom underetasje bygg A, kjøling datarom bygg A 3 etg.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAS-3M26U2AVG-E | Luft/luft | 92500122 | R32 | 1,92kg | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk rom underetasje bygg A, kjøling datarom bygg A 1 og 2 etg.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Toshiba | 2019 | RAS-3M26U2AVG-E | Luft/luft | 92500125 | R32 | 1,92kg | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk 3 etg bygg B, kjøling datarom bygg B plan 0-2.
| S101 | Sola Rådhus | Nybygg | Rådhusvegen 21 | Sola | x |  |  |  | Danfoss | 2019 | OP-MPHMO18SCPOOG | Luft/luft | 070624CG3317 | R404a/R507 |  | 1x230 | Kjølepumpe plassert i teknksk 3 etg bygg B, kjølerom kantine/kjøkken
| S318 | Grasstien 14 | Hovedbygg | Grasstien 14 | Sola |  |  |  | x | Mitsubishi | / | MCU85AHE702 | luft/vann | 03101221D | R-22 | 7,2kg | 3x400 | Varmepumpe tilkoblet varmeanlegg for leiligheter. Varmepumpe plassert med utedel ved utvendig fasade
| S320 | Øygardstien | Hovedbygg | Øygardstien 2 | Sola |  |  |  | x | Mitsubishi | / | MCU85AHE702 | Luft/vann |  | R-22 | 7,2kg | 3x400 | Varmepumpe utforbi, på siden av redskaphus
| S321 | Kjelsbergkroken 21 | Kjelsbergkroken 21 | Kjelsbergkroken 21 | Sola |  |  |  | x | LKW GreenTech 15 | 2025 | LKW GreenTech 15 | Luft/vann | PPAS00502505140143 CP-RW05125-34 | R290 | 1,15kg | 1x230 | Varmepumpe tilknyttet varmeanlegg gulvvarme. Varmeumpe plassert ved utvendig fasade
|  | Åsenvegen 96 | Åsenvegen 96 | Åsenvegen 96 | Sola | X |  |  |  | Toshiba |  | RAS-13E2AVG-E | Luft/luft | 22101970 | R32 | 0,54kg | 1x230 | Kjøer for medisinrom. Utedel plassert på fasade mot Åsenvegen 92
|  | Åsenvegen 96 | Åsenvegen 96 | Åsenvegen 96 | Sola | X |  |  |  | Toshiba |  | RAS-35J2AVSG-ND1 | Luft/luft | 32901187 | R32 | 0,76kg | 1x230 | Kjøler for data/teknisk rom. Utedel plassert på yttervegg ved takoverbygg inngang mot Åsenvegen 116
| S324 | Åsenvegen 116 | Åsenvegen 116 | Åsenvegen 116 | Sola | X |  |  |  | Toshiba |  | RAS-13E2AVG-E | Luft/luft | 22102019 | R32 | 0,54kg | 1x230 | Datakjøler for datarom. Utedel plassert på yttervegg
| S324 | Åsenvegen 116 | Åsenvegen 116 | Åsenvegen 116 | Sola | X |  |  |  | Toshiba |  | RAS-13E2AVG-E | Luft/luft | 22101933 | R32 | 0,54kg | 1x230 | Kjøler for medisinrom. Utedel på ytterfasade/terasse
| S 207 | Grannes skole bygg E | Grannes skole bygg E | Grannessletta 150 | Røyneberg |  |  |  | X | Climaveneta | 2015 | Type :BWR0091T MTD2 Code: 0190709114 | vann/vann | 32064471 | R 410A | 3,10 kg |  | Teknisk rom bygg E
|  | Torpedo verksted | Torpedoverksted | Sola Prestegårdsveg 206 | Sola |  |  |  | x | Toshiba | 2023 | RAV-GP801ATW-E | luft/luft | 370A0421 | R32 | 1,90 kg |  | Plassert ute på vegg, innedel henger i taket i utstillingsrom/undervisningsrom
|  | Stangelandsenteret | Personalbase | Kleppvegen 12F | Sola |  |  |  | X | NIBE | 2025 | NIBE F2050-6 | luft/vann | 6432825094004 | R32 | 1,3 kg eller 1,85 kg | 1x230 | Plassert på yttervegg ute med tre overbygg.
|  | Stangelandsenteret | Personalbase | Kleppvegen 12F | Sola |  |  |  | X | NIBE | 2025 | NIBE VVM 225 | Vann |  |  |  | 3x380 | Innedel står inne i teknisk rom
0
Note on A1: Tilbyder skal utføre årlig(e) service(r) på alle varmepumper ut i fra FDV for den ekelte varmepumpe. Prisen som oppgis i prisskjema skal oppgis totalt for alle årlig påkrevde servicer i henhold til FDV.

## Prisskjema 3
Ekspansjonskar kjølepumpekrets i Sola kommune.
Bygg | Byggnavn | Antall | Årlig servicekostnad
Tananger ungdomsskole | Hovedbygg | 1
Tananger ungdomsskole | Bygg C | 1
Sande skole |  | 1
Kongshaugvegen |  | 2
Sola rådhus |  | 1
Soltun sykehjem |  | 1
Grannes skole | Bygg E | 1
Totalsum |  |  | 0
Prisen som oppgis i prisskjema skal oppgis totalt for alle årlig påkrevde servicer i henhold til FDV.