## Kravspesifikasjon
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon Skytjenester |  | Kravtype | Leverandørens svar | Beskrivelse kreves | Leverandørens beskrivelse av tilbudt løsning/produkt
1.0 |  | A/B | Ja / Nei
1.1 | Alle data må lagres innen EU/EØS området. Dette gjelder også sikkerhetskopier og repliserte versjoner. Angi hvor dataene vi bli lagret: Primær versjon Sikkerhetskopi Eventuelle repliserte versjoner | A |  | X
1.2 | Tjenesten kan kun driftes av personell (eventuelt underleverandører) som befinner seg i EU/EØS-området. Bekreft at dette er tilfellet og angi hvilke land driften utføres fra. | A |  | X
1.3 | Angi hvilke sertifiseringer som gjelder for leverandørens drift, slik som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 27001 (informasjonssikkerhet), eventuelt andre. | A |  | X
1.4 | Dokumenter hvordan IKT-sikkerhet/informasjonssikkerhet er ivaretatt hos leverandøren (Policydokument, "whitepapers", revisjonsrapporter etc.). | A |  | X
1.5 | Bekreft at leverandøren tilfredsstiller personopplysningslovens krav når det gjelder behandling av personopplysninger. | A
1.6 | Bekreft at sensitive personopplysninger blir lagret kryptert og hvilke mekanismer som er benyttet (krypteringsnøkler, sertifikater etc.) | A
1.7 | Beskriv hvordan ikke-sensitive personopplysninger blir lagret og eventuelt kryptert og hvilke mekanismer som er benyttet (krypteringsnøkler, sertifikater etc.) | A |  | X
1.8 | Bekreft at all kommunikasjon som inneholder personopplysninger skjer vha. krypterte protokoller eller over krypterte forbindelser. | A
1.9 | Beskriv sikkerhetsmekanismer ved opplasting av filer fra brukergrensesnittet og inn i løsningen (anti-virus, tillatte filformater o.l.) | A |  | X
1.10 | Bekreft at leverandøren vil kunne inngå en Databehandleravtale. | A
1.11 | Bekreft og beskriv at leverandøren vil informere kommunen om brudd på sikkerheten som innebærer at personopplysninger har kommet eller kan komme på avveie. | A |  | X
1.12 | Bekreft at inngått Tjenesteavtale ikke kan endres uten en forutgående dialog med kommunen. | A
1.13 | Beskriv hvordan informasjon blir gitt dersom kommunens tilgang til tjenesten blir påvirket ved planlagte endringer eller driftsproblemer hos leverandøren. | B |  | X
1.14 | Bekreft at det gis mulighet for å gjennomføre sikkerhetsrevisjon av den aktuelle tjenesten hos leverandøren, eventuelt ved at tredjepart utfører dette på vegne av kommunen. | A
1.15 | Bekreft at kvaliteten til servere som leverer tjenesten kan dokumenteres til minst å gi "Overall Rating" B ved å benytte testen: https://www.ssllabs.com/ssltest/ og til minst å gi "rating" B ved å benytte testen: https://securityheaders.com/ ved "scan over https". Imidlertid, dersom tjenesten behandler store volumer personopplysninger, eller behandler helseopplysninger og/eller ande sensitive opplysninger, må nivået dokumenteres til minst A for begge testene. | A |  | X
1.16 | Bekreft at det gis mulighet for å utføre periodiske sårbarhetsskanninger av de servere som leverer tjenesten. Slike skanninger skal være forhåndsvarslet av kommunen og utføres fra kommunens nettverk/internett. | A
1.17 | Leverandøren må beskrive hvordan data kan migreres til andre løsninger dersom avtalen med leverandøren termineres, uavhengig av hvilken grunn. | B |  | X
1.18 | Beskriv leverandørens ansvar ved eventuelle tap av data, forårsaket av leverandørens drift. | B |  | X
1.19 | Bekreft at leverandøren ikke kan nekte leveranse av tjenesten i en periode hvor betaling av tjenesten holdes tilbake i påvente av løsning av en eventuell avtaletvist. | A
1.20 | Beskriv hvordan sikkerhetskopiering utføres og med hvilken periodisitet. | B |  | X
1.21 | Beskriv hvilke muligheter som finnes for å rulle data tilbake til tidligere sikkerhetskopi, initiert av kommunen. | B |  | X
1.22 | Beskriv hvordan kommunens data er segregert fra andre kunders data. I beskrivelsen må det fremkomme tydelig om data fra forskjellige kunder ligger i samme database/tabeller og om det eventuelt ligger data fra flere av leverandørens systemer i samme database/tabeller. | B |  | X
1.23 | Beskriv hvordan kommunen kan utføre egen tilgangsstyring (opprettelse/endring/sletting av brukere, passord og tilganger). | B |  | X
1.24 | Har løsningen mulighet for MFA og kan denne knyttes til Digitaliseringsdirektoratets ID-porten, ev. andre leverandører av MFA-løsninger. | B |  | X
1.25 | Ved behandling av helseopplysninger: Leveransen må oppfylle de krav som ligger i «Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren», https://www.ehelse.no/normen/normen-forinformasjonssikkerhet- og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren , Kravene er i sin helhet samlet i vedlagt dokument, «Normens krav i anskaffelser 6.1.xlsx». Ikke alle er nødvendigvis relevante i alle anskaffelser. Leverandør må vedlegge dokumentasjon som setter kunden i stand til å vurdere om relevante krav oppfylles og om leveransen setter kunden i stand til å oppfylle sine forpliktelser knyttet til Normen. | A |  | X
1.26 | Har løsningen implementert noen form for kunstig intelligens (KI/AI)? Om dette er tilfelle må løsningen beskrives på en slik måte at den kan vurderes opp mot EUs forordning 2024/1689 (AI-act) | B |  | X