## MÅ-krav og E-krav
Kravtabell MÅ-krav og E-krav
Kravene er kategorisert som MÅ-krav (minstekrav) og E-krav (evalueringskrav). MÅ-krav (minstekrav som må oppfylles) Avvik på MÅ-krav vil ikke automatisk medføre avvisning, men det vil bli foretatt en nærmere vurdering av om avviket er vesentlig. MÅ-krav skal ikke utdypes, men kun besvares med ja eller nei om tilbudet dekker kravet. E-krav (evalueringskrav) Tilbudets oppfyllelse av evalueringskrav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller et evalueringskrav best vil få flest poeng. Beste leverandør skal ha 10 poeng i en skala fra 1-10
Kravene er kategorisert som MÅ-krav og E-krav |  |  | Tilbudet dekker kravet Ja/Nei
Utforming |  | Lehusene skal ha en lett og transparent utforming som fremtrer nøytral, og som i minst mulig grad dekker til eller dominerer nærmiljøet.
1 | MÅ-krav | Bestå av elementer for enkelt vedlikehold og utskiftning av deler
2 | MÅ-krav | Dybde på minimum 1600 mm og lysåpning mellom bæring 140-150 cm bredde.
3 | MÅ-krav | Åpningshøyde på minimum 2400 mm
4 | MÅ-krav | Modulbasert
5 | MÅ-krav | Kontrastmarkering på transparente flater
6 | MÅ-krav | Bestå av materiale som er egnet til å feste/lime holdeplasskilt og 512-skilt langs med kjøreveien og vinkelrett på denne.
7 | MÅ-krav | Leveres med 512-skilt innvending belyst.
8 | MÅ-krav | Innvending belyste lehus. Viser til vedlagte notat fra Asplan Viak vedrørende Belysning_skilt_varmekabler.
9 | MÅ-krav | Tilrettelagt for integrert monitor for SIS-tavle i gavl- eller bakvegg samt vitrineskap montert på bakvegg.
10 | MÅ-krav | Kunne levere braketter for montering av SIS-tavle og vitrineskap. Iht. vedlagte notat fra Ruter.
11 | MÅ-krav | Integrert LED-belysning i alle moduler
12 | MÅ-krav | Innvending belyst toppskilt 512-skilt. Viser til vedlagte notat fra Asplan Viak vedrørende Belysning_skilt_varmekabler.
13 | MÅ-krav | Kabling, koblingsklemmer, sikringer og jordfeilbryter for lys samt SIS-infoskjerm skal være skjult i lehusets profiler.
14 | MÅ-krav | Leveres med ståbenk og sittebenker samt armlene montert på bakvegg.
Konstruksjon
15 | MÅ-krav | Bæring i bakvegg
16 | MÅ-krav | Ha takkonstruksjon der vann renner av uten å være til sjenanse for de reisende
17 | MÅ-krav | Punktbelastning på minimum 100 kg, samt være vind og snølastdimensjonert for norske forhold (snølast på 2 kN/m2
Fundament
18 | MÅ-krav | Leveres med prefabrikkert betongplate tilpasset ulike størrelser på lehuset (3,4 og evt. 5 moduler)
19 | MÅ-krav | Ha en innfestningsordning som gir mulighet for bruk av ulike fundamenter som prefabrikkert betongplate eller plasstøpt fundament, med bolter og andre festeelementer i rustfritt stål i henhold til NS-EN ISO 3506 i kvalitet A4-80 eller tilsvarende. Tilbudt kvalitet skal oppgis i tilbudet.
20 | MÅ-krav | Fas på fundament i toppen på 2x2 cm
Materialer |  | Leverandør må dokumentere kvaliteten på materialer i tilbudet.
21 | MÅ-krav | Bærekonstruksjonen skal bestå av galvanisert og pulverlakkert stål, eller pulverlakkert aluminium i fargen antrasittgrå (ral 7016), med festeelementer i rustfritt stål. Tykkelse på overflatebehandling og kvalitet på skruer og festelementer skal oppgis i tilbudet.
22 | MÅ-krav | Veggpaneler skal bestå av herdet glass med mulighet for pulverlakkerte aluminiumspaneler der det ikke er ønskelig med transparente flater. Kvalitet på overflatebehandling av aluminiumspaneler og glass skal oppgis i tilbudet.
23 | MÅ-krav | Takpaneler skal bestå av herdet glass. Kvalitet på glass skal oppgis i tilbudet.
24 | MÅ-krav | Sittebenker og ståbenk skal utformes i tre eller andre materialer som gir god sittekomfort
Universell utforming
25 | MÅ-krav | Ha trinnfri adkomst som gir god tilgjengelighet for alle reisende (eksempelvis rullestolbrukere, personer med funksjonsnedsettelse, synshemmede, personer med barnevogn eller koffert)
26 | MÅ-krav | Ha holdeplassinformasjon som skal kunne leses av rullestolbrukere, og hensiktsmessig høyde er 120 cm over bakken
27 | MÅ-krav | Ha minimum 2,0 meter fri bredde av hensyn til rullestol
Tildelingskriteriet K1 Klima og miljø vektes med 30 %
Klima og miljø | E-krav | Tildelingskriterium og dokukmentasjonskrav fremgår av konkurransen i KGV
Tildelingskriteriet K2 Kvalitet på utstyr vektes med 20 %
Utforming | E-krav | Leveres med hele eller inntrukne vegger
Utforming | E-krav | Ha mulighet for å variere avstanden mellom veggpanel og fundament
Utforming | E-krav | Leveres med tilpasset avfallsbeholder på 100 liter med lokk i samme utførelse som lehuset, inkludert pose/avfallssekk. Avfallsbeholderen skal stå på eget fundament.
Fundament | E-krav | Fundament med eventuelle varmekabler. Viser til notat fra Asplan Viak vedrørende Belysning_skilt_varmekabler
Fundament | E-krav | Ha betong i fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse SV40.
Materialer | E-krav | Leverandør skal beskrive og dokumentere kvaliteten på materialer i tilbudet.
Tildelingskriterium og dokukmentasjonskrav fremgår av konkurransen i KGV
Tildelingskriteriet K3 Leveringstid vektes med 10 %
Maksimal leveringstid for lehus er 8 uker fra bestillingsdato | E-krav | Tildelingskriterium og dokukmentasjonskrav fremgår av konkurransen i KGV
Maksimal leveringstid for reservedeler er 3 uker fra bestillingsdato | E-krav | Tildelingskriterium og dokukmentasjonskrav fremgår av konkurransen i KGV
Note on F10: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Vi har vurdert at krav 6-8 kan vurderes som E-krav. eventuelt legges under tildelingskriterier K2.

## Leveringstid
Leveringstid
Maksimal leveringstid for lehus er 8 uker fra bestillingsdato. Kortest leveringstid vil få høyest poengscore i evalueringen.
Maksimal leveringstid for reservedeler er 3 uker fra bestillingsdato. Kortest leveringstid vil få høyest poengscore i evalueringen.
Ved ulik leveringstid på de forskjellige produktene, vil lengste leveringstid bli brukt i evalueringen.
Bestilling på 1 lehus (3 moduler) vil bli brukt i evalueringen.
Spesifikasjon | Maksimal leveringstid for lehus er 8 uker | Maksimal leveringstid for reservedeler er 3 uker
1. Ferdig sammensatt lehus - inkl. fundament
Leverandøren skal transportere ferdig sammensatt lehus inkludert fundament til et nærmere angitt sted og settes på plass av leverandøren.
2. Ferdig sammensatt lehus – ekskl. fundament
Leverandøren skal transportere ferdig sammensatt lehus uten fundament til et nærmere angitt sted, og plassere det på et ferdig fundament av betong utført av oppdragsgiver.
Tillegg for sidevegger
Tillegg for hel sidevegg
Tillegg for inntrukket sidevegg
Tillegg per modul
Ferdig sammensatt lehus inkl. fundament og sittebenk
Ferdig sammensatt lehus inkl. sittebenk. Leveres ekskl. fundament.