Bilag 1: Overordnet beskrivelse

- Generelt

Vinmonopolet skal inngå en rammeavtale for service, kontroll og levering av brannslukkere til alle sine 354 butikker.

Rammeavtalen omfatter følgende:

- Innledende kontroll og rapport

  - Leverandøren skal, ved fysisk gjennomgang i alle butikker, gjennomføre kontroll av brannslukkere for å kartlegge antall, type, tilstand og forventet utskiftningsdato.

  - Leverandøren skal utarbeide en samlet rapport med oversikt over eksisterende utstyr og forslag til nødvendige tiltak pr. butikk.

  - Kontroll i alle butikker forventes ferdig i løpet av september 2027. Rapport forventes klar innen utløpet av oktober 2027. Konkrete datoen avtales nærmere ved oppstart av avtalen.

- Årlig kontroll og kvartalsvis rapportering

  - Leverandør skal gjennomføre årlig kontroll av brannslukkere i alle butikker (dvs. alle butikker skal gjennomgå kontroll ila. ett år) og plikter å sørge for at alle butikker til enhver tid oppfyller gjeldende krav til brannsikkerhet.

  - Leverandør skal utarbeide kvartalsvis rapport over besøkte butikker med status.

- Levering og service/vedlikehold av brannslukkere

  - Leverandør skal kunne levere nye brannslukkere og tilhørende utstyr, samt service gjennom hele avtaleperioden.

Det estimeres at det er 2,5 brannslukkere pr. butikk, men en fullstendig oversikt vil først fremkomme etter gjennomført kontroll i alle butikker, ref. pkt. 1 over.

- Produkter og tjenester

2.1 Produkter
Rammeavtalen omfatter levering av brannslukkere og tilhørende utstyr som skilt og brannteppe som spesifisert i Bilag 2 Prisskjema.

Alle leveranser skal skje innenfor butikkenes åpningstid.

  - Tjenester

Rammeavtalen omfatter kontroll og service/vedlikehold. Alt vedlikehold skal være i henhold til NS3910 Vedlikehold av håndslukkere. Noe opplæring og øvrig bistand må påregnes.

All kontroll/service skal skje innenfor butikkenes åpningstid.

- Varighet og verdi

3.1 Varighet
Kontraktsperioden er fra signaturdato og 2 år.

Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1 + 1 år slik at total mulig kontraktlengde blir 4 år. En eventuell forlengelse av kontrakten i henhold til opsjon skjer automatisk, med mindre Oppdragsgiver sier opp avtalen. Slik oppsigelse må skriftlig varsles senest 1 måned før avtalens utløp.

Kontrakten kan når som helst sies opp med 3 måneders skriftlig varsel av begge parter.

3.2 Verdi

Estimert årlig totalverdi på rammeavtalen er (inkl. både kjøp av produkter og tjenester) er 1 mill. NOK eks. mva. Den maksimale verdien på kontrakten er 4 mill. NOK eks. mva. Når maksimal verdi er nådd, har rammeavtalen uttømt sin virkning.

Vinmonopolet er ikke forpliktet til å kjøpe noe bestemt volum under rammeavtalen.

- Bruk av underleverandører

Dersom Leverandør skal bruke underleverandører til å utføre tjenestene under rammeavtalen, skal Leverandør opplyse om dette i tabellen i Bilag 4 Bruk av underleverandører. Denne skal vedlegges tilbudet.