## Forside
PLIVO TALEVARSLINGSANLEGG - SKOGMO VGS
Veiledning for utfylling av dette prisskjemaet Dette prisskjemaet skal leses i sammenheng med Bilag 1 Vedlegg 2 – Kundens kravspesifikasjon (PDF). Dette prisskjemaet er det styrende dokumentet for leverandørens prisutfylling, og leverandøren skal kun fylle inn sine tilbudte priser i dette dokumentet. Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. merverdiavgift. Prisene skal inkludere alle kostnader, gebyrer og vederlag knyttet til leveransen, herunder fakturagebyr, frakt, administrasjonskostnader, toll, avgifter og tilsvarende. Alle priser skal være fullstendige og inkludere samtlige ytelser og kostnader som er nødvendige for å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal fylle ut alle gule og blå celler i dette prisskjemaet. Manglende utfylling av obligatoriske felter kan medføre at tilbudet anses som ufullstendig, og kan medføre avvisning av tilbudet. Gule celler summeres, og summen av disse legges til grunn for evalueringen av tildelingskriteriet Pris. Blå celler angir prisposter som ikke inngår i evalueringen av tildelingskriteriet Pris, men som kan komme til anvendelse som reguleringspriser, eller ved eventuelle opsjoner, avrop, eller kontraktsendringer. Leverandør skal ikke endre på formateringer, modeller, antall eller andre celler som ikke er gule eller blå. Avvik eller forbehold skal fremkomme i Vedlegg C Avvik og forbehold. Leverandøren er selv ansvarlig for å fylle inn korrekt informasjon.

## Prisskjema
Bilag 3 Vedlegg 1 - Prisskjema
A - 40 Elkraftsinstallasjoner
PRISSAMMENSTILLING ELKRAFTINSTALLASJONER
Post | Beskrivelse | Enhet | Pris (NOK) eks.mva
40 | Elkraft, generelle anlegg | TOTAL
41 | Basisinstallasjoner for elkraft | TOTAL
43 | Lavspent forsyvning | TOTAL
ENHETSPRISER ELKRAFTINSTALLASJONER
Bygningsmessige hjelpearbeider
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks.mva
714.1-1 | Komplett kabelgrøft i løsmasser inkl. evt. skjæring i asfalt, graving, tilbakefylling, bearbeidet terreng etc. Inntil bxd=0,6x0,6m
714.1-2 | Komplett kabelgrøft i fjell inkl. evt skjæring i asfalt, Sprenging, graving, tilbakefylling, bearbeidet terreng etc. Inntil bxd=0,6x0,6m
226.1-1 | Sparkling, flikking og maling før og etter utstyrsmontasje
291.1-1 | Kjerneboring/hulltaking i vegger og dekker, inntil 50mm
291.1-2 | Gjenstøping/branntetting av hulltaking inkl. evt. vanntett støp, inntil 50mm
Post | Beskrivelse | Estimert antall | Pris (NOK) eks.mva
291.1-3 | Levering, montering og innsetting av brannsikre gjennomføringer (hylser/kniper ’n), inntil 50mm
411 Basisinstallasjoner for el og ikt systemer
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks.mva
411.1-1 | Kabelstige inkl. nødvendig innfestning og opphengs system, b=200m
411.1-2 | Kabelstige inkl. nødvendig innfestning og opphengs system, b=400m
411.1-3 | Kabelstige inkl. nødvendig innfestning og opphengs system, b=600m
4332/42 Kursopplegg til alminnelig forbruk/ driftstekniske installasjoner
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks.mva
433.1-1 | PR/ PN 4 x 4 mm² Cu
433.1-2 | PR/PN 4 x 2,5 mm² Cu
433.1-3 | PR/PN 2 x 2,5 mm² Cu
433.1-4 | PR/PN 2 x 1,5 mm² Cu
433.1-5 | Punkt for stikk, 1-fas 16A
433.1-6 | Punkt for fast tilkobling, 1-fas 16A
433.1-7 | Punkt for stikk, 3-fas 16A
Sum A (Elkraftinstallasjoner) |  |  | 0
B - 50 EKOM og AUTOMATISERING
PRISSAMMENSTILLING EKOM OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER
Post | Beskrivelse | Enhet | Pris (NOK) eks.mva
54 | Alarm- og signalanlegg | TOTAL
55 | Lyd- og bildesystemer | TOTAL
OPSJONER
Post | Beskrivelse | Enhet | Pris (NOK) eks. mva
543.1-1 | Overfallsanalegg (nytt komplett system) | TOTAL
543.1-2 | ITV kameraovervåkning (kun kabling) | TOTAL
554.1-1 | Talevarslingsanlegg bygg F | TOTAL
554.1-2 | Talevarslingsanlegg bygg H | TOTAL
554.1-3 | Talevarslingsanlegg bygg P | TOTAL
554.1-4 | Talevarslingsanlegg bygg Q | TOTAL
ENHETSPRISER TELE OG AUTOMATISERING
542 Brannalarm
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks. mva
542.1 | Optisk alarmorgan (flash)
543 Adgangskontroll /ITV (Kameraovervåkning)
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks. mva
543.2-1 | CAT6A kabel 10-20 meter kabling
543.2-2 | CAT6A kabel 20-30 meter kabling
543.2-3 | CAT6A kabel 30-40 meter kabling
543.2-4 | CAT6A kabel 40-50 meter kabling
543.2-5 | CAT6A kabel 50-60 meter kabling
543.2-6 | CAT6A kabel 60-70 meter kabling
543.2-7 | CAT6A kabel 70-80 meter kabling
543.2-8 | CAT6A kabel 80-90 meter kabling
543 Overfallsalarm
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks. mva
543.3-1 | 1 knapp bryter (klasserom, grupperom, Almenning)
543.3-2 | Multiknapp apparat (lærerværelse, vaktmester)
543.3-3 | Master apparat (administrasjon/resepsjon/rektor)
544 Lyddistribusjonsanlegg
Post | Beskrivelse |  | Pris (NOK) eks. mva
544.1-1 | Punkt for innfelt/utenpåliggende høyttaler inne
544.1-2 | Punkt for utenpåliggende høyttaler ute
544.1-3 | Punkt for sonemikrofon
544.1-4 | Innfelt høyttaler (system el fast), innvendig bruk
544.1-5 | Utenpåliggende høyttaler, innvendig bruk
544.1-6 | Utenpåliggende høyttaler, utvendig bruk
544.1-7 | Sonemikrofon
544.1-8 | Add on – trådløs håndmikrofon – plassert i lader
554.1-9 | Antenner ute (for å ta imot signal fra Add on)
Sum B (Ekom og automatisering) |  |  | 0
C - Timespriser mannskap
Mannskap | Timespris
Ressurs 1 - BAS
Ressurs 2 - Montør
Ressurs 3 (lærling)
Evalueringssum A+B |  | 0