## Ark1
Prisar skal vere gitt i norske kr eks mva. Det skal vere oppgitt totalsum for heile tilbodet, og det skal koma fram korleis ein har rekna ut totalsummen.9
| Post | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris
GENERELLE UTGIFTER
Alle generelle utgifter for komplett leveranse, som ikkje inngår i dei øvrige postane
Entreprenøren er pliktig å rydde etter eige arbeid og følgje dei retningsliner som er fastsatt for opp-
rydding.
Entreprenøren pliktar til ei kvar tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelege og spesielle
påbod om sikring gitt av byggherre, arbeidstilsynet og SHA/HMS-plan som byggherre og entreprenør
har utarbeidd.
Utførelsen av slike eventuelle påbod gir ikkje heimel til noko økonomisk vederlag frå byggherren,
forutsatt at slikt ikkje er spesielt avtalt.
|  | Rigg og drift | RS
|  | Koordinering med andre entreprenørar | RS
|  | Teikningar | RS
|  | Demontering/riving og avallshandtering | RS
|  | Andre utgifter. | RS
|  | Eventuelle andre utgifter må spesifiserast. | RS
Spesifisering:
Sum:
BYGGTEKNISKE LEVERANSAR
|  | Sette inn eitt nytt vindu i vegg i tilknytning til kontor | stk | 1
|  | Vegger til nytt kontor | stk | 2
|  | Sette inn dør til nytt kontor(kan dør til teknisk rom brukast) | stk | 1
|  | Deling av teknisk rom, til lesehule og teknisk rom. | stk | 1
|  | Kle igjen branndør i ny lesehole | stk | 1
|  | Bygge inngang til lesehole skal vere 900 mm brei, høgde tilsvarande eksisterande dør til tekninsk | stk | 1
|  | Bygge sittehole med bølge i barneavdeling (Teikning: AI.07) | stk | 1
|  | Bygge benk/hyller i ungdomsavdeling (Teikning: IA.05) | stk | 1
|  | Fore ut eksisterende bjelke i ungdomsavdeling 300 mm for å kunne bygge inn hylle (Teikning: IA.05) | RS
|  | Bygge innredning for låneautomat, tilsvarande utforing som i ungdomsavd.(Teikning: IA.06) | stk | 1
|  | Bygge spilevegg mellom bokhylle og skranke (Teikning IA.08) | stk | 1
|  | Omkobling av ventilasjonsanlegg slik at det kan kobles opp mot eksisterande anlegg, innluft lesehole og utluft teknisk rom | stk | 1
|  | Innstalere ventilasjon m/oppkobling mot eksisterande anlegg i nytt kontor | stk | 1
Påslagsprosent materialer
ELEKTRO sjå planteikning IA.02
|  | Innstalere elpunkter i kontor, 6 stk | stk | 6
|  | Innstalere elpunkter til paneloven i kontor | stk | 1
|  | Innstalere elpunkter i lesehule (4 stikk og eit lampepunkt med bryter) | stk | 5
|  | Skifte ut lampar til 2 ledplater 60x60 (ein i teknisk rom, ein i lesehule) | stk | 2
|  | Flytte strømfordleingsboks til kultursalen | stk | 1
|  | Innstallere 8 elpunkter i nytt teknisk rom m/kabling over himling, 4 v/dør og 4 v/fordelingsskap | stk | 8
|  | Flytte dørstyring til ny sidevegg ved benk (inngangsparti) | stk | 1
|  | Flytte varmeplate i himling for unngå kollisjon med ny innredning | stk | 1
|  | Innstallere 4 elpunkter i barneavdeling( 2 stikk i vegg og 2 i tak til lampe) | stk | 4
|  | Innstallere 4 stikk integrert i møbel (ungdomsavdeling) | stk | 4
|  | Innstalere elpunkt til lampe i topp av møbel, lysbryter med dimming i ungdomsavdeling | stk | 1
|  | Innstalere 4 elpunkter under bordplate ved låneautomat | stk | 4
|  | Lage opning i bordplate for kabelgjennomføring bak låneautomat | stk | 1
|  | Innstalere elpunkt til vegglampe m/egen brytar inni sittehole (bølge) | stk | 1
Påslagsprosent materiealer
Maling
|  | Sparkling og maling av alle vegger i biblioteket (til saman 157,75 m2) | RS
RS
Anna
Dersom tilbydar meiner det er manglande postar i mengdeoppstilling, skal akutelle postar
beskrivast og prisast i denne post
Spesifiserast:
|  |  |  | Timar | Timepris
Timeprisar personell
Prosjektleiar
Fagarbeidar bygg
Fagarbeidar elektro
Lærling bygg
Lærling elektro
Opsjonar
|  | Vindu nr 2 i nytt kontor | stk | 1
|  | Bygge bokhylle i voksendavdeling (teikning IA.04) | stk | 1
|  | Lage gardinfeste under fora bjelke som kan tåle tung gardin | stk | 1
|  | Tapetsering av 2 vegger (teikning IA.03) | stk | 1
Påslagsprosent materieler