## Aggregat
Aggregattype | Aggregatnummer | Agg.Benevnelse | Sjekkliste | Agg.plassering | Betjener | Fabrikat | Type | Kjølemiddel | Type kjølemiddel | Kategori
Kyla | 4338 | B1-70 AC 1 | 5 | Hovedbygg - Tak | B1-70 | Fujitsu | ABYG-36KRTA/AOYG-36KBTB | R32 | HFC | Dataromskjøler
Kyla | 4339 | B1-70 AC 2 | 5 | Hovedbygg - Tak | B1-70 | General | AOHH36KMTB/ASHH36KMTB | R32 | HFC | Dataromskjøler
Kyla | 4340 | B1-76 AC 1 | 5 | Hovedbygg - Varelevering | B1-76 | Fujitsu | ABYG-36KRTA/AOYG-36KBTB | R32 | HFC | Dataromskjøler
Kyla | 4341 | B1-76 AC 2 | 5 | Hovedbygg - Varelevering | B1-76 | General | AOHH36KMTB/ASHH36KMTB | R32 | HFC | Dataromskjøler
Kyla | 4348 | C1-50 Stulz dataromskjøler | 5 | Hovedbygg - Serverrom C1-50 | C1-50 | Stulz | CyberAir ASD231A | R513A | HFC | Dataromskjøler
Kyla | 4416 | A1-10 -Kafe Amfi splitt | 5 | Hovedbygg - Kafe Amfi lager | A1-10 | Mitsubishi | IT Cooling 5,7 kW | R32 | HFC | AC/VP
Kyla | 4481 | B1B / C2-125 isvann | 5 | Hovedbygg - tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4518 | A1-20 Isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Kyla | 4520 | A1-20 Splitt | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4529 | A1-29 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4530 | A1-33 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4531 | A1-34 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4532 | A1-37 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4533 | A1-38 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4534 | B1-39B isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4535 | B1-43.1 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i kiosk | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4536 | B1-43.2 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i kiosk | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4537 | B1-50 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i klasserom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4538 | B2-5 isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Kyla | 4539 | B2-5 splitt | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4540 | C1-38 splitt | 5 | Hovedbygg - Tak i laboratorium | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4541 | C1-57 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i klasserom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4542 | C1-60.1 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i Hustrykkeri | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4543 | C1-60.2 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i Hustrykkeri | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4544 | C1-66 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i eksamensrom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4545 | C1-65c isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4546 | C2-105b isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4547 | C2-121 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i datalab | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4548 | C2-38 isvann | 5 | Hovedbygg - Gulv i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Kyla | 4549 | C2-38 splitt | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4550 | C2-84 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak kjøling audit. C1/C2/C3 | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4551 | C2-95 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i datalab | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4552 | C3-113A isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4553 | C3-117 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i kjøkken | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4554 | C3-73 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i klasserom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4555 | C3-90B isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4556 | C3-92 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i auditorium | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4557 | C3-99 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i auditorium | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4558 | D1-53 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i instr.rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4559 | D1-55 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i simulator | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4560 | D1-68 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i laboratorium | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4561 | D1-81 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i Skip 2 | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4562 | D1-82 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i Skip 1 | [5 empty] | Fancoil
Kyla | 4563 | D2-37 splitt | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4564 | D2-37 isvann | 5 | Hovedbygg - Gulv i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4565 | D2-70B isvann | 5 | Hovedbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4566 | D2-90B isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4567 | D3-59 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i datarom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4568 | D3-101 isvann | 5 | Hovedbygg - Gulv i videregående lab | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4569 | D3-101C isvann | 5 | Hovedbygg - Gulv i datalab | [5 empty] | Dataromskjøler
Glykol | 4570 | D3-82A isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4571 | C2-124 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i kontorer/verksted | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4572 | Helsefag, fyrrom G302 isvann | 5 | Hovedbygg - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Kyla | 4573 | E1-13 splitt | 5 | Idrettsbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Kyla | 4574 | Kroa teknisk - splitt | 5 | Idrettsbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Kyla | 4578 | E2-41 splitt | 5 | Idrettsbygg - Vegg i teknisk rom | [5 empty] | Dataromskjøler
Kyla | 4579 | E2-33 splitt | 5 | Idrettsbygg - Vegg i idrettslab | [5 empty] | Dataromskjøler
Kyla | 4583 | G3-13 splitt | 5 | Forskningspark - Vegg i teknisk rom | G3-13 | General | AOHH36KMTB/ASHH36KMTB | R32 | HFC | Dataromskjøler
Glykol | 4584 | G3-13 isvann | 5 | Forskningspark - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4586 | F2-34c isvann | 5 | Forskningspark - tak i serverrom | [5 empty] | Fancoil, Dataromskjøler
Glykol | 4587 | A103b isvann | 5 | Forskningspark - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4588 | A103a isvann | 5 | Forskningspark - Tak i teknisk rom | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4589 | F2-34b isvann | 5 | Forskningspark - Tak i kontrollrom skip | [5 empty] | Fancoil
Glykol | 4796 | CUA/D1-48B isvann | 5 | Vegg | CUA/D1-48B | Swegon | EURAPO ESTSV528 |  |  | Fan coil Isvann m/EC-motor