## Innhold og oppdeling
#VALUE!
Innhold og oversikt |  |  |  |  | Vedlegg 2.1
Generelt og to prosjekter |  |  |  |  | Del 0
INNHOLD PRIS- OG INFOSKJEMA
Del 1 | Generelle priser, timepriser, påslagsprosent og delepriser i utførelsestiden og garantitiden |  |  |  | Evalueringskriterier;
1.01 | Timepriser ved arbeid i utførelsestiden
| 1.01.6 | Del- evalueringssum timer - Garantitiden |  |  | Pris
1.02 | Alarm
| 1.02.2 | Del- evalueringssum for alarm 5 år, ganget opp med 10 |  |  | Pris
1.03 | Påslagsprosent ved materiell kjøp i garantitiden (5 år fra overtakelse)
| 1.03.3 | Del- evalueringssum materiell, påslagsprosent |  |  | Pris
1.04 | Reservedeler til heiser, priser med arbeid
| 1.04.13 | Del -evalueringssum reservedeler |  |  | Pris
1.05 | Sum evalueringssum
| 2.01.6 | Hovedpris - utskifting av heis | Dælenenggata 39E |  | Pris
| 2.01.2 | Service 5 år | Dælenenggata 39E |  | Pris
| 3.01.5 | Hovedpris - utskifting av heis | Welhavensgate 11 |  | Pris
| 3.02.2 | Service 5 år | Welhavensgate 11 |  | Pris
| 1.02.2 | Del- evalueringssum for alarm 5 år, ganget opp med 10 |  |  | Pris
| 1.03.3 | Del- evalueringssum materiell, påslagsprosent |  |  | Pris
| 1.01.6 | Timepriser ved arbeid i utførelsestiden |  |  | Pris
| 1.04.13 | Reservedeler |  |  | Pris
| 2.05.1 | Totalsum til evaluering, eks mva |  |  | Pris
Del 2a | Priser Dælenenggata 39E
2.01 | Hovedpris
3.01 |  | Evalueringssum - Hovedpris |  |  | Pris
2.02 | Service pris
2.02 |  | Del- evalueringssum for service 5 år |  |  | Pris
Del 2b | Anleggs info om tilbudt utstyr |  |  |  | Kvalitet
Del 3 | Priser Welhavensgate 11
3.01 | Påslagsprosent ved materiell kjøp i garantitiden
3.01.5 |  | Evalueringssum - Hovedpris |  |  | Pris
3.02 | Service pris
3.02.2 |  | Del- evalueringssum for service 5 år |  |  | Pris
Del 3b | Anleggs info om tilbudt utstyr |  |  |  | Kvalitet
I dette dokumentet er det totalt 6 faner hvorav; Del 1 er generelle priser for rammeavtalen og evalueringsoppsummering av prosjekter i denne forespørselen, Del 2a og 2b omhandler prosjekt i Dælenenggata 39E Del 3a og 3b omhandler prosjekt i Welhavensgate 11
Alle gule felt skal fylles ut og priser skal oppgis som eks. mva.

## Del 1 Generelt og total
#VALUE!
Generelt priser i kontraktsperioden | [6 empty] | Vedlegg 2.1
Generelt og to prosjekter | [6 empty] | Del 1
Del 1 | Generelle priser, timepriser, påslagsprosent og delepriser i utførelsestiden og garantitiden
1.01 | Timepriser ved arbeid i utførelsestiden
[6 empty] | Enhetspris - Fylles ut | Evalueringssum
| 1.01.1 | Timepris montør vanlig |  | 100 | timer | 0 | 0
| 1.01.2 | Timepris Lærling vanlig |  | 40 | timer | 0 | 0
| 1.01.3 | Timepris hjelper/ elektriker vanlig (feks underleverandør) |  | 20 | timer | 0 | 0
| 1.01.4 | Timepris tømrer vanlig (feks underleverandør) |  | 5 | timer | 0 | 0
| 1.01.5 | Timepris murer vanlig (feks underleverandør) |  | 6 | timer | 0 | 0
| 1.01.6 | Del- evalueringssum timer - Garantitiden |  |  |  | Total evalueringssum; | 0
Med hjelper, menes for eksempel elektriker som bistår montør, og/ eller jobber med elektrisk på et prosjekt (for eksempel underleverandør)
Overtid beregnes med fast tillegg. På 50% overtid beregnes vanlig timesats *1,4. Ved 100% overtid beregnes vanlig timesats *1,6.
1.02 | Alarm
Det vises til rammeavtale ihht vilkår for arbeid under service. Pris gjelder pr stk, pr heis.
[5 empty] | Stk | Pris per år
| 1.02.1 | Komplett alarmkostnad pr år (inkl SIM- kort) |  |  | 10 | 0 | pr enhet
| 1.02.2 | Del- evalueringssum for alarm 5 år, ganget opp med 10 |  |  |  |  | 0
1.03 | Påslagsprosent ved materiell kjøp i garantitiden (5 år fra overtakelse)
Ved delekjøp beregnes det et påslag på: «Påslag for materialer skal være på dokumenterte nettopriser. Dokumentasjon skal kunne leveres på etterspørsel. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v. Påslaget blir en del av den totale evalueringen. Anslått forbruk (rund sum) legges til grunn for beregningen, ref. punkt 2.02.1.
| 1.03.1 | Rundsum |  |  |  | 250000
| 1.03.2 | %- påslag materiell- kjøp (skal dokumenteres med bilag) |  |  |  | 0% | %- sats
| 1.03.3 | Del- evalueringssum materiell, påslagsprosent |  |  |  |  | 250000
1.04 | Reservedeler til heiser, priser med arbeid
Oppgitte priser skal ikke tilføres påslagsprosent, og prisene skal være gjeldende ut garantitiden med prisjustering ihht rammeavtalen. Priser skal benyttes også ved andre prosjekter/ tilfeller enn i prosjekt i denne forespørsel
|  |  |  | Antall |  | Pris pr stk | Evalueringssum
| 1.04.1 | Ny VVVF omformer til styring komplett. Tilsvarende som i tilbud |  | 3 | stk | 0 | 0
| 1.04.2 | Komplet automatisk kjøreverk med motor og styring. 2b- teleskop, 900mm |  | 5 | stk | 0 | 0
| 1.04.3 | Dørtrinser/ ruller. Pr stk. Tilsvarende som i tilbud |  | 35
| 1.04.4 | Dørføringer/ sko. Pr stk. Tilsvarende som i tilbud |  | 30
| 1.04.5 | Buffere Acla pr stk |  | 20 | stk | 0 | 0
| 1.04.6 | Komplett medbringer/ spyd for Wittur Hydra 3000 innerdør |  | 30 | stk | 0 | 0
| 1.04.7 | Komplett trykk knapp-element for heisstol (vandalsikkert) |  | 30 | stk | 0 | 0
| 1.04.8 | Komplett trykk knapp-element for sjaktdør (vandalsikkert) |  | 30 | stk | 0 | 0
| 1.04.9 | Komplett nytt batteri UPS |  | 5 | sett | 0 | 0
| 1.04.10 | Komplett nytt batteri for heisstyring (dvs alt utenom alarm, nødlys og UPS) |  | 5 | sett | 0 | 0
| 1.04.11 | Komplett nytt nødlys, ettermontert |  | 5 | sett
| 1.04.12 | Komplett nye batteri heisalarm og nødlys |  | 15 | sett | 0 | 0
| 1.04.13 | Del -evalueringssum reservedeler |  |  |  |  | 0
1.05 | Sum evalueringssum
| 2.01.6 | Hovedpris - utskifting av heis | Dælenenggata 39E |  |  |  | 0
| 2.01.2 | Service 5 år | Dælenenggata 39E |  |  |  | 0
| 3.01.5 | Hovedpris - utskifting av heis | Welhavensgate 11 |  |  |  | 0
| 3.02.2 | Service 5 år | Welhavensgate 11 |  |  |  | 0
| 1.02.2 | Del- evalueringssum for alarm 5 år, ganget opp med 10 |  |  |  |  | 0
| 1.03.3 | Del- evalueringssum materiell, påslagsprosent |  |  |  |  | 250000
| 1.01.6 | Timepriser ved arbeid i utførelsestiden |  |  |  |  | 0
| 1.04.13 | Reservedeler | Generelt |  |  |  | 0
| 2.05.1 | Totalsum til evaluering, eks mva |  |  |  |  | 250000

## Del 2a Dælenenggata
#VALUE!
Dælenenggata 39E |  |  | Hovedpris og tider |  |  |  | Vedlegg 2.1
0567 Oslo |  |  | Modernisering av heis med NIREG 6030128648 |  |  |  | Del 2a
Del 2a | Priser Dælenenggata 39E
Alle felt markert med gult skal fylles ut.
Alle priser skal oppgis eks mva.
2.01 | Hovedpris
I samsvar med byggherrens krav, kravspesifikasjon og øvrige dokumenter, tilbys det å utføre arbeid som gjelder komplett modernisering av eksisterende heis, inkludert evt. bygningsmessig arbeid samt alt av rigg- og drift i perioden ved:
| Dælenenggata 39E |  | 0567 Oslo
NIREG 6030128648
| 2.01.1 | Komplett heisteknisk levert og montert, inkludert rivning av aktuelt utstyr |  |  |  | 0 | eks mva
| 2.01.2 | Komplett byggningsmessige arbeider |  |  |  | 0 | eks mva
| 2.01.3 | Opsjon - Lagerskifte. Alle lagre på ledeskiver skiftes. |  |  |  | 0
| 2.01.4 | Korteste mulig tid før oppstart fra bestilling |  |  |  |  | Uker
| 2.01.5 | Kortestet montasjetid, inkl byggningsmessig arbeider (altså tiden bruker er uten heis) |  |  |  |  | Uker
| 2.01.6 | Evalueringssum - Hovedpris |  |  |  |  | 0
2.02 | Service pris
Det vises til rammeavtale ihht vilkår for arbeid under service.
|  |  |  | Besøk | år | Pris per år
| 2.02.1 | Service kostnad ny, modernisert heis |  | 6 | 5 | 0 | pr år
| 2.02.2 | Del- evalueringssum for service 5 år |  |  |  |  | 0

## Del 2b Dælenenggata
#VALUE!
Dælenenggata 39E |  | Anleggsinfo | Vedlegg 2.1
0567 OSLO |  | Modernisering av heis med NIREG 6030128648 | Del 2b
Del 2b | Anleggs info om tilbudt utstyr | Wireheis | Gule felt skal fylles ut
| Utstyr og fabrikater tilbudt: | Type, Benevnelse, løsning ol: | Leverandør/ fabrikat, ol:
Heisen generelt
3.01.1 | Type heis (leverandørs betegnelse)
3.01.2 | Nyttelast |  | Antall kg og personer
3.01.3 | Hastighet på heis |  | m/s
3.01.4 | Plassering av tavle/ styring |  | Skal plasseres i eksisterendemaskinrom
3.01.5 | Tilpassing av utsparinger for tavle |  | Oppgis behov om behov eller ikke
3.01.6 | Type styring
3.01.7 | Type regulering
3.01.8 | Type lavtaps trafo og benevnelse
3.01.9 | Antall starter pr time tavle (min 120)
3.01.10 | Antall starter pr time motor (min 120)
3.01.11 | Motor (type, merke, benevnelse)
3.01.12 | Wire/ Belt
3.01.13 | Hovedsikring (minste) |  | Antall Amp og type
3.01.14 | Oppheng (1:1, 2:1 osv) |  | Type oppgis
3.01.15 | Ihht. NS EN 81-70 |  | Er anlegget ihht dette. Ja / Nei
3.01.16 | Ihht. NS EN 81-73 |  | Er anlegget ihht dette. Ja / Nei
3.01.17 | Åpning av dører i innkjøring (krav) |  | Absolutt krav. Ja / Nei
3.01.18 | Levetid på tilbudt utstyr, ut ifra oppgitt drift |  | Antall år
3.01.19 | Miljøsertifisert/ miljøgrad for tilbudt utstyr |  | Legg ved dokumentasjon.
3.01.20 | Støy utenfor heis under gange (oppgitt i dB) |  | dB
3.01.21 | Støy i heisen under gange (oppgitt i dB) |  | dB
Heisstolen:
3.01.22 | Utførelse vegger. Se kravspesifikasjon
3.01.23 | Utførelse tak. Se kravspesifikasjon
3.01.24 | Utførelse gulv. Se kravspesifikasjon
3.01.25 | Utførelse belysninggulv. Se kravspesifikasjon
3.01.26 | Speil i heisstol. Se kravspesifikasjon |  | Bakvegg i vandalsikker utførelse
3.01.27 | Dørtype (Sentral/ teleskop + ant blad)
3.01.28 | Dører utførelse
3.01.29 | Dørstørrelse (b*h)
3.01.30 | Dørstyring type (benevnelse/ type)
3.01.31 | Bæretrinse diameter (Størst mulig)
3.01.32 | Antall sykluser pr år (min. 600 000) |  | Minimum 600 000 sykluser pr år
3.01.33 | Fotolist type
Sjaktdører:
3.01.36 | Omramming av dør/ type. Skal være inkl
3.01.37 | Plassering av karmer
3.01.38 | Innfestings metode
3.01.39 | Bæretrinse diameter (Størst mulig)
3.01.40 | Antall sykluser pr år(min. 600 000) |  | Minimum 600 000 sykluser pr år
3.01.41 | Brannklasse benevnelse
Sjakt:
3.01.42 | Løsning lys i sjakt som tilbys (skal være LED)
3.01.43 | Behov for stillas. Hele / deler av sjakt. |  | Uansett løsning, er dette inkl i leveransen
3.01.44 | Minste topphøyde (mm) |  | NB! Kontrollmål må utføres av tilbyder
3.01.45 | Minste gruvedybde (mm) |  | NB! Kontrollmål må utføres av tilbyder
3.01.46 | Kroker i sjakttopp (ja/ nei): |  | Inkludert trekktest og sertifikat.

## Del 3a Welhavensgate
#VALUE!
Welhavensgate 11 |  |  | Hovedpris og tider |  |  |  | Vedlegg 2.1
0350 Oslo |  |  | Utskiftning av heis med NIREG nr 6030142258 |  |  |  | Del 3a
Del 3 | Priser Welhavensgate 11
Alle felt markert med gult skal fylles ut.
Alle priser skal oppgis eks mva.
3.01 | Hovedpris
I samsvar med byggherrens krav, kravspesifikasjon og øvrige dokumenter, tilbys det å utføre arbeid som gjelder komplett rivning av eksisterende heis, bygningsmessig arbeid, montering av komplett ny heis, samt alt av rigg- og drift i perioden ved:
| Welhavensgate 11 |  | 0350 Oslo
NIREG 6030142258
| 3.01.1 | Komplett levert og montert som i tilbudspapirer for; |  |  |  | 0 | eks mva
| 3.01.2 | Komplett byggningsmessige arbeider |  |  |  | 0 | eks mva
| 3.01.3 | Korteste mulig tid før oppstart fra bestilling |  |  |  |  | Uker
| 3.01.4 | Kortestet montasjetid, inkl byggningsmessig arbeider (altså tiden bruker er uten heis) |  |  |  |  | Uker
| 3.01.5 | Evalueringssum - Hovedpris |  |  |  |  | 0
3.02 | Service pris
Det vises til rammeavtale ihht vilkår for arbeid under service.
|  |  |  | Besøk | år | Pris per år
| 3.02.1 | Service kostnad ny, modernisert heis |  | 6 | 5 | 0 | pr år
| 3.02.2 | Del- evalueringssum for service 5 år |  |  |  |  | 0

## Del 3b Welhavensgate
#VALUE!
Welhavensgate 11 |  | Anleggsinfo | Vedlegg 2.1
0350 Oslo |  | Utskiftning av heis med NIREG nr 6030142258 | Del 3b
Del 3b | Anleggs info om tilbudt utstyr | Wireheis | Gule felt skal fylles ut
| Utstyr og fabrikater tilbudt: | Type, Benevnelse, løsning ol: | Leverandør/ fabrikat, ol:
Heisen generelt
3.01.1 | Type heis (leverandørs betegnelse)
3.01.2 | Nyttelast |  | Antall kg og personer
3.01.3 | Hastighet på heis |  | m/s
3.01.4 | Plassering av tavle/ styring |  | Skal plasseres i eksisterendemaskinrom
3.01.5 | Tilpassing av utsparinger for tavle |  | Oppgis behov om behov eller ikke
3.01.6 | Type styring
3.01.7 | Type regulering
3.01.8 | Type lavtaps trafo og benevnelse
3.01.9 | Antall starter pr time tavle (min 120)
3.01.10 | Antall starter pr time motor (min 120)
3.01.11 | Motor (type, merke, benevnelse)
3.01.12 | Wire/ Belt
3.01.13 | Hovedsikring (minste) |  | Antall Amp og type
3.01.14 | Oppheng (1:1, 2:1 osv) |  | Type oppgis
3.01.15 | Ihht. NS EN 81-70 |  | Er anlegget ihht dette. Ja / Nei
3.01.16 | Ihht. NS EN 81-73 |  | Er anlegget ihht dette. Ja / Nei
3.01.17 | Åpning av dører i innkjøring (krav) |  | Absolutt krav. Ja / Nei
3.01.18 | Levetid på tilbudt utstyr, ut ifra oppgitt drift |  | Antall år
3.01.19 | Miljøsertifisert/ miljøgrad for tilbudt utstyr |  | Legg ved dokumentasjon.
3.01.20 | Støy utenfor heis under gange (oppgitt i dB) |  | dB
3.01.21 | Støy i heisen under gange (oppgitt i dB) |  | dB
Heisstolen:
3.01.22 | Utførelse vegger. Se kravspesifikasjon
3.01.23 | Utførelse tak. Se kravspesifikasjon
3.01.24 | Utførelse gulv. Se kravspesifikasjon
3.01.25 | Utførelse belysninggulv. Se kravspesifikasjon
3.01.26 | Speil i heisstol. Se kravspesifikasjon |  | Bakvegg i vandalsikker utførelse
3.01.27 | Dørtype (Sentral/ teleskop + ant blad)
3.01.28 | Dører utførelse
3.01.29 | Dørstørrelse (b*h)
3.01.30 | Dørstyring type (benevnelse/ type)
3.01.31 | Bæretrinse diameter (Størst mulig)
3.01.32 | Antall sykluser pr år (min. 600 000) |  | Minimum 600 000 sykluser pr år
3.01.33 | Fotolist type
Sjaktdører:
3.01.36 | Omramming av dør/ type. Skal være inkl
3.01.37 | Plassering av karmer
3.01.38 | Innfestings metode
3.01.39 | Bæretrinse diameter (Størst mulig)
3.01.40 | Antall sykluser pr år(min. 600 000) |  | Minimum 600 000 sykluser pr år
3.01.41 | Brannklasse benevnelse
Sjakt:
3.01.42 | Løsning lys i sjakt som tilbys (skal være LED)
3.01.43 | Behov for stillas. Hele / deler av sjakt. |  | Uansett løsning, er dette inkl i leveransen
3.01.44 | Minste topphøyde (mm) |  | NB! Kontrollmål må utføres av tilbyder
3.01.45 | Minste gruvedybde (mm) |  | NB! Kontrollmål må utføres av tilbyder
3.01.46 | Kroker i sjakttopp (ja/ nei): |  | Inkludert trekktest og sertifikat.