## Grensesnittsmatrise
| Levering | [5 empty] | Montering | [5 empty] | Tilkobling | [5 empty] | Programmering/konfigurering | [5 empty] | Funksjonsansvar | [5 empty] | Dokumentasjonsansvar | [5 empty] | Notat
Beskrivelse | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift
Automatisering
PLS inkl nødvendig IO og operatørpanel |  | x | [5 empty] | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
24V DC Spenningsforsyning |  | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x
Kommunikasjon samt lokal switch I stasjoner | x | [6 empty] | (x) | x |  |  |  |  | (x) | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x
Stasjonsbilde på driftskontrollanlegg |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
Elkraft
Lys, stikk og varme |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Hovedtavle (Inntak, fordeling og automasjonsfelt) |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Frekvensomformere |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Kabler for utstyr i stasjonen |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [17 empty] | x
Maskin/prosess
Instrumentering |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Pumper |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Brutt vannspeil |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Luktreduksjon |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
Ansvarsfordeling Denne tabellen oppdateres pr avrop. Eksempel nedenfor er for en komplett ny stasjon A - Ansvarlig D - skal Delta | Nes IT | Rammeavtale automasjon | Elektro | Nes driftskontroll | Maskin/prosess | Nes Drift
Koordineringsmøter/byggemøter | D | D | D | D | D | A
Risikovurdering | D | D | D | D | A | D
Utarbeide komponent- og signalliste |  | A |  |  |  | D
Dataliste/underlag for kommunikasjon fra PLS til driftskontroll |  | A |  | D |  | D
Utarbeide elektrotegninger for tilkobling (loop) |  | D | A |  | D | D
Dialog med netteier og koordinere evt omkobling |  |  | A |  |  | D
FebDok og kabeldimensjonering |  |  | A |  |  | D
FAT Tavler |  | D | A |  |  | D
FAT PLS til driftskontroll |  | A |  | D |  | D
Idriftsettelse av stasjon | (D) | D | D |  | A | D
SAT Stasjon |  | D | D | D | A | D
Midlertidig/provisorisk drift ved omkobling |  |  | D |  | A | D
Prøvedrift |  |  |  |  | A | D
Sluttdokumentasjon |  | D | D | D | A | D
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: NES KOMMUNE MÅ RETTE / SLÅ SAMMEN DE KOLLONNENE SOM PASSER, SLIK AT DET BLIR LIKT MELLOM LAND OG KART