## Prisskjema
VEDLEGG F - PRISSKJEMA/MENGDEBESKRIVELSE MED AKTUELLE POSTER IHHT. NS 3420 OG SUPPLERENDE MENGDEPOSTER
Navn på tilbyder
Aktuelle poster ihht NS 3420
01 Etablering , drift og avvikling
Post | NS 3420 Kode/spesifikasjon | Enhet | Mengde | Enhetspris | Sum
01.1 | AV2 Drift av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid - komplett Andre krav: Nei | RS | 1 |  | 0
01.2 | AV1 Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid - komplett Andre krav: Nei | RS | 1 |  | 0
01.3 | AV3 Avvikling av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid - komplett Andre krav: Nei | RS | 1 |  | 0
01.5 | FV5.11 VANNHÅNDTERING - KOMPLETT Lokalisering: Hele anleggsområdet Objekt: Vannføring fra elveløp, sidebekker og lokalt overvann Risikomomenter: Endring i vannføring ved nedbør/ snøsmelting i vassdrag. Nedbør og overvannshåndtering lokalt på anleggsområdet. Flomverdier i Måna er gitt i vedlegg I - Hydrologiske og vassdragshydrauliske beregninger. Andre krav: Nei | RS | 1 |  | 0
03 Grunnarbeider
Post | NS 3420 Kode/spesifikasjon
03.1 | FB1.412A LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - AREAL Areal Område som skal ryddes: Fotavtrykk nytt sideløp og turvei Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Elveeierlaget vil selv fjerne vegetasjon for aktuelt areal, stubber skjæres til <30 cm høyde. Tetthet og omfang av vegetasjon observeres på befaring. Posten inkluderer også at 20 trær, anvist av elveeierlaget veltes med rot og legges til side for bruk ved biologiske tilpasninger. C) Utførelse Stubber og røtter legges til side for å brukes ved biologiske tilpasninger | m2 | 9500 |  | 0
03.2 | FB2.21A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Areal Område som skal avdekkes: Vekstjord for fotavtrykk sideløp, og turvei Gjennomsnittstykkelse: 0.3 m Sted for deponering: Innenfor anleggsområde, som anvist i Vedlegg M - Skisse deponering av overskuddsmasser. Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Elveeierlaget vil selv utføre vegetasjonsrydding for aktuelt areal. | m2 | 9500 |  | 0
03.3 | FV2.13111A UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Arbeidssted: I dagen Utførelse: Uavstivet Lokalisering: Trasé for nytt sideløp Formål: Uttak av masser for etablering av sideløp Grunnforhold: Stedlige løsmasser og eksisterende erosjonssikring. Se vedlegg K - 25003-RIG01 Geoteknisk vurderingsrapport . Graveskråning: 1:2.0 Tippsted: Noe kan benyttes for oppfylling voller. Overskuddsmasser etter anvisning fra Elveeierlaget. Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Vegetasjonsrydding, frigjøring stubber og avgraving vekstmasser er dekket av annen post / egeninnsats fra Eleveeierlaget Omtrentlig fordeling uttaksvolum langs strekket: Pel 0-200: 874 m3 Pel 200-530: 946 m3 Pel 530-640 1580 m3 B) Materialer Estimert ca. 680 m3 av massene utgjøres av eksisterende erosjonssikringsmasser ved innløp og utløp av sideløpet. Øvrige er stedlige løsmasser, med stedvis grove, fluviale avsetninger. Se Vedlegg K - 25003-RIG01 Geoteknisk vurderingsrapport. C) Utførelse Overskuddsmasser (estimert 2300 m3) deponeres på lokasjon anvist av Elveeierlaget. | m3 | 3500 |  | 0
03.4 | FS2.320042922A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Uspesifisert Type masse/sortering: Løsmasser Levering av masser: Stedlige løsmasser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Oppfylling flomvoller og turvei Underlag: Eksisterende terreng med avgravet toppdekke Tykkelse: Lagtykkelse 50 cm Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Gjelder oppfylling av flomvoller/turvei langs sideløp innenfor tiltaksområdet. Betydelig del av tverrsnittene utgjøres av sikringsmasser, se øvrige poster. Omtrentlig fordeling av fyllingsvolum stedlige masser: Ledevoll innløp: 30 Ledevoll 1: 110 Ledevoll 2: 50 Turvei/flomvoll: 380 B) Materialer Stedlige velgraderte løsmasser med finstoffinnhold. Grove utsorterte masser uten finstoff skal ikke benyttes. | m3 | 570 |  | 0
03.5 | FS8.3111A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN Areal langs flaten Levering: Eksterne masser Lokalisering: Plasstring bune ved Innløp av sideløp Objekt: Bune mellom hovedløp og sideløp Steinstørrelse: Utsortert plastringsstein med moderat flisighet, forhold mellom lengste og korteste akse på 2-3. Lengste akse 0,7-1,5 m. Underlag: Filterlag. Under/bak filterlag er det avgravet elvebunn eller elvekant. Skråningsvinkel: 1:1,5 Utforming: Damplastring iht. modul F3.203 "Plastring Utførelse" i NVEs "Sikringshåndboka". Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også bunnstein og nedre rader av plastring, som må utføres med vann i Måna. Det er ikke skilt ut egen post for "plastring under vann" for dette. B) Materialer Utsortert kantet plastringsstein med god forvitringsmotstand. Ekstra steinstørrelse for tåstein av plastringen, spesielt i front av bunen. C) Utførelse Bune i tråd med prinsipper vist i figur 26-28 i rapport 24750-01-1, og modul F3.203 i sikringshåndboka. Største tillatte fugeåpning i plastringslag følger fraksjon i filterlag for å hindre utvasking. | m2 | 120 |  | 0
03.6 | FS2.321199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Filterlag Type masse/sortering: 60/200 sprengt stein eller tilsvarende Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Filterlag bak plastringslag bune innløp sideløp Underlag: Avgravet elvebunn eller elvekant Tykkelse: 50 cm Andre krav: B) Materialer Avvik fra beskrevet fraksjon kan aksepteres forutsatt at fugeåpninger i plastringslag ikke tillater utvasking og plastringsstein kan legges stabilt. C) Utførelse Utlegging følger krav til utlegging av plastring. Ved utlegging sorteres den groveste fraksjonen ut mot bakkant av plastringslaget | m3 | 60 |  | 0
03.7 | FS8.32133A ORDNET STEINLAG OVER VANN - VOLUM Volum Levering av masser: Stedlige masser Lokalisering: Erosjonssikring av flomvoller (opp- og nedstrøms side) Steinstørrelse: 0-700mm D50 > 350 mm. Sorteringskriterier: D15=0.6-0.9 x D50, D85=1,3-1,5 D50 Tykkelse: 70 cm Toleranser: - Underlag: Eksisterende terreng med avgravet toppdekke Skråningsvinkel: 1:2,0 Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Gjelder erosjonssikringsmasser til bruk i flomvoller, utsortert fra avgravde stedlige masser og eksisterende erosjonssikring langs Måna. Pris omfatter også kostnader med utsortering, eventuell mellomlagring opplasting og intern transport på anlegget. Flomvoll/Turvei mellom pel 475-590 har reduserte krav til steinstørrelse, gitt i egen post. B) Materialer Utsortert stein fra stedlige masser og eksisterende erosjonssikring. Nært kulerund stein skal ikke benyttes. C) Utførelse Utførelse iht. prinsipper i Modul F3.201 "Ordna steinlag - sidesikring" i NVEs digitale veileder "Sikringshåndboka". Se figur 25 i rapport 24750-01-1. Ved bruk av velgraderte sikringsmasser er det ikke behov for filter mot stedlige masser. Ved bruk av ensgraderte masser skal det legges geotekstil. Erosjonssikringen legges fra nedstrøms mot oppstrøms retning for hver voll. | m3 | 580 |  | 0
03.8 | FS8.32131A ORDNET STEINLAG OVER VANN - VOLUM Volum Levering av masser: Eksterne masser Lokalisering: Erosjonssikring av flomvoller (opp- og nedstrøms side) Steinstørrelse: 0-550 mm, D50 > 270 mm. Sorteringskriterier: D15=0.6-0.9 x D50, D85=1,3-1,5 x D50 Tykkelse: 50 cm Toleranser: - Underlag: Eksisterende terreng med avgravet toppdekke. Utgravet fotgrøft langs vollfot. Skråningsvinkel: 1:2,0 Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Gjelder erosjonssikringsmasser til bruk i flomvoller, der det må benyttes ekstern tilkjørte masser. Pris omfatter også kostnader med eventuell mellomlagring, opplasting og intern transport på anlegget. Flomvoll/Turvei mellom pel 475-590 har reduserte krav til steinstørrelse, gitt i egen post. Post kan utgå i sin helhet dersom man kan sortere ut tilstrekkelig med erosjonssikringsmateriale fra stedlige masser. B) Materialer Knust eller sprengt stein. Post kan erstattes av masser i henhold til post 03.7 C) Utførelse Utførelse iht. prinsipper i Modul F3.201 "Ordna steinlag - sidesikring" i NVEs digitale veileder "Sikringshåndboka". Se figur 25 i rapport 24750-01-1. Ved bruk av velgraderte sikringsmasser er det ikke behov for filter mot stedlige masser. Ved bruk av ensgraderte masser skal det legges geotekstil. For hver voll skal erosjonssikringen legges fra nedstrøms mot oppstrøms retning langs sideløpet. | m3 | 220 |  | 0
03.9 | FS8.32133A ORDNET STEINLAG OVER VANN - VOLUM Volum Levering av masser: Stedlige masser Lokalisering: Erosjonssikring av turvei pel 475-590 (opp-og nedstrøms side) Steinstørrelse: 0-250 mm, D50 > 120 mm. Sorteringskriterier: D15=0.6-0.9 x D50, D85=1,3-1,5 x D50 Tykkelse: min 25 cm Toleranser: - Underlag: Eksisterende terreng med avgravet toppdekke. Utgravet fotgrøft langs vollfot. Skråningsvinkel: 1:2,0 Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Gjelder erosjonssikringsmasser til bruk i flomvoll/ turvei, med utsorterte stedlige grove masser. Pris omfatter også kostnader med utsortering, eventuell mellomlagring, opplasting og intern transport på anlegget. B) Materialer Nært kulerund stein skal ikke benyttes. C) Utførelse Utførelse iht. prinsipper i Modul F3.201 "Ordna steinlag - sidesikring" i NVEs digitale veileder "Sikringshåndboka". Se figur 25 i rapport 24750-01-1. Ved bruk av velgraderte sikringsmasser er det ikke behov for filter mot stedlige masser. Ved bruk av ensgraderte masser skal det legges geotekstil. Erosjonssikringen skal legges fra nedstrøms mot oppstrøms retning langs sideløpet. | m2 | 105 |  | 0
03.10 | GU6.23A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal Anvendelsesområde: Erosjonskontroll Lokalisering: Flomvoller og bune ved innløp sideløp Strekkfasthet: se andre krav Statisk gjennomhulling (CBR): se andre krav Bestandighet: se andre krav Utførelse: se andre krav Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Geotekstil mellom sikrings-/filtermasser og stedlige masser. Omfatter også utlegging av geotekstil. Post kommer kun til anvendelse dersom aktuelle sikringsmasser er ensgraderte med dårlig filtervirkning mot stedlige masser. Posten kommer kun til anvendelse i samråd med byggherre. B) Materialer Fiberduk skal tilfredsstille kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller tredje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Fiberduk kl. 3 benyttes mellom stedlige og tilbakefylte masser. C) Utførelse Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke skades. Overlapping i skjøter skal være minst 0,5 m. X) Mengderegler Posten kan utgå i sin helhet. | m2 | 200 |  | 0
03.11 | FS2.322199321A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av sand/grus Type masse/sortering: Egnede masser for heving av grusvei Levering av masser: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll Lokalisering: Lokal heving av traktorvei Underlag: Eksisterende traktorvei Tykkelse: lagtykkelse må tilpasses fraksjon fyllingsmasser. Andre krav: A) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også arbeider med toppdekke vei, etter føringer fra Elveierlag/grunneier. | m3 | 36 |  | 0
Supplerende mengdebeskrivelse
Post | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Pris | Sum
1 | Biologiske tilpasninger, 30-40tonns gravemaskin Merknad: Når sideløpet er gravd ut etter spesifikasjoner fra Skred AS (grovutforming) i vedlegg H - Dimensjonering av erosjonssikring og hydraulisk verifikasjon av restaureringstiltak i Månavassdraget, jobber maskinfører sammen med biolog for å utføre biologiske tilpasninger: • 2stk. standplasser i hovedelv ved utløp (utplassering av enorme steiner og evt. tilpasning av eksisterende terskler og bredding av elveløp. • Utlegg av trær, røtter, stein og tilpassing av sideløp etter at grovutforming er utført. • Lokal tilpasning av lavvannsrenne i inntak. • Eventuelle tilpasninger i amfibiedammer - Dette inkluderer tilpasning av terrenget nær dammene, for å sikre at vann flommer inn i dammene på høy vannføring. • Utgraving og biologisk tilpasning av bekkeløp "Øyagrova" bruk av 8tonns maskin på øvre 100meter for å bevare mest mulig kantvegetasjon. • Diverse uforutsette biologiske arbeider. | Timer | 100 |  | 0
2 | Biologiske tilpasninger, 8 tonns gravemaskin Merknad: Når sideløpet er gravd ut etter spesifikasjoner fra Skred AS (grovutforming)i vedlegg H - Dimensjonering av erosjonssikring og hydraulisk verifikasjon av restaureringstiltak i Månavassdraget, jobber maskinfører sammen med biolog for å utføre biologiske tilpasninger: • 2stk. standplasser i hovedelv ved utløp (utplassering av enorme steiner og evt. tilpasning av eksisterende terskler og bredding av elveløp. • Utlegg av trær, røtter, stein og tilpassing av sideløp etter at grovutforming er utført. • Lokal tilpasning av lavvannsrenne i inntak. • Eventuelle tilpasninger i amfibiedammer - Dette inkluderer tilpasning av terrenget nær dammene, for å sikre at vann flommer inn i dammene på høy vannføring. • Utgraving og biologisk tilpasning av bekkeløp "Øyagrova" bruk av 8tonns maskin på øvre 100meter for å bevare mest mulig kantvegetasjon. • Diverse uforutsette biologiske arbeider. | Timer | 20 |  | 0
3 | Stikkrenne i betong DN 1200 rør for kanal ved pel 120. Legges 30 cm under bunn av dagens kanal og tilnærmet uten fall, fylles innvendig med et ca. 30 cm tykt lag av elvestein og elvegrus for å skape en naturlig bunn. | Meter | 10 |  | 0
4 | Stikkrenne i betong DN 500 rør (ved pel 490) | Meter | 10 |  | 0
5 | Bekkeinntak for innløp stikkrenne i betong med skrårist for DN 500 rør (ved pel 490) (lysåpning rist minimum 100mm). | Stk | 1 |  | 0
6 | Bekkeinntak for utløp stikkrenne i betong for DN500 rør. (ved pel 490). | Stk | 1 |  | 0
7 | «Enorm stein» Minimum 3m3 pr. stk. Fraktes til hovedelv ved sideløpets utløp. Steinene kan med fordel være naturlig stein, men kan ikke ha en rund eller helt kubisk form. | Stk | 10 |  | 0
8 | Stein diameter 70 – 200cm Sorteres ut fra stedegne masser og legges tilbake i sideløpet ved grovutforming. | m3 | 100 |  | 0
9 | Utgraving av Øyagrova | m3 | 100 |  | 0
10 | Utgraving av amfibiedammer | m3 | 300 |  | 0
11 | Turvei og traktorvei Veispesifikasjoner: Bredde: 3 meter Bærelag: av stedegne steinholdige masser. Slitelag bunn: 0-32 (for utjevning av stedegne masser, 15cm). Slitelag topp: 0-16 (5cm) Kurvatur: Skal følge terrenget mest mulig naturlig. Veiskulder: Slettes til. | Meter | 750 |  | 0
12 | Transport og deponering av overskuddsmasser. Deponeres lokalt i henhold til vedlegg M Skisse deponering av overskuddsmasse. | m3 | 2350 |  | 0
Vektet pris til bruk i evalueringen |  |  |  |  | 0
Alle priser skal oppgis i norske kroner ekskl. mva.
Leverandøren skal fylle inn enhetspris for hver post. Sum beregnes som mengde multiplisert med enhetspris.
Poster angitt med enhet RS skal prises som rund sum for komplett utførelse av den aktuelle posten. RS-poster avregnes som avtalt fast rund sum, med mindre det skjer endringer som skal håndteres etter kontraktens bestemmelser. Øvrige poster avregnes etter tilbudte enhetspriser og faktisk utførte mengder, der ikke annet fremgår.
Poster som er angitt med at de kan utgå helt eller delvis, skal prises av leverandøren og inngår i evalueringssummen. Dersom byggherren skriftlig beslutter at en post helt eller delvis skal utgå eller erstattes av en annen post, avregnes arbeidene etter den posten som faktisk kommer til utførelse. Mengder som ikke kommer til utførelse, avregnes ikke.
Supplerende mengdeposter gjelder som tillegg til aktuelle poster iht. NS 3420, og erstatter ikke disse med mindre dette uttrykkelig fremgår.
MERK AT PRIS MÅ FYLLES INN FOR ALLE PRISELEMENTENE (FELT MARKERT MED GULT). MANGLENDE UTFYLLING AV ETT ELLER FLERE PRISELEMENTER VIL MEDFØRE AT TILBUDET AVVISES.