## Ark1
Bygging av kommual vei og fortau Sæterfjæra, inkludert VA.
Kort om anskaffelsen
Det skal bygges kommunalvei med tilhørende fortau i forbindelse med nytt kjøpesenter i Sæterfjæra.
Lengden på veien er ca 135 meter. Prosjektet omfatter etablering av gatelys og
noe etablering av infrastruktur for VA. Entreprenøren må påregne noe koordinering med utbygger av kjøpesenteret.
Forhandlinger og avklareringer må påregnes før kontraktsignering.
Frister:
Prosjektet skal være ferdigstilt innen 15.10.2026
Generelt skal alle arbeider følge:
Ørland Kommunes gjeldende VA-norm:
https://www.orland.kommune.no/vare-tjenester/vei-vann-og-miljo/vann-og-avlop/veiledninger-og-lovverk/?utm_source=chatgpt.com
SVVs håndbøker
REN- og NEK-blader
Mengdebestemmelser
Oppgitte mengder må kontrolleres av tilbyder og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for
bestilling. Det påhviler tilbyder å kontrollere mengdene på stedet før varen(e) kan bestilles. Dette gjelder også
rør som kappes etter oppgitte mål.
Alle mengder er regulerbare. Regurlering skjer i samråd med byggherre. Ukerapportering av målebok,
produserte mengder skal leveres ukentlig. Dersom oppdragsgiver ikke mottar ukentlige rapporter på mengder,
legges prosjektert mengder til grunn for fakturering.
Postprising
Alle ytelser skal prises i den enkelte post. Der arbeid er spesifikt angitt med egen post skal arbeid for denne
prises i egen post og ikke i fellesposter.
Oppdragsgivers ytelser
Arbeidstegninger leveres senest 14 dager før oppstart.
Oppdragsgiver holder kumlokk med Ørland kommunes logo, gjelder ikke for sandfang kummer.
Lokk hentes av entreprenør på kommunens lager på Strandveien 12, 7160 Bjugn.
Prosess | Aktivitet | Enh. | Mengde | Enhetspris antatt | Sum
| G/S-veg og fortau, linje. Til orientering. | m | 135
1 | Etablering, rigg, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen.
01.01. | Her prises komplett rigg kostnader. | RS | 1 |  | 0
01.01. | Posten inkluderer også:
Rigg, riggområdet er avmerket på karutsnitt "Anlegg- og riggområdet" og kan disponeres av entreprenør.
HMS arbeid
Byggemøter
Forsikringer
Arbeidsvarsling, komplett prosess til kommunen, inkl nødvendig varsling- og sikringsutstyr.
Kabelpåvisning
Innmåling og FDV dokumentasjon iht gjeldende VA-norm.
Krav til dokumentasjon og innmåling av utførelse iht pkt. 4.3.3 i Statens Vegvesens "Rutiner for graving og
legging av ledninger".
2 | Graving, bortkjøring etc
02.01. | Graving, opplasting og bortkjøring overskuddsmasser i veilinjen. Massen består av utfylling med sprengstein. | m3 | 650 |  | 0
02.02. | Avtaking vegetasjonsdekke 20 cm, opplasting/transport og mellomlagring på ranke | m2 | 10 |  | 0
02.03. | Finavretting av traugbunn | m2 | 1250 |  | 0
02.04. | Levering og utlegging av egnet vekstjord samt etablering av plenareal, inkludert nødvendige grunnarbeider, | m3 | 60 |  | 0
planering, tilsåing mm. Vekstjord av god kvalitet, fri for ugras, røtter, stein(>20 mm) og forurensninger. Minimum 150 mm komprimert
tykkelse, som legges ut, grovplaneres og finplaneres før såing. Frøblandng tilpasset bruks-/parkplen, som tromles ned i vekstjorden.
Alle flater skal være jevne og uten groper eller forhøyninger. Det skal tilføres startgjødsel og entreprenøren er ansvarlig for vanning frem til
plenen er etablert. Henviser til skisse, hvor plenarealet er markert, entrepreprenøren må ta høyde for at arealet kan bli redusert.
02.05. | Levering, planting og etablering av løvtrær av type rogn (Sorbus aucuparia) eller lønn (Acer platanoides / Acer pseudoplatanus), | stk | 12
inkludert nødvendig jordarbeid, oppbinding og etterarbeider. Sort, plassering og antall avyales nærmere med Prosjektleder.
Se egen beskrivelse av levering og planting av trær.
02.06. | Finplanering av grøft og fyllingsskråning-tilbakelegging avtatt vegetasjonsdekke | m2 | 260 |  | 0
3 | Grøfter, kummer og rør
03.01. | Stikkrenner, ø300(komplett) | m | 12 |  | 0
03.02. | SF-kummer (komplett) | stk | 6 |  | 0
03.03. | Drensledning 160 mm og ov-ledning 200 mm (komplett) inkl. tilkobling eks. OV, komplett grøft | m | 150 |  | 0
03.04. | Trekkerør ø110 og jordingskabel for gatelys. Komplett. | m | 170 |  | 0
03.05. | Trekkerør ø110 for fiber. Avklareres med prosjektleder. Komplett | m | 150 |  | 0
Trekkerør ø110 for fiber, legges på østsiden av traseen for gangveien. Avklareres med prosjektleder. Komplett
03.06. | Utstikk for eiendom 25/139 vannledning ø63 m, overvann ø250 mm og avløpsløpsledning ø160 mm. | m | 12 |  | 0
Avløpsledning tilkobles kum 2846, vannledning tilkobles stuss utvendig kum 2830 og overvannsledning tilkobles kum 2848
Arbeidet utføres iht Ørland Kommunes gjeldende VA-norm, komplett. Vannledning PE 63 isolert rør med kappe holdes av Ørland Kommune.
03.07. | Vannledning PE 110 mm, fra stuss utvending kum 2830. Hensikten er å forlenge vannledningen ut av veitrassen, PE 110 mm isolert rør med kappe leveres av Ørland Kommune. Deler/rørmaterialer i denne post holdes av Ørland Kommune, entreprenør skal holde omfyllingsmasser og utføre arbeidet etter Ørland Kommunes gjeldene VA-norm. | m | 55 |  | 0
4 | Vegfundament
04.01. | Vegareal inkl. fortau
04.02. | Bærelag 20 cm pukk 0/32, mengde ferdig komprimert(fm3), inkluderer transport, utlegging og komprimering. | m3 | 260 |  | 0
04.03. | Forsterkingslag var. 50 cm Maskinkult 22/120, mengde ferdig komprimert(fm3), inkluderer transport, utlegging og komprimering. | m3 | 650 |  | 0
04.04. | Fiberduk , kl. 3 (ikke inkl. overlapp) | m2 | 1300 |  | 0
04.05. | Subbus på skulder | m2 | 55 |  | 0
5 | Vegdekke
05.01. | Asfalt g/s-veg og fortau 6cm, AGB8 | m2 | 410 |  | 0
05.02. | Asfaltdekke vegareal 6cm, AGB11 | m2 | 900 |  | 0
6 | Vegutstyr og miljøtiltak
06.01. | Nye skilt med skiltstolper | stk | 0 |  | 0
06.02. | Kantstein rett med fas, granitt, komplett satt inkl armert bakstøp. Henviser til skisse vei Sæterfjæra | m | 135 |  | 0
06.03. | Kantstein kurve med fas, granitt, komplett satt inkl armert bakstøp. Henviser til skisse vei Sæterfjæra | m | 90 |  | 0
06.04. | Kantstein hjørne med fas, granitt, komplett satt inkl armert bakstøp. Henviser til skisse vei Sæterfjæra | stk | 12 |  | 0
| Lysmaster, inkl fundament og armaturer, levering og montering komplet. Lysmaster tilsvarende Emil Schanches gate. Armaturer utformes og dimmensjoneres etter fylkets elektronorm: | stk | 6 |  | 0
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/86d1228933954878b2a4c511884ecec6/trondelag-fylkeskommunes-elektronorm-2025.pdf
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK 400:2022,
NEK700:2022, NEK600:2021.NEK TS 600 - Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021 og V124:2021.
I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger utføres ut ifra
de faktiske forhold og valgt utstyr.
Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. Dette gjelder
også kortslutnings- og jordslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og innstilling av disse.
Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, TFM.
(Statsbygg PA0802 Tverrfaglige merkesystem).
Viser til krav i NEK600.
Krav til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget.
7 | Enhetspriser som benyttes ved endrings-/tilleggsarbeid, dersom ikke postene i teknisk beskrivelse ikke
kan benyttes:
07.01. | Prosjektleder/Fagarbeider(inkl ADK) | timer | 20 |  | 0
07.02. | Arbeider | timer | 10 |  | 0
07.03. | Lærling | timer | 10 |  | 0
07.04. | Gravemaskin 9 - 15 tonn | timer | 10 |  | 0
07.05. | Gravemaskin 16 - 20 tonn | timer | 10 |  | 0
07.06. | Hjulgraver 15-20 tonn | timer | 10 |  | 0
07.07. | Hjullaster 15-20 tonn | timer | 10 |  | 0
07.08. | Traktor min 140 hk inkl 12 tonns henger | timer | 10 |  | 0
07.09. | Lastebil lastekapasitet inntil 15 tonn | timer | 10 |  | 0
07.10. | Lastebil lastekapasitet inntil 30 tonn | timer | 10 |  | 0
07.11. | Vibroplate/hoppetusse 90 - 200 kg | timer | 10 |  | 0
| SUM, ekls mva |  |  |  | 0
| 25 % mva |  |  |  | 0
| Sum inkl. mva |  |  |  | 0