Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON

Elektrikartenester m/materiell – nordre del av Kinn kommune

Kinn kommune 2026

Innledning

Informasjon og begrepsavklaring

Oppdragsgjevar: Oppdragsgjevar for denne anskaffinga er Kinn kommune. Kinn kommune er ein kystkommune, sentralt plassert mellom Bergen og Ålesund. Kommunen med sine ca 17.200 innbyggjarar er den 8. største kommunen i Vestland fylke. Avtala gjelde elektrikartenester m/materiell for løpande vedlikehald, utbetringar og mindre anlegg. Tenestane skal utførast på alle typar kommunale bygg, veglys og VA tekniske installasjonar. Oppdragsgjevar gjer merkam på at arbeid/prosjekt med estimat på over nok 100.000,- kan lysast ut som eigen konkurranse, og arbeid/prosjekt over 300.000,- skal lystast ut som eigen konkurranse - og er dermed ikkje vert omfatta av denne rammeavtala. Korleis forstå kravspesifikasjonen: Kravspesifikasjonen definerer kva krav oppdragsgjevar stiller til tenesten/materiellet som skal leverast. Oppdragsgivar har i dette dokumentet utforma kravene som ”må” og ”redegjør”. Dette kommer frem i egen kolonne der det enten vil stå ”M”, eller ”R”. M - Må-krav. Kravet MÅ oppfyllast. Leverandør som svarer nei, skal avvisast. Leverandør må møte dette kravet for å være med videre i konkurransen. Kravet vil ikkje bli evaluert blant tildelingskriteriene. R- Redegjøre. Leverandør skal gje ei grundig skildring/redegjørelse av kravet. Kravet inngår som en del av tildelingskriteria vil bli gjenstand for evaluering, ref pkt 5.2 i konkurransegrunnlaget. Leverandør skal svare ut krava i dokumentet. Ein ber om at det ikkje vert nytta vedlegg for å svare ut spørsmåla i kravspesifikasjonen. Generell henvisning til evt vedlegg vert ikkje godteke.

Generelt

Oppdragsgjevar ønsker tilbod på følgande

Kinn kommune vil med denne anskaffinga inngå rammeavtale for elektrikartenester m/materiell for nordre del av Kinn kommune. Tenestane skal utførast på alle typar kommunale bygg, veglys og VA tekniske installasjonar og liknande.

Informasjon om prissetting

Alle priser skal førast i vedlegg 2, prisskjema. Prisar skal oppgjævast eks mva. I prisskjemaet fyll tilbydar inn sine tilbodne prisar i skjemaet. Sum til evaluering vil verte evaluert iht tildelingskriteria i konkurransegrunnlaget.

Pris – Tildelingskriteriet pris

| Krav nr. | Skildring av krav | M/B/I/R | Ja/Nei | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prisskjema, vedlegg 2 skal være korrekt utfylt og alle prisar skal framkomme av prisskjemaet. | M |  |  |
|  | Pris på materiell skal basere seg på leverandøren sin inntakskost + tilboden påslagsprosent. Her skal leggast til grunn faktisk inntaktskost, slik den framkjem etter rabattar, kampanjer, bonusavtaler el.l. Det er ikkje anledning til å fakturere emballasje, transport, leveringskostnader, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr, toll, skattar og avgifter o.l. Oppdragsgjevar vil i avtaleperioden foreta stikkprøver og leverandør skal på førespurnad sende dokumentasjon for inntakskost på levert materiell frå sin leverandør. Påslag frå nettopris på materiell i prisskjema skal være gjeldande i heile avtaleperioden (inntil 4 år). | M |  |  |
|  | Reisekostnad, servicebil og oppstart av timar Timeføring ved utføring av arbeid skal ikkje starte før leverandør har møtt på avtalt oppmøtestad. Servicebil, bilhald, drivstoff/energi, bompengar, parkering og ordinær køyring til og frå oppmøtestad innan 5 km frå kommunesenter Måløy skal vere inkludert i timeprisane. Leverandøren kan ikkje fakturere særskilt for servicebil, bilhald eller køyring mellom oppdrag, med mindre dette er særskilt avtalt med oppdragsgjevar. Reisekostnad bil kan berre fakturerast der dette går fram av prisskjemaet, og berre ved avtalt unntak eller der avtalt oppmøtestad ligg meir enn 5 km frå kommunesenter Måløy. Eventuell reisekostnad skal fakturerast i samsvar med prisane i prisskjemaet. Reise med båt, ferje eller annan særskilt transport skal vere avklart med oppdragsgjevar før kostnaden kan fakturerast, med mindre det gjeld hasteoppdrag der slik avklaring ikkje er praktisk mogleg. I slike tilfelle skal kostnaden dokumenterast i etterkant. Avvik frå dette punktet må vere avklart og godkjent av oppdragsgjevar. | M |  |  |

Generelle krav (MÅ-KRav) – Tildelingskriteriet kvalitet

| Krav nr. | Skildring av krav | M/B/I/R | Ja/Nei | Leverandøren sitt svar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeidet skal utførast trygt, fagmessig og i samsvar med lover, forskrifter og offentlege vedtak, herunder: • FEL • NEK 400 • Øvrige relevante normer/forskrifter Leverandøren må inneha alle formelle godkjenningar som krevst innan eiget arbeidsfelt og sjølv forsikre seg om at eventuelle samarbeidspartnarar har det same. | M |  |  |
|  | - Kapasitet og personell Tilbydar skal beskrive kva personell og kompetanse leverandøren har tilgjengeleg for å levere tenestene under rammeavtalen. Beskrivinga skal minst omfatte: Installatør / fagleg ansvarleg Tilbydar skal oppgi namn på fagleg ansvarleg/installatør for avtalen. Vedkomande skal ha nødvendig formell kompetanse og godkjenning for dei arbeida som skal utførast under avtalen. Relevant dokumentasjon skal leggjast ved tilbodet. Fast kontaktperson Tilbydar skal oppgi namn på fast kontaktperson for avtalen. Kontaktpersonen skal beherske norsk skriftleg og munnleg. Tilbydar skal kort beskrive kontaktpersonen si rolle og faglege kompetanse. Personell Tilbydar skal oppgi tal på tilsette med relevant kompetanse som leverandøren tenkjer å nytte til å levere tenester under avtalen. Dette skal delast opp etter relevante personellkategoriar, til dømes lærling, fagarbeidar, installatør/fagleg ansvarleg og ingeniør/prosjekterande personell. Tilbydar skal beskrive relevant fagkompetanse, sertifikat og godkjenningar for personellet som er tenkt nytta under avtalen. Personellet skal ha dei sertifikat, godkjenningar og kvalifikasjonar som er nødvendige for å utføre aktuelle oppdrag under avtalen. Ved evalueringa vil oppdragsgivar vurdere i kva grad tilbydar har dokumentert tilstrekkeleg og relevant kapasitet og kompetanse til å levere tenestene under rammeavtalen. Det vil bli vurdert positivt dersom tilbydar har god tilgang på relevant fagpersonell, tydeleg oppgitt nøkkelpersonell og dokumentert kompetanse som er relevant for oppdraga som kan bli bestilt under avtalen. | R |  |  |
|  | Leverandør skal tilby standardiserte produkt med god kvalitet, lang levetid og tilpassa norske forhold frå anerkjente produsentar. Produkta skal være eigna for formålet og bidra til lave livssykluskostnader og være i samsvar med lover og forskrifter. Oppdragsgjevar forbeheld seg retten til å avgjere produktval. | M |  |  |
|  | Lokalt lager og tilgang på kritisk materiell for beredskap og responstid Tilbyder skal redegjere for tilgang på kritisk materiell og materiell som er lagerført, herunder om dei har lokalt lager og kva type materiell som er tilgjengeleg. Evaluering Oppdragsgiver vil vurdere tilbyders tilgang på materiell basert på besvarelsen. | R |  |  |
|  | Vaktordning og responstid ved hasteoppdrag/kritisk drift Leverandøren skal ha ei vakt-/beredskapsordning i eigenregi som gjer det mogleg å få kontakt med leverandøren heile døgnet, alle dagar, ved hasteoppdrag og forhold som gjeld kritisk drift. Ved hasteoppdrag/kritisk drift skal leverandøren kunne rykke ut raskt. For objekt i Måløy og nærområdet rundt Måløy skal leverandøren som hovudregel kunne vere på staden innan 1 time frå melding er motteken. For oppdrag der det er nødvendig med båt, ferje eller annan særskilt transport, gjeld kravet om oppmøte innan 1 time med tillegg for nødvendig reisetid/transporttid. Dersom leverandøren i eit konkret tilfelle ser at responstida ikkje kan haldast, skal oppdragsgjevar varslast utan ugrunna opphald. Leverandøren skal då opplyse om årsak og forventa oppmøtetid. Tilbydar skal greie ut om korleis vaktordning, mottak av hasteoppdrag, bemanning og utrykking er planlagt organisert. Oppdragsgjevar vil ved evalueringa leggje vekt på om tilbydar kan dokumentere ei realistisk og robust løysing for rask utrykking ved hasteoppdrag og kritisk drift. | R |  |  |
|  | Planlagt arbeid – kapasitet, oppstart og gjennomføring Tilbydar skal greie ut om korleis planlagde oppdrag under rammeavtalen vil bli planlagt, bemanna og gjennomført. Utgreiinga skal minst omfatte: - normal oppstartstid etter bestilling - korleis oppdrag blir prioriterte og bemanna - korleis leverandøren sikrar framdrift og ferdigstilling - korleis leverandøren handterer periodar med særleg behov, til dømes skuleferiar - korleis oppdragsgjevar blir halden orientert om oppstart, framdrift, eventuelle avvik og ferdigstilling Oppdragsgjevar har behov for at planlagde oppdrag normalt kan startast opp innan 3 verkedagar frå bestilling, med mindre anna blir avtalt. For oppdrag som krev nærare planlegging, synfaring, bestilling av materiell eller samordning med andre arbeid, skal leverandøren kunne gi realistisk oppstartstid og framdriftsplan. Evaluering: Dette er eit evalueringskrav. Oppdragsgjevar vil vurdere i kva grad tilbydar dokumenterer ei konkret, realistisk og robust løysing for gjennomføring av planlagde oppdrag. Det vil bli vurdert positivt dersom tilbydar kan dokumentere god kapasitet, kort og realistisk oppstartstid, tydeleg organisering, god framdriftsoppfølging og evne til å gjennomføre oppdrag i periodar med særleg behov. Generelle svar utan konkret innhald kan gi lågare utteljing. | R |  |  |
|  | Fakturering: Faktura på avrop skal være merka med: - Namn på bestillar/bestillingnummer, - Ressursar nytta til oppdraget (eks lærling 1/2 år, installatør etc iht prisliste) med timeantall og pris pr time for kvar ressurs. - Beskriving av arbeidet og arbeidsstad Faktura skal sendast seinast 15 dagar etter utført arbeid. Eventuelt materiell skal prisast som eiga linje/post på faktura, med minimum varenummer, merke og beskriving. Materiell skal aldri «bakast inn» i totalpris eller liknande. | M |  |  |
|  | Personell som skal utføre arbeid på skule, SFO, barnehage, omsorgssenter eller annan lokasjon der krav om politiattest gjeld, skal ha gyldig politiattest i samsvar med gjeldande regelverk.¨ Leverandøren skal før oppstart kunne stadfeste skriftleg at aktuelt personell oppfyller kravet. Oppdragsgjevar kan krevje nødvendig dokumentasjon framlagt i samsvar med gjeldande regelverk. | M |  |  |
|  | Alle leverandørens arbeidstakarar som oppheld seg hos oppdragsgjevar, skal bære firmaets logo og kunne identifisere seg med ID-kort. | M |  |  |
|  | Bestilling frå oppdragsgjevar skal skje skriftleg for kvart enkelt oppdrag. Arbeid skal ikkje settast i gang før skriftleg bestilling føreligg. Ved hasteoppdrag er det tilstrekkeleg at eventuell telefonbestilling bekreftast elektronisk av leverandøren. Ved endrings- og tilleggsarbeid skal det føreligge endringsmelding som signerast og godkjennast før oppstart av arbeidet, dersom ikkje annet er avtalt. Arbeidet skal være ferdig prisa/med prisoverslag så langt det lar seg gjere. | M |  |  |
|  | Tilbydar må beskrive teknisk utstyr (bilar, lift og liknande) som tilbydar disponera, og som tilseier at leverandør er i stand til å levere iht volumet i avtalen. Tilbydar må også disponere utstyr for å kunne levere iht ein kvar tid gjeldande lover og regelverk for fagområdet. Dette må sjåast i forhold til den bygningsmasse, veglys og VA infrastruktur med både sterk og svakstraum som oppdragsgjevar har. | R |  |  |
|  | All kommunikasjon, skriftleg og munnleg, med leverandøren i forbindelse med utføring av oppdrag skal være på norsk. | M |  |  |
|  | Leverandøren skal rydde og fjerne alt avfall etter egne arbeider. All emballasje skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar. Restavfall som ikkje returnerast/resirkulerast skal leverast på godkjent miljøstasjon. | M |  |  |
|  | Lærlinger: Det er krav om at tilbydar er godkjent lærebedrift. Leverandør skal nytte lærling på oppdrag der dette er formålstjenlig. Minimum 15 % av fakturerte timar skal være utført av lærlingar. Oppdragsgjevar stillar dog krav om at månedlig fakturerte timar for læringar ikkje overstig 30 % av den den fakturerte timekostnaden for personell samla sett i perioden. | M |  |  |
|  | Samsvarserklæringar skal sendast fortløpande og seinast 15 dagar etter utført arbeid. Dokumentasjonen skal lastast opp i Famac, Dokflyt eller tilsvarande system dersom oppdragsgjevar krev dette. Dokumentasjonen skal leverast utan ekstra kostnad for oppdragsgjevar. | M |  |  |

krav til rapporter (mÅ-krav)

| Krav nr. | Skildring av krav | M/B/I/R | Ja/Nei | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rapporter til oppdragsgjevar: Oppdragsgjevar skal få statistikkar som følger: - Forbruk av materiell: varenummer, varenamn, antall og pris. - Kostnad pr oppdrag med timeantall, pris pr time og totalpris med spesifisert kva ressurs(ar) som er nytta til oppdraget. Statistikk skal som minimum sendast årleg, seinast 1. februar for året før. Oppdragsgjevar kan også be om å få statistikk levert etter behov utanom dette med statistikk levert seinast innan 3 dager frå forespørsel. Dette skal utarbeidast og sendast kostnadsfritt for oppdragsgjevar. Slike rapportar skal leverast i Excel-format. | M |  |  |
|  | Oppdragsgjevar kan pålegge leverandør å jobbe i kommunens eige elektroniske system innan fagområdet. Det vil då bli gitt leverandør tilgang og opplæring i kommunens eige programverktøy. Mellom anna kan oppdragsgjevar krevje at eks samsvarserklæringar vert lagt inn/rapportert i kommunens eige system. Systema dette gjeld er f eks Famac, Dokflyt og ev eit framtidig felles elektroniske verktøy innan internkontroll for elektriske anlegg. | M |  |  |

KLima og miljøkrav

| Krav nr. | Skildring av krav | M/B/I/R | Ja/Nei | Leverandørs svar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Avfall, Retur og Ombruk Leverandøren skal rydde og fjerne alt avfall etter egne arbeider. All emballasje skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar. Restavfall som ikkje returnerast/resirkulerast skal leverast på godkjent miljøstasjon. Det skal være returordning for kabler, emballasje, EE-avfall, batterier og armatur. | M |  |  |
|  | - Transport og Utslipp - All transport i kontrakten skal utføres med nullutslippskjøretøy. - Unntak fra kravet gjøres for spesialbiler (eksempelvis liftbiler eller trekking av lift). | M |  |  |
|  | - Materialbruk og Produktkrav - Produkter skal være i henhold til NEK- og EN-standarder eller tilsvarende. - - No-name produkter uten dokumentasjon er ikke tillatt. | M |  |  |
|  | - Kjemikalier og HMS - Produkter skal ikke inneholde stoffer fra REACH Candidate List eller RoHS-begrensede stoffer. - Støvreduserende arbeidsmetoder skal brukes der mulig. - Alt farlig avfall skal fjernes fra installasjonsstedet. | M |  |  |
|  | - Sporbarhet og Dokumentasjon - All FDV skal leveres digitalt. | M |  |  |