## Informasjon og veiledning
Informasjon og veiledning til utfylling av vedlegg 1 - Kravspesifikasjon og prisskjema
Det skal inngås rammeavtale med en eller flere leverandører for kjøp av forbruksmateriell og kjemikalier til Vann- og avløpsetatens laboratorier. Leverandørene bes fylle ut de hvite feltene.
Produktkategoriene evalueres hver for seg. I
Av adm. hensyn vil det kun inngås én kontrakt med den enkelte leverandør. Den enkelte kontrakt vil inneholde ev. flere produktkategorier.
Det er kun hvite felt som skal fylles ut av leverandør. Fargede ruter inneholder informasjon eller beregningsformler.

## Kjemikalier
Artikkelnummer | Beskrivelse | Leverandør | Cas-nummer | Antall pr år av foretrukket mengde | Foretrukket mengde | Totalbehov 4 år | Enhet (foretrukket mengde og totalbehov) | Varenummer tilbudt vare | Varebeskrivelse | Forventet leveringstid (dager) | Enhet tilbudt vare | Antall per pakning | Antall pk pr år* | Pris pr pakning | Totalpris pr år
1.00165.0500 | orto-Borsyre, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco® | MERCK | 10043-35-3 | 1 | 500 | 2000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.00317.2500 | Saltsyre 37%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco® | MERCK | 7647-01-0 | 10 | 2.5 | 100 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.01181.0250 | Ammoniumheptamolybdat tetrahydrat, Supelco® | MERCK | 12054-85-2 | 1 | 250 | 1000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.05941.0250 | Mangan(II)sulfat monohydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco® | MERCK | 10034-96-5 | 1 | 250 | 1000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.06237.0025 | N-2-Aminoetyl-1-naftylamin dihydroklorid ACS analytisk reagens, Supelco® | MERCK | 1465-25-4 | 2 | 2 | 16 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.07815.0250 | Tinn(II)klorid dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco® | MERCK | 10025-69-1 | 4 | 250 | 4000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.09461.4000 | Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20 °C) Certipur® | MERCK | - | 3 | 1 | 12 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.09535.0001 | Teststrips, pH, MQuant®, Supelco® | MERCK | - | 3 | 100 | 1200 | stk | [7 empty] | #DIV/0!
1.99050.4000 | Boric acid, sodium hydroxide, potassium chloride (Blue), pH=10 | MERCK | - | 4 | 4 | 64 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.99054.4000 | Citric acid, sodium hydroxide, hydrogen chloride (red), pH=4 | MERCK | - | 4 | 4 | 64 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.99057.4000 | Disodium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, (Yellow) pH=7 | MERCK | - | 4 | 4 | 64 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.09439.4000 | Buffer pH 7,00, Bag-in-box 4 liter | MERCK | - | 4 | 4 | 64 | L | [7 empty] | #DIV/0!
1.03121.0100 | N,N-Dietyl-p-fenylendiammoniumsulfat, Supelco® | MERCK | 6283-63-2 | 2 | 100 | 800 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.06498.1000 | Natriumhydroksid, kuler, EMSURE® for analysis, Supelco® | MERCK | 1310-73-2 | 2 | 1 | 8 | kg | [7 empty] | #DIV/0!
8.14223.1000 | Imidazol for syntese, Sigma-Aldrich® | MERCK | 288-32-4 | 4 | 1000 | 16000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.10888.0100 | Troclosene sodium dihydrate, Supelco® | MERCK | 51580-86-0 | 1 | 100 | 400 | g | [7 empty] | #DIV/0!
1.08092.0250 | Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco® | MERCK | 28300-74-5 | 1 | 250 | 1000 | g | [7 empty] | #DIV/0!
| Salpetersyre ≥67.0% , Ultrapure /Trace metal grade, ICP-MS-kvalitet, ppb-nivå**/*** | NB! Se spesifikasjon under**/*** | 7697-37-2 | 20 | 2.5 | 200 | L | [7 empty] | #DIV/0!
| Salpetersyre ≥67.0% , Ultrapure /Trace metal grade, ICP-MS-kvalitet, ppb-nivå**/*** | NB! Se spesifikasjon under**/*** | 7697-37-2 | 15 | 0.5 | 30 | L | [7 empty] | #DIV/0!
B23513.06 | Catechol Violet | Thermo Scientific | 115-41-3 | 2 | 5 | 40 | g | [7 empty] | #DIV/0!
Totalpris produktkategori | [5 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
Kjemikaliene skal være av det angitte merket, eller dokumentert ha tilsvarende kvalitet. Alternativt kan kompatible kjemikalier med dokumentert bedre egenskaper tilbys, jf. Konkurransegrunnlaget pkt 7. Oppsatt antall og mengde er veiledende. Pakningstørrelser kan avvike fra oppsatt i kolonnen "mengde" i tabellen, men tilbudte varer skal ikke overskride "totalbehov 4 år" med mer enn 10%. Dersom det er mulig skal leverandøren tilby en pakningsstørrelse som er så nær ønsket enhet som mulig. Dersom pakningisstørrelsen avviker med mer enn 100% av oppgitt enhet må VAV vurdere om tilbudet kan godtas av hensyn til oppbevaring av farlig kjemikalier. Kjemikaliene må være av identisk renhet og tilfredsstille samme kravspesifikasjon som oppgitt produkt. Det må godkjennes i analysene før de tas i bruk.
* Dersom leverandør tilbyr pakninger som vil vare over flere år, kan tallet satt inn være <1
***Ved fortynning til sluttløsninger i henhold til tabellen må ikke verdien for metaller overskride verdien i tabellene.
| 0.5% | 10%
Na (ppb) | <0,200 | <0,100
Mg (ppb) | <0,010 | <0,010
Al (ppb) | <0,700 | <11,0
K (ppb) | <0,030 | <0,050
Ca (ppb) | <0,400 | <0,060
Cr (ppb) | <0,030 | <0,090
Mn (ppb) | <0,200 | <0,060
Fe (ppb) | <0,200 | <7,00
Ni (ppb) | <0,030 | <0,120
Cu (ppb) | <0,500 | <0,270
Zn (ppb) | <0,500 | <2,50
Cd (ppb) | <0,005 | <0,0050
Pb (ppb) | <0,050 | <0,050
As (ppb) | <0,02 | <0,100
*** Spesifikasjon på nåværende i salpetersyre som er godkjent for analyse Colour <= 10 APHA Chloride <= 0.2 ppm Total phosphorus <= 0.01 ppm Total sulphur <= 0.3 ppm Al <= 1 ppb Sb <= 0.5 ppb As <= 0.5 ppb Ba <= 0.1 ppb Be <= 0.1 ppb Bi <= 0.1 ppb B <= 1 ppb Cd <= 0.5 ppb Ca <= 1 ppb Ce <= 0.1 ppb Cs <= 0.1 ppb Cr <= 1 ppb Co <= 0.5 ppb Cu <= 0.5 ppb Dy <= 0.1 ppb Er <= 0.1 ppb Eu <= 0.1 ppb Gd <= 0.1 ppb Ga <= 0.1 ppb Ge <= 0.1 ppb Au <= 0.1 ppb

## Filter mikrobiologi
Artikkelnummer | Leverandør | Spesifikasjon | Antall enheter pr år | enhet | Varenummer tilbudt vare | Varebeskrivelse | Pris pr enhet | Totalpris pr år
EZHAWG474 | Merck Life Science AS | EZ-Pakâ Membrane Filters (mixed cellulose, white, gridded, 47mm, 0,45µm), pk m/ 600 stk | 20 | pk |  |  |  | 0
MZHAWG101 | Merck Life Science AS | Microfil® with EZ-Pak®. sample volume100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, 150 stk | 35 | pk |  |  |  | 0
Totalpris produktkategori | [7 empty] | 0
Produktene skal leveres på fast-leveranse 4 ganger pr år jevnt fordelt utpover året
Produktene som leveres må være identiske med oppsatt varenummer.

## Mikrobiologimetoder
Leverandør | Spesifikasjon | Antall enheter pr år | Enhet | Varenummer tilbudt vare | Varebeskrivelse | Forventet leveringstid | Antall pr pk | Pris pr pakning | Totalpris pr år
IDEXX | Colilert-18 | 3000 | stk | [5 empty] | #DIV/0!
IDEXX | Quanti-Tray 2000 | 3000 | stk | [5 empty] | #DIV/0!
IDEXX | 10 bottles filled w/100 mL Sterile Water | 2000 | stk | [5 empty] | #DIV/0!
IDEXX | 120 mL Tear-off Vessels without sodium thiosuphate - sterile | 700 | stk | [5 empty] | #DIV/0!
IDEXX | Enterolert-DW | 100 | stk | [5 empty] | #DIV/0!
Totalpris produktkategori | [8 empty] | #DIV/0!
Varene skal leveres på fastbestilling fire ganger i året
I denne produktkategorien kan det ikke benyttes "eller tilsvarende", da disse filtrene passer til filteroppsatsen vi har, og innebærer at vi må bytte utstyr og metode.