## Forside
202557207
Kjøp, tjenester og service på sikkerhetsanlegg til Akershus universitetssykehus HF
Kravspesifikasjon

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder (I) i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare. Om felter ikke besvares, vil tilbudet avvises.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Hvite felt | Alle hvitefelt i kravspesifikasjonen skal besvares ref kolonnene ''Krav oppfylles'' og ''tilbyders besvarelse''
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Krav
Tilbyders Navn
Krav-nr | Minimumskrav | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse | Ja
1 | Generelle krav |  |  |  | Nei
1.1 | Lovgivning- Oppdragene skal utføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Leverandøren skal gjøre seg kjent med Entreprenørinstruksen og eventuelle interne retningslinjer ved Ahus. | M
1.2 | Språk- Personell skal utføre muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk. Ev. avvik fra det skal avtales. Leverandøren skal alltid ha en ansvarlig tilgjengelig både på byggeplass (Ahus sin lokasjon) og i egen organisasjon som skal kunne kommunisere på norsk. | M
1.3 | Kvalitet- Alle leveranser skal gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende standarder, forskrifter og lovverk for utførelse av denne tjenesten. Alt arbeid forutsettes utført etter god håndverksmessig kvalitet og standard. Kunde kan kreve vurdering og dokumentasjon fra uavhengig tredjepart på om kravet er oppfylt. Mislighold av kvalitetskravet anses som grunnlag for oppsigelse av avtalen. | M
2 | Lokasjoner
2.1 | Lokasjoner- Selv om det ikke er noen direkte planer pr. d.d., så kan lokasjoner endre seg ved at de fra flyttes, avvikles, endres til ny lokasjon, eller det kan tilkomme nye lokasjoner. | I
3 | Vaktordning/Nødstøtte
3.1 | Responstid ved akutt behov- Med responstid menes tid fra mottatt melding hos Leverandøren, til personell er på Kundens aktuelle lokasjon. Det kreves maksimalt 2 times responstid 24/7 ,365 dager i året. Ved akutt behov for oppdrag/reparasjoner skal leverandøren ha en beredskap som gir kortest mulig responstid og tilgang til utstyr. Ved brudd på responstid så kan Kunden ilegge leverandøren et gebyr på 10 000 kr. | M |  | Beskriv
3.2 | Utrykningskostnader-Utrykningskostnad er pris pr. utrykning. Det er satt opp et estimat på antall utrykninger i prisskjemaet. Estimatet for antall utrykninger er basert på historikk og dette er kun retningsgivende og forplikter ikke Kunden. Utover utrykningskostnader faktureres det for medgått tid iht. rammeavtalens betingelser. | I
3.3 | Kommunikasjon- Det er driftssentralen ved Ahus Nordbyhagens som er bemannet 24/7 og som har det hele og fulle ansvaret for utkalling av nødstøtte. Dette gjelder for alle Ahus sine lokasjoner. Telefonnummer er 67 96 30 00. Utkalling kan i tillegg gjøres av driftsavdelingens eget personell. Det er viktig at leverandør gir beskjed om status før vedkommende forlater den lokasjonen de er utkalt til slik at driftssentralen kan loggføre hva som er gjort hvor og når samt tidsbruk. Det skal påfølgende virkedag sendes en hendelserapport med en oppsumering over hva som er utført av tiltak og hva som trengs av oppfølging. Driftssentralen skal alltid ha det riktige nødnummer til leverandøren. Ved endring av nødnummer har leverandør ansvar for å varsle Ahus sin driftssentral og avtaleforvalter Ahus om dette skriftlig via e-post. Dette skal varsles i god tid slik at Kunden har mulighet til å endre interne rutiner, og at nytt nødnummer ikke kan iverksettes før dette er godkjent av Kunden. | I
3.4 | Veiledning og instrukser- Kunden vil gi nødvendig veiledning og instrukser til valgt leverandør ved kontraktsinngåelse. Dette omfatter blant annet: •Tilganger til systemer og lokasjoner •Informasjon om kommunikasjonsrutiner •Opplæring i relevante prosedyrer (eventuelle kostnader dekkes av leverandøren) •Taushetsplikt og sikkerhetskrav Det må også forventes at ytterligere veiledninger og instrukser kan bli gitt i løpet av avtaleperioden, og leverandøren plikter å følge disse. | I
3.5 | Årlig Vaktrapport- Det skal oversendes en fullstendig vaktrapport innen årets slutt. Denne skal inneholde alle utrykninger med tilhørende lokasjoner, adresser, tid, utkallingshendelse og tidsforbruk og kostnader. Rapporten sendes til Kundens oppgitte kontaktperson. Personen angis i oppstartsmøte for kontrakten. | M
4 | Leveranse- og tjenestekrav
4.1 | Samarbeid og oppmøte- Alle oppmøtekostnader (transport, servicebil, reisetid, henting av materialer, andre forberedelser, parkering mm.) er inkludert i timeprisene og faktureres ikke særskilt. Det skal kunne utføres statusmøter, befaringer, samt utarbeidelse av pristilbud ved behov uten kostnader. Statusmøter skal dersom ikke annet er avtalt, avholdes på Kundens adresse eller Teams. | M
4.2 | Fullserviceavtale -Leverandøren skal tilby fullserviceavtale, det kan plukkes ut aktuelle punkter for lokasjon. Pris på patcher/hovedversjoner på oppgradering av SSM årlig kostnad. Nåverende lokasjoner med tjenestlig leveranse. Akershus Universitetssykehus HF Ahus Jessheim BUP/ARA/DPS Ahus Spesial Psykiatri (PHN) (Tidligere Lurud) Apotek Grorud BUP Furuset BUP AHUS PSYKIATRISK AVD Andre lokasjoner uten tjenestlig leveranse p.d.d, men som kan tilkomme, se vedlegg. Aktuelle punkter Alarmmottak Utkallingsberedskap for vektere og nøkkel oppbevaring Periodisk kontroll Alarm Drift og vedlikehold av servere Fast tekniker 1 dag hver uke á 3 timer Responstid Alarm - 2 timer Service etter regning Alarm Periodisk kontroll Video Responstid Video - 2 timer Service etter regning Video Periodisk kontroll Adgangskontroll Responstid Adgangskontroll - 2 timer Service etter regning Adgangskontroll | M
4.3 | Bestillinger og avrop - Kunden kan velge avropsform basert på timer, materialer med avtalt påslag, kundens egne materialer eller tilbud på spesifikt oppdrag. Bestilling skjer normalt via Ahus sitt bestillingssystem. Tidspunkt for levering, fremdrift og ferdigkontroll skal alltid være skriftlig bekreftet innen 5 virkedager etter mottatt bestilling. Ved akutte behov kan bestilling sendes i etterkant. Dersom oppdraget avviker vesentlig i omfang eller pris, skal leverandøren umiddelbart varsle Kunden med beskrivelse og konsekvens. Kunden kan da kansellere eller endre bestillingen. Leverandøren skal ikke utføre ekstra arbeid før skriftlig avklaring foreligger. | M
4.4 | Installasjon av nytt utstyr- Prosjektstøtte og koordinering •Leverandør skal prise og inkludere full prosjektstøtte i tilbudet; ingen tilleggskostnader skal etterfaktureres for prosjektadministrasjon. •Leverandør skal ha aktiv rolle i koordinering sammen med Kundens prosjektleder. •Leverandør skal tilpasse seg Ahus sine rammeavtaleleverandører som styres av prosjektleder. •Leverandør skal delta på alle relevante prosjektmøter og befaringer. •Avvik og utfordringer skal dokumenteres og referatføres. •Leverandør skal sikre at egen leveranse følger godkjente avklaringer og fremdriftsplan. •Det skal gjennomføres sluttkontroll etter installasjon av nytt utstyr for å sikre at den samlede leveransen fremstår som en helhetlig, korrekt installert og driftsikker løsning. Leveradnør skal delta i sluttkontrollen før oppstart og bidra til å identifisere eventuelle feil, mangler eller avvik som kan påvirke funksjon, sikkerhet eller forventet levetid på utstyr og komponenter. Alle påviste forhold skal dokumenteres, og sluttkontrollen skal protokollføres med signatur fra alle utførende fag samt tilbyder. Eventuelle avvik skal registreres med ansvar, frist og korrigerende tiltak før anlegget kan settes i drift. | M
4.5 | Tilleggsarbeider- Reparasjoner og arbeider som ikke inngår i ordinær service skal utføres etter behov og faktureres i henhold til oppgitt pris i prisskjema. Kostnader til ev. rigg og drift avklares med Kunden ved hvert enkelt tilfelle. | M
5 | Materialer og utstyr
5.1 | Materialvalg- Ved avrop, dersom annet ikke er spesifisert, skal leveransen inkludere alt nødvendig materiell for å utføre det aktuelle oppdraget. Leverandøren er forpliktet til å benytte materiell som oppfyller gjeldende offentlige krav, forskrifter og alminnelige bransjenormer. På forespørsel skal leverandøren kunne fremlegge dokumentasjon som bekrefter at produktene tilfredsstiller disse kravene. Kunden står fritt til å levere materialer og utstyr til oppdraget dersom dette avtales i forbindelse med avrop. Dette kan være aktuelt der Kunden har egne avtaler eller bedre priser enn leverandøren. I slike tilfeller skal leverandøren kun utføre tjenesten basert på Kundens leverte materiell, og dette skal avklares i det spesifikke oppdraget. Lagerhold: Det kan ikke påregnes at Kunden stiller lagerplass til disposisjon for Leverandøren. | M
5.2 | Rester og overskuddsmateriell - Dersom kunden ønsker å beholde rester eller overskudd av innkjøpt materiell, skal dette plasseres på avtalt sted. Leverandøren skal ved oppdragsslutt utarbeide en oversikt over slikt materiell og mengde. Hvis kunden ikke ønsker å beholde overskuddsmateriell, skal det fjernes sammen med annet avfall og emballasje. Kunden kan bestemme når overskuddsmateriell skal benyttes. Materiell og deler med restverdi som byttes ut er kundens eiendom og kan ikke fjernes uten samtykke. | M
5.3 | Prisbetingelser - Leverandøren skal fremskaffe materialer og utstyr til lavest mulig netto innkjøpspris. Prisene skal til enhver tid være konkurransedyktige i henhold til bransjemarkedet og ikke overstige nivået kunden selv kan oppnå i privatmarkedet. Leverandøren skal benytte sitt kontaktnett for å sikre best mulig innkjøpspris. På forespørsel under avtaleperioden skal leverandøren redegjøre for sine innkjøpspriser, og fakturagrunnlag fra underleverandør skal vedlegges hver enkelt faktura. Dersom vi får grunn til å anta at prisnivået ikke reflekterer markedsmessige betingelser, forbeholder vi oss retten til å innhente tilbud i markedet og eventuelt gjennomføre en konkurranse i tråd med gjeldende regelverk. Dette er for å sikre at vi ivaretar både økonomiske og kontraktsmessige forpliktelser på en god måte. Kunden skal orienteres ved eventuelle kampanjer. | M
5.4 | Verktøy- Alle kostnader for nødvendig verktøy og utstyr til utførelse av arbeidet i tilknytning til denne avtalen skal være inkludert i oppgitt timepris. Nødvendig verktøy omfatter vanlig håndverktøy og elektrisk håndverktøy, eksempelvis bor, sagblader og hullsager. Spesialutstyr og verktøy som det er naturlig å leie, inngår ikke i timeprisen og belastes kunden etter avtale. | M
5.5 | Kortleser: Javelin 874-KP MIFARE innvendig kortleser med tastatur og lysdiode. Eller tilsvarende. Javelin 874 MIFARE innvendig kortleser uten tastatur med lysdioder. Eller tilsvarende. Javelin 874-EX-KP MIFARE utvending kortleser med tastatur og lysdiode. Eller tilsvarende. Vinklet utforingsboks for Javelin S87X kortlesere. Rustfritt værhus m/lys til Javelin lesere Kortleser: skal kunne integreres å være kompatibele i mot sykehusetssystem (MCLP og OSDP) og kabling (PTS/CAT) | I
5.6 | Kamera: ITV-kamera skal være av profesjonell kvalitet, beregnet for 24/7 drift i offentlig bygg. Kamera skal ha dokumentert god bildeytelse i krevende lysforhold, høy IT-sikkerhet, åpne grensesnitt (ONVIF) og minimum 5 års produsentstøtte. Kameraet skal kunne integreres å være kompatibele i mot sykehusetssystem. (ref punkt 8.1) | I
| Noder: OSDP node MCLP node OSDP/MCLP kompatibel node | I
5.7 | Garanti- Leverandøren skal tilby minimum 3 års garanti, eller bedre, på alt utstyr som leveres, inkludert montasje og idriftsettelse. Garantien skal dekke feil og mangler i materialer og utførelse. | M
6 | Bygningsmessig forhold
6.1 | Branntettinger- Det skal branntettes etter egne arbeid. Ev. ved større arbeid skal Kunden varsles, og egen inngått rammeavtale skal benyttes av Kunden. Ved små prosjekter kan dette utføres av leverandør med godkjent kompetanse. Branntettinger skal merkes på stedet med type produkt, dato samt hvem som har utført tettingen. Dette gjelder både ved installasjon og rivning. | M
7 | Rapporter, meldinger og dokumentasjon
7.1 | Rapporter- Etter hvert servicebesøk skal leverandøren oversende en elektronisk servicerapport til bestiller før arbeidet kan faktureres. Rapporten skal være knyttet til det aktuelle objektet og inneholde: •Systemkontroll rapporter skal inneholde minimum følgende: SSM adgangskontroll Milestone video Visonic Elpas POA server •Samsvarserklæring utført arbeid *Avvik dokumenteres med bilder Strakstiltak: Dersom tekniske forhold tilsier at det må gjøres umiddelbare tiltak, plikter leverandøren å varsle kundekontakt. Format og frist: Rapportene (PDF) og oppdatert utstyrsliste (Excel) skal oversendes innen 14 dager etter utførelse. | M
7.2 | FDV- Dokumentasjon skal være i henhold til vedlegg Entreprenørinstruks. Leverandøren er pålagt å levere FDV- dokumentasjon for alle arbeider iht. myndighetspålagte krav. Dokumentasjonen skal leveres på norsk, unntak er produkt-/datablader som kan leveres på engelsk. (Hva: Elektronisk utgave, i originalt format der dette er mulig, på utstyr som er faktisk levert. Hvordan: Leveres på gjeldene utvekslingsplattform, opplyses ved prosjekt oppstart. Når: Senest 14 dager før overlevering eller hvor annet er avtalt med Kunden). Ved spørsmål ta kontakt med FDV-kontaktperson, personen angis i oppstartsmøte for kontrakten. | M
7.3 | Ajourføring av tegninger- Ahus bruker fortrinnsvis digitale modeller og underlag, I forkant av hvert prosjekt/endringsarbeid avklares det type og hvordan ''som-bygget'' underlag skal leveres. I prosjekter uten rådgivergruppe skal det leveres målsatt rød-strek som beskriver endringer ''som-bygget'', både hva som er nytt, og det som er tatt bort. Leveres på pdf. Underlag som skal brukes kan lastes ned fra, Ahus tegningsportal, Amax portalen. I større prosjekter med rådgiver gruppe, leverer utførende ''som-bygget'' informasjon som rådgiver oppdaterer med i sitt underlag. Systemer og komponenter skal merkes fysisk I samråd samsvar med prosjekteringsanvisning/ kodemanual. FDV på utstyr som er levert, overleveres etter avtale med PL. FDV skal følge utstyrsleveransen. | M
7.4 | Makulering av dokumentasjon- Leverandøren skal sørge for forsvarlig oppbevaring av all dokumentasjon i henhold til lovkrav. All dokumentasjon som utgår skal forsvarlig makuleres for å hindre tredjepart i å få tilgang på dette. Det oversendes kopi av all dokumentasjon etter avtale med Kunden ved avtaleslutt. | M
8 | Personell
8.1 | Fagkompetanse- Det skal tilbys personell/firma med samlet nødvendig fagkompetanse/sertifisering for utførelse av det enkelte oppdraget. Følgende må dokumenteres eller bekreftes med beskrivelse: Adgangskontroll - AMAG Symmetry - SQL Server - ISA (Alarmsystem for apoteket) - WSFC File Share Witness - Kortleser og alarmsensor (Noder for adgangskontrollsystemet - Serial-2-Ethernet (Hardwareenhet som gjør RS232-interface tilgjengelige over IP). - IDM: Identity Management vedlikeholder brukerdatabasen i tjenesten, basert på informasjon i PAGA ITV / Kameraovervåking - Milestone Management server - Milestone Recording servers - Milestone Fallover Recording servers OPC - OPC server Eiris POA | M |  | Beskriv
8.2 | Personell- Leverandøren skal ved avtaleoppstart oversende en oppdatert oversikt over alle ansatte med stillingstittel og underleverandører som skal utføre oppdrag ved Ahus. Oversikten skal oppdateres fortløpende ved endringer. Leverandøren skal bidra til faglig kontinuitet ved å benytte fast personell til oppdrag og skriftlig varsle dersom personell skiftes ut. Ved utskiftning av fast personell skal det være samme komptanse og erfaring som opprinnelig tilbudt. Tilbudt personell skal ha gyldig FSE kurs Tilbudt personell skal ha sikkerhetsklarering og politiattest som skal fremlegges ved oppstart av avtalen | M
8.3 | Lærlinger-Leverandøren skal i avtaleperioden kunne tilby lærlingplasser i samsvar med gjeldende krav i lov om offentlige anskaffelser. | M
8.4 | ID-kort-Personell skal underskrive på taushetserklæring før arbeid kan utføres i bygninger tilhørende Kunden. Personell skal ha nødvendig ID-kort/ besøkskort utstedt før arbeid påbegynnes, og vil kunne bli avvist ved manglende ID-kort/ besøkskort. Avvik på enkelte utelokasjoner kan forekomme. | I
8.5 | Elektroniske oversiktslister på bemanning- Leverandøren skal kunne etablerere elektronisk mannskaps-registreringssystem på byggeplassene i henhold til byggherreforskriftens §15 om krav til oversiktslister. Dersom Kunden etablerer eget system skal dette benyttes. Systemet skal tilfredsstille byggherreforskriftens §15, og også vise kontraktspyramiden og informasjon om lærlinger. Systemet skal til enhver tid vise hvem som er til stede på byggeplassen. Alle som arbeider på anleggsplass, skal registrere seg inn og ut hver dag. Kundens kontaktperson legges til som administrator, eller med tilganger som viser til enhver tid hvem som er til stede på byggeplassen. Det skal også rapporteres inn mannskapslister månedlig for å kunne ettergå og dokumentere disse kravene. Når bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet skal oversiktslister sendes over til Kunden for arkivering. Leverandøren skal oppbevare oversiktslister i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. | I
8.6 | Normal høflighet og aktpågivende- Personellet skal til enhver tid opptre profesjonelt og utvise respekt for Kunden, brukere, ansatte og pasienter. 3.1 (a) Arbeidstøy skal regelmessig være vasket. Enhver som bruker arbeidstøy, skal gå kledd på en presentabel måte. Eksempelvis ikke fillete / møkkete klær, shorts eller singlet. | M
9 | Miljø
9.1 | Rengjøre-Arbeid utført på lokasjon anses ikke som sluttført før arbeidssted er grundig og tilstrekkelig rengjort og avfall er levert til avtalt depot. Avfall med deklarasjonsplikt (eks. spesialfiltre, maling osv.) skal redegjøres/rapporteres under dokumentasjonskrav. Det skal rengjøres etter utført arbeid i henhold til ønsker og behov fra Kunden. | M
9.2 | Ta del i arbeid-Kunden jobber kontinuerlig med forbedringer og reduksjon av klimautslipp og miljøfotavtrykk. Leverandøren skal ta del i dette arbeidet i den utstrekning som må kunne forventes. | M
9.3 | Kilde sortere-Personellet har ansvar å kildesortere all emballasje og installasjonsavfall i henhold til Kundens rutiner og forskriftskrav. IKT produkter skal destrueres på en sikker måte slik at personopplysninger og teknisk data ikke kan misbrukes, samt forsvarlig returneres til godkjent mottak eller sendes i retur til forhandler/produsent. | M
9.4 | Utstyr i bilen-Personellet skal alltid ha materiell, utstyr og verktøy i bilen til å kunne møte de fleste oppdrag, herunder materiell og verktøy med høy brukerfrekvens. | M
9.5 | RTB-retningslinjer-Alle oppdrag skal gjennomføres etter retningslinjen "Rent-Tørt-Bygg forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007)". Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet. | M
9.6 | Leverandør skal utføre oppdragene ved bruk av nullutslippskjøretøy | M
10 | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
10.1 | Kunnskap- Det kreves nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). | M
10.2 | Ivaretakelse- Leverandøren skal sikre at sikkerhet ivaretas både for utførende personell og brukere. Alt nødvendig personlig verneutstyr skal benyttes i henhold til gjeldende og HMS-krav. | M
10.3 | HMS og interkontroll- Personellet skal til enhver tid innrette seg etter Kundens gjeldende HMS og Internkontroll rutiner/prosedyrer, og/eller særskilte retningslinjer. | M
10.4 | Krav til forhåndsmelding- Ved arbeider som antas å vare over 15 virkedager eller 250 dagsverk, skal det iht. byggherreforskriften sendes inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Skjema for forhåndsmelding skal utfylles og sendes inn av Leverandøren og være en del av sluttdokumentasjonen til arbeidet. Forhåndsmeldingen fylles ut og sendes inn av Leverandøren senest en uke for oppstart av byggearbeider. | M
10.5 | Produktdatablad- Produktdatablader skal være i henhold til NS 3420 og NS 3456, og leveres ved første leveranse og ved eventuelle endringer i produktet og de egenskaper som er beskrevet i databladet, og skal minimum inneholde: • Produktbeskrivelse og bruksområde • Målangivelser og teknisk data • Lagringsspesifikasjoner • Avfallsbehandling • Produktdokumentasjon og offentlige krav • HMS- datablader ved kjemikalier • Opprinnelig produsent (navn, org. nr. kontaktinformasjon og produsentland) •Vedlikeholds instruks (Hva: Elektronisk utgave, i originalt format der dette er mulig på utstyr som er faktisk levert. Hvordan: Leveres på gjeldene utvekslingsplattform, opplyses ved prosjekt oppstart. Når: Senest 14 dager før overlevering). Ved spørsmål ta kontakt med kontaktperson for produktdatablad, personen angis i oppstartsmøte for kontrakten. | M

## Evalueringskrav
|  |  |  | Tilbyders Navn | 0
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelings-kriterium | Dokumentasjonskrav | Tilbyders besvarelse
1 | Levetid og reservedeler -Tilbyder skal dokumentere forventet levetid for tilbudt produkter, samt garantert tilgjengelighet av reservedeler i et angitt antall år. Lenger dokumentert levetid og flere år med garantert reservedelstilgjengelighet vil gi høyere vurdering. | E | Kvalitet | Leverandør bes å redgjøre hvordan dette kravet blir ivaretatt
2 | Tilgang på materialer -Det vurderes hvordan leverandøren sikrer stabil materialtilgang i avtaleperioden. Beskrivelsen skal omfatte: •Rutiner for innkjøp og hvordan rask og effektiv bestilling av materiell sikres. •Lagerhold, inkludert lagerlokasjon, kapasitet og tilgjengelighet på kritiske komponenter. •Håndtering av leveringsforsinkelser, herunder alternative leverandører, beredskapslager eller midlertidige løsninger. •Levering av utstyr: Oppgi maks leveringstid i virkedager(fra bestilling er mottatt leverandør til kunde har mottatt varen) på kortlesere, noder og ITV kamera. | E | Kvalitet | Leverandør bes å redgjøre hvordan dette kravet blir ivaretatt
3 | Det ønskes at tiltenkt personell har relevant erfaring fra industri, sykehus eller store næringsprosjekter. Det bes beskrive erfaring. Det gjøres ved å fylle ut Bilag 11; erfaring. Fast Tekniker (1 dag hver uke á 3 timer)(1stk) BAS/ Formann (1stk) Teknikere (3stk) Evaluering erfaring: Erfaring: Relevant fra industri, sykehus eller store næringsprosjekter 0år - 3år = 2 Poeng 4år - 6år = 5 Poeng 7 år - 9 år= 8 Poeng 10år eller mer = 10 Poeng Av tilbyderenes gjennomsnitt vil den høyest poengskår 10 og resterende vil normaliseres der etter. | E | Kvalitet | Leverandør bes å redgjøre hvordan dette kravet blir ivaretatt