## PRISSKJEMA
54-BYM-2026
PRISSKJEMA
Rustad kunstgressbane rehabilitering
Kapittel i funksjonsbeskrivelse | Beskrivelse | Mengde | Enhet | Enhetspris | Sum (ekskl. mva.)
Kunstgressbane
1.8 | Generelt, (Rigg og drift) |  | RS |  | 0
1.4 | Prosjektering |  | RS |  | 0
2.2.1 | Fjerning av tette masser | 1245 | m3 |  | 0
2.2.2 | Fjerning av asfalt |  | RS |  | 0
2.2.3 | Oppbygging av nytt bærelag | 830 | m3 |  | 0
2.2.4 | Oppbygging av nytt avrettingslag | 415 | m3 |  | 0
2.2.6 | Ny asfalt | 1095 | m2 |  | 0
2.2.7 | Skjæring av asfalt |  | RS |  | 0
2.3.2 | Snødeponi - fjerning av eksisterende masser | 315 | m3 |  | 0
2.3.3 | Snødeponi-ny oppbygging | 700 | m2 |  | 0
2.3.4 | Drensasfalt snødeponi |  | RS |  | 0
2.4 | Testing av bærelag og avrettingslag |  | RS |  | 0
3.1.1 | Kjøreport |  | RS |  | 0
3.1.2 | Flettverksgjerde |  | RS |  | 0
3.1.2 | Sluser 5 stk |  | RS |  | 0
3.2.1 og 3.2.2 | Ballfangernett kortsider |  | RS |  | 0
3.2.3 | Flytte eks ballfangernett langside |  | RS |  | 0
3.3.1 | Kamerakjøring og spyling av drensledning |  | RS |  | 0
3.3.2 | Opsjon - Ny drensgrøft rundt banen | 364 | m |  | 0
3.4.1 | Granulattiltak, fysisk barriere |  | RS |  | 0
3.4.2 | Kum med kjøresterk rist |  | RS |  | 0
3.4.3 | Kum med fotskraperist |  | RS |  | 0
3.4.4 | Installasjon av kumfiltere |  | RS |  | 0
3.5.1 | Avfallsbeholdere |  | RS |  | 0
3.6 | Opsjon - Bom ved innkjøring til grusplass |  | RS |  | 0
4.1.1 | Fjerning og håndtering av kunstgressystem |  | RS |  | 0
5.2.1 | Lab test |  | RS |  | 0
5.4.1 | Avtaking, mellomlagring og remontering av pad |  | RS |  | 0
5.4.2 | Opsjon Merkostnad for levering og installasjon av ny pad |  | RS |  | 0
5.5 | Levering og installasjon av kunstgress |  | RS |  | 0
5.6 | Stabiliserende infyll (sand) |  | RS |  | 0
5.7 | Egenskapsinfyll (kork) |  | RS |  | 0
5.8 | Oppmerking |  | RS |  | 0
6.1 | Flomlys - fjerning av eksisterende flomlysanlegg |  | RS |  | 0
6.2.1 | Grøft med trekkerør |  | RS |  | 0
6.2.2 | Opsjon - legging av 50 mm trekkerør frem til midterste mast for PA anlegg | 100 | m |  | 0
6.2.3 | Trekkekummer |  | RS |  | 0
6.2.4 | Grunnarbeider/fundament for tennskap/fordelerskap |  | RS |  | 0
6.2.5 | Fundamenter |  | RS |  | 0
6.2.6 | Flomlysmaster m/travers |  | RS |  | 0
7 | Reparasjon av tilstøtende arealer og riggområde inkl tilsåing |  | RS |  | 0
Tilbudssum (delsum til evaluering) |  |  |  |  | 0
Regningsarbeider
Regningsarbeider gjøres opp etter faktisk medgåtte timer for mannskap og maskiner. Antall timer i tabellene under er kun for evalueringsformål og ikke et timeantall som må kunne forventes eller en begrensning. Priselementene tilbys som faste i hele prosjektperioden og vil ikke være gjenstand for regulering. Se prosjektadministrative bestemmelser (PAB) pkt. 6 for bestemmelser om prising av regningsarbeid.
Rådgivere | Enhet |  |  |  | Sum (ekskl. mva.)
Prosjektleder |  |  |  |  | 0
Anleggsleder |  |  |  |  | 0
Prosjekteringsleder |  |  |  |  | 0
Landskapsarkitekt (LARK) |  |  |  |  | 0
Rådgivende ing. Bygg (RIB) |  |  |  |  | 0
Rådgivende ing. Vann- og avløpsteknikk (RIVA) |  |  |  |  | 0
Rådgivende ing. EL-teknikk (RIE) |  |  |  |  | 0
Rådgivende ing. Miljøteknikk (RIM) |  |  |  |  | 0
Rådgivende ing. geoteknikk (RIG) |  |  |  |  | 0
Delsum til evaluering |  |  |  |  | 0
Mannskap
Mannskap grunnarbeider |  |  |  |  | 0
Mannskap fagarbeider betong |  |  |  |  | 0
Anleggsgartner |  |  |  |  | 0
Arborist |  |  |  |  | 0
Mannskap rørlegger VA |  |  |  |  | 0
Mannskap lærlinger |  |  |  |  | 0
Stikningsingeniør med komplett utstyr |  |  |  |  | 0
Delsum til evaluering |  |  |  |  | 0
Maskiner ekskl. fører
El-gravemaskin opp til 10 tonn |  |  |  |  | 0
El-gravemaskin 10 til 20 tonn |  |  |  |  | 0
El-gravemaskin 20 til 30 tonn |  |  |  |  | 0
Pigghammer |  |  |  |  | 0
El-hjullaster 10-30 tonn |  |  |  |  | 0
El-hjullaster < 10 tonn |  |  |  |  | 0
Lastebil |  |  |  |  | 0
Lastebil, henger |  |  |  |  | 0
Lastebil m/ kran |  |  |  |  | 0
Vibrovals under 5 tonn |  |  |  |  | 0
Vibrovals over 5 tonn |  |  |  |  | 0
Vibroplate < 400kg |  |  |  |  | 0
Vibroplate > 400kg |  |  |  |  | 0
Asfaltlegger |  |  |  |  | 0
Delsum til evaluering |  |  |  |  | 0
Delsum til evaluering (tilbudssum) |  |  |  |  | 0
Delsum til evaluering (regningsarbeider) |  |  |  |  | 0
Evalueringssum (ekskl. mva) |  |  |  |  | 0