## Sammendrag
BILAG 6 – PRISSKJEMA (REVIDERT) · SAMMENDRAG TILBUDSSUM DK1 + DK2
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten Eiendom AS
Revidert styrende prisskjema. Blokk B/E og Bygg H pigges i sin helhet ned til opprinnelig betong; nedpigging og felles luftrenser ligger i fanen «Nedpigging». DK2 (innvendige, totalentreprise NS 8407) er tatt inn med fire fag. Denne reviderte Bilag 6 erstatter opprinnelig Bilag 6 og det separate tillegget.
TILBYDERINFORMASJON
Tilbyder
Org.nr.
Kontaktperson
E-post
Telefon
Dato
DK1 – HOVEDENTREPRISE (Blokk B og E, NS 8406) → Evalueringssum 1
Nr. | Del | Beløp (kr)
1 | Stillas og rigg (fane Stillas) | 0
2 | Betong – pigging, rensing og reparasjonsmørtel (fane Betong) | 0
3 | Puss og overflatebehandling (fane Puss) | 0
4 | Metallvinduer, trevindu 3.etg, dører/rister og tilbakeføring (fane Vinduer) | 0
5 | Bevegelsesfuger A/B + B/E + E/H (fane Bevegelsesfuger) | 0
6 | Forurenset puss-/malingsavfall (nikkel/kvikksølv, jf. Bilag 8) (fane Forurenset avfall) | 0
7 | Nedpigging og støvhåndtering B/E (fane Nedpigging, BE-PG01–04) | 0
8 | Luftrenser klasse H – felles for hele nedpiggingen (fane Nedpigging, LR-01) | 0
Evalueringssum 1 – Hovedentreprise (B/E) ekskl. MVA |  | 0
MVA 25 % av hovedentreprisen |  | 0
Tilbudssum hovedentreprise inkl. MVA |  | 0
Timepriser (fane Timepris) og påslag % (fane Påslag) oppgis i sine faner og inngår ikke i lump sum.
DK1 – SELVSTENDIGE EVALUERINGSSUMMER EKSKL. MVA (jf. Del I)
Evalueringssum 1 — Hovedentreprise (B + E) ekskl. MVA |  | 0
Evalueringssum 2 — O-2 Bygg H (inkl. bevegelsesfuge H/J + nedpigging H) ekskl. MVA |  | 0
Evalueringssum 3 — O-3 Blokk J (fane Opsjon Blokk J) ekskl. MVA |  | 0
DK1 EVALUERINGSSUM (ES1 + ES2 + ES3) ekskl. MVA — grunnlag for prisscore (T-1) |  | 0
Hver evalueringssum vurderes selvstendig. Bygg H (ES2) inkluderer bevegelsesfuge H/J og nedpigging Bygg H. Luftrenser (post 8) er felles og gjenbrukes av H og J.
DK1 – ØVRIGE OPSJONER (utenfor evalueringssummene)
O-1 | Trevinduer E-blokka (fane Vinduer, opsjon D) | 0
DK1 SAMLET inkl. opsjon O-1 ekskl. MVA — kontraktssum dersom O-1 utløses |  | 0
PÅSLAG VED TILTRANSPORT AV SIDEENTREPRENØR
Påslag for koordinering, administrasjon og risiko (% av tiltransportert kontraktssum) |  | 1%
Eksempel: tiltransportert kontrakt kr 2 000 000 × oppgitt påslag = |  | 20000
Satsen inngår i byggherrens sammenligning av delt vs. samlet tildeling (jf. Del I pkt. 4.2.3 og pkt. 8); den legges til den delte løsningen (tiltransportert DK2).
DK2 – INNVENDIGE ARBEIDER (Blokk J, totalentreprise NS 8407)
D2-1 | Bygningsmessige arbeider (ekskl. MVA)
D2-2 | Ventilasjonsarbeider (ekskl. MVA)
D2-3 | Rørarbeider (ekskl. MVA)
D2-4 | Elektroarbeider (ekskl. MVA)
DK2 – samlet tilbudssum ekskl. MVA |  | 0
MVA 25 % av DK2 |  | 0
DK2 – tilbudssum inkl. MVA |  | 0
DK2 er totalentreprise (NS 8407) der tilbyder prosjekterer; det foreligger ikke eget prisskjema. DK2 prises samlet fordelt på de fire fagene over. Evalueres selvstendig (pris 70 % / fremdrift 30 %, jf. Del I pkt. 8).
KOMBINASJONSTILBUD DK1 + DK2 (valgfritt)
DK1 evalueringssum (fra pkt. over, ekskl. O-1 og MVA) |  | 0
DK2 samlet (fra DK2-blokken, ekskl. MVA) |  | 0
Sum DK1 + DK2 separat (evalueringsscope, ekskl. MVA) |  | 0
ENTEN: samlet pris DK1 (ekskl. O-1) + DK2 ekskl. MVA
ELLER: rabatt (%) av sum separat
Kombinert pris DK1 + DK2 ekskl. MVA |  | 0
Fyll ENTEN samlet pris ELLER rabatt-% dersom kombinasjonstilbud gis. Forutsetter komplett tilbud på begge delkontrakter.
TILBUDSSUM
DK1 utvendige – evalueringssum ekskl. MVA |  | 0
DK1 utvendige – evalueringssum inkl. MVA 25 % |  | 0
DK1 inkl. opsjon O-1 – ekskl. MVA |  | 0
DK2 innvendige – ekskl. MVA |  | 0
DK2 innvendige – inkl. MVA 25 % |  | 0
Kombinasjon DK1 + DK2 – kombinert pris ekskl. MVA |  | 0
Kombinasjon DK1 + DK2 – kombinert pris inkl. MVA 25 % |  | 0

## Stillas
Stillas og rigg
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten AS
Nr. | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Rabatt % | Sum ekskl. MVA
S-01 | Haki murstillas med utvendig trapp – levering, montering og demontering. Full høyde og bredde fasade sør | RS | 1 |  |  | 0
S-02 | Inndekking med brannsikker duk (min. klasse B-s2,d0 el. tilsv.) – materiell og montering | RS | 1 |  |  | 0
S-03 | Stilasleie per uke (antall uker: oppgis av tilbyder) | Uke |  |  |  | 0
S-04 | Rigg og etablering (brakke, boder, sanitær m.m.) | RS | 1 |  |  | 0
S-05 | Rydding og fjerning av rigg ved ferdigstillelse | RS | 1 |  |  | 0
Sum ekskl. MVA | [5 empty] | 0
RS = Rundsum. Haki murstillas med utvendig trapp – tilbyder oppgir antall uker i stilasplan. Brannsikker inndekning: dokumentasjon på brannklasse vedlegges tilbudet. Rabatt er valgfritt.

## Betong
Betong – pigging, rensing, armeringsbehandling og reparasjonsmørtel
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten AS
Nr. | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
B-01 | Pigging av betongskader inkl. fotodokumentasjon før og etter | liter | 200 |  | 0
B-02 | Rengjøring av pigget flate etter pigging (støvsuging/vannblåsing med rent vann) | stk | 200 |  | 0
A-01 | Rustfjerning eksponert armering/metall – metode iht. tilbud (f.eks. sandblåsing SA 2,5) | stk | 200 |  | 0
A-02 | Heftbro Weber REP 05 påføres armering og betongflate etter rensing | stk | 200 |  | 0
R-01 | Reparasjonsmørtel betong – Weber REP 25. Maks mørtelstyrke 25 MPa per dispensasjon | liter | 200 |  | 0
Sum ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Mengdeforutsetninger: 200 liter reparasjonsmørtel totalt, ≈ 200 skadesteder à 1 liter, gjennomsnittlig dybde 70–80 mm. B-01 og R-01 prises per liter mørtel. B-02, A-01 og A-02 prises per skadested (stk). Volumet inkluderer pigging og mørtel for tiltak A-03 (økt armeringsoverdekning, jf. kravspek pkt. 3.2). A-04 (erstatning av armering) avregnes som regningsarbeid etter timepris. Faktisk betaling etter dokumentert utført mengde.

## Puss
Puss og overflatebehandling
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten AS
Nr. | Beskrivelse | Enhet | Mengde m² | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
P-01 | Grunnpuss Weber KC35/65 – påføres med brett, inkl. gjenskapelse av linjer fra bordforskaling | m² | 188.1 |  | 0
P-02 | Sluttpuss Weber KC50/50 – påføres med slemmekost, tykkelse tilsvarende omkringliggende eksisterende puss (ca. 1–10 mm) (jf. Espedalen prøvefelt 2, Bilag 4h) | m² | 188.1 |  | 0
P-03 | Maling KEIM Granital – 2 strøk inkl. fixativ. BLÅ felt NCS S 6020-B (mørk blå, bekreftet) | m² | 117.6 |  | 0
P-04 | Maling KEIM Granital – 2 strøk inkl. fixativ. HVITE felt NCS S 1005-Y20R (hvit, bekreftet, jf. Sletholt) | m² | 70.5 |  | 0
Sum ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Total fasade sør B- og E-blokka: 250 m² inkl. vinduer og dører. Solid puss-/malingsflate hovedentreprise: 188,1 m² (Bygg B 88,2 + Bygg E/C 99,9, jf. A40-101). Maling fordeles blå 117,6 m² (NCS S 6020-B) / hvit 70,5 m² (NCS S 1005-Y20R). Fargene er låst (fastsatt). Prøvefelt godkjennes av PL og TFK for utførelseskvalitet før full påføring.

## Vinduer
BILAG 6 – PRISSKJEMA ¦ Vinduer og døråpninger
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 (B- og E-blokka) ¦ Vannfronten Eiendom AS
A – METALLVINDUER FASADE SØR ¦ B-blokka + E-blokka (4.–6. etg) ¦ Overflate: Bengalack, NCS 7020-G30Y (fastsatt)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
V-01 | Rengjøring og polering av glass utvendig OG innvendig – alle eksisterende metallvinduer fasade sør. 24 stk vinduer totalt à 2×3 glass (B-blokka: 13 stk, E-blokka: 11 stk). | Stk vindu | 24 |  | 0
V-02 | Rustfjerning metallrammer – mekanisk rensing/sandblåsing (SA 2,5 el. tilsv., metode beskrives i tilbud). Estimert ca. 182 lm totalt rammer inkl. sprosser (130 lm B-blokka + 52 lm E-blokka). | lm | 182 |  | 0
V-03 | Overflatebehandling Bengalack og maling metallrammer – 2 strøk inkl. grunning. NCS 7020-G30Y (fastsatt). Prøvefelt godkjent av PL og TFK for utførelseskvalitet før full påføring. | lm | 182 |  | 0
V-04 | Bytte skadet glass – 3 mm Restover antikvarisk glass (godkjent av TFK), montert med Pro MS 50+ fugemasse. Estimert inntil 8 stk ruter totalt – avregnes etter dokumentert mengde. | Stk rute | 8 |  | 0
Veiledning metallvinduer fasade sør (jf. A40-101): Totalt 24 vinduer = 45 m². Bygg B: 13 vinduer = 24,5 m² (øvre rad 5×1,4 + midtre rad 5×1,4 + nedre rad 4,0+4,0+2,5). Bygg E/C: 11 vinduer = 20,5 m² (topp 2×1,4 + kolonne 3×1,8 + midtre 3×1,8 + nedre 3×2,3). Rammeverk ca. 182 lm. De 4 høye vinduene øverst tilhører Bygg C bakvegg og inngår ikke. Faktiske antall/lm bekreftes ved oppmåling ved oppstart. Avregnes etter dokumentert mengde.
B – TREVINDU 3. ETG E-BLOKKA ¦ Hovedentreprise ¦ Vedlikeholdsmaling
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
V-C01 | Vedlikeholdsmaling eksisterende trevindu 3. etg E-blokka (1 stk à 2×3 glass). Lett rengjøring, flekkmaling evt. skader, 2 strøk Wibo linoljemaling. Farge iht. TFK-dialog. Ingen demontering. | Stk | 1 |  | 0
Vinduet i 3. etg E-blokka er allerede utført i tre. Vedlikeholdsmaling (V-C01) inngår i hovedentreprisen. Demontering og full erstatning av vinduet er prissatt som opsjon O-E07 (seksjon D nedenfor).
C – DØRER, RISTER FJERNES OG VINDUER REETABLERES / TILBAKEFØRES ¦ Ref. tegn. A40-101 ¦ Hovedentreprise
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
V-D01 | S1 – Demontering dør (ca. 1,0×2,1 m). Støping av åpning, bordforskaling utvendig tilpasset eksisterende fasade | m³ | 0.53 |  | 0
V-D02 | (Utgår – tidligere S3 ligger på Bygg J, ikke i hovedentreprise) | – | 0 | 0 | 0
V-D03 | S2 – Fjerning rist (ca. 0,8×1,2 m). Støping av åpning, overflate som øvrig fasade | m³ | 0.24 |  | 0
V-D04 | S1 – Reetablering vindu der dør er fjernet. Utførelse iht. dispensasjon og tegn. A40-101 | Stk | 1 |  | 0
V-D05 | S2 – Reetablering vindu der rist er fjernet. Utførelse iht. dispensasjon | Stk | 1 |  | 0
V-D06 | Reetablering/tilbakeføring vinduer øverste vindusrekke B-blokka iht. A40-101 (S1/S2). B-blokka har 13 vinduer etter renovering (fastsatt). | Stk |  |  | 0
V-D07 | Reetablering/tilbakeføring vinduer nederste vindusrekke B-blokka iht. A40-101. B-blokka har 13 vinduer etter renovering (fastsatt). | Stk |  |  | 0
Estimert total støpevolum: ca. 1,30 m³ (veggtykkelse 250 mm). B-blokka har 13 vinduer etter renovering (fastsatt); de 13 er vist på A40-101 etter reetablering ved S1/S2. V-D06/D07 reetablering/tilbakeføring iht. tegning A40-101 (S1/S2); mål på åpninger bekreftes mot A40-101. Faktisk betaling etter dokumentert utført mengde.
Sum hovedentreprise – metallvinduer, trevindu 3.etg, dører/rister og tilbakeføring (ekskl. MVA) |  |  |  |  | 0
D – OPSJON: BYTTE TIL TREVINDUER E-BLOKKA ¦ Iht. dispensasjon fra TFK ¦ Prises separat – inngår IKKE i tilbudssum
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
O-E01 | 6. etg – Demontering 2 stk metallvinduer (2×3 glass pr. stk). Forsiktig demontering, rammer lagres på byggeplass iht. antikvariske krav. | Stk | 2 |  | 0
O-E02 | 6. etg – Levering og montering 2 stk trevindu i opprinnelig utførelse og størrelse. Kopi av historisk vindustype med 6 glass (2×3). Furu kjerneved (jf. søknad 3b.i.2), beslag som originale, 3 mm Restover maskinblåst glass, linolje-kitt, Wibo linoljemaling. Godkjent av TFK. | Stk | 2 |  | 0
O-E03 | 5. etg – Demontering 1 stk metallvindu (2×3 glass). Forsiktig demontering, ramme lagres på byggeplass. | Stk | 1 |  | 0
O-E04 | 5. etg – Levering og montering 1 stk trevindu i opprinnelig utførelse og størrelse. Kopi av historisk vindustype med 6 glass (2×3). Furu kjerneved (jf. søknad 3b.i.2), beslag som originale, 3 mm Restover maskinblåst glass, linolje-kitt, Wibo linoljemaling. Godkjent av TFK. | Stk | 1 |  | 0
O-E05 | 4. etg – Demontering 1 stk metallvindu (2×3 glass). Forsiktig demontering, ramme lagres. | Stk | 1 |  | 0
O-E06 | 4. etg – Levering og montering 1 stk trevindu i opprinnelig utførelse og størrelse. Kopi av historisk vindustype med 6 glass (2×3). Furu kjerneved (jf. søknad 3b.i.2), beslag som originale, 3 mm Restover maskinblåst glass, linolje-kitt, Wibo linoljemaling. Godkjent av TFK. | Stk | 1 |  | 0
O-E07 | 3. etg – Demontering og erstatning med nytt trevindu. Samme spesifikasjon som 4.–6. etg: furu kjerneved, beslag som originale, 3 mm Restover maskinblåst, linolje-kitt, Wibo linoljemaling. Gjennomgående sprosser. Godkjent av TFK. | Stk | 1 |  | 0
O-E09 | Innfesting og tetting trevinduer alle etasjer (4.–6. etg) – ekspansjonsbolter i betongveggen (jf. søknad pkt. 3c.i). Isolasjon: linull eller tilsvarende naturfiber (jf. søknad pkt. 3d.i) – kan sløyfes ved kaldt rom. Mineralull skal IKKE benyttes. Fugespalte rundt vindu: KC 35/65 mørtel (pkt. 3e) – min. 25 mm dybde ved isolert karm, gjennomgående ved kaldt rom. Pris per vindu × antall aktiverte opsjoner. | Stk |  |  | 0
Delsum opsjon D – trevinduer E-blokka (ekskl. MVA) |  |  |  |  | 0
Opsjonen kan aktiveres helt eller delvis (per etasje) inntil 12 måneder etter kontraktsinngåelse, til priste enhetspriser. Stillaset forutsettes tilgjengelig. Demontering av metallvinduer utføres forsiktig – rammene lagres på byggeplass iht. antikvariske krav (Kulturminneloven §§ 15 og 19). Trevindu: kopi av historisk type, furu kjerneved, 3 mm Restover maskinblåst glass, linolje-kitt, Wibo linoljemaling, gjennomgående sprosser, beslag som originale. Utførelse og produkt godkjennes av TFK og PL før bestilling.
Alle priser ekskl. MVA. Faktisk betaling etter dokumentert utført mengde (enhetsprisverk). Mengder er estimerte basert på tegning A40-101 og befaring 25.04.2026 – tilbyder bekrefter og oppgir faktiske mengder i tilbudet. NCS 7020-G30Y for metallvinduer (fastsatt). Prøvefelt godkjennes av PL og TFK for utførelseskvalitet før full påføring.

## Bevegelsesfuger
BILAG 6 – PRISSKJEMA ¦ Vertikale bevegelsesfuger
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 (B- og E-blokka) ¦ Vannfronten Eiendom AS
A – BEVEGELSESFUGER FASADE SØR ¦ A/B + B/E + E/H ¦ Hovedentreprise
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
F-01 | Befaring og dokumentasjon av eksisterende bevegelsesfuger A/B, B/E og E/H ved oppstart. Tilstand, bredde og dybde dokumenteres med foto og målerapport for hver fuge. RS-pris. | RS | 1 |  | 0
F-02 | Rensing av eksisterende fuger – fjerning av løst materiale, gammel fugemasse og støv. Mekanisk og pneumatisk rensing. Estimert ca. 45 lm totalt (A/B: 12 lm + B/E: 18 lm + E/H: 15 lm). | lm | 45 |  | 0
F-03 | Levering og montering av bunnstoff (rørneoprenbånd el. tilsv.) i fuger der dybde overstiger fugemassens anbefalte påføringstykkelse. Estimert ca. 45 lm. | lm | 45 |  | 0
F-04 | Levering og påføring av elastisk, diffusjonsåpen fugemasse. Produkt foreslås av leverandør og godkjennes av PL og TFK før utførelse. Estimert ca. 45 lm. | lm | 45 |  | 0
F-05 | Overflatebehandling og tilpasning av fasade rundt fugen til øvrig fasadeuttrykk. Ingen tettpåføring av stivt materiale i bevegelighetssonen. Estimert ca. 45 lm. | lm | 45 |  | 0
Veiledning bevegelsesfuger hovedentreprise: A/B-fuge ca. 12 lm (full byggehøyde), B/E-fuge ca. 18 lm (E-blokka høyere enn B-blokka), E/H-fuge ca. 15 lm (H-blokka full høyde). Faktiske mengder bekreftes ved befaring 25.04.2026 og oppmåling ved oppstart. Avregnes etter dokumentert utført mengde.
Sum hovedentreprise – bevegelsesfuger A/B + B/E + E/H (ekskl. MVA) |  |  |  |  | 0
B – BEVEGELSESFUGE H/J (INNGÅR I OPSJON O-2, BYGG H) ¦ Prises separat
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
F-06 | Bevegelsesfuge H/J – komplett utførelse: befaring/dokumentasjon, rensing, bunnstoff, levering og påføring av elastisk diffusjonsåpen fugemasse, og overflatetilpasning. Estimert ca. 12 lm. Antikvariske krav redusert (verken H eller J er fredet). | lm | 12 |  | 0
Bevegelsesfuge H/J inngår i opsjon O-2 (Bygg H). Stillaset forutsettes tilgjengelig som del av O-2.
Delsum bevegelsesfuge H/J – inngår i O-2 (ekskl. MVA) |  |  |  |  | 0
Alle priser ekskl. MVA. Faktisk betaling etter dokumentert utført mengde (enhetsprisverk). Mengder er estimerte basert på befaring og tegning A40-101 – tilbyder bekrefter og oppgir faktiske mengder etter befaring 25.04.2026. Fugemasseprodukt godkjennes av PL og TFK før utførelse.

## Timepris
Timepriser – timebaserte arbeider
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten AS
Nr. | Fagkategori | Timepris ekskl. MVA | Overtidstillegg % | Merknad
T-01 | Murermester / fagarbeider – antikvariske arbeider |  |  | Primær kategori for dette prosjektet
T-02 | Murer – generelt
T-03 | Hjelpearbeider
T-04 | Lærling
T-05 | Bas / arbeidsleder
T-06 | [Annen fagkategori – beskriv]
Timeprisene brukes ved arbeider som ikke kan fastprises. Overtidstillegg angis i % av ordinær timepris. Timebaserte arbeider faktureres mot signert timeliste godkjent av prosjektleder.

## Påslag
Påslag – materialer og underentreprenørtjenester
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten AS
Nr. | Type innkjøp | Påslags-% | Merknad
PA-1 | Innkjøp av materialer (mørtel, puss, maling m.m.) |  | % av nettokostnad faktura fra leverandør
PA-2 | Innkjøp av underentreprenørtjenester |  | % av UE-faktura
PA-3 | Innkjøp av leieutstyr |  | % av leiekostnad
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontrollere underliggende faktura. Påslaget dekker leverandørens administrasjonskostnader og fortjeneste på innkjøp.

## Forurenset avfall
Forurenset puss- og malingsavfall (nikkel/kvikksølv)
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Jf. Bilag 8 (Eurofins 22.04.2026) ¦ Forurenset/ordinært avfall
HÅNDTERING AV FORURENSET AVFALL ¦ Regningsarbeid med forventet mengde ¦ Avfallsforskriften kap. 9 og 14A
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
FA-01 | Separat oppsamling og emballering av forurenset puss-/malingsavfall (nikkel/kvikksølv over norm). Holdes adskilt fra rene masser. EAL 17 09 03 (maling) / 17 09 04 (puss). | RS | 1 |  | 0
FA-02 | Merking og deklarasjon av avfallet iht. avfallsforskriften, og transport til mottak godkjent for forurenset/ordinært avfall. | tonn | 2 |  | 0
FA-03 | Mottaks- og deponigebyr for forurenset avfall (merkostnad utover ordinært byggavfall). Avregnes etter veiesedler. | tonn | 2 |  | 0
FA-04 | Dokumentasjon: veiesedler, deklarasjon og bidrag til avfallssluttrapport (byggherres §9-9-rapport). | RS | 1 |  | 0
Veiledning: Forurenset avfall håndteres som REGNINGSARBEID, men forventet mengde (~2 tonn) prises her slik at alle tilbydere får likt grunnlag. Faktisk oppgjør skjer etter dokumentert vekt (veiesedler). Estimat ~2 tonn (maling ~0,3–0,5 t + puss ved avskalling ~1–2 t). Vaskevann fra KEIM-malingsfjerning prises separat under Malingsfjerning (MF-04) som farlig avfall.
Sum ekskl. MVA – forurenset avfall |  |  |  |  | 0

## Nedpigging
Nedpigging av puss og malingslag (tidl. Tillegg til Bilag 6)
Rehabilitering fasade sør – Bygg 160 ¦ Vannfronten Eiendom AS. Blokk B/E og Bygg H pigges i sin helhet ned til opprinnelig betong, med felles luftrenser.
Nr. | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
Blokk B og E (hovedentreprise) – nedpigging og støvhåndtering (188,1 m²)
BE-PG01 | Pigging av all puss og malingslag ned til opprinnelig betong, Blokk B og E. Betongoverflatens spor av bordforskaling bevares så langt det lar seg gjøre (disp. 25.06.2026, vilkår 5). | m² | 188.1 |  | 0
BE-PG02 | Punktavsug ved kilden under pigging – industristøvsuger klasse H med HEPA-/absoluttfilter, tilkoblet piggutstyret. | RS | 1 |  | 0
BE-PG03 | Tildekking/avskjerming av arbeidsområde for støvkontroll + personlig verneutstyr (P3). | RS | 1 |  | 0
BE-PG04 | Rengjøring etter nedpigging – piggede flater og stillasdekker, med klasse H industristøvsuger. | m² | 188.1 |  | 0
Delsum B/E – nedpigging og støvhåndtering (BE-PG01–04) ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Luftrenser klasse H – felles for hele nedpiggingen (B/E, H og J)
LR-01 | Klasse H luftrenser for det inndekkede stillasvolumet (SHA T-18) – etablering, drift og demontering i nedpiggingsperioden. Én enhet dekker hele nedpiggingen; flyttes mellom stillasene (pigging skjer ikke parallelt). | RS | 1 |  | 0
Delsum luftrenser (LR-01, felles) ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Bygg H (opsjon O-2) – nedpigging og støvhåndtering (80,6 m²)
H-PG01 | Pigging av all puss og malingslag ned til opprinnelig betong, Bygg H. | m² | 80.6 |  | 0
H-PG02 | Punktavsug ved kilden under pigging – industristøvsuger klasse H med HEPA-/absoluttfilter. | RS | 1 |  | 0
H-PG03 | Tildekking/avskjerming av arbeidsområde + personlig verneutstyr (P3). | RS | 1 |  | 0
H-PG04 | Rengjøring etter nedpigging – piggede flater og stillasdekker, klasse H industristøvsuger. | m² | 80.6 |  | 0
Delsum Bygg H – nedpigging og støvhåndtering (H-PG01–04) ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Blokk J: nedpigging og støvhåndtering ligger allerede i fanen «Opsjon Blokk J» (J-PG01–04) og står uendret. J gjenbruker felles luftrenser (LR-01). Enhetspriser fylles inn i gule felt; faktisk betaling etter dokumentert mengde.

## Opsjon Bygg H
OPSJON O-2 — Rehabilitering fasade sør Bygg H (inkl. bevegelsesfuge H/J)
Bygg H (trappetårn øst, ikke fredet). Mengder iht. A40-101 (80,6 m²). Samme poststruktur, skadeandel og overflatebehandling som hovedentreprise B+E. Prises separat – inngår ikke i tilbudssum.
1 — STILLAS OG TILKOMST
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
H-S01 | Stillas/tilkomst Bygg H – stillasflate sørfasade. Integreres med hovedstillas (utvidelse østover). Inkl. inndekking brannsikker duk. | m² | 85 |  | 0
2 — BETONG (samme skadeandel som B+E: 1,06 liter/m², 3,35 steder/m²)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
H-B01 | Pigging av betongskader inkl. fotodokumentasjon før/etter. Skalert fra B+E. | liter | 86 |  | 0
H-B02 | Rengjøring av pigget flate (støvfri, vannmettet før mørtel). | stk | 86 |  | 0
H-A01 | Rustfjerning eksponert armering/metall – metode foreslås av leverandør. | stk | 86 |  | 0
H-A02 | Heftbro Weber REP 05 påføres armering og betong. | stk | 86 |  | 0
H-R01 | Reparasjonsmørtel betong – Weber REP 25. Maks 25 MPa. | liter | 86 |  | 0
3 — PUSS OG OVERFLATEBEHANDLING (80,6 m²)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
H-P01 | Grunnpuss Weber KC35/65 – påføres med brett, inkl. gjenskaping av evt. forskalingslinjer. | m² | 80.6 |  | 0
H-P02 | Sluttpuss Weber KC50/50 – påføres med slemmekost, tykkelse tilsvarende omkringliggende eksisterende puss (ca. 1–10 mm). | m² | 80.6 |  | 0
H-P03 | Maling KEIM Granital – 2 strøk inkl. fixativ. Farge iht. fasadeuttrykk (blå NCS S 6020-B / hvit NCS S 1005-Y20R), fastsatt som hovedfasaden. | m² | 80.6 |  | 0
4 — DØRER OG LUKER
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
H-D01 | Behandling/maling eksisterende dør sørfasade (ca. 2,2 m²). | stk | 1 |  | 0
H-D02 | Behandling luke/ventil (ca. 0,3 m²). | stk | 1 |  | 0
5 — FORURENSET AVFALL (regningsarbeid med forventet mengde; samme overflatebehandling/avfallsklasse som B+E, jf. Bilag 8)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
H-FA01 | Separat oppsamling og emballering av forurenset puss-/malingsavfall. Samme overflatebehandling/alder som B+E – antas samme forurensning (nikkel/kvikksølv), jf. Bilag 8. Holdes adskilt fra rene masser. EAL 17 09 03/17 09 04. | RS | 1 |  | 0
H-FA02 | Merking, deklarasjon og transport til mottak godkjent for forurenset/ordinært avfall. Skalert fra B+E (~0,9 tonn). | tonn | 0.9 |  | 0
H-FA03 | Mottaks- og deponigebyr for forurenset avfall (merkostnad utover ordinært). Avregnes etter veiesedler. | tonn | 0.9 |  | 0
H-FA04 | Dokumentasjon: veiesedler, deklarasjon og bidrag til avfallssluttrapport. | RS | 1 |  | 0
SUM BYGG H (uten bevegelsesfuge H/J) — ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Mengder iht. A40-101: pusset areal 80,6 m², stillasflate ca. 85 m² (full sørfasade inkl. åpninger). Betong skalert fra B+E med samme skadeandel (H/BE = 0,43): pigging 86 liter, 86 skadesteder. Bygg H har ingen vanlige vinduer på sørfasaden – kun 1 dør (2,2 m²) og 1 luke (0,3 m²). Bygg H har samme alder, oppbygning og eksponering som B+E og er dekket av samme miljøkartlegging; forurenset avfall (nikkel/kvikksølv) håndteres som for B+E, ca. 0,9 tonn. Oppgjør etter dokumentert vekt. Bevegelsesfuge E/H inngår i hovedentreprise; H/J inngår i opsjon O-2.

## Opsjon Blokk J
OPSJON O-3 — Rehabilitering fasade sør Blokk J
Blokk J (1953, plasstøpt betong med Ytong-/Siporexforblending). Ikke fredet etter § 15 – ligger i § 19-området. Annet teknisk regime enn B/E: all puss er bom og pigges ned, ny pussoppbygging med Weber 261 Fiberpuss. Vinduer/dør iht. vindusskjema A62-001 (moderne, fabrikklakkert, sol-filter glass). Mengder iht. A40-101/A62-001 (mengdeoppsett v17). Forutsetter innvilget dispensasjon for Blokk J. Prises separat – inngår ikke i tilbudssum.
1 — STILLAS OG RIGG
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-S01 | Haki murstillas med utvendig trapp – levering, montering og demontering. Full høyde og bredde fasade sør Blokk J (lengde ca. 30 m, høyde ca. 10,5 m) | RS | 1 |  | 0
J-S02 | Inndekking med tett duk – materiell og montering. Skal fungere som regntak ved maling (krav iht. Weber 303 datablad). Ekstra viktig pga. nikkelholdig pussestøv | RS | 1 |  | 0
J-S03 | Stillasleie per uke (antall uker oppgis av tilbyder) | Uke |  |  | 0
J-S04 | Rigg og etablering (brakke, boder, sanitær m.m.) | RS | 1 |  | 0
J-S05 | Rydding og fjerning av rigg ved ferdigstillelse | RS | 1 |  | 0
J-S06 | Veggfester iht. stillasdispensasjon. Etterfylling av hull med godkjent mørtel ved demontering | stk |  |  | 0
2 — RIVING OG DEMONTERING
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-R01 | Demontering av eksisterende stor stålrist 3. etg. øst (tiltak S6) | RS | 1 |  | 0
J-R02 | Demontering av eksisterende ståldør 2. etg. øst (tiltak S7) | RS | 1 |  | 0
J-R03 | Demontering av eksisterende glass i ramme, 2 felt (tiltak S5) | stk | 2 |  | 0
3 — PIGGING AV ALL PUSS (242,9 m²)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-PG01 | Pigging av puss + maling med håndholdt pigghammer til ren Ytong (ca. 12 mm). All puss er bom | m² | 242.9 |  | 0
J-PG02 | Punktavsug med HEPA-filter ved pigging (krav pga. nikkelholdig støv) | RS | 1 |  | 0
J-PG03 | Tildekking av arbeidsområde for støvkontroll + personlig verneutstyr (luftforsynt åndedrettsvern) | RS | 1 |  | 0
J-PG04 | Rengjøring av Ytong-overflate etter pigging (børsting/blåsing) før ny pussoppbygging | m² | 242.9 |  | 0
4 — GJENMURING MED YTONG (SP, S6, S7)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-G01 | Gjenmuring av 7 ventilasjonsspalter (tiltak SP) med Ytong gjennom full veggdybde (300 mm). Ca. 5,4 m² | m² | 5.4 |  | 0
J-G02 | Gjenmuring av rest-åpning S6 med Ytong (3,26 m²) | m² | 3.26 |  | 0
J-G03 | Gjenmuring av rest-åpning S7 med Ytong (4,40 m²) | m² | 4.4 |  | 0
5 — PUSS OG OVERFLATEBEHANDLING (256 m²)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-P01 | Forvanning av Ytong-overflate før påføring (sterkt sugende underlag). 242,9 m² fasade + 13,06 m² gjenmurte felter | m² | 256 |  | 0
J-P02 | Weber 261 Fiberpuss – 1. sjikt 4-6 mm, sprøytet eller for hånd | m² | 256 |  | 0
J-P03 | Webertherm 397 armeringsnett – legges i 1. sjikt, dekkes fullstendig, min. 10 cm overlapp | m² | 285 |  | 0
J-P04 | Hjørnebeslag, startlist (Weber 400/401) og ekstra nett rundt åpninger | RS | 1 |  | 0
J-P05 | Weber 261 Fiberpuss – 2. sjikt 3-4 mm, filses til ønsket struktur | m² | 256 |  | 0
J-P06 | Bordforskalingsinntrykk i pussoverflaten (samsvar med Blokk B/E) | m² | 256 |  | 0
J-P07 | Weberton 303 Silikatmaling – 2 strøk, terrakotta NCS S4040-Y60R. Herdetid puss min. 14 døgn før maling | m² | 256 |  | 0
6 — VINDUER OG DØRER (iht. vindusskjema A62-001)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-V01 | S3: nytt fast vindu type V7 (2390×1090 = 2,6 m²), isolert smalprofil aluminium/metall tilsv. støpejernsrammer. Sol-filter glass U-verdi 1,2, fabrikklakkert NCS S7020-G30Y | stk | 1 |  | 0
J-V02 | S4: ny hovedinngang type V6 (2390×2490 = 5,95 m²), dørfelt + fast vindu, isolert smalprofil aluminium/metall, fast stolpe. Sol-filter glass, fabrikklakkert | stk | 1 |  | 0
J-V03 | S5: nytt typegodkjent E30 brannglass for skjerming av rømningsvei, montert i eksisterende ramme (2 felt, 6,5 m²) | m² | 6.5 |  | 0
J-V04 | S6: nytt vindu type V1 (1090×1190 = 1,3 m²), laminert furu aluminiumsmantlet utside, innadslående. Sol-filter glass, fabrikklakkert | stk | 1 |  | 0
J-V05 | S7: to nye vinduer type V1 (1090×1190 hver), laminert furu aluminiumsmantlet, innadslående. Sol-filter glass, fabrikklakkert | stk | 2 |  | 0
J-V06 | S8: nytt vindu type V1 (1090×1190 = 1,3 m²) i eksisterende gjenmurt åpning. Sol-filter glass, fabrikklakkert | stk | 1 |  | 0
7 — BESLAG (0,7 mm lakkert stål, farge Silver)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-BL01 | Sålebenkbeslag på alle 20 vinduer, ca. 35,3 lm. Fall 1:5 utover (jf. detalj A50-1), dryppnese, slisset 25 mm bak | lm | 35.3 |  | 0
J-BL02 | Sokkelbeslag 300 mm høyt langs hele sørfasaden, ca. 30 lm. Slisset 25 mm, dryppnese, fugetetting | lm | 30 |  | 0
8 — MALING AV EKSISTERENDE VINDUER/DØRER
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-M01 | Linoljemaling (2 strøk inkl. forarbeid) av eksisterende vinduer, sprosser og dører som beholdes. NCS S7020-G30Y. Nye vinduer/dør (S3-S8) leveres fabrikklakkert og inngår ikke her | RS | 1 |  | 0
9 — FORURENSET AVFALL (farlig avfall, NS-kode 7051)
Nr. | Beskrivelse | Enh. | Mengde | Enhetspris ekskl. MVA | Sum ekskl. MVA
J-FA01 | Separat oppsamling og emballering av forurenset pussavfall (nikkel > 1000 mg/kg, jf. Eurofins). Holdes adskilt fra rene masser | RS | 1 |  | 0
J-FA02 | Deponiavgift farlig avfall (puss + maling, NS 7051). Volum ca. 2,9 m³ ≈ 5,83 tonn | kg | 5830 |  | 0
J-FA03 | Deponiavgift rene betongmasser fra lokale reparasjoner | tonn | 0.3 |  | 0
J-FA04 | Dokumentasjon: veiesedler, deklarasjon og bidrag til avfallssluttrapport | RS | 1 |  | 0
SUM OPSJON O-3 (Blokk J) — ekskl. MVA |  |  |  |  | 0
Mengder iht. A40-101 og vindusskjema A62-001 (mengdeoppsett v17). Pusset areal 242,9 m² + gjenmuringer = 256 m². All puss er bom (ren sementpuss for sterk for Ytong) og pigges ned; ny puss bygges opp med Weber 261 Fiberpuss-system. Vinduer/dør følger vindusskjema A62-001 (moderne, fabrikklakkert, sol-filter glass U-verdi 1,2); S5 beholder E30. Sålebenkbeslag på 20 vinduer (35,3 lm), fall 1:5 jf. A50-1. Forurenset pussavfall håndteres som farlig avfall (NS 7051, nikkel). Opsjonen forutsetter innvilget dispensasjon for Blokk J og prises separat. Glassareal S4 verifiseres mot leverandørtegning.