## 24.06.26
Periodisk nr.: | Byggnr. | Byggnavn | Prosess: | Id | Anleggsnavn | Periodisk beskrivelse: | Årsak | Ressursgruppe | Startdato | Tidsfrist: | Forfallsdato | Sist utført | Leverandørnr. | Leverandørnavn | Intervall | Periode | Type | Tidsfrist | Periode | PERIODIC_TASK.SEASON | Fornavn | Etternavn | Byggkategori
41065 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.2 |  |  | Renhold Teknisk November | 60 Renhold | Veg entreprenør |  |  | 2026-09-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
41013 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.2 |  |  | Renhold hel April | 60 Renhold | Veg entreprenør |  |  | 2027-02-01 | 2026-03-23 | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
41492 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.1. |  |  | Inspeksjon av øvrige installasjoner | 50 Tilstandskontroll | Veg entreprenør | 2026-02-01 | 2026-05-02 | 2027-02-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
42265 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.1. |  |  | Bergsikring - tømming av sikringsnett | 50 Tilstandskontroll | Veg entreprenør | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 273 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
41992 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.1. |  |  | Bergsikring - kontroll og inspeksjon samt kontroll | 50 Tilstandskontroll | Veg entreprenør | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2027-03-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 122 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
40486 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37 |  |  | Funksjonskontroll og vedlikehold av bygninger | 50 Tilstandskontroll | Veg entreprenør | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 2027-03-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
40219 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 37.1. |  |  | Systematisk spettrensk 5-årig | 50 Tilstandskontroll | Veg entreprenør |  |  | 2030-04-01 |  | 3000 | Mesta Dov AS | 5 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24010 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.211 | 330 | Brannslukking | Ettersyn av brannslukningsapparater 3 mnd | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-07-01 | 2026-05-26 | 3001 | Mesta Elektro AS | 3 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 60 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23987 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.421 | 531 | Nødtelefon | Stikkprøvekontroll av nødtelefoner | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-07-01 | 2026-06-09 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 30 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24000 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.7 | 800 | Tunnel | Generell inspeksjon av elektriske anlegg | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-08-01 | 2026-06-09 | 3001 | Mesta Elektro AS | 2 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 30 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23993 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.121 | 440 | Belysning | Funksjonstest, kontroll av all belysning i tunnel | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-10-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 6 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
42717 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.211 | 330 | Brannslukking | Ettersyn av brannslukningsapparater 6 mnd | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-10-01 | 2026-06-09 | 3001 | Mesta Elektro AS | 6 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23989 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.351 | 546 | Signalanlegg | Funksjonstest kontroll av vekselblinkere og skilt | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-10-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 6 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24006 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.421 | 531 | Nødtelefon | Funksjonstest av alle nødtelefoner | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-10-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 6 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23985 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.121 | 447 | Styring av lys (fotoceller) | Funksjonstestkontroll av lysmålere og detektorer | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2026-10-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 6 | Måned(er) | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24002 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.111 | 430 | Fordeling | Funksjonstest, kontroll, renhold av kraftfordeling | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-06-09 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23986 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.141 | 610 | Nødstrøm | Renhold av batterier, UPS-er og tavler | 60 Renhold | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23999 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.141 | 610 | Nødstrøm | Funksjonstest og kontroll av UPS anlegg | 60 Renhold | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23998 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.231 | 523 | Nødstyresystem | Funksjonstest, kontroll av nødstasjon og nødpanel | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23996 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.231 | 620 | Nødstasjon | Kontroll og smøring av dører til nødstasjoner | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24008 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.111 | 434 | Kabelbro | Kontroll av føringsveier, beresystem, festeutstyr | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24012 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.211 | 330 | Brannslukking | Kontroll av brannslukningsapparater 12 mnd | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23990 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.231 | 620 | Nødstasjon | Kontroll av varmeelement og øvrige installasjoner | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24001 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.231 | 620 | Nødstasjon | Innvendig renhold av nødstasjon | 60 Renhold | Elektro |  |  | 2027-04-01 | 2026-03-31 | 3001 | Mesta Elektro AS | 1 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23988 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.111 | 430 | Fordeling | Kontroll av jordingsanlegg | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2028-01-01 | 2024-06-05 | 3001 | Mesta Elektro AS | 4 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24011 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.111 | 430 | Fordeling | Termografering av alle fordelinger | 51 Funksjonskontroll | Elektro |  |  | 2028-01-01 | 2024-10-01 | 3001 | Mesta Elektro AS | 4 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
24009 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 18.61 | 430 | Fordeling | Internkontroll for hele tunnelens el-anlegg | 65 Internkontroll | Elektro |  |  | 2028-01-01 | 2025-07-09 | 3001 | Mesta Elektro AS | 4 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
23992 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.122 | 440 | Belysning | Gruppeskift øvrige lyskilder i tunnel. | 68 Mengdebasert | Elektro |  |  | 2028-03-01 | 2026-06-11 | 3001 | Mesta Elektro AS | 2 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 11 | Måned(er) | 0 |  |  | Tunnelløp
120015078 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.12 | 440 | Belysning | Gruppeskift lyskilder i tunnel NahNav armaturer | 68 Mengdebasert | Elektro |  |  | 2029-01-01 | 2025-06-19 | 3001 | Mesta Elektro AS | 4 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
120015080 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.14 | 610 | Nødstrøm | Bytte av Batteripakker | 68 Mengdebasert | Elektro |  |  | 2029-01-01 | 2025-04-14 | 3001 | Mesta Elektro AS | 4 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 90 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp
120015079 | 1221 | Fossenbrattetunnelen | 38.12 | 440 | Belysning | Gruppeskift lyskilder i tunnel QL armaturer | 68 Mengdebasert | Elektro |  |  | 2033-01-04 | 2025-07-14 | 3001 | Mesta Elektro AS | 10 | År | Neste forfall beregnes fra opprinnelig start dato | 120 | Dag | 0 |  |  | Tunnelløp