## Prisskjema
Bilag 4a - Prisskjema anskaffelse fremskutt enhet/Redningsbil |  | Opsjoner
Opsjoner beskrevet i Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon. Opsjonene inngår ikke i evalueringssumen.
|  | Krav 2.19 (2-akslet chassis med konvensjonell fjær på begge aksler) | 0
Pris fremskutt enhet/redningsbil etter nevnt kravspesifikasjon | 0 | Krav 2.26 (Alu. kasse fastmontert på tak. Denne er tenkt til eksempelvis sugeslanger) | 0
|  | Krav 2.27 (Innvendig hylle eller oppheng opp mot tak til 3” sugeslanger) | 0
|  | Krav 4.2 (Egnet slokkesystem tilpasset kjøretøyet) | 0
|  | Krav 5.1 (Bærbar bensindrevet brannpumpe eller tilsvarende. Må kunne yte inntil 1100 l/min ved 1,5 m sugehøyde. Pumpen skal leveres komplett med sugeslanger, sil etc. ) | 0
|  | Krav 5.2 (To sammenleggbare varselkjegler med refleks) | 0
|  | Krav 5.3 (Manuell oppruller for brannslanger) | 0
Evalueringssum | 0 | Krav 5.4 (2 stk. Inn Nor 1 – ut 2 x KLO) | 0
|  | Krav 5.4 (1 stk. inn Nor1 – ut 2 x Nor 1) | 0
|  | Krav 5.5 (2 x Nor 1 Inn – Ut Høyre & Venstre KLO, Senter Nor 1) | 0
|  | Krav 5.6 (2 stk Ett-håndgreps strålerør (250-500 liter – KLO) | 0
Pris fremskutt enhet/redningsbil skal være ferdig registrert og levert til kundens adresse oppgitt i Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon. |  | Krav 5.7 (4 stk Brannslanger – Guardman eller tilsvarende, 2.5’ med Nor 1 (Farge Rød)) | 0
|  | Krav 5.7 (5 stk Brannslanger – Guardman eller tilsvarende, 1.5’ med KLO (Farge Rød)) | 0
Alle gule felter må fylles ut, ellers vil tilbudet vurderes avvist. |  | Krav 5.8 (2 stk. Nor 1 – KLO) | 0
|  | Krav 5.9 (1 stk. dobbel Nor 1) | 0
|  | Krav 5.10 (Pakke med lekkasjestoppere for begge slangetypene 1.5’ og 2.5’) | 0
|  | Krav 5.11 (Sett for både Storz og Nor-kupling ) | 0
|  | Krav 5.12 (Vannvegg. Kapasitet ca. 800 og ca. 1400 liter/min) | 0
|  | Krav 5.13 (Komplett sett m/kran, klokupling og to typer spyd) | 0
|  | Krav 5.13 (2 lange og 2 korte slokkespyd) | 0
|  | Krav 5.14 (1. stk. spiss spade) | 0
|  | Krav 5.14 (1. stk. flat spade) | 0
|  | Krav 5.15 (1 stk. stor drill med slag) | 0
|  | Krav 5.15 (1 stk. vinkelsliper) | 0
|  | Krav 5.15 (1 stk skrumaskin) | 0
|  | Krav 5.15 (1 stk bajonettsag) | 0
|  | Krav 5.15 (3 stk batteriladere) | 0
|  | Krav 5.15 (1 stk. lystårn (arbeidslys)) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk slagspett) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk kumspett) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk spett vanlig) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk brekkjern stor og 1 stk brekkjern liten) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk halligan) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk avbiter for batterikabler) | 0
|  | Krav 5.16 (1 stk øks stor) | 0
|  | Krav 5.17 (Plastkasse) | 0
|  | Krav 5.18 (Bærbare strømaggregat 2kW) | 0
|  | Krav 5.18 (Bærbare strømaggregat 4kW) | 0
|  | Krav 5.18 (Bærbare strømaggregat 10kW) | 0
|  | Krav 5.19 (Serviceavtale på påbygg og chassis) | 0
|  | Krav 5.20 (1. stk. Brannpumpe med kapasitet ca. 1100 l/min. type Otter el. Med tilhørende sugeslange) | 0
|  | Krav 5.21 (Batteriverktøy - drill) | 0
|  | Krav 5.21 (Batteriverktøy - Vinkelsliper) | 0
|  | Krav 5.21 (Batteriverktøy - Bajonettsag) | 0
|  | Krav 5.21 (Batteriverktøy - batterilader) | 0
|  | Krav 5.21 (Batteriverktøy - Lystårn (arbeidslys) | 0
|  | Krav 5.21 (4 stk. 65mm NOR armtex slanger à 25m pr. slange) | 0
|  | Krav 5.21 (5 stk. 38mm KLO armtex slanger à 25m pr. slange) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. baserør) | 0
|  | Krav 5.21 (2 stk. grenrør) | 0
|  | Krav 5.21 (2 stk. strålerør) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. Stender, dobbel NOR lås 1) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. CO2 håndslokker) | 0
|  | Krav 5.21 (2 stk. 6kg ABC apparat) | 0
|  | Krav 5.21 (2 stk. slokkespyd à70cm) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. Halligan) | 0
|  | Krav 5.21 (2 stk. 6L røykdykkerflasker) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. redningsflåte, type NRS Rescue 115 X-Sled) | 0
|  | Krav 5.21 (1 stk. 2-delt backboard) | 0
|  | Sum | 0