## Forklaring til krav
Beskrivelse av krav
Oppdragsgiver har gitt hvert linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av obligatoriske krav (O-krav) og evalueringskrav (EV-krav).
Krav-type
Obligatoriske krav (O-krav) er minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet skal anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Obligatoriske krav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "O".
Evalueringskrav (EV-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av EV-krav vil bli evaluert under evalueringen av tildelingskriteriene (TK). Det tilbudet som oppfyller EV-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "EV".
TK
Kolonnen "TK" angir tilknytning mellom EV-kravet og tildelingskriterium.
Tilbyders utfylling i kravspesifikasjonen:
Gule felt skal fylles ut av tilbyder. Tilbyder skal ikke legge til eller slette verken linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Oppfylles kravet? Kolonne F og G
Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis i punktet.
Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt.
Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse - kolonne H
Tilbyder skal i dette feltet kort beskrive hvordan kravet er oppfylt. Hvis tilbyder krysser for at et obligatorisk krav er oppfylt, er det valgfritt om en ønsker å kommentere oppfyllese av kravet ytterligere. Unntaket er de kravene der det anmodes om noe annet, eks. at det må redegjøres for oppfyllelse av kravet. En tydelig og poengtert besvarelse her vil lette oppdragsgivers evaluering av tilbudet. Det skal også her henvises til hvor i besvarelsen utdypende beskrivelse finnes.

## Krav til leverandør
| Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon - begge deltilbud/delkontrakter | Håndverkertjenester – Rørlegger til Midt-Telemark og Nome
|  |  | Tilbyder | <Navn på tilbyder>
Ref. | Kravspesifikasjon | Type krav | TK | Oppfylles kravet? |  | Tilbyders svar/beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
|  |  |  | Ja | Nei
1 | Administrasjon av avtale
1.1 | Leverandør skal ha fast kontaktperson (kontraktsansvarlig). Personen skal kommunisere godt på norsk både skriftlig og muntlig. Gjennomføringen av oppdrag skjer på norsk. Dette gjelder alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser, rapportering og anvisninger på arbeidsstedet. | O
1.2 | Leverandøren skal, uten omkostninger for oppdragsgiver, utarbeide estimater, statistikker og rapporter på oppdrag som skal utføres, på oppdrag som er utført og på oppdrag som er under utførelse. Estimater, statistikker og rapporter kan omhandle både timer, materiell og utstyr, antall oppdrag, lokasjon, oppdragets art, HMS, kvalitetssikring etc. Oppdragsgiver kan kreve ferdigbefaring, | O
1.3 | Ny og oppdatert FDV-dokumentasjon (Forvaltning - Drift - Vedlikehold), egenerklæringer, merkinger og annen nødvendig dokumentasjon leveres som en naturlig del av oppdraget på den måte og i det format oppdragsgiver til enhver tid bestemmer. Medfølgende dokumentasjon leveres til den som har bestilt oppdraget. Dokumentasjonen leveres fortløpende gjennom prosjektet og senest 14 dager etter at oppdraget er fullført. Dokumentasjon/rapporter etter utkall, servicebesøk, bestillinger, må sendes oppdragsgiver etter endt oppdrag, eventuelle feil og avvik må inneholde prisestimat på utbedring dersom leverandør kan utbedre. All dokumentasjon skal være på norsk. | O
2 | Bestilling
2.1 | Bestilling av oppdrag vil gjennomføres med kontakt mot leverandørens kontaktperson via telefon, e-post e.l. For alle oppdrag med estimert verdi over 100 000 kr skal det inngås avropsavtale før oppstart av oppdraget. | O
2.2 | Som hovedregel vil det enkelte oppdrag være kjent i god tid før tidspunkt for utførelse. Iverksettelse etter en bestilling skal skje innen 3 dager for Nome med mindre partene blir enige om noe annet. Iverksettelse etter en bestilling skal skje innen 5 arbeidsdager for Midt-Telemark, med mindre partene blir enige om noe annet. | O
2.3 | Tilbyder har døgnkontinuerlig vaktordning for besvarelse av hasteoppdrag. Ved akutte situasjoner og ved hasteoppdrag vil kommunene ha behov for rørlegger med kort responstid, herunder være på plass ute i det kommunale bygget innen en gitt tid. Kommunene har ulik utstrekning av areal med flere bygninger i hele kommunene. Det er med bakgrunn i det satt ulik responstid for den enkelte delkonkurranse. Ved akutte situasjoner og ved hasteoppdrag må leverandøren kunne møte på oppgitt lokasjon senest: Område Midt-Telemark og Nome innen 30 minutter Under evaluering vil det kontrolleres at tilbyder innfrir de oppgitte responstidene. | O
3 | Fakturering | O
3.1 | Det faktureres for antall tid et oppdrag tar. Det er ikke tillatt med fakturering av oppmøtekostnad/kjøring til/fra o.l. Dette skal være inkludert i timesprisen. For oppdrag med varighet mellom 0-30 minutt kan det faktureres maskimalt for en halv timespris. Timespris skal oppgis for 1 time/60 minutt. Hver faktura skal dokumenteres med godkjente timelister/pakksedler og faktisk forbrukt materiell. Kundene kan kreve at timelister skal attestereres av kunde før fakturering for alle oppdrag. Kundene kan kreve innsyn i faktura fra grossist(er) eller underleverandør(er). Eller be om fakturaunderlag tilsendt eller vedlagt faktura. | O
3.2 | Fakturering skal følge arbeidets progresjon, og faktura skal merkes med lokalisasjon for utført arbeid (adresse), kostnadssted og bestillingsnummer. navn på bestiller Det skal sendes en faktura pr. oppdrag/pr. adresse. Krav som fremsettes senere enn to måned etter at oppdraget er ferdigstilt kan bli avvist. Betalingsbetingelser skal minimum være 30 dager. Sluttfaktura for et oppdrag blir betalt ved mottak av godkjent dokumentasjon. | O
3.3 | Kundene har elektronisk fakturabehandling, og fakturaer skal sendes elektronisk i EHF-format. Mangelfull merking av faktura (se pkt. 3.2) vil medføre retur av faktura til leverandør. | O
4 | Generelle krav
4.1 | Arbeidene må ha en slik kvalitet at det ikke er nødvendig for Oppdragsgiver å kontrollere disse. Kvaliteten på utført arbeid inngår i leverandørens internkontroll og er godkjent i henhold til disse før arbeidene meldes ferdig utført til Oppdragsgiver. Uhell og skader knyttet til montering skal dekkes i sin helhet av leverandøren. | O
4.2 | For avtalen gjelder seriøsitetsbestemmelser i bygg- og anleggskontrakter. Bestemmelsene vil tas inn som del av kontrakt. Tilbyder bes oppgi om de i dag er godkjent lærebedrift, samt beskrive hvordan krav til bruk av lærlinger vil bli oppfylt i kolonne H. | O
4.3 | Leverandøren skal ha rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som utføres. | O
4.4 | Håndverkere skal ha gjennomført opplæring i identifisering og rutiner ved oppdagelse av asbest, PCB, KFK o.l. | O
4.5 | Arbeidene utføres av kvalifisert fagpersonell og etter Norsk Standards fagkrav, med nødvendige sertifikater og etter gjeldende lover/ forskrifter. Anerkjente bransjestandarder, normer, fremgangsmåter og prinsipper følges, herunder "RTB" (rent, tørt bygg). Leverandør beskriver hvordan dette ivaretas i kolonne H. | O
4.6 | Oppdragene utføres i størst mulig grad mellom kl 07.00 og 17.00 mandag til fredag. Arbeid utenfor normal arbeidstid avtales skriftlig med oppdragsgiver. Leverandør gir beskjed til oppdragsgiver når de ankommer oppmøtested og når de forlater oppdraget. Ved levering til skole og barnehage kontaktes kontaktperson på leveringssted på forhånd og tidspunkt for oppdragets arbeidstider avtales. Det kjøres ikke inn på områdene hvor barn/elever har oppholdssted på dagtid uten at det er innhentet spesialtillatelse for dette. Leverandøren sikrer at ikke uvedkommende får tilgang til anleggsplassen, både i og utenfor arbeidstid. Har Leverandøren fått nøkkel/nøkkelkort sikrer man at arbeidsstedet er låst dersom man forlater det. | O
4.7 | Leverandøren informerer om og tar nødvendige forhåndsregler for vern av eksisterende byggverk, vegetasjon, ledninger, kulverter, tanker, alarmanlegg etc. samt informerer oppdragsgiver om vedtatte bestemmelser. Leverandøren viser den største forsiktighet ved arbeid nær ledninger og målepunkter m.m. Rørlegger har ansvaret for at rør blir isolert. Branntetting skal utføres og dokumenteres der det er aktuelt av aktører som regnes som kvalifisert og godkjent for oppgaven. | O
4.8 | Leverandør fremskaffer og monterer nødvendige stillaser/lifter og sikringer for gjennomføring av slike oppdrag. Stillaser/lifter skal være godkjent. Kursbevis og nødvendige sertifikater sendes Oppdragsgiver på forespørsel. | O
4.9 | Arbeidsplassen er til en hver tid ryddig og leverandøren sørger for avsperring/sikring mens arbeidet pågår. Arbeidsplassen er ryddet og rengjort etter oppdrag. Leverandør sørger for støvbeskyttelse, for å forhindre spredning av støv under arbeidene. Leverandøren setter inn tiltak ved sterke lukter og skadelig damp/avgasser, når det oppholder seg personer i nærheten av arbeidsstedet. Leverandør er ansvarlig for at alt avfall kildesorteres (kastes ikke hos oppdragsgiver, med mindre noe annet er avtalt). Farlig avfall håndteres etter forskrift. | O
4.10 | Oppdragsgiver tar fare for brann meget alvorlig og leverandøren har spesiell fokus på dette. Leverandøren gjør seg kjent med branninstruks for det aktuelle bygget. Dersom det utføres varme arbeider, utføres dette i henhold til gjeldende lover og regler. Leverandøren har da nødvendig brannslukningsutstyr tilstede på plassen. Dersom et oppdrag medfører hulltaking i bygningsdel med krav til brannklasse, varsler leverandøren oppdragsgiver om dette før arbeidet utføres. For utførte branntettinger dokumenterer leverandøren faktisk benyttet tettestoff/materiale. Dokumentasjonen leveres Oppdragsgivers kontaktperson i det enkelte oppdraget | O
4.11 | Taushetsplikt etter forvaltningsloven av 10. februar 1967 nr. 10 §§13 til 13f kommer til anvendelse for Leverandørens personell. Personellet skal undertegne taushetserklæring før arbeid påbegynnes. Det samme gjelder for eventuelle underleverandørers personell. Vedlegg 11 skal fylles ut av leverandør etter tildeling av kontrakt | O
4.12 | Det er viktig at personell fra Leverandør etter hvert blir godt kjent i oppdragsgivers bygg. Det skal brukes fast personell på oppdrag hos kundene. På den måten reduseres tid på å gjøre håndverkerne kjent i området/på byggene i forbindelse med utførelse av tjenester. Leverandør bes beskrive hvordan kravet ivaretas. | O
4.13 | Leverandøren skal ha tilgang på nødvendig verktøy/utstyr/maskiner mm for utførelse av arbeidet i tilknytning til denne avtalen. Kostnader til slikt utstyr er inkludert i timepris. | O
4.14 | Leverandøren har kunnskap om, og benytter sikkerhetssystemer og påbudt verneutstyr for å løse oppdraget. Leverandørens personell er uniformert med logo og bærer synlig ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet. | O
4.15 | Arbeidet gjennomføres kontinuerlig uten ugrunnet opphold. Det betyr blant annet at arbeiderne ikke flyttes til andre jobber før påbegynt jobb hos oppdragsgiver er ferdig. Ved gjentatte opphold, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å sette bort arbeidet til annen entreprenør hvor merkostnad dekkes av tjenesteyter som definert i kontrakt. | O
4.16 | Oppdragsgiver har fokus på miljø i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Bruk av el-biler i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten, og plan for utskiftning av kjøretøy fra fossilt driftstoff til nullutslipp vil gi positiv uttelling. Se fane "Forklaring til transport" og "Eksempel for utfylling" for mer informasjon og veiledning. Fane "Transport - evaluering" skal fylles ut. | EV | M
4.17 | Oppdragsgiver har fokus på miljø i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Beskriv hvordan klima- og miljømessige vurderinger i utførelsen av oppdraget ivaretas, blant annet med tanke på bruk av miljøstyringssystem og konkrete klima- og miljøtiltak i gjennomføringen . Beskrivelse i eget dokument (maks 650 ord – ca. 2 A4 sider) | EV | M
4.18 | Det er tillatt for kunden å foreta kjøp over disk i utsalgstedet til leverandørene i avtalen. Slike kjøp kan foretas når eksempelvis vaktmestere har behov for en pakning, kran, ol. som vaktmester i den enkelte kommune selv bytter/står for arbeidet. Denne type kjøp kan gjøres hos den leverandør som har nærmeste utsalgssted fra der arbeidet (f.eks en skole som har behov for en ny pakning) skal utføres (kunden er ikke forpliktet til å foreta kjøp over disk i utsalgssted til leverandør med rang 1). Tilbyder/leverandør kan fakturere denne type kjøp iht. oppgitt påslagsfaktor for grossisten nettoprisliste i prisskjema. | O
5 | Krav til personell
5.1 | På hvert oppdrag/prosjekt skal den som leder (evt eneste utførende) ha fagbrev innenfor det relevante fagområdet. Benyttes det personell som ikke har norsk fagbrev, må det kunne dokumenteres at dette personell har tilsvarende kompetanse som det som fordres av et norsk fagbrev. Personell skal inneha nødvendige kompetanse/sertifikat etc. som er nødvendig for å lede og utføre det aktuelle arbeidet. | O
5.2 | Med bakgrunn i Opplæringslova § 17-11 og Barnehageloven § 30, kan det kreves politiattest for personer som regelmessig oppholder seg grunnskolen og barnehager. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn kan ikke arbeide i skoler. Det samme gjelder barnehager. Leverandør skal sikre at personell som skal utføre service og vedlikehold på heis i skoler har levert politiattest uten overtredelser av Straffelovens §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 2.ledd, 201 1. ledd bokstav c, 201a, 203, 204a, 219, 224, 229, 231 og 233 før arbeid med service og vedlikehold av heis i skole blir utført.. Leverandør kan søke om polititattest på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ Vedlegg 10 skal fylles ut av leverandør etter tildeling av kontrakt | O
6 | Krav til tjenesten
6.1 | Alle arbeider skal utføres etter NS 3420 beskrivelsestektster for bygg og anlegg. | O
6.2 | Leverandøren skal til enhver tid innrette seg etter oppdragsgivers gjeldende rutiner og prosedyrer for HMS og internkontroll, og/eller særskilte retningslinjer for arbeid hos kunde. | O
6.3 | SHA skal ivaretas i henhold til byggherrens krav. J.fr. Byggherreforskriften. Med mindre annet er avtalt må leverandør selv besørge nødvendige sikringstiltak som stillas e.l. for egne arbeider. | O
6.4 | Det er ønskelig å bidra til å redusere klima- og miljøbelastning gjennom ombruk/gjenbruk av materiell, utstyr og komponenter som er skadefri, tilfredsstiller krav mm. Leverandør skal avklare ombruk/gjenbruk med kunde i det enkelte oppdrag. | O
6.5 | Materiell og utstyr som leveres og brukes skal være skadefrie, godkjent iht. kravene i Norsk Standard, sertifisert, registrert e.l. etter det til enhver tid gjeldende regelverk for den enkelte varetype og utstyrstype. | O
6.6 | Materiell og utstyr som ikke lenger skal være i bruk skal demonteres og leveres til godkjent avfallsmottak. Avfall skal kildesorteres (se pkt. 6.7). Eventuell kostnad for levering av restavfall/spesialafall o.l til avfallsmottak kan tilbyder fakturere kunden "krone for krone" (kunden dekker faktisk kostnad av levering av kildesorter avfall uten noen form for påslag/kostnad fra tilbyder). Kundens krav for fakturering av avfall er at tilbyder må dokumentere sorteringsgrad av avfallet/fraksjonene. Denne dokumentasjonen må sendes sammen med fakturaen for levert avfall til avfallsmottak til kunden. Har tilbyder ikke lagt ved dokumentert sorteringsgrad av avfallen/fraksjonene sammen med faktura og/eller ikke oppfyllt kravet om kildesorteringen kan kunden ikke faktureres/brudd på krav om kildesortering i pkt. 6.7. | O
6.7 | Det er tilbyders ansvar å kildesortere all emballasje og installasjonsavfall i henhold til oppdragsgivers rutiner og håndtert i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om håndtering av avfall. | O
6.8 | Alle arbeider som krever nødvendig branntetting med merking skal kunne dokumenteres utført av aktører som har innehar kurs og/eller sertifisering. | O
6.9 | Arbeidsoppdrag anses ikke å være ferdig før anleggsstedet er rengjort og ryddet. | O
6.10 | Dokumentasjon etter utført rørleggerarbeid/samsvarserklæring skal lastes opp i Boligmappa for hvert enkelt oppdrag. I tillegg til dette skal samme dokumentasjon sendes til kontaktperson i teknisk avdeling - dokument må navngis iht. NS 3420 (3 sifret) for oppdraget i kommunen på e-post slik at dokumentasjonen kan legges inn i kommunenes egne system (Laft - Nome, og Famac - Midt-Telemark). Denne type dokumentasjon skal være inkludert i timesprisen (skal ikke faktureres særskilt). | O
6.11 | Leverandør skal så lang det er mulig unngå å splitte opp oppdraget. Leverandør skal tilstrebe at oppdrag med en estemert varighet under 7,5 timer, inkl. reisetid, oppstart, pauser og opprydning, skal påbegynnes og ferdigstilles samme dag. | O
7 | Krav som gjelder utskiftning og montering av vannmålere - Krav i denne kravspesifikasjonen nevnt over gjelder også for vannmålere
7.1 | Leverandør skal på bestilling, gjennomføre oppdrag som går ut på utskiftning/ installasjon av vannmålere. Vannmålerne er kommunen sin eiendom og leies ut til abonnenter, som består av private husholdninger og næringsaktører. Leverandøren vil motta lister fra kommunene over hvilke vannmålere som skal skiftes og vil selv få ansvar for å administrere arbeidene, inkludert avtaler med huseiere/ næringsaktører. Leverandør må stå for planlegging med "Entreprenør vannmåler" fra Komtek mot abonnent. | o
7.2 | Det estimeres at omkring 300 analoge vannmålere skal skiftes ut til nye digitale vannmålere hvert år i Midt-Telemark kommune. Det estimeres at omkring 100 analoge vannmålere skal skiftes ut til nye digitale vannmålere hvert år i Nome kommune Leverandøren er forpliktet til å følge planlagt utskiftingstakt. Det er å betrakte som ett avvik dersom leverandøren ikke holder planlagt utskiftingstakt gjennom året. | o
7.3 | Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vil legges til grunn for utførelsen av arbeidet. | o
7.4 | Det forutsettes at hovedkranen fungerer og at vannmåleren er lett tilgjengelig hos abonnenten. Dersom det er behov for ombygging/utbedringer/større tilpasninger, må disse kostnadene avtales og dekkes av abonnenten direkte i hvert enkelt tilfelle. Leverandøren må selv administrere tilgang med respektive huseiere og vil ikke få dekket kostnader knyttet til oppmøter der måler ikke kan byttes eller annet plunder og heft. | o
7.5 | Tilbudt enhetspris for bytte av vannmåler skal dekke utskifting/installasjon av eventuelt mellomstykket til kuplinger/flenser. Eventuelle tilleggsarbeider som avtales dekket av kommunene, vil gjøres opp iht. angitt timepris etter medgått tid dokumentert med timelister. Utskifting av vannmålere utenfor ordinær arbeidstid skal dekkes av angitte enhetspriser. | o
7.6 | Kunden/kommunen står for anskaffelse og kostnad av vannmålere gjennom egen avtale. Utlevering av vannmålere vil være tilgjengelig på Teknisk avdeling i Midt-Telemark kommune. Tilbyder avtaler utlevering med kommunene etter tildeling av kontrakt. Utlevering av vannmålere vil være tilgjengelig på Teknisk avdeling i Nome kommune.Tilbyder avtaler utlevering med kommunene etter tildeling av kontrakt. | o
7.7 | Demonterte vannmålere skal samles opp og leveres tilbake til respektive kommuner på avtalt utleveringssted. | o
7.8 | Fakturering følger utførte utskiftede vannmålere pr. mnd. til respektive kommune. | o
7.9 | Leverandør skal benytte applikasjonen Komtek Entreprenør vannmåler for administrasjon av vannmåler-utskifting. Kommunen administrerer tilgang til systemet. | o
7.10 | Leverandørens utførende personell må fortløpende registrere og dokumentere utskiftninger/ installasjoner direkte inn i Oppdragsgivers system. Se pkt. 6.10 Registrering og dokumentasjon skal gjennomføres umiddelbart på lokasjonen som utskiftningen/ installasjonen har skjedd. Dette innebærer blant annet å skanne QR-kode, ta bilder og loggføre direkte inn i systemet. Leverandørens utførende personell må selv disponere mobil, nettbrett eller PC som er kompatibel med Oppdragsgivers system. Det aksepteres ikke oppsamling og etterregistrering av oppdrag. | o
7.11 | Leverandøren skal utarbeide en kvartalsvis plan for utskifting av vannmålere i samarbeid med kommunen. Det forutsettes at leverandøren har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre planlagt utskifting. Det skal avholdes kvartalsvise statusmøter for planlegging og fremdrift. | o

## Forklaring til transport
INFORMASJON OG VEILEDNING
Informasjon
I evalueringen vil oppdragsgiver gi uttelling for andelen av antall kjøretøy på elektrisitet, biogass og hydrogen leverandør har i sin bilpark og som blir benyttet under oppdrag for kunden i løpet av kontraktsårene. Tilbyder skal fylle ut fanen "Transport" slik at summen for hvert av kontraktsårene blir 100. Det vil bli evaluert på antall fossilfrie kjøretøy (gjennomsnitt) i løpet av de 4 årene rammeavtalen løper.
Listen med registreringsnummer på kjøretøy må også fylles ut (både for eksisterende kjøretøy og kommende kjøretøy).
Informasjonen oppgitt i tilbudet er forpliktende og bindende for hvert kontraktsår i avtaleperioden, inkludert opsjonsårene.
Dokumentasjonskrav ved tilbudsinngivelse
Ved tilbudsinngivelse skal leverandøren i dette regnearket oppgi registreringsnummer for kjøretøy som benyttes pr i dag i den daglige drift i fanen "Transport - evaluering" fra linje 12. For kjøretøy som er under bestilling eller skal bestilles av leverandør (eller underleverandør) i løpet av avtaleperioden oppgis i fane "Transport - evaluering" fra linje 28. Oppdragsgiver kan kreve at dokumentasjon fra enten forhandler, importør eller utleie- eller leasingselskap med bekreftelse på at kjøretøy enten er bestilt eller kan bestilles og med forventet leveringsdato for de kjøretøy som blir oppgitt skal skiftes ut i nærmeste framtid.
Dokumentasjonskrav i kontraktsperioden
Leverandør skal uoppfordret levere statistikk som dokumentasjon på at kjøretøy er skiftet ut i henhold til beskrevet i tilbudet. Dersom statistikken viser at andel fossilfri transport i innleverte tilbud ikke er oppfylt vil det anses som mislighold av avtalen.
Poenggivning og evaluering
Skjemaet skal fylles ut for hvert av kontraktsårene.
Hver av kontraktsårene teller likt i evalueringen.
Oppdragsgiver likestiller bruken av kjøretøy som går på elektrisitet og hydrogen, og premierer ikke bruk av biodrivstoff.

## Eksempel for utfylling
Håndverkertjenester – Rørlegger til kommunene Midt-Telemark og Nome
Drivstoffteknologi | Periode fra forventet avtaleoppstart 15.04.26 til 14.04.27 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.04.27 til 14.04.28 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.04.28 til 14.04.29 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.04.29 til 14.04.30 Andel fossilfrie kjøretøy | Kommentar / tilleggsopplysninger
Elektrisk / hydrogen | 25% | 50% | 75% | 100%
Biogass
HVO / Biodiesel / Bioetanol
Diesel / Bensin / Naturgass / Hybrid | 75% | 50% | 25% | 0%
SUM (skal bli 100 i hver kolonne): | 100% | 100% | 100% | 100%
VIKTIG! Før opp registreringsnummer på alle eksisterende kjøretøy virkshomheten har per dags dato NB: Her er det lov å legge til flere rader om behov | Drivstoff | Leasing Startdato/ -leasing sluttdato |  | Tilbyder med høyest andell fosilfriebiler i perioden vil blir gitt 5 poeng. Øvrige tilbydere vil få sine poeng juster slik at poengene gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste og øvrige tilbud.
Mercedes - Benz Vito | Diesel | 04.06.2023/03.06.2027
Volkswagen ID. Buzz | Elektrisitet | 28.11.2025/27.11.2029
Volkswagen Transporter | Diesel | 08.04.2024/07.04.2029
Ford Transit Custom | Diesel | 15.11.2022/14.11.2026 |  | Kommentar: | Dere har totalt 4 biler ved avtaleoppstart:
Et elektrisk kjøretøy utgjør - 25%
Tre diesel kjøretøy utgjør - 75%
VIKTIG! Før opp type kjøretøy og drivstoff det planlegges å bytte til når leasingperiode for inneværende kjøretøy går ut NB: Her er det lov å legge til flere rader om behov | Elektrisitet | Forventet oppstart av leasingperiode - forventet leasing sluttdato
Mercedes - Benz Vito( forventes byttes til Volkswagen ID. Buzz) | Elektrisitet | 04.06.2027/03.06.2031 |  | Kommentar: | Dere bytter ut fra dielsen til elektriske kjøretøy i avtaleperioden
Volkswagen Transporter (forventes byttes til Toyota Proace) | Elektrisitet | 08.04.2029/07.04.2033 |  |  | Fra og med 15.04.27 har dere 2 elektriske kjøretøy - 2 fossile
Ford Transit Custom (forventes byttes til Toyta Proace ) | Elektrisitet | 15.11.2026/14.11.2030 |  |  | Fra og med 15.04.28 har dere 3 elektriske kjøretøy - 1 fossil
Fra og med 15.04.29 har dere 4 elektiske kjøretøy - 0 fossile

## Transport - evaluering
Håndverkertjenester – Rørlegger til kommunene Midt-Telemark og Nome
Drivstoffteknologi | Periode fra forventet avtaleoppstart 15.09.26 til 14.09.27 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.09.27 til 14.09.28 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.09.28 til 14.09.29 Andel fossilfrie kjøretøy | Periode fra 15.09.29 til 14.09.30 Andel fossilfrie kjøretøy | Kommentar / tilleggsopplysninger
Elektrisk / hydrogen
Biogass
HVO / Biodiesel / Bioetanol
Diesel / Bensin / Naturgass / Hybrid
SUM (skal bli 100 i hver kolonne): | 0% | 0% | 0% | 0%
NB: Fyll inn eksisterende kjøretøy og kjøretøy det er planlagt å skrifte til (se linje 13 og 24)
VIKTIG! Før opp registreringsnummer på alle eksisterende kjøretøy virkshomheten har per dags dato NB: Her er det lov å legge til flere rader om behov | Drivstoff | Leasing Startdato/ -leasing sluttdato |  | Tilbyder med høyest gjennomsnittsandell av fossilfriebiler i perioden vil blir gitt 5 poeng. Øvrige tilbydere vil få sine poeng juster slik at poengene gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste og øvrige tilbud.
VIKTIG! Før opp type kjøretøy og drivstoff det planlegges å bytte til når leasingperiode for inneværende kjøretøy går ut NB: Her er det lov å legge til flere rader om behov | Elektrisitet | Forventet oppstart av leasingperiode - forventet leasing sluttdato