## 1 - Generell dokumentasjon
|  | Krav til FDV-dokumentasjon Skjemaet gir oversikt over krav som Boligbygg stiller til FDV-dokumentasjon og som skal følge med ved overtakelse av et byggeprosjekt (bygger på NS3456) Krav til systemidentifikasjon og koding av dokumentasjonen innen de enkelte fagområdene skal gjøres iht. FDV-manualen | Levert? (J/N) | SKAL leveres | Skal leveres dersom det er kontraktsfestet | Offentlig tilgjengelig informasjon | Leveres i papirformat | Dokumentets filformat | Lagringssted | Ansvarlig for leveransen
A |  | Dokumenter for forvaltning
|  | Kontrakt for boligkjøp |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Leiekontrakter |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Drifts- og vedlikeholdsavtaler |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Vedtekter for boliger i sameie, borettslag eller boligaksjeselskap |  | x | [5 empty] | PLB
|  | Garantidokument (lovpålagt eller avtalt) |  | x | [5 empty] | PLB
|  | Protokoller (ved overtagelse og 1-års befaring) |  | x | [5 empty] | PLB
|  | Adresselister (leverandører) |  | x |  |  |  |  | Plania | PLE
|  | Forsikringer |  |  | x
B | B | Juridiske og offentlige dokumenter
|  | Matrikkelinformasjon |  |  |  | x |  |  |  | PLB
|  | Seksjoneringsplan (når flere boenheter) |  | x | [5 empty] | PLB
|  | Offentlig rettslige betingelser fra drift av eiendommen |  |  |  | x |  |  |  | PLB
|  | Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse |  | x |  |  |  |  | Plania | PLE
C | C | Dimensjonering
|  | Energiberegninger |  |  | x |  |  |  | Plania | PLE
|  | Bærekraftsberegninger |  |  | x |  |  |  | Plania | PLE
|  | Statiske beregninger |  |  | x |  |  |  | Plania | PLE
|  | Inneklima (lys, luft, lyd) |  |  | x |  |  |  | Plania | PLE
|  | Målinger (lys, radon, tetthet) |  |  | x |  |  |  | Plania | PLE
D | C | Miljø
|  | Miljøkonsept |  |  | x |  |  |  |  | PLE
|  | Miljøsertifisering |  |  | x |  |  |  |  | PLE
|  | Energiattest |  |  |  | x |  |  |  | PLE
E | C | Tegninger, planer og kart
|  | Offentlige plan- og reguleringsdokumenter |  |  |  | x |  |  |  | PLB
|  | Situasjonsplan for byggesaken |  | x | [5 empty] | PLB
|  | Arealtegninger |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Bodplan; tegning med boder merket og knyttet til bolig |  | x |  |  |  |  | Plania | PLE
|  | Som-bygget tegninger |  | x |  |  |  |  | Plania | PLE
F | C | Branndokumentasjon
|  | Brannkonsept "som bygget" |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Godkjenniner og evt. dispensasjoner fra brannmyndighetene |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Rømningsplan |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Orienteringsplan |  | x | [5 empty] | PLE
G | D | Sikkerhet
|  | Sikkerhet mot naturpåkjenning |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Graderingsspesifikasjon |  |  | x |  |  |  |  | PLB
|  | Andre sikkerhetsvurderinger |  |  | x |  |  |  |  | PLB
H |  | Drift og vedlikehold
|  | Drift-/vedlikeholdsplan |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Brukerdokumentasjon |  |  |  |  | x | .doc
|  | Opplæringsplaner (kvittert gjennomført) |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Renholdsplan |  | x | [5 empty] | PLE
|  | Renovasjon |  |  | x |  |  |  |  | PLE
|  | Prøvedrift |  |  | x |  |  |  |  | PLE
|  | Brøyteplan |  |  | x |  |  |  |  | PLE
|  | Målerstruktur strøm/vann |  | x | [5 empty] | PLE

## 2 - Bygning
2 Bygning |  |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjoner | System- og funksjonsbeskrivelser | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisning | Protokoll | Liste | Tegning | Bilde | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat: | PDF | PDF | PDF | DOCX+PDF | DOCX+PDF | PDF | PDF | XLSX + PDF | XSLX+PDF | dwg+ pdf | JPG / PDF
NS3451:2009
2 | 20 |  | Bygning, generelt
2 | 21 |  | Grunn og fundamenter |  | x |  | x
2 | 21 | 211 | Klargjøring av tomt |  | x |  | x | [7 empty] | x
2 | 21 | 212 | Byggegrop |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x
2 | 21 | 213 | Grunnforsterkning |  | x
2 | 21 | 214 | Støttekonstruksjoner |  | x
2 | 21 | 215 | Pelefundamentering |  | x
2 | 21 | 216 | Direkte fundamentering |  |  |  | x | [6 empty] | x
2 | 21 | 217 | Drenering |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x
2 | 21 | 218 | Utstyr og komplettering |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x
2 | 21 | 219 | Andre deler av grunn og fundamenter |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x
2 | 22 |  | Bæresystemer |  |  |  | x
2 | 22 | 221 | Rammer |  | x
2 | 22 | 222 | Søyler |  | x
2 | 22 | 223 | Bjelker |  | x
2 | 22 | 224 | Avstivende konstruksjoner |  | x |  | x | [6 empty] | x
2 | 22 | 225 | Brannbeskytelse av bærende konstruksjoner |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x
2 | 22 | 226 | Kledning og overflate |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x
2 | 22 | 227 | (skal ikke benyttes)
2 | 22 | 228 | Utstyr og komplettering |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x
2 | 22 | 229 | Andre deler av bæresystem |  | x |  | x | x | x | x
2 | 23 |  | Yttervegger
2 | 23 | 231 | Bærende yttervegger |  | x | x |  |  |  | x
2 | 23 | 232 | Ikke-bærende yttervegger | [6 empty] | x
2 | 23 | 233 | Glassfasader | [6 empty] | x
2 | 23 | 234 | Vinduer, dører, porter |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x
2 | 23 | 235 | Utvendig kledning og overflate |  | x |  | x | x | x | x
2 | 23 | 236 | Innvendig overflate
2 | 23 | 237 | Solavskjerming |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x
2 | 23 | 238 | Utstyr og komplettering | [6 empty] | x |  |  |  | x
2 | 23 | 239 | Andre deler av yttervegg
2 | 24 |  | Innervegger |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x
2 | 24 | 241 | Bærende innervegger |  | x
2 | 24 | 242 | Ikke-bærende innervegger | [6 empty] | x
2 | 24 | 243 | Systemvegger, glassfelt |  |  |  | x | x | x | x
2 | 24 | 244 | Vinduer, dører, foldevegger |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x
2 | 24 | 245 | Skjørt |  |  |  | x | [6 empty] | x
2 | 24 | 246 | Kledning og overflate |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x
2 | 24 | 247 | (skal ikke benyttes)
2 | 24 | 248 | Utstyr og komplettering
2 | 24 | 249 | Andre deler av innervegg
2 | 25 |  | Dekker |  | x |  | x | [6 empty] | x
2 | 25 | 251 | Frittbærende dekker |  |  |  |  | x |  | x
2 | 25 | 252 | Gulv på grunn | [6 empty] | x
2 | 25 | 253 | Oppforet gulv, påstøp | [6 empty] | x
2 | 25 | 254 | Gulvsystemer | [6 empty] | x
2 | 25 | 255 | Gulvoverflate |  |  |  |  | x | x | x
2 | 25 | 256 | Faste himlinger og overflatebehandling
2 | 25 | 257 | Systemhimlinger |  |  |  |  | x | x | x
2 | 25 | 258 | Utstyr og komplettering
2 | 25 | 259 | Andre deler av dekker
2 | 26 |  | Yttertak
2 | 26 | 261 | Primærkonstruksjon |  | x |  |  |  |  | x
2 | 26 | 262 | Taktekning |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x
2 | 26 | 263 | Glasstak, overlys, takluker |  | x |  | x | x | x | x | x
2 | 26 | 264 | Takoppbygg |  |  |  |  | x | x | x
2 | 26 | 265 | Gesimser, takrenner og nedløp |  |  |  |  | x | x | x | x
2 | 26 | 266 | Himling og innvendig overflate |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x
2 | 26 | 267 | Prefabrikkerte takelementer
2 | 26 | 268 | Utstyr og komplettering
2 | 26 | 269 | Andre deler av yttertak
2 | 27 |  | Fast inventar
2 | 27 | 271 | Murte piper og ildsteder |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
2 | 27 | 272 | Monteringsferdige ildsteder |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
2 | 27 | 273 | Kjøkkeninnredning |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
2 | 27 | 274 | Innredning og garnityr for våtrom |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x
2 | 27 | 275 | Skap og reoler
2 | 27 | 276 | Sittebenker, stolrader, bord |  | x |  |  | x | x | x
2 | 27 | 277 | Skilt og tavler |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 27 | 278 | Utstyr og komplettering |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x
2 | 27 | 279 | Annet fast inventar
2 | 28 |  | Trapper, balkonger m.m. |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 281 | Innvendige trapper |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 282 | Utvendige trapper |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 283 | Ramper |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 284 | Balkonger og verandaer |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 285 | Tribuner og amfier |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 286 | Baldakiner og skjermtak |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 287 | Andre rekkverk, håndlister, fendere |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 288 | Utstyr og komplettering |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 28 | 289 | Andre trapper, balkonger m.m. |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
2 | 29 |  | Andre bygningstekniske deler |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x

## 3 - VVS
3 VVS |  |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjon | Beskrivelser | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisninger | Protokoller | Liste | Tegning | Bilde | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat: | PDF | XLSX | DOCX+PDF | DOCX | DOCX / PDF | XLSX | DOCX+PDF | XSLX+PDF | XSLX +PDF | DWG+PDF | JPG/ PDF | E
NS3451:2009
3 | 30 |  | VVS installasjoner, generelt
3 | 31 |  | Sanitær |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x
3 | 31 | 311 | Bunnledninger for sanitærinstallasjon |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
3 | 31 | 312 | Ledningsnett for sanitærinstallasjon |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
3 | 31 | 313 | (skal ikke benyttes)
3 | 31 | 314 | Armaturer for sanitærinstallasjon |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x
3 | 31 | 315 | Utstyr for sanitærinstallsjon |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x
3 | 31 | 316 | Isolasjon av sanitærinstallasjon | [6 empty] | x |  |  | x |  | x
3 | 31 | 317 | (skal ikke benyttes)
3 | 31 | 318 | (skal ikke benyttes)
3 | 31 | 319 | Andre deler av sanitærinstallasjoner |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x
3 | 32 |  | Varme |  | x |  | x | x | x |  |  | x
3 | 32 | 321 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner | [6 empty] | x |  |  | x | x
3 | 32 | 322 | Ledningsnett for varmeinstallasjon |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x
3 | 32 | 323 | (skal ikke benyttes)
3 | 32 | 324 | Armaturer for varmeinstallasjon |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x
3 | 32 | 325 | Utstyr for varmeinstallasjon |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x
3 | 32 | 326 | Isolasjon av varmeinstallasjon |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x
3 | 32 | 327 | (skal ikke benyttes)
3 | 32 | 328 | (skal ikke benyttes)
3 | 32 | 329 | Andre deler av varmeinstallasjoner |  | x |  | x | x | x |  |  | x |  | x
3 | 33 |  | Brannslokking |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
3 | 33 | 331 | Installasjon for manuell brannslokking med vann |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
3 | 33 | 332 | Installasjon for brannslokking med sprinkler |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 33 | 333 | Installasjon for brannslokking med vanntåke |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 33 | 334 | Installasjon for brannslokking med pulver |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
3 | 33 | 335 | Installasjon for brannslokking med inertgass |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 33 | 336 | (skal ikke benyttes)
3 | 33 | 337 | (skal ikke benyttes)
3 | 33 | 338 | (skal ikke benyttes)
3 | 33 | 339 | Andre deler av installasjoner for brannslokking
3 | 34 |  | Gass og trykkluft |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 341 | Installasjon til gass for bygningsdrift |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 342 | Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 343 | Installasjon til medisinske gasser |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 344 | (skal ikke benyttes)
3 | 34 | 345 | Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 346 | Installasjon til medisinsk trykkluft |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 347 | Vakuumsystemer |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 34 | 348 | (skal ikke benyttes)
3 | 34 | 349 | Andre installasjoner til gass- og trykkluft
3 | 35 |  | Prosesskjøling
3 | 35 | 351 | Kjøleromsystemer |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 35 | 352 | Fryseromsystemer |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 35 | 353 | Kjølesystemer for virksomhet |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 35 | 354 | Kjølesystemer for produksjon |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 35 | 355 | Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner
3 | 35 | 356 | (skal ikke benyttes)
3 | 35 | 357 | (skal ikke benyttes)
3 | 35 | 358 | (skal ikke benyttes)
3 | 35 | 359 | Andre deler av installasjoner for kulde- og kjølesystemer
3 | 36 |  | Luftbehandling |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 36 | 361 | Kanalnett i grunnen for luftbehandling |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
3 | 36 | 362 | Kanalnett for luftbehandling |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x
3 | 36 | 363 | (skal ikke benyttes)
3 | 36 | 364 | Utstyr for luftfordeling |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x
3 | 36 | 365 | Utstyr for luftbehandling |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x
3 | 36 | 366 | Isolasjon av installasjon for luftbehandling |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x
3 | 36 | 367 | (skal ikke benyttes)
3 | 36 | 368 | (skal ikke benyttes)
3 | 36 | 369 | Annet utstyr for luftbehandling |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x
3 | 37 |  | Komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 371 | Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 372 | Ledningsnett for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 373 | (skal ikke benyttes)
3 | 37 | 374 | Armatur for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 375 | Utstyr for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 376 | Isolasjon av installasjon for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 37 | 377 | (skal ikke benyttes)
3 | 37 | 378 | (skal ikke benyttes)
3 | 37 | 379 | Andre deler for komfortkjøling |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x
3 | 38 |  | Vannbehandling
3 | 38 | 381 | Systemer for rensing av forbruksvann |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x
3 | 38 | 382 | Systemer for rensing av avløpsvann |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x
3 | 38 | 383 | Systemer for rensing av vann til svømmebasseng |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x
3 | 38 | 384 | (skal ikke benyttes)
3 | 38 | 385 | (skal ikke benyttes)
3 | 38 | 386 | Innendørs fontener og springvann |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x
3 | 38 | 387 | (skal ikke benyttes)
3 | 38 | 388 | (skal ikke benyttes)
3 | 38 | 389 | Andre deler for vannbehandling |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
3 | 39 |  | Andre VVS installasjoner |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x

## 4 - Elkraft
4 Elkraft |  |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjon ink. Samsvarserklæringer | Beskrivelse | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisning | Protokoll | Liste | Tegning | Bilde | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat | PDF | PDF | DOCX +PDF | PDF | PDf | DOCX +PDF | PDF | XLSX +PDF | XLSX | DWG + PDF | JPG | E
NS3451:2009
4 | 40 |  | Elkraft, generelt |  |  | x
4 | 41 |  | Basisinstallasjon for elkraft |  | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x
4 | 41 | 411 | Systemer for kabelføring |  |  |  | x
4 | 41 | 412 | Systemer for jording |  |  |  | x
4 | 41 | 413 | Systemer for lynvern |  |  |  | x
4 | 41 | 414 | Systemer for elkraftuttak |  |  |  | x
4 | 41 | 415 | (skal ikke benyttes)
4 | 41 | 416 | (skal ikke benyttes)
4 | 41 | 417 | (skal ikke benyttes)
4 | 41 | 418 | (skal ikke benyttes)
4 | 41 | 419 | Andre basisinstallasjoner for elkraft |  |  |  | x
4 | 42 |  | Høyspent forsyning |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
4 | 42 | 421 | Fordelingskabler |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
4 | 42 | 422 | Nettstasjoner |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
4 | 42 | 423 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 424 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 425 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 426 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 427 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 428 | (skal ikke benyttes)
4 | 42 | 429 | Andre deler for høyspent forsyning |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
4 | 43 |  | Lavspent forsyning |  | x |  | x | [6 empty] | x
4 | 43 | 431 | Systemer for elkraftinntak |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
4 | 43 | 432 | Systemer for hovedfordelinger |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x
4 | 43 | 433 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
4 | 43 | 434 | Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
4 | 43 | 435 | Elkraftfordeling til virksomhet |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x
4 | 43 | 436 | (skal ikke benyttes)
4 | 43 | 437 | (skal ikke benyttes)
4 | 43 | 438 | (skal ikke benyttes)
4 | 43 | 439 | Andre deler for lavspent forsyning |  | x |  | x | [6 empty] | x
4 | 44 |  | Lys |  |  |  | x | [6 empty] | x
4 | 44 | 441 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 442 | Belysningsutstyr |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
4 | 44 | 443 | Nødlysutstyr |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
4 | 44 | 444 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 445 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 446 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 447 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 448 | (skal ikke benyttes)
4 | 44 | 449 | Andre deler for installasjon til lys |  |  |  | x | [6 empty] | x
4 | 45 |  | Elvarme |  | x |  | x
4 | 45 | 451 | (skal ikke benyttes)
4 | 45 | 452 | Varmeovner |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x
4 | 45 | 453 | Varmeelementer for innebygging |  | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x
4 | 45 | 454 | Vannvarmere og elektrokjeler
4 | 45 | 455 | (skal ikke benyttes)
4 | 45 | 456 | (skal ikke benyttes)
4 | 45 | 457 | (skal ikke benyttes)
4 | 45 | 458 | (skal ikke benyttes)
4 | 45 | 459 | 459 Annen elvarme
4 | 46 |  | Reservekraft
4 | 46 | 461 | Elkraftaggregater |  | x |  | x | x | x |  | x | x
4 | 46 | 462 | Avbruddsfri kraftforsyning |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
4 | 46 | 463 | Akkumulatoranlegg |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x
4 | 46 | 464 | (skal ikke benyttes)
4 | 46 | 465 | (skal ikke benyttes)
4 | 46 | 466 | (skal ikke benyttes)
4 | 46 | 467 | (skal ikke benyttes)
4 | 46 | 468 | (skal ikke benyttes)
4 | 46 | 469 | Andre deler for reservekraftforsyning |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x
4 | 47 |  | (skal ikke benyttes)
4 | 48 |  | (skal ikke benyttes)
4 | 49 |  | Andre elkraftinstallasjoner |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x

## 5 - Tele og automatisering
5 Tele og automatisering |  |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjon | Beskrivelse | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisning | Protokoll | Liste | Tegning | Bilde | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat: | PDF | PDF | DOCX +PDF | PDF | PDf | DOCX +PDF | DOCX +PDF | XLSX +PDF | XLS | PDF + DWG | JPG | E
NS3451:2009
5 | 50 |  | Tele og automatisering, generelt
5 | 51 |  | Basisinstallasjon for tele og automatisering |  | x |  | x
5 | 51 | 511 | Systemer for kabelføring | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
5 | 51 | 512 | Jording | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
5 | 51 | 513 | (skal ikke benyttes)
5 | 51 | 514 | Inntakskabler for teleanlegg | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
5 | 51 | 515 | Telefordelinger |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x | x
5 | 51 | 516 | (skal ikke benyttes)
5 | 51 | 517 | (skal ikke benyttes)
5 | 51 | 518 | (skal ikke benyttes)
5 | 51 | 519 | Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
5 | 52 |  | Integrert kommunikasjon |  |  | x | x
5 | 52 | 521 | Kabling for IKT (felles kabling for IKT-systemer) | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x
5 | 52 | 522 | Nettutstyr (utstyr for IKT-nettverk) | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x
5 | 52 | 523 | Sentralutstyr (omfatter både maskinvare og programvare) | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x
5 | 52 | 524 | Terminalutstyr (brukerterminaler for IKT-systemer) |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x
5 | 52 | 525 | (skal ikke benyttes)
5 | 52 | 526 | (skal ikke benyttes)
5 | 52 | 527 | (skal ikke benyttes)
5 | 52 | 528 | (skal ikke benyttes)
5 | 52 | 529 | Andre deler for integrert kommunikasjon | [5 empty] | x |  |  | x | x | x
5 | 53 |  | Telefoni og personsøkning
5 | 53 | 531 | Kursopplegg for telefoni - spredenett
5 | 53 | 532 | Systemer for telefoni |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x
5 | 53 | 533 | (skal ikke benyttes)
5 | 53 | 534 | Systemer for porttelefoner |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x
5 | 53 | 535 | Systemer for høyttalende hustelefoner |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
5 | 53 | 536 | Systemer for personsøking |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x | x
5 | 53 | 537 | (skal ikke benyttes)
5 | 53 | 538 | (skal ikke benyttes)
5 | 53 | 539 | Andre deler for telefoni og personsøking |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
5 | 54 |  | Alarm- og signalsystemer |  |  |  | x
5 | 54 | 541 | (skal ikke benyttes)
5 | 54 | 542 | Brannalarm |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | 54 | 543 | Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x
5 | 54 | 544 | Pasientsignal |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x
5 | 54 | 545 | Uranlegg og tidregistrering |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x
5 | 54 | 546 | Adgangskontroll og dørsignal | ?
5 | 54 | 547 | (skal ikke benyttes)
5 | 54 | 548 | (skal ikke benyttes)
5 | 54 | 549 | Andre deler for alarm og signal |  |  |  | x
5 | 55 |  | Lyd- og bildesystemer
5 | 55 | 551 | (skal ikke benyttes)
5 | 55 | 552 | Fellesantenne (omfatter kursopplegg og utstyr) |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x
5 | 55 | 553 | Internfjernsyn (overvåkningsanlegg, undervisning m.v.) |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x
5 | 55 | 554 | Lyddistribusjonsanlegg |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x
5 | 55 | 555 | Lydanlegg |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x
5 | 55 | 556 | Bilde og AV-utstyr |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  | x
5 | 55 | 557 | (skal ikke benyttes)
5 | 55 | 558 | (skal ikke benyttes)
5 | 55 | 559 | Andre deler for lyd- og bildesystemer | [8 empty] | x |  | x
5 | 56 |  | Automatisering |  |  |  | x | [6 empty] | x
5 | 56 | 561 | Kursopplegg for automatisering
5 | 56 | 562 | Sentral driftskontroll og automatisering |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x
5 | 56 | 563 | Lokal automatisering |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x
5 | 56 | 564 | BUS-system |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x
5 | 56 | 565 | FDVUS: Administrativt system | [7 empty] | x
5 | 56 | 566 | (skal ikke benyttes)
5 | 56 | 567 | (skal ikke benyttes)
5 | 56 | 568 | (skal ikke benyttes)
5 | 56 | 569 | Andre deler for automatisering |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x
5 | 57 |  | Instrumentering
5 | 57 | 571 | Kabling for instrumentering | [9 empty] | x
5 | 57 | 572 | Instrumentering for måling av mengde |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 573 | Instrumentering for måling av trykk |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 574 | Instrumentering for måling av temperatur |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 575 | Instrumentering for måling av lengde |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 576 | Instrumentering for måling av vekt |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 577 | Instrumentering for måling av elektriske størrelser |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 578 | Instrumentering for analyse |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 57 | 579 | Annen instrumentering |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
5 | 58 |  | (skal ikke benyttes)
5 | 59 |  | Andre installasjoner for tele og automatisering |  | x | x | x |  | x | x |  | x

## 6 - Andre installasjoner
6 Andre installasjoner |  |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjon | Beskrivelse | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisning | Protokoll | Liste | Tegning | Bilde | Driftstillatelse | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat: | PDF | XLSX | XLSX | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | PDF | JPG | PDF |  | E
NS3451:2009
6 | 60 |  | Andre installasjoner, generelt
6 | 61 |  | Prefabrikkerte rom
6 | 61 | 611 | Prefabrikkerte kjølerom |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
6 | 61 | 612 | Prefabrikkerte fryserom |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x
6 | 61 | 613 | Prefabrikkerte skjermrom
6 | 61 | 614 | Prefabrikkerte sjakter
6 | 61 | 615 | (skal ikke benyttes)
6 | 61 | 616 | (skal ikke benyttes)
6 | 61 | 617 | (skal ikke benyttes)
6 | 61 | 618 | (skal ikke benyttes)
6 | 61 | 619 | Andre prefabrikkerte rom
6 | 62 |  | Person- og varetransport
6 | 62 | 621 | Heiser (personheiser) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
6 | 62 | 622 | Rulletrapper |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 623 | Rullebånd (for persontransport) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 624 | Løftebord |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 625 | Trappeheiser |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 626 | Kraner (traverskraner, elektrotaljer m.v.) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 627 | Fasade- og takvask |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 62 | 628 | (skal ikke benyttes)
6 | 62 | 629 | Annen person- og varetransport |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 63 |  | Transportanlegg for småvarer m.v.
6 | 63 | 631 | Dokument og småvaretransportører |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 63 | 632 | Transportanlegg for tørr og løs masse |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 63 | 633 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 634 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 635 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 636 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 637 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 638 | (skal ikke benyttes)
6 | 63 | 639 | Andre transportanlegg for småvarer m.v. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 64 |  | Sceneteknisk utstyr |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 65 |  | Avfall og støvsuging
6 | 65 | 651 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 65 | 652 | Sentralstøvsuger |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 65 | 653 | Pneumatisk søppeltransport |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 65 | 654 | (skal ikke benyttes)
6 | 65 | 655 | (skal ikke benyttes)
6 | 65 | 656 | (skal ikke benyttes)
6 | 65 | 657 | (skal ikke benyttes)
6 | 65 | 658 | (skal ikke benyttes)
6 | 65 | 659 | Andre installasjoner for avfall og støvsuging |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | 66 |  | Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
6 | 67 |  | Løs spesialutrustning for virksomhet
6 | 68 |  | (skal ikke benyttes)
6 | 69 |  | Andre tekniske installasjoner

## 7 - Utendørs
| 7 Utendørs |  |  | Levert? Ja/Nei skrives inn under kryssene | Kravoppnåelse | Attestasjon | Beskrivelse | Drift | Vedlikehold | Produktinformasjon | Bruksanvisning | Protokoll | Liste | Tegning | Bilde | Ansvarlig | Kommentarer
|  |  |  | Filformat: | PDF | XLSX | DOCX +PDF | XLSX | XLSX | XLSX | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | DOCX +PDF | E
NS3451:2009
7 | 70 |  | Utendørs, generelt
7 | 71 |  | Bearbeidet terreng |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
7 | 71 | 711 | Grovplanert terreng
7 | 71 | 712 | Drenering |  | x | x | x |  | x | x
7 | 71 | 713 | Forsterket grunn |  | x | x | x |  | x | x
7 | 71 | 714 | Grøfter og groper for tekniske installasjoner |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
7 | 71 | 715 | (skal ikke benyttes)
7 | 71 | 716 | (skal ikke benyttes)
7 | 71 | 717 | (skal ikke benyttes)
7 | 71 | 718 | (skal ikke benyttes)
7 | 71 | 719 | Annen terrengbehandling |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
7 | 72 |  | Utendørs konstruksjoner
7 | 72 | 721 | Støttemurer og andre murer |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
7 | 72 | 722 | Trapper og ramper i terreng |  | x | x
7 | 72 | 723 | Frittstående skjermtak, leskur m.v. |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x
7 | 72 | 724 | Svømmebassenger m.v. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | 72 | 725 | Gjerder, porter og bommer |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | 72 | 726 | Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | [13 empty] | se kap. 2 211-219
7 | 72 | 727 | Kummer og tanker for tekniske installasjoner
7 | 72 | 728 | (skal ikke benyttes)
7 | 72 | 729 | Andre utendørs konstruksjoner
7 | 73 |  | Utendørs røranlegg |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
7 | 73 | 731 | Utvendig VA
7 | 73 | 732 | Utendørs varme
7 | 73 | 733 | Utendørs brannslokking
7 | 73 | 734 | Utendørs gassinstallasjon
7 | 73 | 735 | Utendørs kjøling for idrettsanlegg
7 | 73 | 736 | Utendørs luftbehandlingsanlegg
7 | 73 | 737 | Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi
7 | 73 | 738 | Utendørs fontener og springvann
7 | 73 | 739 | Andre utendørs røranlegg
7 | 74 |  | Utendørs elkraft |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
7 | 74 | 741 | (skal ikke benyttes)
7 | 74 | 742 | Utendørs høyspent forsyning
7 | 74 | 743 | Utendørs lavspent forsyning
7 | 74 | 744 | Utendørs lys
7 | 74 | 745 | Utendørs elvarme
7 | 74 | 746 | Utendørs reservekraft
7 | 74 | 747 | (skal ikke benyttes)
7 | 74 | 748 | (skal ikke benyttes)
7 | 74 | 749 | Andre installasjoner for utendørs elkraft
7 | 75 |  | Utendørs tele og automatisering |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x
7 | 75 | 751 | (skal ikke benyttes)
7 | 75 | 752 | Utendørs integrert kommunikasjon
7 | 75 | 753 | Utendørs telefoni og personsøkning
7 | 75 | 754 | Utendørs alarm og signal
7 | 75 | 755 | Utendørs lyd og bilde
7 | 75 | 756 | Utendørs automatisering
7 | 75 | 757 | (skal ikke benyttes)
7 | 75 | 758 | (skal ikke benyttes)
7 | 75 | 759 | Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering
7 | 76 |  | Veier og plasser |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x
7 | 76 | 761 | Veier (kjøreveger, sykkel- og gangveger m.v.)
7 | 76 | 762 | Plasser (parkeringsplasser, lekeplasser, balløkker m.v.)
7 | 76 | 763 | Skilter
7 | 76 | 764 | Sikkerhetsrekkverk, avstivere mv.
7 | 76 | 765 | (skal ikke benyttes)
7 | 76 | 766 | (skal ikke benyttes)
7 | 76 | 767 | (skal ikke benyttes)
7 | 76 | 768 | (skal ikke benyttes)
7 | 76 | 769 | Andre deler for veier og plasser
7 | 77 |  | Park og hage |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x
7 | 77 | 771 | Gressarealer (plen, blomstereng m.v.)
7 | 77 | 772 | Beplantning (blomsterbed, busker og trær)
7 | 77 | 773 | Utstyr (benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (skulpturer) m.v.)
7 | 77 | 774 | (skal ikke benyttes)
7 | 77 | 775 | (skal ikke benyttes)
7 | 77 | 776 | (skal ikke benyttes)
7 | 77 | 777 | (skal ikke benyttes)
7 | 77 | 778 | (skal ikke benyttes)
7 | 77 | 779 | Andre deler for parker og hager
7 | 78 |  | Utendørs infrastruktur |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x
7 | 78 | 781 | (skal ikke benyttes)
7 | 78 | 782 | (skal ikke benyttes)
7 | 78 | 783 | Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
7 | 78 | 784 | Tilknytning til eksternt elkraftnett
7 | 78 | 785 | Tilknytning til eksternt telenett
7 | 78 | 786 | (skal ikke benyttes)
7 | 78 | 787 | (skal ikke benyttes)
7 | 78 | 788 | (skal ikke benyttes)
7 | 78 | 789 | Andre deler for utendørs infrastruktur
7 | 79 |  | Andre Utendørs anlegg |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x