## Ark1
Gruppe anlegg | Anleggsnummer | Anleggsnavn | Kategori anlegg | Brannbok | Bør som et minimum inneholde | Dokument-/tegningstittel | Planlagt navngivning | Kommentar
1 - Øvrig dokumentasjon
1 | 110.000 | Dokumenter for forvaltning | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
Adresselister (leverandører)
1 | 120.000 | Juridiske og offentlige dokumenter | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
1 | 130.000 | Løst inventar | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
1 | 140.000 | Dimensjonering | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
Energiberegninger
Bærekraftsberegninger
Statiske beregninger
Inneklima (lys, luft, lyd)
Målinger (lys, radon, tetthet)
Simuleringsfil for energimerke og -beregning (XML eller smi)
1 | 150.000 | Miljø | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
Miljøkonsept
Miljøsertifisering
Energiattest
1 | 160.000 | Tegninger, planer og kart | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 6. Gjelder alle "som-bygget"-tegninger. Skal følge struktur: bygningsnummer-etasje-fag-anleggsdel-type tegning-løpenummer. Minner også om at BBY standard tittelfelt skal benyttes, og at navngivning der også skal følge struktur ovenfor.
Dokumentplan
[5 empty] | "Som bygget"-tegninger | Plantegning 1.etg | Eksempel: 11186-H01-A-200-P-01
[5 empty] | "Som bygget"-tegninger | Fasadetegning nord | Eksempel: 11186-000-A-200-F-01
[5 empty] | "Som bygget"-tegninger | Plantegning sprinkler 3.etg | Eksempel: 11186-H03-V-332-P-01
Bodplan
[5 empty] | Brannkonsept "som bygget" |  | 160 Brannkonsept
[5 empty] | Rømningsplan |  | 160 Rømningsplan
[5 empty] | Orienteringsplan |  | 160 O-plan
1 | 180.000 | Sikkerhet | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
1 | 190.000 | Drift og vedlikehold | 1 Øvrig dokumentasjon | Nei
Drift- og vedlikeholdsplan
Brukerdokumentasjon
Opplæringsplaner (kvittert gjennomført)
Renholdsplaner
Renovasjon
Prøvedrift
Brøyteplan
Målestruktr strøm/vann
2 - Bygning
2 | 200.000 | Bygning generelt | 2 Bygningsmessig informasjon | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 210.000 | Grunn og fundamenter | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 217.101 | Drenering | 2 Bygningsmessig informasjon | Nei
[5 empty] | Produktdatablad |  | Eksempel: 217 PD Grunnmursplate
[5 empty] | Drift- og vedlikeholdsinstrukser |  | Eksempel: 217 DV Grunnmursplate
2 | 220.000 | Bæresystem | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 225.101 | Branncellebegrensende vegger og etasjeskiller | 225 Branncellebegrensende vegger og etasjeskiller | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 225.201 | Brannvegger og seksjoneringsvegger | 225 Brannvegger og seksjoneringsvegger | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 230.000 | Yttervegger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 231.101 | Bærende yttervegger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 232.101 | Ikke-bærende yttervegger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 233.101 | Glassfasader | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.101 | Utvendige brannkassifiserte dører | 234 Brannklassifiserte ytterdører | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.201 | Utvendige dører | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.301 | Balkongdører | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.401 | Utvendige vinduer | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.501 | Utvendige porter | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 234.601 | Utvendige låser og beslag | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 235.101 | Utvendig trekledning | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 235.201 | Utvendig fasadeplater | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 235.301 | Utvendig teglforblending | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 235.401 | Utvendig pussystemer | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 235.501 | Utvendig kledning av andre typer | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 237.101 | Solavskjerming | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 240.000 | Innervegger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 244.101 | Innvendige klassifiserte dører inkl. branngardin (lyd og/eller brann) | 244 Brannklassifiserte innerdører | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 244.201 | Innvendige uklassifiserte dører | 244 Innerdører | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 244.301 | Innvendige vinduer og foldevegger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 244.401 | Invendig lås og beslag | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 246.101 | Innvendig kledning/overflate malte | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 246.201 | Innvendig kledning/overflate flislagt | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 246.301 | Innvendig kledning/overflate annet | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 250.000 | Dekker | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.101 | Innvendige gulvoverflater belegg | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.201 | Innvendige guloverflater flis | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.301 | Innvendige gulvoverflater parkett | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.401 | Innvendige gulvoverflater malt | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.501 | Innvendig gulvoverflater betong/terrazzo | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 255.601 | Innvendig gulvoverflate andre typer | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 256.101 | Faste himlilnger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 257.101 | Systemhimlinger | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 259.101 | Andre deler av dekker | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 260.000 | Yttertak | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 261.101 | Primærkonstruksjon | 2.1 Bygningsmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 262.101 | Taktekking papp eller folie | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 262.201 | Taktekking takstein | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 262.301 | Taktekking plater | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 262.401 | Taktekking annen type | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 263.101 | Glasstak, overlys, takluker | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 263.201 | Røykluker 01 | 2.1 Bygningmessig | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 263.301 | Røykluker 02 | 2.1 Bygningmessig | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 265.101 | Gesimser, takrenner og nedløp | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 270.000 | Fast inventar | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 271.101 | Piper og ildsteder | 271 Varmeanlegg, piper og ildsteder | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 273.101 | Felleskjøkken | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
| 280.000 | Trapper, balkonger m.m. | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 281.101 | Innvendig hovedtrapp inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 281.201 | Innvendige bitrapp inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 281.301 | Innvendige branntrapp inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 282.101 | Utvendige trapper inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 282.201 | Utvendig branntrapp inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 283.101 | Utvendige ramper inkl. rekkverk | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 284.101 | Balkonger og verandaer | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 291.101 | Rømningsveier | 291 Rømningsveier | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 292.101 | Trapperom | 2.1 Bygningsmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 293.101 | Korridorer | 2.1 Bygningsmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 295.101 | Kjeller | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
2 | 296.101 | Loft | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 - VVS-installasjoner
3 | 310.000 | Sanitær | 3 VVS | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 311.101 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 312.101 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 315.101 | Utstyr for sanitærinstallasjoner | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 315.201 | Pumper | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 315.301 | Sluk og avløp innvendig | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 320.000 | Varmeinstallasjoner | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 325.101 | Ekspansjonstank | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 325.201 | Vannrenseanlegg | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 325.301 | Varmepumpe 01 | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 |  | Varmepumpe 02 | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 |  | Varmepumpe 03 | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 |  | Varmepumpe 04 | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 330.000 | Brannslokking | 330 Brannslokking | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 331.101 | Manuell brannslokking med vann | 331 Manuell brannslokking med vann | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 332.101 | Brannslukking med sprinkler | 332 Sprinkelanlegg | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 333.101 | Brannslokking med vanntåke | 330 Brannslokking | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 334.101 | Brannslokking med pulver | 330 Brannslokking | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 335.101 | Brannslokking med inertgass | 330 Brannslokking | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 340.000 | Gass og lufttrykk | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 350.000 | Prosesskjøling | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.000 | Luftbehandling generelt | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.101 | Luftbehandling anlegg 01 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.201 | Luftbehandling anlegg 02 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.301 | Luftbehandling anlegg 03 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.401 | Luftbehandling anlegg 04 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.501 | Luftbehandling anlegg 05 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.601 | Luftbehandling anlegg 06 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.701 | Luftbehandling anlegg 07 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 360.801 | Luftbehandling anlegg 08 | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 362.101 | Kanalnett for balansert ventilasjon | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 362.201 | Kanalnett for avtrekksventilasjon | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 362.301 | Kanalnett for naturlig avtrekksventilasjon | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 365.101 | Luftbehandling avtrekksvifter | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 365.201 | Luftbehandling trykksettingvifter | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 365.301 | Luftbehandling andre vifter | 360 Ventilasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 370.000 | Komfortkjøling | 2.1 Bygningmessig | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
3 | 380.000 | Vannbehandling | 3 VVS | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 - Elkraftinstallasjoner
4 | 410.000 | Basisinstallasjoner for elkraft | 4 Elektro | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 411.101 | Systemer for kabelføring | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 412.101 | Systemer for jording | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 430.000 | Lavspent forsyning | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 432.101 | System for hovedfordeling | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.101 | Elkraftfordeling generelt inkl. kabler | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.201 | Elkraftfordeling til almninnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.301 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.401 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.501 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.601 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 433.701 | Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 434.101 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 434.201 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 434.301 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 434.401 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 434.501 | Elkraftfordeling til drifttekniske installasjoner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 440.000 | Lys | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 442.101 | Belysningsutstyr | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 443.101 | Markeringslys | 443 Markeringslys | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 443.201 | Ledelys | 443 Ledelys | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 450.000 | El varme | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 452.101 | Varmeovner | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 453.101 | Varmeelementer for innebygging | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 454.101 | Vannvarmere og elektrokjeler | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
4 | 460.000 | Reservekraft | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 - Tele og automatisering
5 | 500.000 | Tele og automatisering generelt | 5 Tele og automasjon | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 510.000 | Basisinstallasjon for tele og automatisering | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 520.000 | Integrert kommunikasjon | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 530.000 | Telefoni og personsøking | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 534.101 | Systemer for porttelefoner | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 540.000 | Alarm og signal | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 542.101 | Brannalarm | 542 Brannalarm | Ja
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 543.101 | Adgangskontroll, innbrudd- og overfallsalarm | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 544.101 | Pasientsignal | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 550.000 | Lyd og bildesystemer | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 560.000 | Automatisering | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
5 | 562.101 | SD-anlegg | 5 Tele og automasjon | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 - Andre installasjoner
6 | 610.000 | Prefabrikkerte rom | 6 Andre installasjoner | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 | 620.000 | Person- og varetransport | 6 Andre installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 | 621.<HK LØPENR> | Heiser | 621 Heis | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 | 650.000 | Avfall og støvsuging | 6 Andre installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 | 651.101 | Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | 6 Andre installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
6 | 652.101 | Sentralstøvsuger | 6 Andre installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 - Utendørs
7 | 700.000 | Utendørs generelt | 7 Utendørs | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 710.000 | Bearbeidet terreng | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 720.000 | Utvendige konstruksjoner | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 721.101 | Støttemurer og andre murer | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 722.101 | Trapper og ramper i terreng | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 723.101 | Frittstående skjermtak, leskur mv. | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 725.101 | Gjerder, porter og bommer | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 730.000 | Utendørs røranlegg | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 732.101 | Utendørs varme | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 740.000 | Utendørs elkraft | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 743.101 | Ladestasjon for elbil | 4 Elektro | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 744.101 | Utendørs lys | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 745.101 | Utendørs elvarme | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 760.000 | Veier & plasser | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 770.000 | Park og hage | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
7 | 773.101 | Leke- og sitteplasser (utstyr) | 7 Utendørs | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
9 - Andre boligtekniske installasjoner
9 | 991.000 | Leiligheter, kjøkken | 9 Boligtekniske installasjoner | Nei |  |  | Navngivning ref. Mal for FDVU kap. 3.6. Dokumentnavnet skal bestå av 3-sifret fag-/systemkode iht. NS 3451:2009, en forkortelse for dokumentkategori og et beskrivende navn.
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
9 | 992.000 | Leiligheter, bad | 9 Boligtekniske installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
9 | 993.000 | Leiligheter, generelt | 9 Boligtekniske installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
9 | 994.000 | Leiligheter, overflater generelt | 9 Boligtekniske installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser
9 | 995.000 | Leiligheter, innvendig EL | 9 Boligtekniske installasjoner | Nei
Produktdatablad
Drift- og vedlikeholdsinstrukser