## MOP
Prosjektopplysninger
Prosjektnummer | 10021152
Prosjektnavn | UKR: Tittutveien 11 (nybygg)
Entreprenør /leverandør
Prosjektstart | 2026-09-01
Prosjektslutt
Prosjektleder | Allan Nielsen
Husk å fylle ut alle feltene
Ikke relevant | 0
Påbegynte | 0
Utført | 0
Ikke påbegynt | 13
Byggefase
Tema | Krav | Beskrivelse | Dokumentasjon | Prosjektets løsning | Utføres av | Status | Bidrar til følgende av Oslo kommunes klimamål | Bakgrunn
Avfallsplan | For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. | Det skal utarbeides en avfallsplan for prosjektet med mål om høy sorteringsgrad og reduksjon av restavfall. | Trykk her for å lese mer om kravene til avfalssplan | Avfallsplan, sluttrapport avfall og kvitteringer fra godkjent mottak. | ENTR | Ikke påbegynt | 1 | En avfallsplan sikrer høy kildesortering og ombruk, som reduserer klimagassutslipp og energiforbruk
Graving | Undersøk mulighet for å gjenbruke masser på tomta (forutsetter rene masser). | Ved gravearbeider skal masser håndteres på en måte som reduserer transportbehov og fremmer gjenbruk av rene masser. | Entreprenør skal vurdere lokal gjenbruk av masser på tomten. Eventuell bortkjøring skal dokumenteres og leveres til godkjent mottak. | Masseregnskap, transportdokumentasjon og kvitteringer fra mottak. | ENTR | Ikke påbegynt | 1 | Gjenbruk av rene masser reduserer behovet for transport og nyproduksjon, og dermed utslipp
Miljørapportering | Det skal miljørapporteres måndentlig ved bruk av mal | Rapport sendes til rapportering@bby.oslo.kommune.no og prosjektleder | Rapporteringen skal inkludere avfallsmengder, energibruk, utslippsfrie maskiner og transport. Rapportering skal skje jevnlig gjennom prosjektperioden. | Miljørapporter, avfallsrapporter og dokumentasjon fra maskiner og kjøretøy. | ENTR | Ikke påbegynt | 1 | Månedlig miljørapportering sikrer kontroll og kontinuerlig forbedring av utslippsreduserende tiltak.»
Utslippsfrie kjøretøy | Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. All massetransport til/fra byggeplassen skal utføres med utslippsfrie kjøretøy eller biogasskjøretøy. For øvrig transport, gjelder følgende for siste transportstrekning/last mile: Kjøretøy med tiltatt totalvekt under 3,5 tonn skal være utslippsfrie eller biogassbaserte. Kjøretøy med tiltatt totalvekt over 3,5 tonn skal minimum være fossilfri | transport til og fra byggeplass skal så langt som mulig gjennomføres med utslippsfrie kjøretøy | Entreprenør skal prioritere bruk av elektriske kjøretøy og andre utslippsfrie transportløsninger for varetransport og logistikk. | Transportoversikt og dokumentasjon på kjøretøytype | ENTR | Ikke påbegynt | 2 | Månedlig miljørapportering sikrer kontroll og kontinuerlig forbedring av utslippsreduserende tiltak.»
Utslippsfrie anleggsmaskiner | Alle maskiner og utstyr som benyttes på byggeplassen skal være utslippsfrie. | rosjektet skal etterstrebe bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i henhold til Oslo kommunes krav til utslippsfrie byggeplasser. | Entreprenør skal planlegge maskinbruk slik at elektriske maskiner benyttes der dette er tilgjengelig og praktisk gjennomførbart. | Maskinliste, dokumentasjon fra leverandør og energibruk. | ENTR | Ikke påbegynt | 1 | Utslippsfrie maskiner kutter direkte klimagassutslipp og forbedrer lokal luftkvalitet.
Automatisk rapportering fra Kjøretøy | Alle maskiner skal til en hver tid hver koblet opp til Fremby | Leverandøren skal til enhver tid sørge for at alle maskiner/innleide maskiner er oppkoblet i Fremby, og at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele kontraktsperioden. Leverandør etterregistrerer eventuelle nye maskiner som kommer inn under gjennomføringsperioden. |  |  |  | Ikke påbegynt | 1 | Utslippsfrie maskiner kutter direkte klimagassutslipp og forbedrer lokal luftkvalitet.
Farlige stoffer | Ent skal opprette elektronisk stoffkartotek på prosjektet. | Det skal ikke brukes produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH). Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk, som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsplikten skal overholdes og kunne dokumenteres. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. (SKOK 2022) | Entreprenør skal benytte produkter som oppfyller krav i REACH, produktkontrolloven og Oslo kommunes miljøkrav. | sikkerhetsdatablader og produktdokumentasjon. | ENTR | Ikke påbegynt | 1 | Et elektronisk stoffkartotek sikrer trygg håndtering av kjemikalier og forebygger miljøskader.
EPDer | Det skal innhentes EPD for alle bygningsprodukter hvor det er utslipskrav. Det skal også innhentes EPDer for andre produktene der det er tilgjengelig | EPDene skal legges i prosjekthotellet, og rapporteres i rapporteringsmalen | Entreprenør skal innhente EPD der dette finnes og benytte materialer med dokumentert miljøprofil. | EPD-dokumentasjon for relevante produkter. | ENTR | Ikke påbegynt | 5 | Ved å samle inn EPDer kan vi jobbe kvalitativt med å redusere Boligbyggs utslipp fra matrialproduksjon. EPD-er gir oversikt over produkters klimaavtrykk og gjør det mulig å velge lavutslippsalternativer.
Klimagassregnskp | Det skal utarbeides et klimagassregnskap for prosjektet i henhold til §17-1 i TEK 17 | Klimagassregnskapet brukt i tilbudsfasen skal stemme overens med det ved endt prosjekt |  |  |  | Ikke påbegynt
Avfallshåndtering på byggeplass | Kildesorteringsgrad skal være min. 80% | Entreprenør skal rapportere løpende. | Rapportering skal foreligge til hvert fremdrifts møte. | Rapport | ENTR | Ikke påbegynt | 5 | Høy kildesortering reduserer avfall, fremmer ombruk og minimerer utslipp fra materialproduksjon.
Avslutning
Tema | Krav | Beskrivelse | Dokumentasjon | Prosjektets løsning | Utføres av | Status | Bidrar til følgende av Oslo kommunes klimamål | Bakgrunn
Miljørapportering | Send over rapport energi |  |  |  |  | Ikke påbegynt | 3
| Send over rapport avfall |  |  |  |  | Ikke påbegynt | 1 | Ved å følge opp avfallsorteringen, kan vi jobbe med å redusere den
Dokumentasjon | Er det innhentet dokumentasjon på bruk av sertifisert tømmer? Etterspør dokumentasjon for tre aktuelle produkter |  |  |  |  | Ikke påbegynt

## Oslo kommunes klimamål (hidden)
Oslo kommunes klimamål - Klikk her for å lese mer
1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

## Matrialkrav
Utslipskrav til materiale | Lenger ned på siden finnes veiledning til hvordan bruke terskelverdiene
Bygningsplater | Gipsplater – standard | 1.2 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Gipsplater – robust | 2.8 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Kryssfinér (ubehandlet, 15 mm) | 6 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | MDF-plater (15 mm) | 6 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Sponplater (22 mm gulv) | 3.8 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Heltregulv | 2.5 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Keramisk flis | 11.2 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Linoleum | 3.8 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Naturstein (15 mm flis) | 6 | kg CO₂-ekv/m² per mm tykkelse
Gulvbelegg | Parkett | 5.5 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Vinyl (rull og flis) | 6.1 | kg CO₂-ekv/m²
Isolasjon | EPS | 1.65 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Glassull (densitet < 28 kg/m³) | 0.7 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Steinull (densitet < 80 kg/m³) | 1.2 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | XPS | 3.2 | kg CO₂-ekv/R=1
Konstruksjonsmaterialer | Betong – Lavkarbon A B35 M45 (ferskbetong) | 210 | kg CO₂-ekv/m³
Konstruksjonsmaterialer | Konstruksjonsvirke (tre) | 60 | kg CO₂-ekv/m³
Taktekking | Asfalt takbelegg – ett-lag | 2.9 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Asfalt takbelegg – fler-lag | 4.5 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Plastbasert ett-lags membran | 4.5 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Kobber (plate, per m²) | 7 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Sink (plate, per m²) | 15 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Takstein og taktegl (samlegruppe) | 10.2 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige dekker | Modifisert trevirke (28 mm terrasse) | 6.5 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Aluminiumsplater, rene (1 mm) | 41 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Fibersement – fasadeplater u/ oppheng | 10.4 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Metallkomposittplater u/ oppheng | 35 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Modifisert trevirke (19–21 mm) | 6.5 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Naturstein – steinfliser 15–40 mm (uten oppheng) | 9.4 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Puss u/ underlag | 3 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Teglstein (kledning) | 28 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Ubehandlet trevirke (fasade) | 1.4 | kg CO₂-ekv/m²
Kalkulator for å undersøke om matriale er innenfor terskelverdi
Dette er et verktøy man kan bruke for å undersøke hvorvidt enkelt produkter er innenfor kravet til matrialer. Verktøyet er kun ment er en veilder, og er ikke jurdisk bindende.
Steg 1 | Undersøk om hvilken enhet EPDen har, og kontroller opp mot enheten i Skjema . I eksempel under gjelder EPDen per kvadratmeter gipsplate som er samme som i tabellen under.
Kontroller at det er samme enhet i EPDen(står under deklarert enhet), som i skjema under, og at eventuell omregningsfaktor stemmer.
Steg 2 | Finn GWP total for produktet og skriv inn i skjema under
Steg 3 | Sjekk om produktet er innenfor den gitte terskelverdien
Kategori | Type (materialtype) | Terskelverdi | GWP valgt produkt | Omregning(Hvis enhet i EPDen ikke er samme som terskelverdien) | Valgt produkt | Innenfor terskelverdi | Enhet | Link til valgt produkt
Bygningsplater | Gipsplater – standard | 1.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Gipsplater – robust | 2.8 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Kryssfinér (ubehandlet, 15 mm) | 6 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | MDF-plater (15 mm) | 6 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Sponplater (22 mm gulv) | 3.8 |  | 0.022 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Heltregulv | 2.5 |  | 0.02 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Keramisk flis | 11.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Linoleum | 3.8 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Parkett | 5.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Vinyl (rull og flis) | 6.1 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Isolasjon | EPS | 1.65 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Glassull (densitet < 28 kg/m³) | 0.7 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Steinull (densitet < 80 kg/m³) | 1.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | XPS | 3.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Konstruksjonsmaterialer | Betong – Lavkarbon A B35 M45 (ferskbetong) | 210 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m³
Konstruksjonsmaterialer | Konstruksjonsvirke (tre) | 60 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m³
Taktekking | Asfalt takbelegg – ett-lag | 2.9 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Asfalt takbelegg – fler-lag | 4.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Plastbasert ett-lags membran | 4.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Kobber (plate, per m²) | 7 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Sink (plate, per m²) | 15 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Takstein og taktegl (samlegruppe) | 10.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige dekker | Modifisert trevirke (28 mm terrasse) | 6.5 |  | 0.028 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Aluminiumsplater, rene (1 mm) | 41 |  | 0.001 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Fibersement – fasadeplater u/ oppheng | 10.4 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Metallkomposittplater u/ oppheng | 35 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Modifisert trevirke (19–21 mm) | 6.5 |  | 0.019 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Naturstein – steinfliser 15–40 mm (uten oppheng) | 9.4 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Puss u/ underlag | 3 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Teglstein (kledning) | 28 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Ubehandlet trevirke (fasade) | 1.4 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²