## Forside
2026/91035
Elektroarbeider til Sykehuset Namsos
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Elektroarbeider - Namsos

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  | Kriterium 2 | Nei
[5 empty] | Kriterium 3 | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
G.1 | Utførelse: Utførelsen skal gjennomføres i samsvar med gjeldede lover, forskrifter og normer. Utførelsen skal være i overensstemmelse med krav og bestemmelser gitt i NS 3420 - aktuelt fagområde /NEK 400 og NEK 700 | Bekreft (ja/nei) | M
G.2 | Utførelse: - Tilbyders ansatte skal opptre profesjonelt med respekt for pasienten, pårørende og ansatte. - Tilbyderen må kunne tilpasse sitt arbeid på en slik måte at det blir til minst mulig sjenanse for driften av sykehusene. - Dersom det skal utføres arbeider som medfører støy, støv, vibrasjon og luktplager til omkringliggende arealer, skal disse arbeidene varsles i god tid og planlegges nærmere i samarbeid med Kunde. - Kunde har enheter hvor hele eller deler av enheten har rene soner. Tilbyders personale må da forholde seg til merking og den informasjonen de får fra Kunde i hvert enkelt tilfelle. | Bekreft (ja/nei) | M
G.3 | Arbeidstid og overtid: Oppdrag skal normalt utføres i vanlig arbeidstid, dersom ikke annet er avtalt. Bruk av fakturerbar overtid skal avtales særskilt. Se arkfanen "Veiledning" i vedlegg 3 Prisskjema | Bekreft (ja/nei) | M
G.4 | Språkkrav nøkkelpersonell: Av hensyn til helse og sikkerhet i forbindelse med utførelsen av arbeidene (tjenesten) er det påkrevet at utpekt nøkkelpersonell skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk minimum B2 nivå. For øvrig personell vil bestemmelsene i bilag "Tilleggsbestemmelser a-krim Bygg- og anleggsarbeider" gjelde. | Bekreft (ja/nei) | M
G.5 | Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Tilbyder skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, Kundens SHA-plan og Kundens eller koordinators anvisninger. Sikkerhet både for utførende og brukere har høyeste prioritet. Nødvendig personlig verneutstyr samt HMS-kort er en betingelse for arbeid på sykehus. Tilbyder skal kunne påta seg oppgaven som hovedbedrift. | Bekreft (ja/nei) | M
G.6 | Kontaktperson(er) operativ oppfølging: Tilbyder skal utpeke fast(e) kontaktperson(er) (per område) med ansvar for utførelse av alle leveranser. Dette for å sikre stabilitet, god fremdrift og effektiv utførelse ved at det alltid vil være noen tilstede fra tilbyders side som har kunnskap om det enkelte områdes bygningsmasse/anlegg. | Bekreft (ja/nei) og oppgi kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-postadresse) | M
G.7 | Arbeidsordre: HNT benytter et arbeidsordre/bestilling gjennom FDVU-systemet Plania for håndtering av oppdrag. Leverandør plikter å sette seg inn i og håndtere arbeidsordresystemet. Herunder sørge for at riktige antall timer og riktig materiell belastes riktig arbeidsordre. | Bekreft (ja/nei) | M
G.8 | Statistikk: Tilbyder plikter å oversende salgsstatistikk iht. rammeavtalens punkt 3.2.11 uten ekstra kostnad for Kunden eller Oppdragsgiver. | Bekreft (ja/nei) | M
G.9 | Avtalt fastpris: Kunde kan be om avtalt fastpris på enkelte prosjekter/entrepriser/avrop. | Bekreft (ja/nei) | M
G.10 | Fakturering: Tilbyder plikter å sende elektroniske fakturaer og kreditnotaer i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, fra dato for avtaleinngåelse. | Bekreft (ja/nei) | M
G.11 | Fakturering: Arbeid og materiell som ikke er fakturert innen 2 måneder etter at arbeid er utført kan bli avvist av Kunde hvis det ikke foreligger en klar avtale for det enkelte oppdrag. Fakturakopi for materiell som har fakturadato eldre enn 2 måneder kan likeledes bli avvist av Kunde hvis det ikke foreligger en klar avtale for det enkelte oppdrag. Se rammeavtalens punkt 5.3 | Bekreft (ja/nei) | M
G.12 | Dokumentasjon - FDVU: FDVU-dokumentasjon skal, der det kreves, leveres iht. NS 3456, eller iht. egen kravspesifikasjon fra kunde, senest før påbegynnelsen av overtagelsesforretning av det enkelte prosjekt. Ved løpende drifts- og vedlikeholdsoppdrag er frist 3 uker etter utført jobb. Det kan i avtaleperioden bli aktuelt at tilbyder/leverandør må laste opp og legge inn FDVU-dokumentasjon i kunden sitt eget FDVU-system. Alle tegninger skal, der det kreves, leveres i pdf-, dwg- og/eller ifc-format. Se rammeavtalens punkt 3.2.5. | Bekreft (ja/nei) | M
G.13 | Dokumentert opplæring: Dokumentert opplæring gjennomføres i henhold til Kundens behov. Ved behov skal bistand ytes til utarbeidelse av nødvendige rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. FDVU dokumentasjonen skal benyttes som grunnlagsdokumentasjon og det skal legges vekt på bruk og forståelse av denne. Opplæringen skal gi en generell innføring i FDVU-dokumentasjonen og opplæring i bruk av denne. Opplæringen skal inkludere drift og vedlikehold av anlegg fordelt på riktige mottakere. Det skal legges stor vekt på feilsøking og bruk av nød prosedyrer. | Bekreft (ja/nei) | M
G.14 | Miljøledelsessystemer: Tilbyder skal være tredjepartssertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende miljøledelsesstandard. | Dokumentasjon: lisensnummer for EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, utstedt av uavhengige organer. Sertifiseringen skal være gyldig innen 9 måneder fra avtalens ikrafttredelse og i hele den resterende kontraktsperioden. Dersom leverandør skal re-sertifiseres i løpet av kontraktsperioden, skal nytt gyldig sertifikat sendes til Sykehusinnkjøp HF så snart det er klart og uten oppfordring. Oppdragsgiver vil også godta andre tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater. Oppdragsgiveren vil også godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene. | M
G.15 | Mest mulig miljøvennlige produkter: Det skal benyttes mest mulig miljøvennlige produkter der dette er mulig og hensiktsmessig. Arkfanen "Miljøkrav materiell" viser produktkategorier med krav til miljømerking. Det kan gis unntak til krav om miljømerkede produkter dersom det kan dokumenteres at disse er brukte produkter og ikke har innhold av helse- og miljøfarlige stoffer eller at måloppnåelse ikke er forenlig med f.eks. smittevern-, brannvernhensyn e.l. | Bekreft (ja/nei) | M
G.16 | Avfallshåndtering: Tilbyder skal selv ta hånd om avfall relatert til den jobb som utføres, og fortløpende rydde etter eget arbeid. Avfall skal sorteres og deponeres iht. gjeldende lover og forskrifter. Normalt kan mindre mengde avfall kastes i sykehusenes egne konteinere, etter anvisning. Se rammeavtalens punkt 3.2.10 | Bekreft (ja/nei) | M
Delkontrakt 1 | Elektroarbeider - Namsos
1.1 | Tilbyder skal ved tilbudsfrist være registrert med godkjent elektroinstallatør, registrert i det sentrale elvirksomhetsregisteret innen følgende anlegg- og utstyrstyper: - Ledningsanlegg – lavspenning - Forsyningsanlegg – lavspenning - Maskiner - elektriske anlegg - Industri - lavspenningsanlegg - Bygning - lavspenningsanlegg | Bekreft og legg ved godkjenning/lenke til Elvirksomhetsregisteret. | M
1.2 | Tilbyder skal, senest 3 måneder etter kontraktsinngåelse, være registrert i det sentrale elvirksomhetsregisteret innenfor: Sykehus – elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk | Bekreft | M
1.3 | Tilbyder, eller noen de støtter seg på, skal være tilknyttet en lærlingordning og lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Se rammeavtalens punkt 3.2.13.3 samt "Tilleggsbestemmelser a-krim Bygg- og anleggsarbeider" | Bekreft og legg ved godkjenning/lenke til Nasjonalt register for lærebedrifter. Eventuelt forpliktelseserklæring | M
1.4 | Tilbyder skal ved tilbudsfrist være registrert med godkjent Ekomnettautorisasjon innvilget av Nkom | Bekreft og legg ved godkjenning/lenke | M
1.5 | Nøkkelpersonell: Det skal tilbys følgende nøkkelpersonell: 1 faglig ansvarlig/leder med minimum 4 års relevant erfaring 1 bas/oppdragsleder med minimum 5 års erfaring som elektriker 2 personer til utførende med relevant fagbrev - elektriker 1 person til utførende med relevant fagbrev telekommunikasjonsmontør eller tilsvarende Samme person kan tilbys i flere roller. Det forutsettes da at tilbudte person kan håndtere begge roller til enhver tid. Timer føres og faktureres basert på rolle/funksjon. Utskiftning av nøkkelpersonell skal varsles skriftlig i forkant. Nøkkelpersonell skal bidra i planlegging, løsningsforslag, tilstandsvurderinger ol. og fungere som støtte for Kunde. | Tilbudt personale oppgis i dokumentet "Svarskjema referanser_CV" Husk å fylle ut "Delkontrakt" og "Rolle" fra rullegardinlistene. | M
1.6 | Utførende montører som skal arbeide innenfor medisinske områder skal ha gjennomført kurs for elektriske installasjoner i medisinske områder innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse. | Bekreft | M
1.7 | Tilgjenglighet/vakttelefon: Det stilles krav til tilgjengelighet 24/7 på telefon/vakttelefon. Ordningen skal være inkludert i inngitte priser | Bekreft og gi en kort beskrivelse av løsning. | M
1.8 | Responstid: Ved akuttsituasjoner/uttrykning: bør ikke overstige 2 timer alle dager Ordinære oppdrag: bør ikke overstige 3 virkedager (mandag-fredag) Planlagte større oppdrag: bør ikke overstige 10 virkedager (mandag-fredag) Krav til responstid ved ordinære og planlagte oppdrag skal tas hensyn til ved den generelle prissettingen. Responstid ved ordinære og planlagte oppdrag vil være veiledende ved kontraktsgjennomføring, men kan fravikes hvor f.eks. leveringstid på nødvendig materiell er lengre, sykdom, feireavvkling e.l. Akuttsituasjoner/utrykning prissettes separat. | Angi responstid ved akuttsutuasjoner/uttrykning, ordinære oppdrag og planlagte større oppdrag. Tilbyder skal beskrive praksis/prosedyre for varsling/informasjonsflyt mot Kunde i tilfeller hvor hvor den veiledende responstiden ikke kan overholdes. | E | 2 | Kvalitet
1.9 | Oppdragsforståelse: Under dette kriteriet vil tilbyders oppdragsforståelse bli vurdert. Tilbyder skal gi en forpliktende beskrivelse av hvordan oppdrag og henvendelser under rammeavtalen vil bli løst. Det bør minimum gis en beskrivelse av følgende punkter: - Hvordan tilbyder vil planlegge og gjennomføre oppdrag for å sikre fremdrift og leveranser iht. planer, frister og kvalitet. Herunder rutiner for håndtering av prisforespørsler og avrop under avtalen. - Hvordan tilbyder vil organisere og følge opp avtalen for å sikre at Kunde får tilstrekkelig kapasitet og leveransesikkerhet, f.eks. selv om det oppstår sykdom o.l. - Hvordan tilbyder vil sikre at personal som utfører oppdrag på avtalen har nok kompetanse og erfaring til å utføre oppdragene effektivt, herunder hvordan leverandøren vil drive opplæring og oppfølging av personalet. - Hvordan tilbyder vil følge opp kravene til sikkerhet og sørge for at eget personale er egnet til å utføre oppdrag. Tilbyders beskrivelse på inntil 3 A4-sider (normalsider). Lenker og/eller henvisninger til andre kilder/referanser/vedlegg e.l. vil ikke bli tatt med i vurderingen. | Oppdragsforståelse leveres som eget dokument - 2C Oppdragsforståelse" (inntil 3 A4-sider) Se konkurransebestemmelsene punkt 3.2 | E | 1 | Kvalitet

## Miljøkrav materiell
Krav nr. | Beskrivelse av krav
M.01 | Maling All maling som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel
M.02 | Sparkel All sparkel som benyttes skal ha Svanemerket eller EU-Ecolabel
M.03 | Lim Alt lim som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1
M.04 | Fugemasse All fugemasse som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1
M.05 | Isolasjonsmaterialer All isolasjonsmateriell og cellegrummi som anskaffes skal være miljømerket, eks. Blå Engel
M.06 | Gulv Parkett - All parkett som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel Laminatgulv - All laminatgulv som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Blå Engel eller Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1 Linoleum - All linoleum som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel Tepper - Alle tepper som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Blå Engel, GUT, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1
M.07 | Trelast, trevirke og trepanel og OSB All trelast, trevirke og trepanel og OSB som benyttes skal stamme fra FSC eller PEFC sertifisert skogbruk (minimum 70 % av trevirke skal være fra sertifisert skogbruk)
M.08 | Sponplater og trefiberplater Alle sponplater skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel
M.09 | Vinduer Alle vinduer som kjøpes inn skal ha en U-verdi som er lavere eller lik 0,8 /(m²K) eller være Svanemerket
M.10 | Rengjøringsmidler Alle rengjøringsmidler skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller tilsvarende type 1 miljømerker