## 1. Forside
Fargestofflaser (PDL) til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HF
Bilag 2 - Kravspesifikasjon

## 2. Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M. Kravtype M (I) er ikke krav til spesifikk funksjonalitet, egenskap eller tjeneste. Oppdragsgiver ber kun om at tilbyder skal oppgi etterspurt informasjon.
· Evalueringskrav til aktuell vare/tjeneste er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting.
Vekting av evalueringskrav | I kravspesifikasjonstabellene er evalueringskrav forkortet til E1, E2 eller E3 i kolonnen for type krav. Forkortelsene indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. De er oppgitt i prioritert rekkefølge hvor evalueringskrav merket "E1" vektes høyest, mens evalueringkrav merket "E3" vil ha lavest vekt.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.
Anskaffelsens omfang og innhold
1.1 Omfang
Anskaffelsens formål er å inngå kjøpsavtale for kjøp av 1 stk. komplett fargestofflaser (PDL) til Hudavdelingen ved Helse Stavanger HF inklusive sikkerhetsutstyr, håndstykke(r) nødvendig for tiltenkt bruk og eventuell skanner(e) nødvendig for tiltenkt bruk. Det skal samtidig inngås rammeavtale på utstyrsavhegig forbruksmateriell, herunder forbruksvarer til lasermediet og kjølesystem.
I tillegg skal det tilbys opsjon på følgende:
- Service, jf. Bilag 10 - Oversikt over servicenivåer
- Servicekurs
- E-læringsprogram (dersom dette tilbys)
- Andre livsløpskostnader (slitedeler/reservedeler/vedlikeholdsdeler/servicekit ved behov)
Estimert volum av fargestoffer: Avdelingen forventer 8000 pulser per år. Maksimalt volum er estimert volum + 50 %.
Opsjonene skal være gyldige så lenge laseren er i bruk. Opsjonene kan prisjusteres iht. kjøpsavtalens punkt 4.2
1.2 Tiltenkt bruk
Laseren skal brukes til behandling av portvinsflekker (port-wine stains) og andre vaskulære malformasjoner i ansikt, hals og hode hos barn og voksne. Det er viktig at laseren gir god mulighet for rask og smertefri behandling, spesielt med tanke på at laseren skal brukes til behandling i ansikt hos barn i første leveår uten bruk av narkose.

## 3. Minstekrav
Tilbyders navn: <Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon- Minstekrav |  | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Generelle krav
1 | Oppgi produsent og modellbetegnelse på tilbudt utstyr. | M (I)
2 | Tilbyder skal melde sikkerhetsvarsler omgående til oppdragsgiver, varsler skal meldest inn på post@sus.no | M (I)
3 | Utstyret skal leveres med siste versjon av programvare tilgjengelig på markedet på installasjonstidspunktet. Bekreft. | M
Krav til renhetsnivå
4 | Tilbyder skal beskrive anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. Beskrives for alt tilbudt utstyr. | M (I)
Krav til utstyr og dokumentasjon
5 | Utstyret, inkludert utstyrsavhengig forbruksmateriell, skal innen tilbudsfristens utløp være CE-merket, i henhold til det direktiv som gjelder for utstyret/produktene. Dersom det individuelle utstyret er satt i system skal det også være CE-merket i system: Direktiv 93/42/EØF om øvrig medisinsk utstyr (MDD) eller Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) Samsvarserklæring for hvert utstyr, tilbehør og utstyrsavhengig forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. For utstyr og utstyrsavhengig forbruksmateriell som er godkjent i system i henhold til MDD skal Tilbyder forplikte seg til å få utstyret/produktene godkjent i henhold til MDR innen utgangen av overgangsperioden. Bekreft. | M
6 | Tilbyder er ansvarlig for at utstyret blir meldt inn til NKKN før levering til Oppdragsgiver (http://nkkn.nhn.no/). | M
7 | Tilbyder skal bekrefte at komplett brukerveiledning i elektronisk format på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret. Bekreft | M
8 | Kort brukerveiledning på norsk eller engelsk skal vedlegges tilbudet i elektronisk format. Kort brukerveileding på norsk skal leveres med utstyret. Med kort brukerveiledning menes en brukerveiledning som beskriver sikker og korrekt bruk av utstyret Bekreft. | M
Krav til opplæring
9 | Det skal tilbys superbrukeropplæring for ca. 4 brukere (leger). Opplæringen skal skje på brukerstedet ved leveranse og som oppfølging etter avtale. Opplæringen skal skje på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft og legg ved program for opplæring. | M
10 | Oppgi om det tilbys et e-læringsprogram for brukeropplæring som kan gjøres tilgjengelig for Oppdragsgiver ved anskaffelsen og i utstyrets levetid. Beskriv løsning. Oppgi også om det tilbys superbrukeropplæring på referansested med tilsvarende bruksområde. Beskriv løsning. | M (I)
11 | Tilbyder skal i tilbudet legge ved en sjekkliste over de punktene brukerne må ha kjennskap til/opplæring i ved tilbudt utstyr for å tilfredsstille gjeldende lovkrav om at alle brukere skal ha opplæring/repetisjonsopplæring i det medisinske utstyr de skal bruke. | M
12 | Tilbyder skal ved levering av utstyret gi teknisk personell en innføring i utstyrets virkemåte og funksjon samt enkel testing. Bekreft. | M
Krav til service og vedlikehold
| Krav til garantitid, serviceorganisasjon, servicekurs, servicemanual og spesialverktøy ligger under kravgruppen klima- og miljøhensyn nedenfor. | I | I/A | Denne linjen inneholder informasjon til tilbyder og skal ikke besvares.
13 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være et skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft. | M
14 | Tilbyder skal oppgi om produsenten av utstyret krever at det utføres forebyggende vedlikehold. Beskriv produsentens vedlikeholdsprosedyre, tidsforbruk og hyppighet. | M (I)
15 | Oppgi om prosedyre for periodisk vedlikehold er tilgjengelig via OneQA (Fluke sikkerhetstester). Kravet skal forstås som at tilbyder bes informere om eventuell protokoll tilpasset utstyret, som kan legges inn for Fluke elsikkerhetstester/OneQA. | M (I)
16 | Med bakgrunn i oppdragsgivers definisjon av oppetid skal det oppgis oppetidsgaranti beregnet utfra normal arbeidstid hverdager kl. 8 – 16. Det skal oppgis oppetidsgaranti beregnet utfra normal arbeidstid hverdager kl. 8 – 16, 52 uker pr år, avregnet hver 3. mnd. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 10 - Oversikt over servicenivå (servicenivå 2) Oppdragsgiver definerer oppetid slik: Hele det definerte systemets tiltenkte funksjonalitet er fullt fungerende iht. tiltenkt bruk. Tidsbruk i forbindelse preventivt vedlikehold anses ikke som nedetid. | M (I)
Krav til klima- og miljøhensyn
17 | Utstyret skal ha en forventet funksjonell levetid på minimum 10 år ved normal bruk og vedlikehold, i henhold til produsentens spesifikasjoner. (Kravet gjelder ikke som garanti, men som et uttrykk for utstyrets tekniske og miljømessige kvalitet). | M
18 | Reservedeler må være tilgjengelig i minst 10 år fra tidspunkt for levering. | M
19 | Garantitiden er minimum 24 måneder. Bekreft. Oppgi eventuelle garantibetingelser utover minstekravet. | M
20 | Tilbyder skal ha egen serviceorganisasjon, eller avtale med et firma som utfører service på deres vegne. Firma som utfører service på Tilbyders vegne skal som minimum ha gjennomført kurs/opplæring som gir serviceingeniørene kompetanse til å utføre fullservice. Bekreft og beskriv serviceorganisasjonen (antall serviceingeniører, erfaring og kompetanse på tilbudt utstyr). Legg ved forpliktelseserklæring fra firma som utfører service på Tilbyders vegne om det er aktuelt, jf. bilag 13. | M
21 | Det skal tilbys servicekurs for medisinsk teknisk personell som gir tilstrekkelig kompetanse til å utføre reparasjoner og vedlikehold i henhold til servicemanual. Kurset skal være tilpasset for Oppdragsgivers tekniske personell. Opplæringen skal skje på et skandinavisk språk eller engelsk. Beskriv omfang og innhold av servicekurs. Bekreft og legg ved program. Oppgi samtidig om det er krav om resertifisering av medisinsk teknisk personell som har gjennomført servicekurs og frekvens. Beskriv eventuelle krav til dette. | M
22 | Tilbyder skal bekrefte at servicemanual og vedlikeholdsbeskrivelse på engelsk eller et skandinavisk språk vil bli levert sammen med utstyret eller senest ved utløpet av garantiperioden, i elektronisk format. Servicemanualen skal være tilstrekkelig til at oppdragsgiver selv skal kunne gjennomføre førstelinjeservice og forebyggende vedlikehold etter utløp av garantiperioden. Tilbyder skal også bekrefte at eventuelt nødvendig spesialverktøy, kalibreringsverktøy, programvare, passord og servicenøkkel for teknisk feilsøking, konfigurering og førstelinjeservice og forebyggende vedlikehold skal på forespørsel leveres innen utløp av garantiperioden eller etter gjennomført servicekurs. Ved utløp av gyldighet for servicepassort/-nøkkel, skal Oppdragsgiver kostnadsfritt og uoppfordret forsynes med nytt passord/servicenøkkel før gyldigheten utløper. Bekreft og beskriv. | M
23 | Produktene bør ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på: Engelsk: https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf Norsk: https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf Oppgi hvorvidt produktene inneholder stoffer på utfasingslisten. Oppgi eventuell begrunnelse for bruk av disse stoffene, hvordan dette håndteres ved avhending av utstyret og planer for utfasing av disse stoffene i fremtiden. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal kunne gjøres tilgjengelig for Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent | M (I)
24 | Tilbyder skal på forespørsel levere en oversikt over hvilke komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer og hvilke stoffer de inneholder. Bekreft. | M (I)
25 | Oppgi varmeavgivelse i kW: • I stand-by • I arbeid | M (I)
26 | Oppgi støynivå i dB (A) * I stand-by * I normal drift | M (I)
Krav til plassering og installering
27 | Tilbyder skal spesifisere følgende eventuelle fysiske og tekniske krav til installasjon og rommet utstyret skal stå i: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet • Gasstilførsel | M (I)
Krav til funksjonalitet og bruk
28 | Utstyret skal være velegnet for den tiltenkte bruken beskrevet under arkfane 2. Innledning. Håndstykke(r) og ev. skanner som er nødvendige for den tiltenkte bruken skal være inkludert i hovedleveransen. Bekreft og beskriv. Legg ved dokumentasjon på velegnethet, ev. referer til kliniske studier dersom aktuelt. | M
29 | Laseren skal benytte bølgelengde optimalisert for selektiv absorpsjon i oxyhemoglobin. Bekreft og beskriv. | M
30 | Leveransen skal inkludere alt nødvendig sikkerhetsutstyr ved levering, inkludert, men ikke begrenset til, vernebriller til operatør og pasient, samt øvrige tiltak for å sikre trygg bruk. Det skal også inngå opplæring i korrekt bruk og vedlikehold av sikkerhetsutstyr og laseren selv. Bekreft og oppgi hva som er inkludert. | M
31 | Systemet må ha pulstid fra 1,5 ms. Bekreft og spesifiser laveste tilgjengelige pulstid. | M
32 | Oppgi totalvekt og dimensjoner for tilbudt laser. | M (I)

## 4. Produkt
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Krav til funksjonalitet og brukervennlighet
33 | Det vektlegges at laseren har ulike innstillingsmuligheter for variasjon i spotstørrelse, pulstid og effekt. Beskriv løsning. | E2 | Produkt
34 | Det er ønskelig at utstyret er enkelt og ergonomisk i bruk og og ved daglig håndtering. Beskriv løsning. | E3 | Produkt
35 | Det er ønskelig med en god løsning for programmerbare program og forhåndsinntilte modi. Beskriv. | E3 | Produkt
36 | Det vektlegges klinisk dokumentasjon og utbredt bruk ved universitetssykehus og større internasjonale dermatologiske sentre for behandling av vaskulære malformasjoner hos barn og voksne. | E2 | Produkt
37 | Det er viktig at laseren gir god mulighet for smertefri behandling, spesielt med tanke på at laseren skal brukes til behandling i ansikt hos barn i første leveår uten bruk av narkose. Beskriv system for kjøling. Det vektlegges sterkt at kjøling gis samtidig eller etter pulsen. | E1 | Produkt
38 | Det vektlegges sterkt at laseren har 1064 bølgelengde med kort pulstid for behandling av dypere komponenter. Beskriv løsning. | E1 | Produkt
39 | Det vektlegges sterkt at laseren har en optimalisert spotstørrelse for rask behandling med høy effekt. Beskriv største tilgjengelige spotstørrelse med tilhørende effekt. | E1 | Produkt

## 5. Leverandørtjenester
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Krav til service og vedlikehold
40 | Det vektlegges sterkt at Tilbyders serviceorganisasjon har rask responstid ved akutte feil. Gjelder også ved bruk av 3.parts leverandør på service. Oppgi maksimal fysisk oppmøtetid på sykehuset ved behov for akuttservice etter mottatt feilmelding (innenfor normal arbeidstid på hverdager kl. 0800-1600) for: - servicenivå 0 - servicenivå 1 - servicenivå 2 (gjelder i garantiperioden) Tilbyders svar vil inngå i Bilag 10 - Oversikt over servicenivåer. | E1 | Leverandør-tjenester
41 | Det vektlegges at det tilbys låneutstyr med kort leveringstid i reparasjonsperioden ved feil på utstyret. Beskriv tilgjengelig låneutstyr og leveringstid. | E2 | Leverandør-tjenester
Krav til leveringstid
42 | Det er ønskelig med kort leveringstid på utstyr. Oppgi maksimal (ikke normal) leveringstid i uker fra elektronisk bestilling. | E3 | Leverandør-tjenester
43 | Det vektlegges sterkt kort leveringstid på reservedeler. Oppgi maksimal (ikke normal) leveringstid i virkedager fra bestilling til leveranse hos Oppdragsgiver. Tilbyder bes beskrive hvor reservedelslager er lokalisert. Tilbyders besvarelse av kravet vil inngå i Bilag 9 - Oversikt over servicenivåer. | E1 | Leverandør-tjenester
44 | Det vektlegges sterkt kort leveringstid på utstyrsavhengig forbruksmateriell inklusive reagenser. Oppgi maksimal (ikke normal) leveringstid i virkedager fra elektronisk bestilling. | E1 | Leverandør-tjenester