## MOP
16-06-M4 MOP v1 2023-09-15
Miljøkrav inkl. krav til rapportering og dokumentasjon (Miljøoppfølgingsplan - MOP) | 0 | 0
Miljøhensyn er viktig for å realisere funksjonelle statlige bygg og eiendommer, og for å nå statens klima- og miljøpolitiske ambisjoner. Gjennom å være en stor innkjøper i det private markedet kan Statsbygg bidra i utviklingen av en grønnere og mer konkurransekraftig byggenæring. Ved å stille miljøkrav til produkter som anskaffes bidrar Statsbygg til å minske miljøbelastningen og ressursbruken som følge av Statsbyggs innkjøp.
1 | Krav til oppfølging/rapportering av miljøkravene | Krav til dokumentasjon
1.1 | Oppfølgning av miljøkrav skal: a) integreres i prosjektets styringssystem b) være et fast tema på prosjekterings- og byggherremøter. | Det skal ved oppstart av prosjektet legges frem en plan som viser hvordan prosjektets miljøkrav skal imøtekommes og hvordan miljøstyring integreres i øvrig prosjektstyring.
1.2 | Det skal fast hver måned og ved ferdigstillelse av prosjektet rapporteres på måloppnåelse av miljøkravene inkl. dokumentasjonskravene. | Det skal utnevnes en person som er ansvarlig for rapportering.
3 | Krav til fossilfri byggeplass | Krav til dokumentasjon
3.1 | Byggeplass skal være utslippsfri. | Kvittering fra kjøp av drivstoff som dokumenterer at krav imøtekommes. Mengde innkjøpt drivstoff skal rapporteres månedlig.
4 | Krav til avfall | Krav til dokumentasjon
4.1 | Byggeavfallet, inkludert riveavfall, skal sorteres i ulike fraksjoner. Samlet sorterinngsgrad skal minimum være 90 %. For å sikre at flest mulig fraksjoner blir sortert, er det viktig at løsninger for avfallssortering integrereres tidlig som del av planlegging av utbyggings- og riggområde. Dersom det er begrenset plass, anbefales det å gå i dialog med avfallsentreprenør for å finne løsninger, f.eks. alternative innsamlingsbeholdere, rutiner og frekvenser som sikrer høy sorteringsgrad. | Håndtering av bygge- og riveavfall fordelt på ulike avfallsfraksjoner og mengder skal oppfylle krav til avfallsplan iht. TEK17 (§9-6). De sorterte avfallsmengdene dokumenteres ved hjelp av blankett 5178 eller 5179 iht. krav i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Samlet sorterinngsgrad må fremkomme.
5 | Krav til produkter med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer | Krav til dokumentasjon
5.1 | Dersom prosjektet benytter produkter og materialer spesifisert i tabellen nedenfor skal disse være miljømerkede i henhold til krav 5.1.1-5.1.10. Kravet til miljømerker gjelder ikke dersom prosjektet anskaffer brukte varer. | Dokumentasjonen på at innkjøpt produkt har miljømerkeordning i henhold til krav. Dette betyr at det aktuelle produktet er forhåndsvurdert med lavt eller fraværerendeinnhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. Dokumentasjon må være gyldig på innkjøpstidspunktet. Annen miljømerking enn hva som fremkommer av kravene kan godtas dersom det kan dokumenteres tilsvarende miljøprestasjoner jmf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2). Dersom dokumentasjon som legges frem er annen enn det som er satt som krav, har entreprenør ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke og underliggende krav kan anses likeverdig/tilsvarende. Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2) b) gjelder tilsvarende.
5.1.1 | All maling som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel. | Gyldig miljømerke i hht. krav
5.1.2 | All sparkel som benyttes skal ha Svanemerket. | Gyldig miljømerke i hht. krav
5.1.3 | Alt lim som benyttes skal ha Svanemerket, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1. | Gyldig miljømerke i hht. krav
5.1.4 | All fugemasse som benyttes skal ha Svanemerket, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1. | Gyldig miljømerke i hht. krav
5.1.10 | Alle sponplater og trefiberplater skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel. | Gyldig miljømerke i hht. krav
5.2 | All isolasjon og cellegummi som benyttes skal være miljømerket eller alternativt ikke inneholde over 0,1 vektprosent bromerte flammehemmere (HBCD, TBBPA) eller flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE. | Gyldig miljømerke eller dokumentasjon som viser kravoppnåelse
5.3 | For anskaffelser av produkter ikke nevnt i tabellen ovenfor skal entreprenør etablere rutiner for å sikre at prosjektet velger produkter med lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Substitusjonsplikten pålegger virksomheter, som bruker produkter med innhold av kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, å undersøke om det finnes produkter som medfører mindre risiko, jf. Produktkontrolloven § 3a. | Ved oppstart av prosjektet skal entreprenør vise sitt system for å følge opp Produktkontrolloven. Kravet i dette kriteriet oppfylles enklest ved å benytte produkter som er sertifisert med en merkeordninger der innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer er forhåndsvurdert eller benytte et verktøy som f.eks. Cobuilder Collaborate eller liknende. Dersom det aktuelle produktet ikke er forhåndsvurdert av en merkeordning eller i et verktøy, må man innhente informasjon om stoffinnhold og selv foreta en vurdering av type og innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
5.4 | Alle vinduer og dører som kjøpes inn skal være Svanemerket eller alternativt ha en gjennomsnitlig U-verdi som er lavere eller lik 0,8 W/(m²K) beregnet som gjennomsnittsverdi for karm/ramme, glass og spacere. Ved energiberegning skal vinduene i snitt være innenfor kravverdien. | Innkjøplister over dører og vinduer. Det er U-verdien på hele vinduet som skal dokumenteres, ikke bare på glasset. Kravet gjelder gjennomsnittlig U-verdi for samlet areal av vinduer som anskaffes, inkludert karm/ramme og eventuelle sprosser, poster og losholter. Det betyr at hvis noen vinduer har dårligere U-verdi enn kravet, så må de resterende vinduene være tilsvarende bedre.
5.5 | Kobber skal ikke benyttes til beslag, takrenner og nedløp. | Innkjøpslister over beslagmaterialer i prosjektet. Ved reparasjoner av vernede konstruksjoner kan det gis unntak fra kravet gitt at kobberbeslag er en del av vernet. Dette må da dokumenteres.
6 | Krav til lovlig og bærekraftig trevirke | Krav til dokumentasjon
6.1 | Alt trevirke og alle trebaserte produkter som brukes i prosjektet skal komme fra lovlig og bærekraftig skog. Bruk av trevirke fra Nordisk Miljømerkings liste over truede trearter, herunder tropisk trevirke skal ikke forekomme. Heller ikke hvis trevirket er sertifisert. Entreprenør skal innhente bekreftelse fra leverandør på at trevirket kommer fra lovlig og dokumentert bærekraftig skog før innkjøpsbeslutning tas. | Dokumentasjonen av sertifisering skal tydelig fremkomme av faktura eller følgeseddel og være tilknyttet det enkelte produkt. Annen type dokumentasjon kan også godtas hvis det dokumenterer at samme grad av bærekraftighet som ved bruk av PEFC eller FSC-sertifiseringsordningene er oppnådd. Dette kan for eksempel være gyldige sertifiseringsnummer som bekrefter at produktet har Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarende type 1 merkeordninger.
8 | Krav til klimagassregnskap | Krav til dokumentasjon
8.1 | Det skal beregnes klimagassutslipp for prosjektet fra materialer anskaffet i prosjektet (modulene A1-A3, A4, B2 og B4) og for energibruk på byggeplass (modul A5). Klimagassregnskap skal utarbeides i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. For materialer inkluderes bygningsdelene 21 - 28 i Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell, samt materialer som inngår i lokalt energiproduksjonsutstyr som ikke er dekket av NS 3451. Det skal brukes 60 års beregningsperiode (levetid). Klimagassregnskapet skal oppdateres jevnlig, og det skal rapporteres akkumulerte utslipp årlig (januar) i tillegg til at klimagassregskapet skal ferdigstilles ved "as built". | Klimagassberegningene kan utføres og leveres i en xls-fil, men kan også utføres i beregningsverktøyet One Click LCA eller tilsvarende verktøy som ivaretar metodekravene i NS3720. Dersom One Click LCA benyttes, kan Statsbygg opprette prosjektet i One Click LCA, og entreprenør gis nødvendige tilganger uten at entreprenør trenger å ha egen lisens for One Click LCA. Entreprenør er ansvarlig for at alle relevante input-data fremskaffes. Dersom det benyttes annet beregningsverktøy enn One Click LCA, skal det leveres en tabell som viser klimagasssutslipp fra materialer i hht. kapittelet "Dokumentasjon" i Veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap TEK17 §17-1 (DIBK: https://dibk.no/byggtekniske-omrader/veileder-om-klimagassregnskap). Dersom det benyttes et annet beregningsverktøy enn One Click LCA må det med tabellen vedlegges: materialliste som viser mengder og utslippsfaktorer som er benyttet (med lenke til EPD eller evt andre kilder), transportavstander og levetider for de ulike materialene og navn på beregningsverktøy (Kravreferanse Difi-KV-175.172-1).