## Ark1
Nr | Oppdragsgivers generelle kravspesifikasjon: Rørleggertjenester og vaktberedskap 24/7
| Generelle krav | Kravtype | Aksepteres kravet | Besvarelse til B-kravene
1 | Generelt, Pris, kvalitet og service.
1.1 | Generelt
1.1.1 | Oppdragsgiver henvender seg til den av de 3 valgte leverandørene som har det mest fordelaktige tilbudet. Leverandøren har 24 timer på å bekrefte oppdraget. Om ikke oppdraget bekreftes, eller at leverandøren ikke ønsker/ har mulighet til å utføre oppdraget innenfor de gitte rammer, vil oppdragsgiver tilby oppdraget til neste leverandør på lista, osv. Oppdragsgiver kan be om fastpris. Leverandør med det mest fordelaktige tilbudet skal ha all vaktberedeskapen. | A | c Ja c Nei
1.1.2 | Leverandør med det mest fordelaktige tilbudet skal ha all vaktberedeskapen. | A | c Ja c Nei
1.1.3 | Oppdragsgiver kan også kjøre minikonkurranse mellom de valgte leverandørene. Tildeling av oppdrag i minikonkurranser vil skje på grunnlag av det mest fordelaktige tilbudet. | A | c Ja c Nei
1.1.4 | Leverandør skal levere kun tjenester man er tildelt. Dersom oppdraget krever andre typer tjenester (tømrer,elektro, maling osv) i tillegg, må disse anskaffes av kommunenes andre rammeleverandører. Dette kan gjøres enten av kommunen selv, eller at oppdragsgiver får et skifllig beskjed av kommunen om å bestille denne tjensten av rammeleverandørene. | A | c Ja c Nei
1.1.5 | Ved prosjekt av noe størrelse vil oppdragsgiver kunne peke ut en av rammeleverandørene til å lede og følge opp prosjektet på vegne av oppdragsgiver. Dette fakturers i henhold til prisskjema. Dette gjelder da kun kostnader utenfor normal deltakeslse i prosjektet. | A | c Ja c Nei
1.2 | Pris
1.2.1 | Prisskjema i vedlegg skal være korrekt utfyllt, alle priser oppgis i NOK ekskl mva. Vær obs på at alle prislinjer skal fylles ut. | A | c Ja c Nei
1.2.2 | Oppgitte priser skal gjelde tilbudte tjenester, fritt levert oppdragsgivers adresser (DDP-Incoterms 2020). Det kreves lik pris for alle innkjøpspunkter og -mengder. | A | c Ja c Nei
1.2.3 | Alle kostnader som er nødvendig for en komplett leveranse skal være inkludert i prisen, dvs. alle avgifter, bompenger, ekspedisjons- og faktureringsgebyr, transport, emballasje, leveringskostnader, toll, skatter, miljøgebyr og til enhver tid gjeldende avgifter, samt nødvendig oppfølging og lignende. | A | c Ja c Nei
1.2.4 | Prisene kan justeres maks 1 gang i året og første prisjustering kan ikke skje før 1 år etter avtaleoppstart. Statistisk Sentralbyrås prisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor med tjenester hvor arbeidskraft som dominerende prisfaktor vil være grunnlag for prisendringene, indeks 14702. Utgangsindeksen er siste publiserte prisindeks ved tilbudsfrist. Innkjøpstjenesten skal varsles minimum 1 mnd i forkant før prisjusteringer iverkssettes. Endringen skal være begrunnet, og trår ikke i kraft før oppdragsgiver har godkjent endringen. | A | c Ja c Nei
1.2.5 | Ved prisjustering skal avtaleansvarlig gjøres oppmerksom på justering senest 1 mnd før justering trår i kraft. | A | c Ja c Nei
1.2.9 | Ved bruk av materiell som går utenom grossist skal samme påslag (påslag som oppgitt i prisskjema) benyttes for dette. Faktura fra leverandør skal inneholde de samme ytelsene som for grossist. | A | c Ja c Nei
1.2.10 | Oppdragsgiver har rett til å foreta en kontroll av prisene opp mot grossist. | A | c Ja c Nei
1.2.11 | Bruk av overtid som kreves godtgjort etter egne satser, skal være skriftlig forhåndsgodkjent av oppdragsgiver. | A | c Ja c Nei
1.2.12 | Det skal kun føres timer for effektiv arbeidstid. Det vi si tid fra leverandør er på stedet hvor arbeidet skal utføres og til arbeidet er avsluttet. Reisetid, bilgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse, bilhold med nødvendig utstyr, kostgodtgjørelse/diett og andre direkte/indirekte utgifter som leverandør måtte ha, skal innkalkuleres i den oppgitte timeprisen. Med bilhold med nødvednig utstyr menes dette å dekke det ustyret som oppdragsgiver nytter seg av ved utførelse av oppdraget, herunder malekost, kniv, skruvjern, bits, arbeidstøy, verneutstyr osv. | A | c Ja c Nei
1.2.13 | Timelister og gjennomførte arbeidsoppgaver skal vedlegges faktura. Det skal også leveres liste over forbrukt materiell (rør etc). Arbeidsoppdrag anses ikke å være ferdig før anleggsstedet er rengjort og ryddet. |  | c Ja c Nei
1.2.14 | Påslag på materiell For varekjøp gjelder " åpen -bok prinsippet". Det vi si at kommunen skal betale leverandøres netto grossipris (prisen som leverandøren, kjøper varer for, fra grossist) inkludert påslag. | A | c Ja c Nei
1.2.15 | Det skal oppgis påslag på faktura fra grossist Påslaget skal inkludere alle kostnader for å få utstyret fra grossistlager og ut på byggeplass inkludert nødvendige forsikringer og fortjeneste, frakt, toll og andre direkte kostnader knyttet til å anskaffe varen. Det skal være en felles påslagsfaktor på alt av materiell. Pris skal inkludere frakt til Kristiansund. Påslagsprosenten skal være fast i avtaleperioden. | A | c Ja c Nei
1.2.16 | Om oppdragsgiver velger å kjøre minikonkurranse mellom de 3 valgte leverandører skal tilbudsregning, forespørsler, samt befaring være kostnadsfritt for oppdragsgiver. | A | c Ja c Nei
1.2.17 | Dersom avtalt arbeidsomfang endres underveis (Ekstraarbeid/Tillegg) så skal bestiller hos Kristiansund kommune varsles skriftlig og endring skal aksepteres skriftlig før endringsarbeider igangsettes. |  | c Ja c Nei
1.2.18 | Leverandøren skal ikke være grossist eller ha eierinteresser i en grossist. | A | c Ja c Nei
1.3 | Kvalitet
1.3.1 | Leverandør skal levere kvalitet i henhold til gjeldende norske og europeiske standarder og normer. Produktene skal beskrives så entydig som mulig i henhold til de normer som gjelder for de enkelte produktgrupper. All dokumentasjon og brukerveildening skal være på norsk. | A | c Ja c Nei
1.3.2 | Arbeidene skal utføres etter Norsk Standards fagkrav og gjeldene lover/ forskrifter. | A | c Ja c Nei
1.3.3 | Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om allmengjort tariffavtale og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. | A | c Ja c Nei
1.3.4 | Utførende personell skal ha tilfredsstillende kunnskaper i norsk. Personell som utfører arbeid i Oppdragsgivers lokaler må kunne kommunisere og gjøre seg forstått på norsk i en slik grad at de kan rette seg etter skriftlige og muntlige instruksjoner. Dette gjelder også for utarbeidelse av rapporter. | A | c Ja c Nei
1.3.5 | Leverandør skal levere FDV-dokumentasjon/samsvarserklæring vederlagsfritt i det til enhver tid gjeldende elektroniske FDV-system som kommunen har. Enkelte deler av kommunen bruker systemet «ISY», mens andre deler av kommunen bruker Facilit FDVU. | A | c Ja c Nei
1.3.6 | Leverandørens personell må bære gyldig ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet (det grønne kortet) | A | c Ja c Nei
1.3.7 | Personell skal benytte arbeidstøy og verneutstyr som er godkjent iht. sikkerhetsforskrift. Firmaets navn eller logo skal bæres synlig til enhver tid. | A | c Ja c Nei
1.3.8 | På krevende anlegg plikter leverandør til å stille med god faglig kvalitet, og etter forespørsel fra oppdragsgiver bør man kunne stille med fast servicepersonell. | A | c Ja c Nei
1.3.9 | Det finnes enkelte andre kommunale anlegg/bygg der det er høyere fare for smitte. Leverandør bør ta nødvendige sikkerhetshensyn for å unngå smitte ved arbeid på slike anlegg/bygg. Personell som gjør arbeid på vann/avløp-anlegg skal være vaksinert iht gjeldende regelverk. Leverandør må levere nødvendig dokumentasjon for vaksinasjon på anlegg der dette er påkrevd. Denne dokumentasjonen skal senest være på plass ved oppstart av avtalen. | A | c Ja c Nei
1.3.10 | Materiell og utstyr som leveres og brukes skal være nye, skadefrie, godkjent, sertifisert, registrert e.l. etter det til enhver tid gjeldende regelverk for den enkelte varetype og utstyrstype og være egnet til bruk under norske forhold. Det skal benyttes materialer med anerkjent merke av god kvalitet. For større anlegg er det viktig at reservedeler og enkeltkomponenter kan skiftes i lang tid (10 år) i etterkant uten at hele anlegget må skiftes. Det skal brukes standarder som gjør at det er enkelt å bytte i ettertid. Materiell til egenregi kjøpes normalt utenom avtale. Materiellpriser i denne avtalen er kun knyttet til tjenester som gjennomføres. | A | c Ja c Nei
1.3.11 | Alle som arbeider på denne kontrakt må lever politiattest hvor formålet er jobb på skole og barnehage. | A | c Ja c Nei
1.3.12 | Oppdragsgiver tar fare for brann meget alvorlig og krever derfor at Leverandøren skal ha spesiell fokus på dette. Leverandøren skal gjøre seg kjent med branninstruks for det aktuelle bygget. Dersom det utføres varme arbeider skal dette utføres i henhold til Oppdragsgiverens instruks. Leverandøren må da ha nødvendig brannslukningsutstyr tilstede på plassen. Slik arbeid skal til envher tid utføre på en forskriftsmessig måte og i henhold til gjeldende regelverk. | A | c Ja c Nei
1.3.13 | Leverandør må oppfylle seriøsitetskravene. Herunder også Kristiansund kommune sine tilegg. Se vedlegg. | A | c Ja c Nei
1.3.14 | Beskriv rutiner for reklamasjonshåndtering | B
1.3.15 | Leverandører bes beskriver hvilke tiltaksklasser leverandør har innen VVS faget. feks Sanitær, Varme, Sprinkler, ol. | B
1.3.16 | Beskrive kort hvordan leverandøren vil bistå driftpersonel i Kristiansund kommune til kompetanseheving innenfor vvs faget | B
1.4 | Service
1.4.1 | Oppdragsgiver ønsker å forholde seg til et fåtall personer hos leverandør. Tilbydte kontaktperson(er) skal stå for kvalitetssikring og oppfølging av avtalen, samt håndtering av problemsituasjoner. Kontaktpersonen(e) skal være inneforstått med avtalens innhold. Det forutsettes at alle deltakerne får lik service hos leverandøren uavhengig av størrelse og beliggenhet. Tilbydt kontaktperson skal snakke norsk. | A | c Ja c Nei
1.4.2 | Leverandør skal være tilgjengelig på telefon og e-post alle ukedager mellom 08:00 - 16:00 (ikke helge- og høytidsdager). | A | c Ja c Nei
1.4.3 | Oppdragene forutsettes utført på dagtid mellom 07:00-16:00. | A | c Ja c Nei
1.4.4 | Klager fra oppdragsgiver skal straks medføre aktiv innsats og problemløsning fra kontaktpersonen(e). Kontaktpersonen(e) må være bemyndiget til å løse disse oppgavene. Kontaktpersonen må snakke norsk. | A | c Ja c Nei
1.4.5 | Leverandør skal holde oppdragsgiver oppdatert om nye produkter og nye løsninger. | A | c Ja c Nei
1.4.6 | Leverandør skal sørge for støvbeskyttelse, for å forhindre spredning av støv under arbeidene. Leverandøren skal sette inn tiltak ved sterke lukter og skadelig damp/ avgasser, når det oppholder seg personer i nærheten av arbeidsstedet. | A | c Ja c Nei
1.4.8 | Arbeidsplassen skal være ryddet og rengjort etter oppdrag | A | c Ja c Nei
1.4.9 | Arbeidene skal planlegges slik at alt innkjøp skal skje før oppdragets oppstart. | A | c Ja c Nei
1.4.10 | Arbeidene skal utføres med kontinuerlig fremdrift. Leverandøren skal ikke redusere bemanningen eller flytte personell til andre oppdrag, dersom dette medfører unødige opphold eller forsinkelser i arbeidet hos oppdragsgiver. Ev. omdisponeringer skal avklares med oppdragsgiver på forhånd. | A | c Ja c Nei
1.4.11 | Ved prosjekter hvor oppdragsgiver krever det, skal det før oppstart utarbeides en fremdriftsplan sammen med oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan kreve rapportering på forbruk av materiell og timer hver 14 dag etter oppstart av et prosjekt | A | c Ja c Nei
1.4.12 | Leverandør skal ha 24 timers vaktordning, 7 dager i uken (24/7). Denne skal være inkludert i timeprisene. Vaktordning vil bli benyttet både for generelle rørleggertjenester og utrykning i forbindelse med feil/skade på kommunale bygg eller bygg som påvirker kommunal drift. Vaktordning 24/7 vil bli benyttet i forbindelse med problem på anleggene i Kristiansund kommune utenom ordinær arbeidstid (0700-1600). | A | c Ja c Nei
1.4.13 | Leverandør skal oppfylle krave til maks responstid på 30 minutter ved oppringing i akutte situasjoner, ved alvorlig feil på utstyr. Med responstid, mener vi den tiden leverandøren trenger fra han får en telefon og til personell er på plassen for feilsøk/ reparasjon. Dersom responstid ikke etterleves vil det komme krav om prisreduksjon/mulkt jf. kontraktens krav 21.2 Virkning av forsinkelser. Det er oppdragsgivers skjønn som er bestemmende for hva som skal inngå i begrepet "akutte situasjoner". | A | c Ja c Nei
1.4.14 | Vakttelefon må ha ett fast vakttelefonnummer. | A | c Ja c Nei
1.4.15 | Ved avsluttet oppdrag skal leverandør informere oppdragsgiver. Oppdragsgiver må godkjenne utførelsen før overtakelse. | A | c Ja c Nei
1.5. | Garanti
1.5.1 | Funksjonsgaranti Leverandøren skal gi en funksjonsgaranti som bekrefter at de leverte tjenestene og produktene oppfyller de spesifiserte kravene til funksjonalitet, kvalitet og ytelse i henhold til avtalen. Garantien skal gjelde i en spesifisert periode etter levering (minimum 24 måneder). Dersom det oppstår feil som påvirker funksjonaliteten i garantiperioden, skal leverandøren kostnadsfritt rette opp feilen innen rimelig tid, og eventuelt erstatte deler eller komponenter som er defekte eller ikke fungerer etter spesifikasjonene. Funksjonsgarantien skal omfatte: • Tjenesten eller produktet skal oppfylle de ytelseskravene som er spesifisert i avtalen, herunder tekniske spesifikasjoner og funksjonalitet. • Ved eventuelle funksjonsfeil skal leverandøren iverksette nødvendige tiltak for å rette feilen uten kostnad for kjøper innen rimelig tid. • Garantiperioden skal være minimum [minimum 24 måneder] etter levering og ferdigstillelse. | A | c Ja c Nei
1.5.2 | Garanti ved bruk av underleverandører Dersom leverandøren benytter seg av underleverandører for å oppfylle kontrakten, skal leverandøren fortsatt være fullt ansvarlig for alle garantiforpliktelser knyttet til de leverte produktene og tjenestene, uavhengig av hvilke aktører som leverer komponentene. Leverandøren skal: • Sikre at underleverandørenes produkter og tjenester er underlagt de samme garantivilkårene som gjelder for hovedleveransen, herunder funksjonsgaranti, kvalitet og ytelse. • Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon og garantiinformasjon for alle deler og produkter levert gjennom underleverandører, inkludert garantibetingelser og garantiperioder fra disse underleverandørene. • Leverandøren skal være ansvarlig for å følge opp og håndheve garantibetingelsene fra underleverandørene, og påta seg ansvaret for eventuelle mangler eller feil som kan oppstå med produkter levert av underleverandører. | A | c Ja c Nei
1.5.3 | Garantiens omfang og vilkår Garantien skal omfatte følgende: • Leverandøren skal rette eventuelle feil som skyldes produksjonsfeil eller mangler ved installasjonen, i henhold til de spesifiserte kravene i kontrakten. • Leverandøren skal være forpliktet til å reparere eller erstatte defekte deler eller komponenter som ikke oppfyller funksjonskravene i garantiperioden. • Kjøper skal ha rett til å melde inn eventuelle garantirelaterte problemer og feil skriftlig, og leverandøren skal svare innen [sett tidsramme, f.eks. 5 arbeidsdager]. | A | c Ja c Nei
2 | Elektronisk e-Handel Bestilling | Kravtype | Aksepteres kravet | Besvarelse til B-kravene
2.1 | Bestilling
2.1.1 | Avrop på avtale/ bestilling foretas via eHandel/formular og e-post, ved hasteutkall per telefon skal oppdrag bekreftes på epost. | A | c Ja c Nei
2.1.3 | Endringer i oppdrag skal varsles umiddelbart til oppdragsgiver, og det skal etableres klare rutiner for håndtering av uforutsette hendelser. | A | c Ja c Nei
3 | Levering, fakturering, statistikk og miljø: | Kravtype | Aksepteres kravet | Besvarelse til B-kravene
3.1 | Levering
3.1.1 | Tjenesten skal alltid skje innenfor ordinær arbeidstid og i tidsrommet kl. 0700-1600 dersom ikke annet er avtalt spesielt. Levering skal skje direkte til oppdragsgivers virksomheter. Leveransen skal under ingen omstendigheter settes igjen uten at transportøren gir beskjed om at varene er ankommet til rett person på mottaksstedet. | A | c Ja c Nei
3.1.2 | Når en leverandør blir forespurt et oppdrag, må det bekreftes om de kan utføre arbeidet innenfor oppdragsgivers tidsramme, innen 24 timer fra oppdragsgivers forespørsel. Om leverandør ikke kan bekrefte dette innenfor 24 timer, eller at leverandør ikke ønsker å ta på seg dette arbeidet, går oppdraget til neste leverandør på lista. | A | c Ja c Nei
3.1.3 | Arbeidene skal planlegges slik at alt innkjøp skal skje før oppdragets utførelse. | A | c Ja c Nei
3.1.4 | Delleveringer skal normalt ikke forekomme og skal alltid godkjennes av oppdragsgiver. | A | c Ja c Nei
3.2. | Fakturering, statistikk
3.2.1 | Betalingsbetingelsene er Netto pr 45 dager. Faktura skal møte oppdragsgivers krav til verifikasjon og dokumentasjon. Efaktura skal være i EHF-format. og skal merkes med ordrenummer fra oppdragsgivers bestillingssystem, pr dato Visma ehandel. Leverandøren må selv dekke sin del av kostnadene ved efaktura. | A | c Ja c Nei
3.2.2 | Faktura spesisfiseres i henhold til UNSPSC klassifisering. | A | c Ja c Nei
3.2.3 | Faktura skal oversendes så snart oppdraget er utført. | A | c Ja c Nei
3.2.4 | Faktura skal ikke skrives før jobben er ferdig, anlegg er godkjent og FDV-dokumentasjon er mottatt. Kommunen ønsker ikke delfaktura/a-kontofaktura på arbeid som inngår under drift. Delfaktura kan aksepteres kun på større investeringsprosjekter. Med større investeringsprosjekter regnes prosjekter. Delfakturering skal avklares med oppdragsgiver i hver tilfelle. Betaling skjer ut måned + pr 45 dager Oppdragsgiver står fritt til å få innsyn i enkeltfaktura | A | c Ja c Nei
3.2.5 | Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre egne konkurranser for enkeltanskaffelser eller prosjektleveranser, uavhengig av denne rammeavtalen, dersom Oppdragsgiver vurderer dette som mest hensiktsmessig. Leverandør kan ikke fremme krav som følge av at Oppdragsgiver velger å dekke deler av sitt behov utenfor denne rammeavtalen. | A | c Ja c Nei
3.2.6 | Leverandør skal levere elektronisk faktura i EHF format. Det skal sendes 1 faktura pr. oppdrag med vedlegg/timelister som spesifiserer navn på utførende ansatt, medgåtte timer og materiell, inkl. varenummer/el.nummer dersom dette er mulig. Alle fakturaer skal inneholde avropsnummer/ordrenummer, ansvarsnummer, leveringssted (bygning og eiendom) bestiller, leveringsdato og prosjektnummer dersom dette er oppgitt. Det skal kun føres timer for effektiv arbeidstid. Det vi si tid fra rørlegger er på plass på angitt sted for oppdrag, til hen forlater det (arbeidets slutt). Fakturering av timer som går med til å foreta innkjøp eller lignende aksepteres ikke. Tid medgått til henting av materiell dekkes ikke av oppdragsgiver, med mindre det er avtalt i det enkelte tilfelle. Slik avtale vil vanligvis bare inngås når det er snakk om å hente materiell som tilbyder med rimelighet ikke kunne forutse behov for. Overfakturering vil avviksregistreres og kan medføre heving av kontrakt. | A | c Ja c Nei
3.2.7 | Leverandør skal forvente at oppdragsgiver vil be om utarbeidet statistikk i det format oppdragsgiver måtte ønske uten ekstra omkostninger for oppdragsgiver. Leverandør skal være forberedt på at statistikk kan bli bedt om 2 gang pr halvår. (Statistikken skal minimum inneholde oversikt over: Det må forventes at det bes om statistikker på fakturanivå, med kundegruppe, kommune, kunde, varenr, varetekst, antall, pris, evt. rabatt, linjesum, varegrupper, produktgrupper, UNSPSC kode, avtaleområde, netto-/side-sortiment, miljømerke, mm) | A | c Ja c Nei
4 | Miljø
4.1.1. | Leverandøren skal være medlem av Grøntpunkt eller lignende returordning for emballasje, eller senest inngå slikt medlemsskap seks måneder etter kontraktsinngåelse. Leverandøren må signere erklæring medlemskap i returordningen som fremkommer i vedlagte bilag. | A | c Ja c Nei
4.1.2. | Leverandøren skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen, og til enhver tid følge gjeldende miljølovgivning. | A | c Ja c Nei
4.1.3. | Leverandøren skal dokumentere andel utslippsfrie kjøretøy som benyttes i leveransen. Fyll ut vedlegg 10 Kjøretøyskjema | A
4.1.4. | Leverandøren skal beskrive hvordan utslippsfrie kjøretøy vil bli benyttet i gjennomføringen av kontrakten. Beskrivelsen skal blant annet omfatte andelen utslippsfrie kjøretøy, plan for bruk og eventuelle tiltak for å øke andelen i kontraktsperioden. Opplysningene skal være i samsvar med vedlegg 10 – Kjøretøyskjema. | B
4.1.5. | Leverandøren skal beskrive sine rutiner for avfallshåndtering, herunder sortering, levering til godkjent mottak og eventuelle tiltak som bidrar til økt materialgjenvinning. Beskrivelsen vil bli evaluert. | B
4.1.6. | Beskriv hvordan klima- og miljøhensyn ivaretas ved gjennomføring av oppdrag. Beskriv blant annet bruk av eventuelt miljøstyringssystem, konkrete klima- og miljøtiltak som vil bli benyttet ved utførelse av oppdrag for Kristiansund kommune, samt hvordan avfall håndteres, sorteres og leveres til godkjent mottak. | B
4.1.7. | Miljøvennlig emballasje Leverandør skal gjennom kontraktsperioden arbeide for å oppnå følgende: - Redusere bruk av plast basert på fossile råvarer. - Redusere bruken av primære råvarer, og øke andelen gjenvunnet materiale, særlig for plast. - Sørge for at emballasje enkelt skal kunne separeres for hånd i enkeltmaterialer som kan resirkuleres (for eksempel papp, papir, plast og tekstil hver for seg), og at isopor og bobleplast ikke limes til emballasjen. - Øke ombruk av emballasje (emballasje som kan brukes flere ganger). Redusere unødig bruk av emballasje (emballasjeoptimalisering): forpakningens antall og størrelse skal stå i forhold til produktets form, funksjon og volum. - All emballasje skal merkes etter anbefalt merkeordning fra godkjent returselskap. På forespørsel skal leverandør kunne rapportere og gi informasjon om produktemballasjen i tråd med kravet. | A | c Ja c Nei
4.1.8. | Leverandøren skal løpende dokumentere hvilket arbeid som nedlegges for å minske miljøbelastningen, og er pliktig til å framlegge dokumentasjon på kundens forespørsel. Kunden skal ha rett til å gjennomføre kontroll av leverandøren og eventuelle underleverandører. Lerandørens plikter å bidra ved gjennomføring av kontrollen. | A | c Ja c Nei
4.1.9. | Alle kjøretøy som benyttes i oppdraget skal minimum oppfylle kravene i Euro-utslippsklasse 6 (VI). Alle kjøretøy som anskaffes i kontraktsperioden til bruk i oppdraget, skal minst oppfylle kravene i Euro-utslippsklasse 6 (VI). | A | c Ja c Nei
4.1.10. | Leverandør er ansvarlig for at alt avfall kildesorteres (skal ikke kastes hos oppdragsgiver, med mindre noe annet er avtalt). Farlig avfall skal håndteres etter forskrift. | A | c Ja c Nei
4.1.11. | Produktene som benyttes skal, så lenge det er mulig, være av en miljøvennlig art, som miljømerket svanen og lignende. | A | c Ja c Nei
4.1.12. | Leverandøren rydder opp og borttransporterer alt avfall og emballasje underveis og etter endt oppdrag. | A | c Ja c Nei