## Funksjonelle krav
Videoveggkontroller
Funksjonelle krav
Det forventes presise svar direkte relatert til kravbeskrivelsen.
Dersom imidlertid plassen i tabellen ikke gir nok plass til å beskrive en løsning tilstrekkelig kan det legges med vedlegg med en tydelig henvisning både i tabellen nedenfor og kravnummer på vedlegget
Link til nettsider vil ikke bli tatt i betraktning
A-krav | Absolutte krav, Tilbudet blir avvist hvis ikke kravet bekreftes
B-krav | Bør krav, Svarene poengsettes fra 0 - 10, hvor 10 er best og det gis relativt trekk
Generelle krav
Krav-ID | Kravtype | Bør krav | Dokumentasjonskrav | Tilbyders besvarelse
F-1 | B | Løsningen bør kunne håndtere, distribuere og presentere videokilder på en fleksibel måte, og kunne utvides med nye videokilder, arbeidsstasjoner og funksjonalitet uten vesentlige endringer i den underliggende arkitekturen | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
F-2 | B | Norges Bank har i dag et maksimalt behov for håndtering av 41 samtidige videostrømmer samt ett TV-signal via eksisterende dekoderløsning. Tilbudt løsning skal som minimum kunne håndtere dette omfanget uten redusert funksjonalitet eller ytelse. | Oppgi antall samtidige videostrømmer og TV-signal tilbudt løsning håndterer.
F-3 | B | Løsningen skal kunne håndtere IP-baserte videostrømmer, kameraer, arbeidsstasjoner, TV-signaler og andre relevante signaltyper. Løsningen skal også kunne håndtere videokilder levert via HDMI, DVI eller tilsvarende grensesnitt der dette er nødvendig for integrasjon med eksisterende eller fremtidige kilder. Eksisterende TV-dekoderløsning og tilhørende funksjonalitet skal videreføres som en del av den nye løsningen. Det bør kunne være mulig å utvide løsningen for å dekke endrede og nye behov. | Beskriv foreslått arkitektur, eventuelle redundansmekanismer, løsningens utvidelsesmuligheter og hvordan fremtidige behov for nye videokilder, arbeidsstasjoner og integrasjoner kan ivaretas innenfor den tilbudte plattformen. Løsningen bør være utformet slik at feil i enkeltkomponenter i størst mulig grad ikke påvirker øvrige deler av videoveggen.
F-4 | B | Løsningen skal minimum støtte visning av videokilder i Full HD-oppløsning (1920 × 1080) ved minimum 25 bilder per sekund. Leverandøren skal beskrive eventuelle begrensninger knyttet til antall samtidige videostrømmer, oppløsning, bildefrekvens og datamengde. | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
F-5 | B | Løsningen skal støtte integrasjon mot Norges Banks overvåkingskameraer direkte samt eksisterende Milestone XProtect-miljø. Integrasjonen skal inngå som en del av den tilbudte løsningen. Leverandøren skal beskrive tilgjengelig funksjonalitet, eventuelle forutsetninger og eventuelle begrensninger. | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
F-6 | B | Løsningen bør muliggjøre sentral administrasjon av videovegg, videokilder, arbeidsstasjoner og brukerrettigheter gjennom et felles rollebasert administrasjonsgrensesnitt. | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
F-7 | B | Operatører/brukere skal kunne konfigurere videokilder, opprette, lagre og administrere layouter og scenarioer samt styre visning av informasjon på videoveggen. | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
F-8 | B | Komponenter som installeres i vaktsentralen skal ha et støynivå tilpasset et normalt kontormiljø. | Oppgi dokumentert støynivå (dBA) for alle relevante komponenter.

## Ikke-funksjonelle krav
Videoveggkontroller
Ikke-funksjonelle krav
Det forventes presise svar direkte relatert til kravbeskrivelsen.
Dersom imidlertid plassen i tabellen ikke gir nok plass til å beskrive en løsning tilstrekkelig kan det legges med vedlegg med en tydelig henvisning både i tabellen nedenfor og kravnummer på vedlegget
Link til nettsider vil ikke bli tatt i betraktning
A-krav | Absolutte krav, tilbud vil bli forkastet dersom kravet ikke oppfylles
B-krav | Bør krav, Svarene poengsettes fra 0 - 10, hvor 10 er best og det gis relativt trekk
Krav-ID | Kravtype | Bør krav | Dokumentasjonskrav | Tilbyders besvarelse
SIKK-1 | B | Leverandøren bør ha et dokumentert og operasjonalisert styringssystem eller etablerte prosesser for informasjonssikkerhet som dekker personell, utvikling, vedlikehold, support og eventuelle underleverandører som inngår i leveransen. Leverandøren skal arbeide systematisk med identifisering og håndtering av sikkerhetsrisiko samt beskyttelse av informasjon og systemer som er relevante for leveransen. Eventuelle sertifiseringer (f.eks. ISO/IEC 27001) skal oppgis. | Tilbyder bes beskrive hvordan informasjonssikkerhet styres og følges opp i virksomheten, inkludert: * roller og ansvar for informasjonssikkerhet * håndtering av sikkerhetsrisiko * prosesser for håndtering av sikkerhetshendelser * håndtering av sikkerhetsoppdateringer og sårbarheter * krav til og oppfølging av eventuelle underleverandører * eventuelle relevante sertifiseringer, sikkerhetserklæringer eller revisjonsrapporter, samt hvilket omfang (scope) disse dekker
SIKK-2 | B | Leverandøren bør ha dokumenterte prosesser for å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risikoer som kan påvirke leveransen. Risikohåndteringen skal inngå i leverandørens kvalitets- og leveranseoppfølging gjennom kontraktsperioden. Risikohåndteringen skal være basert på anerkjent praksis for risikostyring, eksempelvis ISO 31000, PRINCE2 eller tilsvarende. | Tilbyder bes beskrive hvordan risikoer knyttet til leveransen identifiseres, vurderes, håndteres og følges opp, inkludert roller og ansvar, rapportering, håndtering av avvik og eventuelle standarder eller metoder som benyttes.
SIKK-3 | B | Leverandøren skal sikre at personell som skal utføre installasjon, vedlikehold, support eller andre leveranser for Norges Bank har fått relevant opplæring eller instruksjon i sikker håndtering av systemer, informasjon og utstyr som inngår i leveransen. | Tilbyder bes beskrive hvordan relevant personell gjøres kjent med sikkerhetskrav og rutiner som gjelder for leveransen, inkludert: * hvilke personellgrupper som omfattes * hvilke sikkerhetstemaer som inngår i opplæringen eller instruksjonen * hvordan opplæringen gjennomføres * hvordan leverandøren følger opp at personellet har gjennomført nødvendig opplæring
SIKK-4 | B | Leverandøren skal beskrive hvordan tilbudt løsning sikres og herdes ved hjelp av anerkjente prinsipper, standarder eller leverandøranbefalte sikkerhetsinnstillinger. | Tilbyder bes beskrive hvordan sikring og herding av løsningen utføres, inkludert: * eventuelle standarder, rammeverk eller produsentanbefalinger som benyttes * eksempler på sikkerhetsinnstillinger eller hardening-tiltak * hvordan avvik fra anbefalte sikkerhetsinnstillinger håndteres * hvordan leverandøren verifiserer at sikkerhetsinnstillingene er implementert
SIKK-5 | B | Leverandøren bør beskrive hvordan tilbudt løsning benytter kryptografi og nøkkelhåndtering for å beskytte informasjon mot uautorisert innsyn, endring og manipulering under lagring og overføring. | Tilbyder bes beskrive hvordan kryptografi og nøkkelhåndtering benyttes i løsningen, inkludert: * beskyttelse av informasjon under overføring * beskyttelse av informasjon ved lagring, der dette er relevant * sertifikathåndtering og tillitskjeder * hvordan kryptografiske nøkler lagres og beskyttes * hvordan tilgang til nøkler og kryptografiske funksjoner kontrolleres * eventuelle standarder, algoritmer eller produsentanbefalinger som benyttes
SIKK-6 | B | Tjenesten skal støtte rollebasert identitets- og tilgangsstyring som gjør det mulig for Norges Bank å administrere brukertilganger på en sikker måte, inkludert støtte for multi-faktor-autentisering der dette er tilgjengelig for løsningen. | Tilbyder bes beskrive hvordan brukertilganger administreres i løsningen, inkludert: * hvilke autentiseringsmekanismer som støttes * hvilke MFA-metoder som støttes * hvilke katalog- eller identitetstjenester som støttes * hvordan administrator- og brukerroller håndteres * hvordan tilgang kan opprettes, endres og fjernes gjennom brukerens livssyklus * eventuell støtte for automatisert brukerprovisjonering, herunder SCIM eller tilsvarende mekanismer * eventuelle muligheter for å generere logger som kan eksporteres til bankens sentrale overvåking- og sikkerhetsløsninger.
SIKK-7 | B | Leverandøren av tjenesten skal gi Norges Bank innsyn i dokumentasjon av mekanismer for tilgangskontroll og loggføring av tilgang. | Tilbyder bes beskrive mekanismer for tilgangsstyring og loggføring i løsningen, inkludert: * rollemodell og tilgangsnivåer * hvilke hendelser som loggføres * oppbevaringstid for logger * muligheter for eksport eller uttrekk av logger * hvordan endringer i tilgangsstyringsmekanismer kommuniseres til kunden
SIKK-8 | B | Tjenesten bør ha verktøy slik at Norges Bank kan administrere og revidere brukertilganger for egne ansatte. | Tilbyder bes beskrive hvilken funksjonalitet løsningen tilbyr for administrasjon og revisjon av brukertilganger, inkludert: * delegerte administratorroller og rollebasert tilgangsstyring * sporbarhet og logging av endringer i brukertilganger * mulighet for tidsbegrenset tilgang dersom dette støttes * funksjoner for gjennomgang eller resertifisering av tilganger dersom dette støttes
SIKK-9 | B | Leverandøren bør kunne dokumentere at den tilbudte løsningen, eller sentrale komponenter som inngår i løsningen, gjennomgår regelmessige penetrasjonstester og/eller andre relevante sikkerhetstester. Norges Bank skal på forespørsel kunne få tilgang til relevante sammendrag av resultater og overordnet tiltaksplan for identifiserte funn. | Tilbyder bes beskrive hvordan løsningen sikkerhetstestes, inkludert: * hvilke typer sikkerhetstester som gjennomføres * omfang og metodikk for testingen * hvor ofte testingen gjennomføres * hvordan identifiserte funn håndteres og følges opp * hvilken dokumentasjon eller rapportering som kan gjøres tilgjengelig for Norges Bank
SIKK-11 | B | Leverandøren av tjenesten skal ha en prosess som sikrer at produktet og underliggende infrastruktur holdes oppdatert, herunder installasjon av feilrettinger og sikkerhetsoppdatering, konfigurering og oppgraderinger. | Tilbyder bes beskrive hvordan produktet og underliggende komponenter holdes oppdatert gjennom livssyklusen, inkludert: * håndtering av sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger * prosess for identifisering og håndtering av sårbarheter * eventuell patch-policy eller målsetting for håndtering av kritiske sårbarheter * utrullings- og endringsprosess for oppdateringer * ansvar og roller knyttet til oppdateringer * hvordan avvik, utsettelser eller manglende oppdateringer dokumenteres og følges opp
SIKK-12 | B | Leverandøren skal ha en prosess for håndtering og rapportering av sikkerhetshendelser, herunder sårbarheter, kompromitteringer, forsyningskjedehendelser (supply chain), hendelser hos underleverandører eller andre forhold som kan påvirke den tilbudte løsningen eller leveransen til Norges Bank. | Tilbyder bes beskrive sin prosess for håndtering og rapportering av sikkerhetshendelser, inkludert: * hvordan hendelser identifiseres, registreres og klassifiseres * relevante kontaktpunkter og eskaleringsnivåer * hvordan sikkerhetshendelser varsles til kunder * samhandling med Norges Bank ved hendelser som påvirker leveransen * hvordan hendelser følges opp, dokumenteres og lukkes * om leverandøren gjennomfører etterrapport eller årsaksanalyse etter vesentlige hendelser
SIKK-13 | B | Leverandøren av tjenesten skal gi Norges Bank tilgang til informasjon om sårbarheter og konfigurasjoner, samt tilgang til sikkerhetsrelevante logger og alarmer fra tjenesten. Denne informasjonen bør kunne overføres i sanntid eller på annen måte integreres med Norges Banks CSOC-plattform. | Tilbyder bes beskrive hvordan Norges Bank vil få tilgang til informasjon om sårbarheter og konfigurasjoner, samt tilgang til sikkerhetsrelevante logger og alarmer fra tjenesten. Beskrivelsen bør i tillegg synliggjøre hvordan informasjonen overføres i sanntid (eller på andre måter) til Norges Banks CSOC-plattform. * hvilke logger, hendelser og sikkerhetsdata som er tilgjengelige * formater og protokoller som støttes for eksport eller overføring * hvordan tilgang og autentisering til data sikres * muligheter for filtrering eller selektiv eksport * eventuelle begrensninger knyttet til datamengde, lagring eller eksport * hvordan informasjonen kan integreres med Norges Banks overvåkings- og analyseverktøy
SIKK-15 | B | Leverandøren av tjenesten bør årlig gi en selverklæring eller en rapport fra en uavhengig tredjepart på etterlevelse av sikkerhetskontroller i henhold til en anerkjent standard (ISAE 3402, SOC 1/SSAE16/18, ISAE 3000, SOC 2, CSA STAR eller tilsvarende). | Tilbyder bes beskrive hvilke sikkerhetsrevisjoner, attestasjoner, sertifiseringer eller egenerklæringer som foreligger for virksomheten eller produktet, inkludert: * hvilken standard eller metodikk som benyttes * om dokumentasjonen er basert på egenerklæring eller uavhengig tredjepart * hvilket omfang dokumentasjonen dekker * om det foreligger vesentlige åpne funn eller begrensninger som er relevante for leveransen
SIKK-17 | B | Leverandøren skal navngi en dedikert kontaktperson eller kontaktpunkt tilgjengelig for spørsmål og oppfølging av sikkerhet. Kontaktpunktet skal være autorisert for og ha erfaring med informasjonssikkerhet. | Tilbyder bes beskrive hvordan kravet ivaretas, inkludert: * rolle og ansvar for kontaktpunktet * kontaktkanaler * språk som støttes * relevant sikkerhetskompetanse eller funksjon * om kontaktpunktet er hos leverandøren eller underleverandør
SIKK-19 | B | Tjenesten skal være understøttet av sikkerhetsbyggeklosser og -arkitektur. | Tilbyder bes beskrive sikkerhetsprinsippene som ligger til grunn for løsningsarkitekturen og hvordan disse er implementert i løsningen, inkludert: * tilgangsstyring og minste privilegium * nettverks- eller komponentsegmentering der dette er relevant * forsvar i dybden * sikker standardkonfigurasjon og herding * håndtering og beskyttelse av passord, nøkler, sertifikater eller andre hemmeligheter
SIKK-21 | B | Leverandøren skal ha en prosess for å identifisere, styre, rapportere og lukke tiltak basert på kontrollaktiviteter fra Norges Bank, herunder funn og tiltak fra revisjoner, sikkerhetsvurderinger, compliance-rapporter eller andre kontrollaktiviteter gjennomført av Norges Bank. | Tilbyder bes beskrive prosessen for håndtering av tiltak som følger av kontrollaktiviteter gjennomført av Norges Bank, inkludert: * roller og ansvar for oppfølging av tiltak * hvordan tiltak registreres og prioriteres * hvordan fremdrift og status rapporteres * hvordan frister fastsettes og følges opp * hvordan tiltak verifiseres og lukkes
SIKK-23 | B | Leverandøren skal gi en oversikt over andre virksomheter eller tredjeparter den er avhengig av for å oppfylle leveransen, inkludert underleverandører. | Tilbyder skal oppgi virksomheter og underleverandører som er vesentlige for leveransen, inkludert: * virksomhetens navn * rolle i leveransen * hvilke tjenester eller komponenter som leveres * eventuelt land eller lokasjon der tjenesten leveres fra * kritikalitet for leveransen * hvordan endringer i underleverandørkjeden varsles til kunden Der det er relevant bør tilbyder også beskrive tilgjengelig Bill of Materials (BoM) eller tilsvarende oversikt over sentrale komponenter.
SIKK-24 | B | Leverandøren skal opplyse om forventet levetid på utstyret/supportperioden og eventuelle planer og muligheter for oppdatering/erstatning/utfasing av de tilbudte komponentene i løsningens levetid | Beskriv hvordan systemkomponenter vedlikeholdes og sikkerhetsoppdateres og hvordan sårbarheter håndteres
SIKK-25 | B | Løsningen skal kunne integreres mot Norges Banks sikkerhetsmiljø og kunne innplasseres i Norges Banks etablerte nettverks- og sikkerhetssoner. | Beskriv hvordan løsningen kan integreres med bankens løsninger for logging, overvåking og øvrige sikkerhetsmekanismer. Beskrive eventuelle logger som kan eksporteres til bankens sentrale overvåkings- og sikkerhetsløsning. Beskriv hvilke avhengigheter løsningen har mot andre grensesnitt, og i særdeleshet eventuelle eksterne løsninger, f.eks. på internett.
R-1 | B | Leverandøren skal tilby service- og vedlikeholdsavtale for hele kontraktsperioden. Avtalen skal omfatte forebyggende vedlikehold, programvareoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og feilretting. Forebyggende vedlikehold skal gjennomføres minimum én gang per år og dokumenteres i en vedlikeholdsrapport. | Beskriv rutiner for oppdateringer, håndtering av sårbarheter, tilgang til reservedeler og tiltak for å redusere risiko for driftsavbrudd. Beskriv hvilke aktiviteter som inngår i det forebyggende vedlikeholdet. Beskriv forventet tilgang på reservedeler og support fra produsent gjennom løsningens forventede levetid
R-2 | B | Leverandøren skal tilby teknisk support i hele kontraktsperioden via telefon og e-post. Norges Bank anser responstid på påfølgende virkedag som tilstrekkelig for ordinær support. | Beskriv supportorganisasjon, tilgjengelighet, responstider og rutiner for håndtering og eskalering av feil. Beskriv eventuelle opsjoner for utvidet support, prioriterte responstider, utvidet åpningstid eller bistand på stedet.
R-3 | B | Leverandøren skal levere nødvendig system- og driftsdokumentasjon for den tilbudte løsningen. | Tilbyder bes beskrive hvordan systemet er designet fra et arkitekturperspektiv, inkludert: * hovedkomponenter i løsningen * informasjonsflyt mellom komponentene, inkludert em nettverksskisse * grensesnitt og integrasjoner * administrative flater og administrasjonsgrensesnitt * eksterne avhengigheter og tredjepartskomponenter * arkitekturdiagram eller tilsvarende skisse * driftsdokumentasjon med vedlikehold- og driftsrutiner, inkludert eventuelle prosedyrer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting * konfigurasjoner
R-4 | B | Løsningen for administrasjon skal integreres med Norges Banks etablerte løsning for identitets- og tilgangsstyring, Microsoft Active Directory. Det er et ønske om at løsningen har støtte for mer moderne løsninger og protokoller som Entra ID, OpenID og liknende. | Beskriv løsning; muligheter og eventuelle begrensinger
R-5 | B | Leverandøren skal gjennomføre nødvendig opplæring av driftspersonell og relevante brukere, samt tilhørende opplæringsmateriell. | Beskriv opplegget for opplæring og opplæringsmateriell