## Kravspesifikasjon
Vedlegg 4 – Kravspesifikasjon
Tilbyder skal fylle ut kravspesifikasjonen i sin helhet.
| Tilbyder: | Legg inn navn på tilbyder
1. Innledning
Dette vedlegget oppstiller Oppdragsgivers krav til leveransen og kjøp av hele sortimentet i gjennomføring av rammeavtalen på institusjonsmøbler.
I utfylt stand vil dette dokumentet vedlegges en eventuell kontrakt som vedlegg til «Leverandørens tilbud». Beskrivelsene Leverandør gir av hvordan
kravene vil bli oppfylt er forpliktende. Manglende oppfyllelse vil kunne bli ansett som et kontraktsbrudd. Kravene er å anse som minimumskrav.
For nærmere beskrivelse av produkter som inngår i evaluering av pris vises det til vedlegg 5. Prisskjema. Det gjøres oppmerksom på at det kan være satt
andre krav til enkelte produkter i prisskjema enn de som kommer frem av kravspesifikasjon. Kravene som er oppgitt i prisskjemaet har rang over tilsvarende
krav oppgitt i kravspesifikasjon.
Det er viktig at leverandørene gir tilstrekkelig god og utdypende redegjørelse til at oppdragsgiver kan vurdere om kravene i kravspesifikasjonen er oppfylt eller
ikke. Leverandørene bærer selv risikoen for at alle relevante opplysninger framkommer i tilbudet. Redegjørelsen skal henvises til pkt. nr. i kravspesifikasjonen
slik at det er enkelt å se hvilke krav beskrivelsen relaterer seg til.
Manglende oppfyllelse av krav vil kunne medføre avvisning av tilbud i henhold til anskaffelsesregelverket. Oppdragsgiver ønsker å gjøre Leverandør
oppmerksom på at dersom et tilbud inneholder «vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene», så har oppdragsgiver en plikt etter anskaffelsesforskriften
å avvise tilbudet, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) bokstav b).
Dersom Leverandør oppdager uklarheter eller feil i konkurransegrunnlaget, skal det stilles spørsmål så snart som mulig, se konkurransegrunnlaget del I,
punkt 3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget.
2. Forklaring til kravtabell
| Beskrivelse | Forklaring
| Nr. | Kravpunkets unike løpenummer.
| Beskrivelse/krav | Tekst som beskriver kravet.
| Dokumentasjonskrav | Oppdragsgivers krav til dokumentasjon av kravet.
| Besvarelse | Leverandør besvarer hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke, og gir evt. en beskrivelse iht. dokumentasjonskrav.
| Kommentar | Leverandørs kommentar, avviksbeskrivelse, løsningsbeskrivelse eller produktdatablad til kravet. Der leverandør ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. Kommentarkolonnen skal i så fall inneholde referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal komme klart frem i løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. Det er ikke tillatt å legge inn lenker til nettsider etc.
3. Garanti
Nr. | Beskrivelse/krav | Dokumentasjons-krav | Besvarelse (Ja/Nei, og evt. beskrivelse) | Kommentar
1 | Garantitiden skal minimum være 5 år for samtlige produkter og komponenter, og skal som et minimum dekke konstruksjons – og fabrikasjonsfeil ved normal bruk. Garantien skal være inkludert i produktprisen. | Bekreftes
2 | Leverandøren skal i garantitiden snarest mulig og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere varen, slik at leveransen er uten feil og mangler. | Bekreftes
3 | For deler som skiftes ut/repareres påtar Leverandøren seg de samme garantiforpliktelsene, som angitt over, regnet fra det tidspunkt reparasjon eller utskiftingen ble foretatt. | Bekreftes
4 | Dersom en garantisak/reklamasjonssak oppstår, og forholdet ikke kan rettes, skal Leverandør gi erstatningsmøbler vederlagsfritt. | Bekreftes
4. Kvalitetskrav til produktene
Nr. | Beskrivelse/krav | Dokumentasjons-krav | Besvarelse (Ja/Nei, og evt. beskrivelse) | Kommentar
5 | Møblene skal være renholdsvennlige, og de bør så langt det er mulig kunne rengjøres uten bruk av kjemikalier. | Bekreftes
6 | Tekstilene må tåle bruk av mikrofiberkluter og rengjøringsmiddel ved renhold og flekkfjerning. | Bekreftes
7 | Møblene skal være laget av et materiale som tåler desinfiserende rengjøringsmiddel. | Bekreftes
8 | Det må være lett å vaske under/rundt møblene. De skal kunne flyttes, skyves eller være utformet slik at det er lett å komme til, uten at gulvoverflaten får merker av dette. | Bekreftes
9 | Vaskeanvising skal være innsydd i stoffet for avtagbare og vaskbare stoff | Bekreftes
10 | Alle bordplater må tåle kraftig rengjøring. | Bekreftes
11 | Produkter, herunder eksempelvis stoler, som har avtagbare trekk skal være enkle å ta av. Demontering av produkt/møbel skal ikke være nødvendig | Bekreftes
12 | Tekstiler skal ikke nuppe. | Bekreftes
13 | Alle møblene skal være stabile og tåle røff behandling. | Bekreftes
14 | Møblene skal ha en utforming med god ergonomi som ivaretar alle brukere av produktene, herunder beboere, ansatte og besøkende. | Bekreftes
15 | Alle bordbein skal ha lyddempende knotter tilpasset gulvmaterialet slik at det ikke oppstår slitasje eller merke på gulvet. Dette skal gjelde alle trinser, knotter og hjul. | Bekreftes
16 | Regulerbare stoler skal ha en enkel regulering og skal kunne tåle regelmessig justering uten at det oppstår slark. | Bekreftes
17 | Produkter som hyller, garderobeskap etc. skal kunne forankres sikkerhetsmessig til vegg. | Bekreftes
5. Krav til tjenester
Nr. | Beskrivelse/krav | Dokumentasjons-krav | Besvarelse (Ja/Nei, og evt. beskrivelse) | Kommentar
18 | Rådgivning/møbleringsforslag: På forespørsel skal leverandøren gi Oppdragsgiver råd, eventuelt utarbeide møbleringsforslag, basert på den konkrete forespørselen. Dersom Oppdragsgiver har behov for det, skal Leverandør komme til Oppdragsgiver på befaring for å ta mål og utarbeide et møbleringsforslag. Dette skal skje uten kostnader for Oppdragsgiver. Leverandøren skal besvare enhver henvendelse innen 2 virkedager. | Bekreftes
19 | Interiørarkitekt: For større prosjekter, skal Leverandør på forespørsel gi pristilbud på interiørarkitekt eller tilsvarende. Leverandør må da kunne utarbeide innredningsforslag til prosjektene. Ved hver slik leveranse skal Leverandør utarbeide forslag til planløsning for plassering av møbler, samt forslag på fargevalg på interiør. Leverandør skal levere tegninger som viser møbleringsforslaget helhetlig for hele planet og for ulike rom. Mål og beskrivelse av produktene skal fremgå i prisforslaget. Leverandør skal også oppgi pris på de produktene som er brukt i møbleringsforslaget. Leverandør skal på forespørsel levere 2D og 3D tegninger. Før endelig bestilling skal det, dersom det er mulig, foretas befaring på stedet for kontroll av rom mot møbleringsplanen. | Bekreftes
20 | Oppdragsgiver skal kunne bestille rens/vedlikehold av leverte møbler. | Bekreftes
21 | Leveringstid: Leveringstid fra Leverandøren har mottatt bestilling til leveransen er ferdig levert og montert i Oppdragsgivers lokaler kan maksimalt være: • 8 uker på hovedsortiment • 10 uker på spesialprodukter For større leveranser og prosjekter kan en utvidet leveringstid aksepteres, etter avtale, men denne skal ikke overskride det som med rimelighet kan forventes ut fra leveransens/prosjektets størrelse. | Bekreft og oppgi leveringstid
22 | Møblene skal leveres og monteres hos Oppdragsgiver, uten ekstra kostnader, i henhold til avropet. Levering og montering skal være ferdig utført mellom kl. 08.00-15.00 alle virkedager, ev. etter avtale med bestiller. Leverandøren skal gi Oppdragsgiver nødvendig og tilstrekkelig opplæring for bruk av produktene. Emballasje skal fjernes av leverandør. Demontering av eksisterende møbler skal faktureres som en tjeneste om ikke annet er avtalt. | Bekreftes
23 | Oppdragsgiver skal ha en fast avtaleansvarlig per kommune (samme person kan betjene flere kommuner) som har myndighet til å svare på avtalerelaterte spørsmål. | Bekreftes
24 | Support/kundeteam: Leverandør skal tilby support/kundeteam som skal: • Være tilgjengelig på virkedager mellom 08:00 og 16:00 • Kunne svare på henvendelser vedr. bestilling, ordrebekreftelser, status på leveransen og fakturering • Svare på enkle henvendelser på produkter • Kunne kontaktes på telefon og e-post • Sende en bekreftelse på e-post som bekrefter at henvendelsen er mottatt og angi når henvendelsen blir behandlet • Håndtere alle henvendelser og ikke henvise oppdragsgiver til produsent eller andre leverandører | Bekreftes og beskriv tjenesten
25 | Ved forsinkelser som Oppdragsgiver er ansvarlige for, skal Leverandør på forespørsel kunne tilby og prise lagerhotell. | Bekreftes
26 | Leverandøren skal på forespørsel kunne levere institusjonsmøbler til utprøving hos oppdragsgiver. | Bekreftes
27 | Samordning av leveranser: Ved større bestillinger, skal leverandøren ha en prosjektansvarlig for leveransen. Denne personen skal følge leveransen fra bestilling til ferdig overlevering. I utgangspunktet skal bestilte varer leveres samlet. Delleveranser kan benyttes, men da først etter forutgående skriftlig aksept fra Oppdragsgiver. Dersom delleveranse benyttes skal det likevel kun faktureres en gang pr. bestilling, etter siste levering, med mindre annet godkjent av Oppdragsgiver. Aksept av leveranser blir gitt ved kontroll etter montering. | Bekreft og beskriv gjennomføring av prosjektleveranser. Legg ved et eksempel på prosjektplan med ev. sjekklister og gjennomføringsplan.
6. Miljøkrav
Nr. | Beskrivelse/krav | Dokumentasjons-krav | Besvarelse (Ja/Nei, og evt. beskrivelse) | Kommentar
28 | Stoffer som benyttes skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende i kategorien Kreft 1 eller Kreft 2, reproduksjonsskadelig i kategoriene Rep 1 eller Rep 2, og/eller arvestoffskadelige i kategoriene Mut 1 eller Mut 2, iht. Produktforskriften FOR-2004-06-01-922. | Bekreftes
29 | Det skal ikke forekomme flammehemmere i de anskaffede møblene, bortsett fra der dette er helt nødvendig ut fra krav til brannsikkerhet. Det skal i slike tilfeller benyttes fosfor – og/eller nitrogenbaserte organiske forbindelser, eller andre flammehemmere med tilsvarende eller bedre helse og miljømessige egenskaper, eller velge flammeresistente tekstiler. Halogenerte flammehemmere skal ikke under noen omstendighet benyttes. | Bekreftes
30 | Forkrommede metalldeler skal ikke forekomme i tilbudte produkter, unntatt i hev-/senk-funksjonene, hvor treverdig krom aksepteres. | Bekreftes
31 | Der trevirke utgjør mer enn 10 prosent vekt av produktet, skal 100 % av trevirke komme fra bærekraftig drevet skogbruk. Tropisk treverk kan ikke benyttes. | Bekreftes