## Fareidentifikasjon RIF (hidden)
Sjekkliste og skjema for SHA fareidentifikasjon |  |  |  | Sist oppdatert: dd.mm.åååå
ID nr. | Ref. til BHF §8c (1-17) | Arbeid som kan innebære fare for liv og helse | Forhold / aktiviteter /arbeidsoperasjoner som må vurderes i prosjekteringsfasen | A/IA | Nærmere beskrivelse av fare. Hva kan gå galt? Vurdering av faren. Kan faren prosjekteres bort? | Referanse-dokument | Tiltak i prosjektert løsning | Overført til risiko-registeret J/N | Hver prosjekterende skriver inn stikkord, kort oppsumering av farer de ser for arbeidene som skal utføres knyttet til egen prosjektering / grensesnitt med andre. Tiltak kan legges inn. Tiltak diskuteres også i den videre prosjekteringen.
1 | 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen |  |  | Skriv egen fagbenevning før kommentarene
1.1 |  | Ledninger, kabler, rør, tanker, kummer, energibrønner, fundamenter, osv. | Vurder behov for kabel / rør påvisning, forsiktig graving / håndgraving, tilstedeværelse av LFS under arbeidet, etc. Egne krav fra byggherre eller berørte parter? Private kabler i grunnen?
1.2 |  |  | Vil brudd på ledninger/ kabler medføre fare for anleggsarbeidere? evt. for andre? Overgraving av kabler?
1.3 |  |  | Vurder om det er behov for å koble ut midlertidig omliggende anlegg? Må det etableres en stengeplan? Er dette kommunisert og samordnet?
1.4 |  |  | Skal det graves nær ledninger under trykk? Vannledninger/ fjernvarme/ andre?
1.5 |  |  | Andre risikoforhold?
2 | 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
2.1 |  | Inkluderer både ledninger i luft og i bakken samt trafo eller andre elektriske installasjoner. | Er det luftspenn som utgjør en fare? Eks. Kryssing av høyspentlinjer, lavspentlinjer, nærhet til høyspent (<30 m), nærhet til eksisterende jernbane?
2.2 |  |  | Er det behov for utkobling på hele/ deler av området?
2.3 |  |  | Er det mulig å endre løsning slik at nytt anlegg kan legges lengre vekk fra eksisterende anlegg? Eller må eksisterende ledning legges om?
2.4 |  |  | Er det behov for krav til høyde- eller sidebegrensning på maskiner, tilstedeværelse av LFS under arbeidet, etc.
2.5 |  |  | Er det behov for å koble ut anlegg midlertidig? Må det etableres en stengeplan?
2.6 |  |  | Er det behov for midlertidig eller permanent omlegging av høyspent eller elektriske installasjoner? Må det etableres en stengeplan?
2.7 |  |  | Skal det jobbes på eller nær ved spenningssatte anlegg?
2.8 |  |  | Andre risikoforhold?
3 | 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk
3.1 |  | Arbeid på steder med passerende trafikk omfatter også anleggstrafikk. Trafikk inkluderer også skinnegående utstyr, gående, syklende, båt/ ferje etc. | Er det farer knyttet til eksisterende trafikkforhold (tog, trikk, veier, g/s veier)?
3.2 |  |  | Er det behov for stenging/ omlegging av vei? Er det behov for sperring/ omregulering av trafikk?
3.3 |  |  | Er det fare som kunne vært unngått ved å benytte fysiske skiller mellom farlige områder som trafikk etc.?
3.4 |  |  | Tåler eksisterende veier, bruer, kryssing av spor etc., belastningen fra anleggstrafikk?
3.5 |  |  | Planlegges anleggstrafikk langs trafikkerte veier, skoleveier, gjennom boligområder/bystrøk?
3.6 |  |  | Vurder om utkjøring på offentlig vei er sikker, f.eks. 90 grader på.
3.7 |  |  | Er det behov for tiltak knyttet til anleggstrafikken mht. lysregulering, parkeringsplasser, skilting, belysning osv.? Evt. behov for vaktmann permanent eller i perioder?
3.8 |  |  | Er det behov for å anlegge midlertidig anleggsvei? Blir bredde, stabilitet, snuplasser, stigning, kurvatur, sikring etc. ivaretatt?
3.9 |  |  | Skal arbeidet pågå i vann/sjø/ elv med passerende skips- og båttrafikk? Må det vurderes tiltak knyttet til dette?
3.10 |  |  | Andre risikoforhold?
4 | 4a | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras
4.1 |  | Med ras menes masse som forflytter seg raskt (jord, leire, stein). Raset kan både være forårsaket av selve arbeidet eller som følge av den geografiske plasseringen der arbeidet skal utføres. | Er det behov for nærmere undersøkelser av geologiske forhold (bergkvalitet/ svakhetssoner/ grunnforhold) for å avdekke fare for ras?
4.2 |  |  | Er det behov for å utføre sikringsarbeid knyttet til prosjekterte løsninger? Medfører dette behov for ekstra tiltak?
4.3 |  |  | Er det behov for å sikre med nett, bolter, sprøytebetong, kalksementstabilisering etc.?
4.4 |  |  | Er det risiko knyttet til graving tett inntil eksisterende bygg? Eks. fare for undergraving?
4.5 |  |  | Skal det utføres peling eller spunting som kan utgjøre en særlig fare?
4.6 |  |  | Utgjør graveskråninger en risiko for utrasing? Er det behov for å sikre graveskråninger og byggegrop med spunt, peling, sprøyting etc.?
4.7 |  |  | Skal det graves grøfter? Er det vurdert dybden på disse grøftene? Er grunnforhold vurdert? Hvordan sikres grøftene mot ras/ kollaps? Evt. vurdere behov for grøftekasser.
4.8 |  |  | Vil byggegropens dybde kreve egne sikringstiltak?
4.9 |  |  | Er det plass nok ved grøft/ byggegrop til lagring? Skal det mellomlagres masser nær åpne grøfter/ byggegrop?
4.10 |  |  | Vil spesielle værforhold medføre ekstra tiltak? Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras.
4.11 |  |  | Andre risikoforhold?
| 4b | Arbeid hvor arbeidstakere kan synke i gjørme
4.12 |  | Med gjørme menes det arbeid i vannholdige masser som kan medføre vanskeligheter knyttet til blant annet rømning og stabilitet i grøft/ byggegrop. | Er grunnforholdene kartlagt mht. forekomst av leire, grunnvannsspeil etc.?
4.13 |  |  | Er det fare for flom/ overvann?
4.14 |  |  | Er det farer knyttet til kryssing av elv, arbeid langs elvebredden etc.?
4.15 |  |  | Vil spesielle værforhold medføre ekstra tiltak? Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras.
4.16 |  |  | Vurdere tiltak for utpumping, og evt. beredskapstiltak.
4.17 |  |  | Vurdere behov for krav til luke i tak på anleggsmaskin for rømming.
4.18 |  |  | Andre risikoforhold?
5 | 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
5.1 |  | Arbeid med sprengstoff er regulert i andre forskrifter gitt av DSB. I forhold til prosjektering gjelder det å vurdere og gjøre oppmerksom på spesielle forhold som skyldes f. eks lokalisering, restriksjoner knyttet til gjennomføringstid, mulig påvirkning på tilstøtende anlegg/virksomheter. | Skal det utføres sprengningsarbeid som utgjør en særlig risiko pga. nærliggende bygninger og/ eller infrastruktur? Vurder alternative metoder og tiltak (pigging, krafse etc.).
5.2 |  |  | Medfører sprengningsarbeidet behov for sperring/ omregulering av trafikk (bil/ buss/ fotgjengere)?
5.3 |  |  | Må det gjøres tiltak rundt informasjon til omliggende bedrifter/ husstander/ skoler? Er det restriksjoner på når sprengningsarbeidet kan pågå?
5.4 |  |  | Er det utført sprengningsarbeid i området tidligere? Mulig fare for å påtreffe forsagere (gjenstående, udetonert sprengstoff).
5.5 |  |  | Er det gjort geotekniske vurderinger av fjellet som indikerer fare for ras/ utglidning/ oppsprekking etc.?
5.6 |  |  | Er det behov for anleggsventilasjon hvis sprengningsarbeidet foregår inne i fjell? Er det behov for å hindre støvspredning til områder i drift/ teknisk utstyr etc.?
5.7 |  |  | Andre risikoforhold?
6 | 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler
6.1 |  | Med arbeid i sjakter menes også tekniske sjakter og heissjakter. Underjordisk masseforflytning kan være uttransport av masser ved utgraving av kjeller, senking av terreng etc. Arbeid i tunneler inkluderer også arbeid i eksisterende tunneler og driving av nye tunneler. | Er det farer knyttet til tunneldriving (lange og mange tunneler øker risikoen)? Valg av drivemetode?
6.2 |  |  | Er det vurdert behov og mulighet for egne rømningsveier?
6.3 |  |  | Vil det bli planlagt avstengning/sikring av åpne sjakter? Hvordan kan sjakter sikres ved arbeid på nivåer i sjakt?
6.4 |  |  | Medfører arbeidet begrensinger for samtidig arbeid?
6.5 |  |  | Er det behov for ekstra tiltak knyttet til mannskapsregistrering, kommunikasjonsutstyr, varsling ved hendelser?
6.6 |  |  | Må det settes krav til type utstyr som kan benyttes, , f eks dieseldrevne maskiner?
6.7 |  |  | Er det behov for å legge til rette for snuplasser ved massetransport?
6.8 |  |  | Må det settes av plass til og spesifiseres krav til dimensjonering av redningscontainer?
6.9 |  |  | Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? Hvordan skal bygget sikres i anleggsperioden? Hvordan skal masser transporteres ut?
6.10 |  |  | Medfører arbeidet fare for mangel på oksygen eller fare for eksponering for farlige gasser?
6.11 |  |  | Er det vurdert fare for støveksplosjoner eller tilsvarende?
6.12 |  |  | Andre risikoforhold?
7 | 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning
7.1 |  | Dette kan være arbeid nær/ ved sjø, elv, basseng, vannmagasiner etc. Fare for drukning kan også oppstå ved arbeid nær trykksatte ledninger som ved ledningsbrudd kan oversvømme grøfter, kulvert etc. | Er det fare knyttet til arbeid ved vann eller over vann? Vurder aktuelle tiltak (lettbåt, redningsvest, leider, fangline, rekkverk etc.).
7.2 |  |  | Skal det jobbes fra lekter eller flåte? Er det behov for sikring av anleggsmaskiner?
7.3 |  |  | Er det fare knyttet til at byggegrop og/ eller grøft kan fylles med vann? Vannførende ledninger på oversiden?
7.4 |  |  | Kan brudd på ledninger skape forhold som utgjør en risiko for drukning?
7.5 |  |  | Er det fare knyttet til arbeid med brofundamenter i vann?
7.6 |  |  | Vil værforhold påvirke arbeid nær ved vann? F.eks. endring i strømforhold, is, høy vannstand.
7.7 |  |  | Andre risikoforhold?
8 | 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
8.1 |  | Dette gjelder arbeid under vann, men uten bruk av dykkerutstyr. Arbeidet foregår i en luft- eller pustegassfylt midlertidig «konstruksjon». Det kan være en kofferdam, et habitat, senkekasse, eller annet. | Skal senkekasser brukes ved konstruksjon eller reparasjoner av kai eller bropilarer, til vedlikehold innen sjøfart og offshorenæringen, eller ved tunelldrift eller vedlikehold av vannkraftverk?
8.2 |  |  | Andre risikoforhold?
9 | 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
9.1 |  | Arbeidsoperasjoner som inspeksjoner av rørledninger og øvrig utstyr, vurdering av undervannstrase, bistand til vekting av rørledning etc. | Kan behovet for dykking elimineres eller reduseres? F.eks. kan lodd monteres på ledning før den senkes etc.
9.2 |  |  | Er det stedlige forhold som sikt, strøm, bølger og værforhold, skipstrafikk kan utgjøre en fare for dykkeoperasjoner?
9.3 |  |  | Andre risikoforhold?
10 | 10a | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall
10.1 |  | Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggearbeidsplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. Det er viktig å prosjektere slik at mest mulig arbeid kan utføres uten bruk av stiger og helst på bakkenivå. Arbeid som kan medføre fare for fall inkluderer også arbeid nær grøfter og/ eller byggegrop. | Er arbeid i høyden nødvendig eller kan det minimeres? Kan arbeider og installasjoner som er planlagt i høyden flyttes til bakkenivå?
10.2 |  |  | Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. sikring ved arbeid i høyden? Skal det legges opp til permanent sikring som også kan benyttes i anleggsperioden?
10.3 |  |  | Er bygging av permanente atkomstveier som trapper, planlagt tidlig i byggeprosessen?
10.4 |  |  | Løsninger for kantsikring på tak: Er det muligheter for prefabrikkerte innfestningsløsninger for kantsikring?
10.5 |  |  | Kan fasader, balkonger, etc. prefabrikkeres for å redusere arbeid i høyden og på dekkekanter?
10.6 |  |  | Kan risiko knyttet til montering av rekkverk på balkonger og trapper elimineres ved påmontering på bakkenivå før montasje?
10.7 |  |  | Er det planlagt permanente rekkverk på taket? Kan innfesting av rekkverk også benyttes for midlertidig sikring i anleggsperioden?
10.8 |  |  | Skal det monteres teknisk utstyr på taket? Er det mulig å installere dette minimum 2 m fra kanten?
10.9 |  |  | Er det tatt høyde for tilstrekkelig plass for og tilkomst til stillas/ arbeidsplattformer, lift, kran mm? Er underlaget egnet?
10.10 |  |  | Er det fare ved montering i tak? Er det mulig å benytte lift for arbeidet? Eks ventilasjon, belysning, sprinkler, røykluker etc.
10.11 |  |  | Er det behov for festepunkter for fallsikring i forbindelse med montasje eller drift og vedlikehold? Kan festepunkter også benyttes i anleggsperioden?
10.12 |  |  | Er det mulig å redusere antallet eller størrelsen av utsparinger? Er det mulig å unngå store gjennomgående åpninger gjennom etasjene?
10.13 |  |  | Innebærer plassering av utsparinger en fare som krever tiltak? Vurder behov for kjørbar tildekning av utsparinger eller beskyttelse mot overkjøring. Bør det beskrives sikring av åpninger?
10.14 |  |  | Vil utformingen av terrenget utgjøre en fare (høye skjæringer etc.)? Fare for maskinvelt i bratt / ulendt terreng?
10.15 |  |  | Er det prosjektert med bøyde armeringsjern (HMS-krok)? Sjekk bøyelister.
10.16 |  |  | Er det mulig å ha så tett senteravstand på armering slik at nettet kan gås på uten å tråkke i gjennom?
10.17 |  |  | Vil det være vektbegrensning på konstruksjoner i forhold til planlagt arbeid? F. eks arbeid på tak
10.18 |  |  | Er det vanskelig tilgjengelige flater hvor overflatebehandling kan ferdigstilles før montering?
10.19 |  |  | Andre risikoforhold?
| 10b | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander
10.19 |  | Dette inkluderer arbeid både ved løfteoperasjoner og der arbeidet utføres nær grøfter/ byggegrop med fare for at utstyr raser ut. | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? Eks. midlertidig avstiving av konstruksjoner.
10.20 |  |  | Er det trangt på anlegget slik at personer må guide ved innheising? Er det plass i grøft/ byggegrop uten å stå under hengende last?
10.21 |  |  | Foregår det samtidig drift i tilstøtende områder som begrenser bruk av kran/ løft?
10.22 |  |  | Må det etableres midlertidig sikring knyttet til løft?
10.23 |  |  | Er det behov for å beskrive tiltak knyttet til fallende gjenstander i terreng, for eksempel steiner, bygningsdeler, maskiner etc.
10.24 |  |  | Andre risikoforhold?
11 | 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
11.1 |  | Dette inkluderer kun riving av bærende konstruksjoner - generell riving håndteres under pkt. 10 og pkt. 12. | Er sikker riving planlagt og beskrevet inkludert rekkefølge? Blir gjenværende bygningsdeler stabile under og etter riving? Er det behov for å etablere midlertidig sikring?
11.2 |  |  | Skal det graves tett inntil eksisterende installasjoner/ bygninger? Er det fare for at stabilitet påvirkes?
11.3 |  |  | Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? Hvordan skal bygget sikres i anleggsperioden? Hvordan skal masser transporteres ut?
11.4 |  |  | Kan maskinelt utstyr anvendes under rivingen? Er det fare knyttet til håndtering av masser? Er det tilkomst for slikt utstyr?
11.5 |  |  | Andre risikoforhold?
12 | 12 | Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer
12.1 |  | Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning knyttet til hva som er "tunge" elementer. Generelt skal all håndtering vurderes med hensyn på mulig tilkomst, mulighet for montering/ demontering, utlasting ved reparasjoner, hva må man ha med seg av utstyr for å demontere etc. Dette punktet inkluderer også komplekse løft eller samløft med to eller flere kraner. | Er det farer knyttet til plassering av kran? Er det plass til byggekran? Er det behov for å beskrive sikker fundamentering av kran?
12.2 |  |  | Hvordan transporteres tunge installasjonsenheter inn i bygningen? Leveres utstyret med løfteører?
12.3 |  |  | Er det risiko knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner? Medfører dette føringer knyttet til fremdrift og rekkefølge for tilkomst?
12.4 |  |  | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? Må det beskrives rekkefølge for montering og avstivning av konstruksjon under bygging?
12.5 |  |  | Prosjekteres passende fester for løfteanordninger, staging og beskyttelsesordninger som kan anvendes i monteringsarbeid?
12.6 |  |  | Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved montasje? (vurder størrelse på element i forhold til plassering, betong, stål, glass)
12.7 |  |  | Brukes tunge bygningselementer? Hvilke? (eks. prefab.. elementer, teglbolker, trebjelker, armeringsnett, mv.)
12.8 |  |  | Er prefab.elementer blitt prosjektert med festepunkter for løfting (og evt.. også for beskyttelsesutstyr)?
12.9 |  |  | Er det elementer som er vanskelig tilgjengelige som bør ferdigstilles før montasje?
12.10 |  |  | Andre risikoforhold?
13 | 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
13.1 |  | Dette omfatter også mulig eksponering for asbest. Punktet retter seg mot tiltak UTOVER generelle forhold som arbeidsgiver skal ivareta gjennom valg av korrekt og nødvendig personlig verneutstyr. | Kan det være fare for eksponering for kvarts- eller asbestholdig støv ved tunnel-arbeid? Er det behov for geotekniske undersøkelser i forkant?
13.2 |  |  | Er bygninger / installasjoner som er følsomme for rystelser kartlagt.
13.3 |  |  | Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare for eksponering av helseskadelig støv, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser?
13.4 |  |  | Er det fare knyttet til sveising som kan reduseres ved at det prosjekteres andre konstruksjoner?
13.5 |  |  | Kan sveising i trange rom unngås? Hvis nei, hvorfor ikke?
13.6 |  |  | Er det mulig å prosjektere nødvendige hulltaking for støping for å unngå pigging og betongskjæring?
13.7 |  |  | Kan tilpasset maskinelt utstyr / tilpassede metoder anvendes ved pigging og hulltaking? Er det plass nok?
13.8 |  |  | Skal det brukes maskiner og utstyr innendørs som kan bidra til helsefarlig støv, eksos? Er det etablert krav til ventilasjon? Kan elektrisk drevet utstyr benyttes for å unngå eksos?
13.9 |  |  | Vil hensynet til naboer/ følsomme brukere påvirke fremdrift eller sette strengere krav til gjennomføring av arbeidet?
13.10 |  |  | Skal det jobbes nær anlegg i drift som kan påvirke krav til tiltak, fremdrift eller samordning?
13.11 |  |  | Skal det utføres arbeider som innebærer særlig kraftig støyeksponering? (f.eks. metallarbeider i store betonghaller).
13.12 |  |  | Ved VA sanering; inneholder rørene asbest?
13.13 |  |  | Er det fare for eksponering for radongass under tunnelarbeid og/eller ved håndtering av slike masser som krever tiltak?
13.14 |  |  | Andre risikoforhold?
14 | 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov/forskriftskrav til helsekontroll
14.1 |  | Stoffer som er farlige ved innånding og hudkontakt eller kan gi allergi eller overfølsomhet finnes i flere byggematerialer, eks. epoksy og fugeskum med isocyanat. Fare knyttet til slike materialer må være kjent for de prosjekterende. Det er krav om at risiko skal reduseres gjennom at farlige stoffer / kjemikalier byttes ut med slike som kan håndteres sikkert stoffer / kjemikalier som er mindre helseskadelige, mindre brann- og eksplosjonsfarlige og mindre skadelige for ytre miljø (substitusjonsplikten). Ved riving og andre inngrep i eksisterende konstruksjoner der det forekommer asbest eller PCB, er det nødvendig med ekstra tiltak. | Er det planlagt brukt materialer og/ eller kjemikalier som krever spesielle tiltak ved utførelsen?
14.2 |  |  | Skal epoksy eller andre hardplaster benyttes? Krever dette ekstra tiltak knyttet til anleggsventilasjon? Er det tilstøtende lokaler i drift? Bør arbeidet utføres uten andre arbeidere tilstede (nattestid), for eksempel ved maling av industrigulv?
14.3 |  |  | Finnes det alternative produkter, metoder eller konstruksjoner?
14.4 |  |  | Skal fugeskum benyttes? Finnes det alternativer?
14.5 |  |  | Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser? (ivaretas normalt ved krav til miljøkartlegging)
14.6 |  |  | Er det forurensninger i grunnen som kan utgjøre eksponeringsfare?
14.7 |  |  | Vil valg av planter utgjøre en helsefare, for eksempel allergireaksjoner eller etseskader?
14.8 |  |  | Vil det være fare for eksponering for allergifremkallende/helsefarlig vegetasjon i anleggsfase?
14.9 |  |  | Skal det jobbes nær biologiske anlegg i drift (renseanlegg, avløpsrør etc.) som medfører fare for eksponering? Er det behov for vaksinasjon og/eller ekstra tiltak?
14.10 |  |  | Skal det jobbes på steder med særlig farlige smittestoffer, som f.eks. på eller nær ved isolat (sykehus) eller lignende? Er det behov for vaksinasjon og/eller ekstra tiltak?
14.11 |  |  | Smittefare Covid. |  |  |  | Reglene til FHI skal følges, BNL har veiledning for bygge/anleggsplass. Arbeidstilsynet krever risikovurdering av mulig smittefare på bygge/anleggsplass.
14.12 |  |  | Er det risiko for smitte fra avløpsledning/kloakk?
14.13 |  |  | Andre risikoforhold?
15 | 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
15.1 |  | Ioniserende stråling brukes f.eks. innen røntgen. Strålingen har nok høy energi til å forårsake akutte stråleskader og senskader. | Skal det gjennomføres røntgenkontroll under anleggsperioden? Er det behov for avsperring og/eller samordning med øvrige aktiviteter?
15.2 |  |  | Andre risikoforhold?
16 | 16 | Arbeid som innebærer brann- eller eksplosjonsfare
16.1 |  | Varmt arbeid som sveising, bruk av vinkelsliper, bruk av åpen flamme | Er det spesiell brannfare i byggeperioden som krever tiltak? For eksempel varmt arbeid i nærheten av svært brennbart materiale.
16.2 |  |  | Skal det eksisterende brannsvarlingsanlegget kobles ut i hele eller deler i anleggsperioden som krever kompenserende tiltak? Spesielt viktig der deler av bygget er i drift.
16.3 |  |  | Er det spesielle farer forbundet med rømning i byggefasen? Er det behov for midlertidig skilting, oppdatering av rømningsplan og/eller omlegging av rømningsveier?
16.4 |  |  | Er det utfordringer knyttet til atkomst for brannbil til bygget eller anlegget og plassering av brannkummer som krever tiltak i byggeperioden? Er det tilstrekkelig slokkevann i byggefasen?
16.5 |  |  | Er det farer knyttet til sveising eller annet varmt arbeid som kan reduseres ved at det prosjekteres andre løsninger som ikke krever sveising på stedet?
16.6 |  |  | Andre risikoforhold?
17 | 17 | Ergonomi
17.1 |  | Det må vurderes om de prosjekterte løsningene i tilstrekkelig grad tar hensyn til både installasjon under oppføring, drift, vedlikehold, utskifting etc. - og at det er tilstrekkelig fysisk plass til å utføre dette. | Er det tilstrekkelig arbeidsplass mellom terreng (for eksempel skjæring) og bygg eller konstruksjon? Vurder om det er plass til stillas, stag, spuntputer og forsterkninger, transportveier, mv. Ref. NS 3420-F.
17.2 |  |  | Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved montasje? (vurder størrelse på element i forhold til plassering, betong, stål, glass)
17.3 |  |  | Er det fare knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner?
17.4 |  |  | Samordnes prosjektering av bæresystem og installasjoner for å unngå pigging og betongskjæring? Er det mulig å prosjektere nødvendige hulltaking før støping?
17.5 |  |  | Prosjekteres innstøpte ankerskinner for montering av installasjoner og evt. i driftsfase?
17.6 |  |  | Kan tilpasset maskinelt utstyr / tilpassede metoder anvendes ved pigging og hulltaking? Er det plass nok?
17.7 |  |  | Er det blitt undersøkt om passende hjelpemidler kan anvendes for transport og løft av elementene? For eksempel vinduer, branndører.
17.8 |  |  | Er armeringsjern /nett delt opp i dimensjoner (lengde og diameter) som gjør det mulig å håndtere manuelt? Fare knyttet til tunge løft. Sjekk vekt på dimensjonen.
17.9 |  |  | Lukkede bøyler i bjelker fører gjerne til at man må tre lengdearmeringen. Ved store dimensjoner blir dette tungt arbeid. Vurder om det kan brukes åpne bøyler eller prefabrikkerte bjelker som heises på plass.
17.10 |  |  | Muring med tunge steiner og blokker kan gi uheldige belastninger og skal normalt ikke foreskrives. Dette gjelder muring med tunge mursteiner (> 3 kg) med enhåndsgrep og med tunge murblokker (> 10 kg) med tohåndsgrep. Er det beskrevet bruk av murstein med større vekt enn anbefalt? Hvordan mures de?
17.11 |  |  | Manuell håndtering av 1200 mm gipsplater gir normalt uheldig belastning. Gipsplater bredere enn 900 mm bør ikke anvendes om det er mulig å unngå. Er det mulig å bruke 900 mm gipsplater?
17.12 |  |  | Vil det være tunge vinduer, balkongdører, fasadeelementer o.l. som kan utgjøre en risiko /være vanskelige å montere? Planlegges det ved prosjektering deling av vinduer og glasspartier for å lette arbeidet med transport og montering?
17.13 |  |  | Vinduer er vanligvis store og tunge, derfor må det tilrettelegges for å bruke løftehjelpemidler under montering. Hvordan er montering av vinduer planlagt? Er det tilstrekkelig tilkomst for bruk av monteringsvogn? Kan vinduer og fasadeelementer monteres innenfra?
17.15 |  |  | Er det prosjektert kryperom på loft eller under bygningen? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.16 |  |  | Legges rør og kanaler i vanskelig tilgjengelige rom? Under gulv, ved takfot? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.17 |  |  | Har alle tekniske rom der det skal foregå arbeid, min. 2,2 m takhøyde og tilstrekkelige plass til å utføre arbeidet? Om noen rom er mindre, hvorfor? Sjekk kravene.
17.18 |  | Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hender over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres da det kan føre til belastningslidelser. Dette kan påvirkes ved prosjekteringen for eksempel ved valg av installasjoner og deres plassering og monteringsmetode. | Er det vurdert om antall boringer i tak kan minskes?
17.19 |  |  | Kan el-uttak monteres i brysthøyde i stedet for ved gulv?
17.20 |  |  | Er belysningsramaturene lette å montere? Hvordan?
17.21 |  |  | Er det planlagt med omfattende rør- og ledningsdragning i tak? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.22 |  |  | Hvordan er atkomsten og arbeidsstillingen ved montering, evt. utskifting av installasjoner?
17.23 |  |  | Er det planlagt med montering av tyngre enheter i tak? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.25 |  |  | Innebærer plassering av / tilgjengeligheten til stengeventiler og komponenter for innregulering en fare?
17.26 |  |  | Andre risikoforhold?
18 |  | Farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold)?
18.1 |  | For enkelte aktiviteter kan værforhold/ sesongavhengigheter øke risiko ved gjennomføring. | Vurder om vindforhold, nedbør, kulde, snø og is, varme og lysforhold kan være en fare.
18.2 |  |  | Er det mulig å eliminere fare pga. vær og vind ved tak over tak løsning?
18.3 |  |  | Vil værforhold gi føringer for når arbeidet kan/ skal utføres? Må arbeidet gjennomføres i en bestemt periode av året eller velges alternative byggemetoder for at risikoen skal være akseptabel?
18.4 |  |  | Andre risikoforhold?
19 | §5 c | Er det satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene?
19.1 |  | Samtidighet og sammenfallende aktiviteter i tid kan øke risiko under utførelse. | Ved utarbeidelse av fremdriftsplaner og faseplaner for utførelse: Vurder spesielt utbyggingsrekkefølge, samtidighet, trafikkavvikling, personelltilkomst.
19.2 |  |  | Unngås samtidige arbeider på begrenset areal, eks. i tunneler eller bygg?
19.3 |  |  | Samordnes rekkefølgen av monteringen med øvrige arbeider slik at risikoen minimeres? Hvordan?
19.4 |  |  | Er fremdriften, (tid & rekkefølge) for grunnarbeider/fundamentering vurdert iht. sikkerhetsavstander til utstyr, grensesnitt til andre prosjekterende, omgivelser, samtidige arbeider?
19.5 |  |  | Andre risikoforhold?
20 | §9 e, g | Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter
20.1 |  |  | Tidligfase: Vurder om areal må avsettes i offentlige arealplaner til riggområder, anleggsveier og beredskapsplass.
20.2 | §9e |  | Vurder om det er tilstrekkelig plass til riggområde med brakkerigg, parkering og mellomlagring av materialer, maskiner og utstyr i alle faser.
20.3 |  |  | Er riggområdene og logistikk planlagt slik at behovet for manuell håndtering av materialer reduseres?
20.4 | §9d |  | Vurder logistikk og trafikkavviklingen internt på anleggsområdet: Er det sikker atkomst og sikre ferdselsveier? Muligheter for å skille anleggstrafikk og persontrafikk? Parkering og snuplasser?
20.5 | §9d |  | Vurder tilkomstmulighet for personer og arbeidsutstyr til alle rigg-, lager- og arbeidsområder, samt til arbeidsplattformer.
20.6 | §9a |  | Er det planlagt tiltak for å hindre at uvedkommende får adgang til bygge- og anleggsområdet? Muligheter for avgrensing av anleggsområdet?
20.7 |  |  | Andre risikoforhold?
21 |  | Grensesnitt mot 3. person
21.1 | §9b | Geografisk plassering av bygg/ anlegg kan medføre at fare for tredjeperson må inkluderes i vurderingene. | Foregår det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som det må tas hensyn til? F.eks. jernbane i drift, trafikkerte veier, skoler, barnehager, industri, andre prosjekter i samme område.
21.2 |  |  | Vurder om det er forhold i omgivelsene som kan utgjøre en fare for bygge- eller anleggsarbeidene.
21.3 |  |  | Andre risikoforhold?
22 |  | Midlertidige konstruksjoner
22.1 |  | Sikkerhetstunnel, ramper, vei, sikringsgjerder, brakker, reis, stillas, etc. | Vurder sikkerheten ved bygging og riving av midlertidige konstruksjoner
22.2 |  |  | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabilitet under bygging eller riving i alle faser?
22.3 |  |  | Er det vurdert om det er behov for 3. partskontroll av midlertidige konstruksjoner?
22.4 |  |  | Andre risikoforhold?
23 |  | Annet farefullt arbeid i anleggs/byggefasen
23.1 |  |  | Er det vurdert farer knyttet til å bygge videre på eksisterende konstruksjoner / del av eksisterende bygg?
23.2 |  |  | Er det vurdert farer knyttet til arbeid på bygg eller anlegg i drift?
23.3 |  |  | Andre risikoforhold?
ID nr. |  | Farefylt arbeid i driftsfasen | Det skal være mulig å drifte og vedlikeholde bygget og anlegget med installasjoner på en sikker måte. | A/IA | Aktivitet / arbeidsoperasjon | Referansedokument | Kommentar | Referansedokument
DV1 | §12 | Tilkomst til tekniske installasjoner
DV1.1 |  |  | Er det mulig å komme til tekniske installasjoner på en sikker og hensiktsmessig måte for å gjennomføre nødvendig vedlikehold, reparasjoner og utskiftinger?
DV1.2 |  |  | Er vedlikehold/inspeksjon av tekniske installasjoner mulig uten å stoppe togtrafikk, veitrafikk eller utsette 3.person for farlige forhold?
DV1.3 |  |  | Er det tilstrekkelig plass for å utføre arbeid og bruke tiltenkt arbeidsutstyr? Sjekk høyde, bredde i tilkomstveier og ved arbeidsplasser.
DV1.4 |  |  | Har alle tekniske rom der det skal foregå arbeid ståhøyde (min. 2,1 m) og tilstrekkelige arbeidsplass (normalt minst 0,6 x 0,9 x 2,1 m)? Om noen rom er mindre, hvorfor? Sjekk kravene.
DV1.5 |  |  | Andre risikoforhold?
DV2 | §12 | Renhold
DV2.1 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av vinduer? Kan vinduer prosjekteres slik at de kan vaskes fra innsiden uten bruk av stige?
DV2.2 |  |  | Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. vedlikehold av fasader i driftsfasen? Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av fasader?
DV2.3 |  |  | Er det fare forbundet med renhold som kunne vært unngått ved andre løsninger? Vurder valg av materialer og renholdsmetoder, utforming og plassering mht. renhold, tilkomst, plass til lagring av renholdsutstyr, etc.
DV2.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV3 |  | Tilkomst for arbeid på tak
DV3.1 |  |  | Er det sikker tilkomst for vedlikehold av tak og utstyr på taket, inkludert takvinduer og glasstak? Er adkomst til taket via trapp/ leider?
DV3.2 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst til sluk på tak og takrenner?
DV3.3 |  |  | Er det prosjektert taksikring for vedlikehold? Er det behov for festepunkter for fallsikring i forbindelse med drift og vedlikehold?
DV3.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV4 | §12 | Tilkomst til utstyr montert i høyden
DV4.1 |  |  | Er det behov for tilkomst til utstyr montert i taket/ høyden under drift (regulering, justering, inspeksjon, vedlikehold)? Er det behov for permanent tilkomst? Er det plass for bruk av lift / stillas?
DV4.2 |  |  | Andre risikoforhold?
DV5 | §12 | Annet farefullt arbeid i / under fremtidig drift og vedlikehold
A = Aktuelt, IA = Ikke aktuelt

## Fareidentifikasjon prosjekterin (hidden)
Fareidentifikasjon
[6 empty] | 01 | 2021-03-12 | Innspill prosjekterende | BiRTe
[6 empty] | Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent
Hver prosjekterende skriver inn stikkord, kort oppsumering av farer de ser for arbeidene som skal utføres knyttet til egen prosjektering / grensesnitt med andre. Tiltak kan legges inn. Tiltak diskuteres også i den videre prosjekteringen. Skriv egen fagbenevning før kommentarene
Nr. | Farlig forhold | Kommentar til farlig forhold | Aktuelt (A) / Ikke aktuelt (IA) | Beskrivelse av risikoforhold og mulig konsekvens | Risikoreduserende tiltak | Ansvar / Frist
1 | Arbeid nær VA-installasjoner i grunnen. | Ledninger, kabler, rør, tanker, kummer, energibrønner, fundamenter, osv.
2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. | Inkluderer både ledninger i luft og i bakken samt trafo eller andre elektriske installasjoner
3 | Arbeid på steder med passerende trafikk. | Arbeid på steder med passerende trafikk omfatter også anleggstrafikk. Trafikk inkluderer også skinnegående utstyr, gående, syklende, båt/ ferje etc.
4a | Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras | Med ras menes masse som forflytter seg raskt (jord, leire, stein). Raset kan både være forårsaket av selve arbeidet eller som følge av den geografiske plasseringen der arbeidet skal utføres.
4b | Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for å synke i gjørme | Med gjørme menes det arbeid i vannholdige masser som kan medføre vanskeligheter knyttet til blant annet rømning og stabilitet i grøft/ byggegrop.
5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | Arbeid med sprengstoff er regulert i andre forskrifter gitt av DSB. I forhold til prosjektering gjelder det å vurdere og gjøre oppmerksom på spesielle forhold som skyldes f. eks lokalisering, restriksjoner knyttet til gjennomføringstid, mulig påvirkning på tilstøtende anlegg/virksomheter.
10a | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall | Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggearbeidsplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. Det er viktig å prosjektere slik at mest mulig arbeid kan utføres uten bruk av stiger og helst på bakkenivå. Arbeid som kan medføre fare for fall inkluderer også arbeid nær grøfter og/ eller byggegrop.
10b | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander | Dette inkluderer arbeid både ved løfteoperasjoner og der arbeidet utføres nær grøfter/ byggegrop med fare for at utstyr raser ut.
12 | Arbeid med montering/ demontering av tunge elementer | Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning knyttet til hva som er "tunge" elementer. Generelt skal all håndtering vurderes med hensyn på mulig tilkomst, mulighet for montering/ demontering, utlasting ved reparasjoner, hva må man ha med seg av utstyr for å demontere etc. Dette punktet inkluderer også komplekse løft eller samløft med to eller flere kraner.
13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Dette omfatter også mulig eksponering for asbest. Punktet retter seg mot tiltak UTOVER generelle forhold som arbeidsgiver skal ivareta gjennom valg av korrekt og nødvendig personlig verneutstyr.
14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer | Stoffer som er farlige ved innånding og hudkontakt eller kan gi allergi eller overfølsomhet finnes i flere byggematerialer, eks. epoksy og fugeskum med isocyanat. Fare knyttet til slike materialer må være kjent for de prosjekterende. Det er krav om at risiko skal reduseres gjennom at farlige stoffer / kjemikalier byttes ut med slike som kan håndteres sikkert stoffer / kjemikalier som er mindre helseskadelige, mindre brann- og eksplosjonsfarlige og mindre skadelige for ytre miljø (substitusjonsplikten). Ved riving og andre inngrep i eksisterende konstruksjoner der det forekommer asbest eller PCB, er det nødvendig med ekstra tiltak.
16 | Arbeider som innebærer brann- og/eller eksplosjonsfare | Varmt arbeid som sveising, bruk av vinkelsliper, bruk av åpen flamme
| Ergonomi | Det må vurderes om de prosjekterte løsningene i tilstrekkelig grad tar hensyn til både installasjon under oppføring, drift, vedlikehold, utskifting etc. - og at det er tilstrekkelig fysisk plass til å utføre dette. Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hender over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres da det kan føre til belastningslidelser. Dette kan påvirkes ved prosjekteringen for eksempel ved valg av installasjoner og deres plassering og monteringsmetode.
| Farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold)? | For enkelte aktiviteter kan værforhold/ sesongavhengigheter øke risiko ved gjennomføring
| Er det satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene? | §5c i byggherreforskriften. Samtidighet og sammenfallende aktiviteter i tid kan øke risiko under utførelse.
| Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter | §9 e, g i byggherreforskriften
| Grensesnitt mot 3. person | §9 b i byggherreforskriften. Geografisk plassering av bygg/ anlegg kan medføre at fare for tredjeperson må inkluderes i vurderingene.
| Midlertidige konstruksjoner | Sikkerhetstunnel, ramper, vei, sikringsgjerder, brakker, reis, stillas, etc.
| Annet farefullt arbeid i anleggs-/byggefasen | Er det vurdert farer knyttet til å bygge videre på eksisterende konstruksjoner / del av eksisterende bygg? Er det vurdert farer til arbeid ved bygg eller anlegg i drift.
Smitte
6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | Med arbeid i sjakter menes også tekniske sjakter og heissjakter. Underjordisk masseforflytning kan være uttransport av masser ved utgraving av kjeller, senking av terreng etc. Arbeid i tunneler inkluderer også arbeid i eksisterende tunneler og driving av nye tunneler.
7 | Arbeid som innebærer fare for drukning | Dette kan være arbeid nær/ ved sjø, elv, basseng, vannmagasiner etc. Fare for drukning kan også oppstå ved arbeid nær trykksatte ledninger som ved ledningsbrudd kan oversvømme grøfter, kulvert etc.
8a | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | Dette gjelder arbeid under vann, men uten bruk av dykkerutstyr. Arbeidet foregår i en luft- eller pustegassfylt midlertidig «konstruksjon». Det kan være en kofferdam, et habitat, senkekasse, eller annet.
8b | Arbeider som kan medføre oksygenmangel | Tillegg til byggherreforskriften (står ikke som eget punkt i forskriften)
9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | Arbeidsoperasjoner som inspeksjoner av rørledninger og øvrig utstyr, vurdering av undervannstrase, bistand til vekting av rørledning etc.
11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | Dette inkluderer kun riving av bærende konstruksjoner - generell riving håndteres under pkt. 10 og pkt. 12.
15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | Ioniserende stråling brukes f.eks. innen røntgen. Strålingen har nok høy energi til å forårsake akutte stråleskader og senskader.
17 | Arbeid med gass under trykk
18 | Arbeid med væske under trykk
| Drift av anlegget | Spesielle forhold som må ivaretas med tanke på tilkomst, vedlikehold av infrastruktur.

## Risikoregister_forenklet (hidden)
Risikoregister versjon X |  |  |  | Sist oppdatert: dd.mm.åååå
Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  | Spesifikke tiltak
ID nr. * | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Uønsket hendelse * Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Ansvarlig * | Referanse* (Dokument, tegning, prisbærende post) | Overført restrisikorapp. J/N
* Informasjonen i stjernemerkede kolonner anbefales overført til restrisikorapporten

## Utregning resultat (hidden)
[7 empty] | Risiko før tiltak | [24 empty] | Risiko etter tiltak
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Plassering før tiltak | Plassering etter tiltak | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Kyvik-MOP 2026.06.26
Miljøoppfølgingsplan: Miljørisikoregister og kontrollplan - Kyvik |  |  |  |  | Oppdatert 01.06.2026 |  |  | #VALUE!
Følgender miljørisikoregister og kontrollplan utgjør miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen på Kyvik. Tabellen oppsummerer relevant tiltak, utredninger/overvåking og øvrige oppfølging som er nødvendig for å sikre miljøkvaliteter og verdier videre under utbygging og driftsfasen på Kyvik. Den bygger på prosjektets overordnet miljøprogram og miljøoppfølgingsplan gitt i X-RIM-01, utarbeidet i mars 2026. Enkelte risikomomenter identifisert for videre oppfølging i tidligere faser er utredet og avsluttet mens andre momenter må følges opp videre. |  |  |  |  | Deltagere på oppdatering 01.06.2026
[5 empty] | RIM rådgiver: Edana Fedje | KYV-007-Miljøoppfølgingsplan | 26.06.2026 | Til bruk | EDFED | SUNLUN | INJOHN
[5 empty] | Delprosjektleder (DPL): Ingrid Marie Johnsen | Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent
Forkortelser (Fase): DP-Detaljprosjektering, A-Anleggsfase, D-Driftsfase, Prosj - prosjekterende, ENT-Entreprenør, BH -Byggherren, DLP -Delprosjektleder (NO).
Tiltak ID nr. | Tema | Uønsket hendelse / beskrivelse av risikoforhold Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. | Beskrivelse, årsak og konsekvens Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå. | Tidligere risikosetting | Oppdatert risikovurdering/Beskrivelse | Vurdert risiko 01.06.2026 | Tiltak | Fase | Ansvarlig | Referanse/ dokumnetasjon | Kommentar
OK | Utslipp til vann | Uakseptabel utslipp av urenset avløp | Under anleggsfasen og frem til omkobling til Stord RA: Avløp fra Kyvik og Fuglevikjo vil bli ført til Klingenberg avløpspumpestasjon og deretter videre til det urensede utslippet ved Strongalio (Knosterneset). Dette medfører en økt utslipp på om lag 70 personekvivalenter (PE) over en lengre periode. | RØD | DPL har vært i kontakt med Statsforvalter (SF) og orientert om en marginal økning på 70 (maks. 80) PE i utslipp på Strongalio (Knosterneset). Økningen er marginalt da dagens belastning er på ca. 1600-2000 PE. SF opplyser at de ikke stiller krav om søknad om utslipp, kun varsling gjennom E-post/arkiv. Varsling er foretatt av DLP (mai 2026). Risiko for økt lukt er vurdert og er ikke aktuelt. Utslippet skjer ved 32 muh. til en resipient med god kjemisk og biologisk karakter. | GRØNN | Ingen | DP | DLP | E-post-arkiv | Saken er lukket under prosjektering.
Vas/Kant-01 | Arbeid i vassdrag og kantvegetasjon | Avrenning og tilslamming/blakking av vassdraget Fjerning eller forstyrrelser i kantvegetasjon (funksjonsområde for dyr) | Legging av ledninger mellom Kyvikjo pumpestasjon (PA) og videre til Rommetveit PA innebærer kryssing av et vassdrag nord for Osahaugen. På krysningspunktet er bekken lagt i rør flere meter under dagens veifylling. Arbeidene er avgrenset til grøfting i sidearealene til veifyllingen, samt påkobling til eksisterende kum som ligger nær veien, i steinfyllingen. Det er ingen direkt berøring av vassdrag, men kantvegetasjon vil berøres. | GUL | Oppstart på arbeidet på dette området er planlagt for oktober-november. Utenom den mest sårbare tiden for de fleste arter. Dette reduserer risiko, men tidspunktet kan endres og derfor er risikonivået og tiltak uendret. | GUL | Kantvegetasjon (Osahaugen) skal skjermes så langt som mulig. | A | ENT | KYV-601 | Punktet kvitteres ut av byggeleder som skal kontrollere at anleggsgrensen er tydelig og at den overholdes.
Vas/Kant-02 | [6 empty] | Et inngrepsfri området skal sikres minst 5 m fra utløpet til betongrør og mot veifyllingen. | A | ENT |  | Anleggsgrensen måles inn
Vas/Kant-03 | [6 empty] | Anleggsgrensen merkes i felt. | A | ENT |  | Merking/avgrensning dokumenteres med bilder som forelegges BH om de etterspørres
Vas/Kant-04 | [6 empty] | Før oppstart skal Entreprenøren foreta en risikovurdering av anleggsgrensen samt om sårbare arter som kan bli negativ påvirket av arbeid (eks. observasjoner på hekkende fugler el.). Ved funn skal anleggsaktiviteter ta hensyn til dyreliv | A | ENT |  | Gjelder ved gjennomføring vår/sommer.
Vas/Kant-05 | [6 empty] | Statsforvalter skal varsles om arbeidet på forhånd (tidsbegrensninger eller andre arealmessige krav kan fremlegges av forvaltning i en ev. dispensasjon etter vannressursloven). | A | ENT | KYV-601 | Statsforvalter har et eget skjema for søknad om dispensasjon for å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag. Ofte er grunneier og entreprenøren sammen om å søke.
Vas/Kant-06 | [6 empty] | Kantvegetasjon reetableres fortløpende (lokale arter skal brukes). Dette utføres ved at noe av vegetasjonsdekka og ev. overflatejord som må fjernes under anleggsgjennomføring legges tilbake. Hensikten er å bruke det naturlige frøbanken i jorda til revegetering. | A | ENT | KYV-601
Vas/Kant-07 | [6 empty] | Arbeidet planlegges nøye for å redusere avrenning til bekkefaret. | A | ENT | KYV-601
OK | Utslipp til grunn (forurenset grunn) og massedisponering | Spredning av forurensede masser til ikke-forurensede arealer | Tidligere ukjente forurensede masser kan avdekkes under anleggsgjennomføring. Syredannende overskuddsmasser, hvis de oppstår i prosjektet, kan ved feil massehåndtering spres til sårbare områder og bidra til skader i resipienten i lang tid. | GUL | VA-grøftene skal gjenbrukes. Det er ikke planlagt sprengning i prosjektet. Løsmasser skal gjenbrukes lokalt, og graving er kun planlagt til begrenset dybde (0,8 m under terreng). Det anses derfor som svært lite sannsynlig at det vil oppstå overskudd av syredannende berg som må deponeres eksternt. Det er likevel tatt inn poster i beskrivelsen som dekker håndtering av forurensede masser dersom dette mot formodning skulle oppstå. | GRØNN | Ingen | PROSJ | RIM | Rapport X-RIM-02 og KYV-004 (post 03.10.9) | Syredannende berg ble diskutert under møtet 01.06.2026 - risikonivå senket grunnet at sprenging utgår, men posten er tatt med i tilfell behovet skulle oppstå.
Land/Nat-08 | Landskapskarakter/ Nærmiljø og friluft | Barriereeffekt og mindre fremkommelighet til turområder Skader på jordarealer/matjord (se naturressurser) Skader på annen manns grunn ifm. tilgrensende avtaler samt rigg- og anleggsplass Forringelse av landskapskarakter generelt | Midlertidig ulemper som forbindes med fremkommelighet og områdets generelle estetikk må påregnes gjennom anleggstiden. Disse ulempene har kort varighet, ansees som normal for mindre anlegg og vedlikeholdsarbeid, og skadepotensialet er begrenset. Inngrep i kantvegetasjon samt drenering som mater vassdraget ved Osahaugen kan forstyrre ravineutvikling. Stedvis kan prosjektet kom i kontakt med steingjerder som inngår i landskapsbilde. Slike strukturer søkes bevart. Ved bruk av annen manns grunn til midlertidige riggområder kan prosjektet påføre skader på ytre miljø som grunneier/entreprenør ikke kjenner til. Slike avtaler kan også være i strid med regulering eller andre bestemmelser. Skader som oppstår, selv utenfor prosjektområdet, knyttes ofte likevel til prosjektkontrakten. | GUL | Ingrepet avgrenses til arbeid i overflaten uten endring i lokal dreneringsforhold. | GUL | Alle riggområdene merkes i kart og forelegges byggherren for godkjenning før oppstart. Ev avtaler om reetablering/tilbakestilling av riggområdene ved endt bruk legges ved beskrivelse av områdets planlagt bruk i anleggsperioden og tidspunktet for bruk. | A | ENT
Land/Nat-09 | [6 empty] | Byggherren gjennomgår riggarealene samt tilhørende avtaler. BH skal ha kjennskap til alle arelaene som disponeres lokalt til gjennomføring av anlegget. Dvs. også arealer som entreprenøren selv avtaler bruken av. | A | BH
Land/Nat-10 | [6 empty] | Kantvegetasjon ivaretas nær vassdrag for å sikre ravinemiljøet og funksjonsområdene for naturmangfold. | A | ENT | KYV-601
Land/Nat-11 | [6 empty] | Unødvendig demontering av steingjerder skal unngås og arbeid skal planlegges slik at behov for slik inngrep minimeres. Tiltaket passerer et slikt gjerde ved Gjerde 114. | A | ENT
Land/Nat-12 | [6 empty] | Anleggsgjennomføring planlegges slik at barriereeffekten reduseres eller holdes til et akseptabel nivå. | A | ENT
NatMang-13 | Naturmangfold | Tap av viktige/truede arter Spredning av skadelige fremmede arter | Økologiske verdier som ble registrert består av to større asketrær som tiltaket vil komme i konflikt med. Ask er rødlistet som sterkt truet (EN). Fremmedarter parkslirekne og rynkerose observert stedvis i prosjektområdet. Disse artene har stor risiko for å spre seg og påvirke biologisk mangfold særlig ved feil massehåndtering. Andre fremmedarter (prydbringebær, praktmarikåpe og platanlønn) ble også registrert, disse utgjør en stor risiko for naturmangfold og både planteavfall og tilhørende overflatemasser skal håndteres med aktsomhet men for disse artene er andre spredningsmekanismer dominerende og effektiv begrensingen av spredning er utfordrende. | RØD | Ingen endring | RØD | Det skal vurderes om graving kan gjennomføres på en skånsom måte, eventuelt med enkelte justeringer av traséen, for å ivareta asketrærne i området om mulig. | A | ENT | KYV-300 og 301 | Vurdering skal utføres og dok. Av ENT ifm. oppstart på grunnarbeid på relevante områder.
NatMang-14 | [6 empty] | Fjerning av vegetasjon skal fortrinnsvis utføres utenom perioden mars til juli. Dette er særlig viktig ved arbeid i og nær kantvegetasjon (se også "Arbeid i vassdrag") | A | ENT | KYV-601
NatMang-15 | [6 empty] | Det skal utarbeides en plan for håndtering av vegetasjon og jordmasser fra områder med forekomst av fremmede arter. Parkslirekne er per i dag ikke registrert innenfor tiltaksområdene, men dersom parkeringsarealer der parkslirekne er observert tas i bruk til rigg eller lagring, skal disse områdene avgrenses med gjerde. | A | ENT | KYV-3000-3003
NatMang-16 | [6 empty] | Nødvendige tiltak vurderes og iverksettes for å hindre spredning, herunder at fremmede arter ikke introduseres i anleggsområdet via maskiner, utstyr eller masser. | A | ENT
Kul-17 | Kulturarv | Treffe, tape eller skade på arkeologiske kulturminner | Risiko for å treffe, tape eller skade arkeologiske kulturminner kan skje ifm. graving. Det har tidligere vært gjort funn i området. | RØD | Det er foretatt ytterligere løpende avklaringer med Fylkeskommunen ang. omfang av graving og anleggsarealene. Fylkeskonservatoren har, sommer 2005, utført arkeologiske undersøkelser langs veilinjen i samsvar med undersøkelsesplikt Kulturminneloven §9 uten funn. Traseen går i stor grad i veifylling/skulder og til begrenset dyp. Risikoen er dermed redusert grunnet lavt sansynlighet for å treffe på kulturminner på området. | GUL | Entreprenøren orienterer personalet og innarbeider rutiner for å identifisere mistanke om funn av kulturminner, samt varslingsplan som inneholder rutiner for å stanse arbeidet og kontakte byggherren og Vestland Fylkeskommune jf. Kulturminneloven §8,2. | A | ENT | KYV-500-501 | Rutiner og varslingsplanen skal forelegges byggherren før oppstart.
NatRes-18 | Naturresurser | Skade på eller foringelse av vannkvalitet i nærliggende brønn (KYV-701) Tap eller forringelse av matjord | Traseen passerer oppstrøms for en brønn. Endringer i overflatedrenering eller ved uhellsutslipp kan grunnvann i noen tilfeller påvirkes. Det er likevel en lav til middels risiko grunnet avstand, hydrogeologisk forutsetninger og brønndyp. Matjord kan gå tapt eller skades ved feil lagring eller feil gjenoppbygging av jordprofil etter endt tiltak. Dreneringsforhold på dyrket mark kan endres ved; at eksisterende jordbruksdrenering skades, komprimering av terreng (vasstykk) eller punktering av markvann (tørrlegging ved at markvann dreneres i grøftemassene). Enkelte skader på landbruksarealer vil ikke være synlig eller gjør seg til kjenne umiddelbart etter ferdigstilling av anlegget og det må derfor påregnes oppfølging i driftsfasen for å kontrollere kvalitetene. | RØD | Krav til håndtering av massene er innarbiedet i beskrivelsen, men videre oppfølging påregnes. | GUL | Håndtering av matjord fremgår av beskrivelsen. | A | ENT | Rapport KYV-004 (post 03.10.1)
NatRes-19 | [6 empty] | Det er svært viktig at planen og gjennomføring av tiltakene knyttet matjord følges opp under utførelsen for å sikre et godt resultat. | A | BH | KYV-700 og 702 | Byggherren må kontrollere dette punktet særskilt for å sikre et godt resultat for grunneierne. BH må velg ut kritiske milepæler ift. gjennomføring og kontrollere gjennomføring gjerne under flere etapper. BH bør bruke ressurser med kompetanse innen landbruk og matjord for å forberede og gjennomføre kontroll.
NatRes-20 | [6 empty] | Det skal utarbeides en plan for håndtering av matjord. Tykkelsen på jordlaget som skal karakteriseres som matjord skal avklares, men er som regel den øverste 20-30 cm. Matjord skal fortrinnsvis lagres på grøftekant i anleggsbeltet på langs traseen og ikke blandes med andre jordmasser (fra øvrige gravskikker). | A | ENT | KYV-700 og 702
NatRes-21 | [6 empty] | Matjord skal håndteres/flyttes i tørre og frostfri perioder for å redusere skader på jordstruktur. Matjord skal legges i lave ranker i ytterkant av anleggsbeltet. | A | ENT | KYV-700 og 702
NatRes-22 | [6 empty] | Komprimering av matjord, eksempelvis med gjentatt belastning fra tungt kjøretøy eller lagring, skal unngås i hele anleggsbeltet. Ev. komprimeringsskader opprettes. | A | ENT | KYV-700 og 702
NatRes-23 | [6 empty] | Det skal være særlig fokus på drenerende strukturer herunder eksisterende grøfter, kisteveit og drensrør. Ved skade eller endret funksjon på slike strukturer skal forholdene utbedres. Grunneier involveres ved vesentlig skader eller endringer. | A | ENT
NatRes-24 | [6 empty] | Gjenoppbygging av jordbruksarealer (dyrket mark) utføres i tråd med «bestpraksis» skissert av Norsk landbruksrådgivning og Nibio (bransjestandard). Volum og størrelse på stein fordelt både i matjord og underliggende masser ned til 1 m under terreng skal være avklart før oppstart. | A | ENT | KYV-700 og 702
NatRes-25 | [6 empty] | Oppfølging av forholdene på landbruksarealer må påregnes for å kontrollere at drenering og driftsforhold er tilfredsstillende i perioden etter ferdigstilling (eksempelvis 1-2 år). | D | BH | KYV-700 og 702
OK | Gjenbruk/massedisponering/ jordbruksmasser/asfalt | Mangelfull gjenbruk | Gjenbruk krever ofte planlegging og plass. Når ikke dette er sikret tidlig i planleggingen kan prosjektet mangle nødvendig arealer eller ha feil faseinndeling for å oppnå fullt gjenbrukspotensial. | GUL | Det planlegges gjenbruk av grøftene, og det er ikke lagt opp til sprenging. Dette reduserer kompleksiteten og arealbehovet for håndtering av ulike massetyper. | GRØNN | Forutsettes ivaretatt under øvrige planlegging og tilrettelegging | A | ENT
MilLed-26 | Miljøledelse | Mangelfull/avvik i miljøoppfølging og forståelse av risiko | Unødvendig skader og ulemper kan oppstå | RØD | Ingen endring | RØD | Det må holdes oppstartsmøte med entreprenør hvor relevante miljørapporter (MOP,håndtering av matjord, håndtering av arealer med fremmedarter, arbeid nær vassdrag, arbeid nær verdifulle trær osv, gjennomgås. | A | ENT |  | Oppstartsmøte skal være dokumentrt med agenda, deltagere, dato for gjennomføring.
MilLed-27 | [6 empty] | Entreprenør må ha et internkontrollsysstem for oppfølging av miljø i anleggsfasen. | A | ENT
MilLed-28 | [6 empty] | Entreprenør skal gjennomføre miljørisikovurderinger for alle aktiviteter som kan gi negativ miljøpåvirkning og som ikke er beskrevet i denne planen. Til eksempel- ved behov for sprenging (syredannende berg) eller utvidet arbeid i kantvegetasjon/vassdrag). Byggherre skal inviteres til å delta i utarbeidelsen av miljørisikoanalyser. Der det foreligger uakseptabel risiko, skal entreprenør utarbeide forebyggende tiltak og beredskap for å redusere risikoforholdene og sørge for at tiltakene gjennomføres. | A | ENT/BH
MilLed-29 | [6 empty] | En person i entreprenørens prosjektorganisasjon skal ha ansvar for/sikre at miljø ivaretas i anleggsgjennomføring. Krav om miljøfaglig kompetanse hos entreprenør. | A | ENT
MilLed-30 | [6 empty] | Entreprenør må inkludere miljø i SJA. Alle som arbeider på anlegget skal være informert om mulige miljøkonsekvenser av sitt arbeid. | A | ENT
MilLed-31 | [6 empty] | Byggherre og entreprenør må enes over flere forhold, blant annet hvordan uønskede miljøhendelser skal varsles, hvordan avvik skal håndteres (rutiner), krav til hva som skal dokumenteres og rapporteres på (f.eks. energiforbruk, dokumentasjon av tilstand på anleggsområdet etc.). Planen skal også inneholde rutiner for håndering av klager. | A | BH/ENT |  | Kommunikasjon og varslingsplaner skal avtales i et instruks før oppstart.

## Kyvik-Kontrollplan 2026.06.26
Forkortelser (Fase): DP-Detaljprosjektering, A-Anleggsfase, D-Driftsfase, Prosj - prosjekterende, ENT-Entreprenør, BH -Byggherren, DLP -Delprosjektleder (NO).
Tema | Tiltak ID nr. | Tiltak | Fase | Ansvarlig | Utkvittering | Referanse/ dokumnetasjon | Hensyn i kart
Arbeid i vassdrag og kantvegetasjon | Vas/Kant-01 | Kantvegetasjon (Osahaugen) skal skjermes så langt som mulig. | A | ENT |  | KYV-601 | #VALUE!
| Vas/Kant-02 | Et inngrepsfri området skal sikres minst 5 m fra utløpet til betongrør og mot veifyllingen. | A | ENT
| Vas/Kant-03 | Anleggsgrensen merkes i felt. | A | ENT
| Vas/Kant-04 | Før oppstart skal Entreprenøren foreta en risikovurdering av anleggsgrensen samt om sårbare arter som kan bli negativ påvirket av arbeid (eks. observasjoner på hekkende fugler el.). Ved funn skal anleggsaktiviteter ta hensyn til dyreliv | A | ENT
| Vas/Kant-05 | Statsforvalter skal varsles om arbeidet på forhånd (tidsbegrensninger eller andre arealmessige krav kan fremlegges av forvaltning i en ev. dispensasjon etter vannressursloven). | A | ENT
| Vas/Kant-06 | Kantvegetasjon reetableres fortløpende (lokale arter skal brukes). Dette utføres ved at noe av vegetasjonsdekka og ev. overflatejord som må fjernes under anleggsgjennomføring legges tilbake. Hensikten er å bruke det naturlige frøbanken i jorda til revegetering. | A | ENT
| Vas/Kant-07 | Arbeidet planlegges nøye for å redusere avrenning til bekkefaret. | A | ENT
Landskapskarakter/ Nærmiljø og friluft | Land/Nat-08 | Alle riggområdene merkes i kart og forelegges byggherren for godkjenning før oppstart. Ev avtaler om reetablering/tilbakestilling av riggområdene ved endt bruk legges ved beskrivelse av områdets planlagt bruk i anleggsperioden og tidspunktet for bruk. | A | ENT
| Land/Nat-09 | Byggherren gjennomgår riggarealene samt tilhørende avtaler. BH skal ha kjennskap til alle arelaene som disponeres lokalt til gjennomføring av anlegget. Dvs. også arealer som entreprenøren selv avtaler bruken av. | A | BH
| Land/Nat-10 | Kantvegetasjon ivaretas nær vassdrag for å sikre ravinemiljøet og funksjonsområdene for naturmangfold. | A | ENT |  | KYV-601
| Land/Nat-11 | Unødvendig demontering av steingjerder skal unngås og arbeid skal planlegges slik at behov for slik inngrep minimeres. Tiltaket passerer et slikt gjerde ved Gjerde 114. | A | ENT |  |  | #VALUE!
| Land/Nat-12 | Anleggsgjennomføring planlegges slik at barriereeffekten reduseres eller holdes til et akseptabel nivå. | A | ENT
Naturmangfold | NatMang-13 | Det skal vurderes om graving kan gjennomføres på en skånsom måte, eventuelt med enkelte justeringer av traséen, for å ivareta asketrærne i området om mulig. | A | ENT |  | KYV-300 og 301 | #VALUE!
| NatMang-14 | Fjerning av vegetasjon skal fortrinnsvis utføres utenom perioden mars til juli. Dette er særlig viktig ved arbeid i og nær kantvegetasjon (se også "Arbeid i vassdrag" | A | ENT |  | KYV-601
| NatMang-15 | Det skal utarbeides en plan for håndtering av vegetasjon og jordmasser fra områder med forekomst av fremmede arter. Parkslirekne er per i dag ikke registrert innenfor tiltaksområdene, men dersom parkeringsarealer der parkslirekne er observert tas i bruk til rigg eller lagring, skal disse områdene avgrenses med gjerde. | A | ENT |  | KYV-3000-3003
| NatMang-16 | Nødvendige tiltak vurderes og iverksettes for å hindre spredning, herunder at fremmede arter ikke introduseres i anleggsområdet via maskiner, utstyr eller masser. | A | ENT
Kulturarv | Kul-17 | Entreprenøren orienterer personalet og innarbeider rutiner for å identifisere mistanke om funn av kulturminner, samt varslingsplan som inneholder rutiner for å stanse arbeidet og kontakte byggherren og Vestland Fylkeskommune jf. Kulturminneloven §8,2. | A | ENT |  | KYV-500 og 501 | #VALUE!
Naturresurser | NatRes-18 | Håndtering av matjord fremgår av beskrivelsen. | A | ENT |  | KYV-004 (post 03.10.1) | #VALUE!
| NatRes-19 | Det er svært viktig at planen og gjennomføring av tiltakene knyttet matjord følges opp under utførelsen for å sikre et godt resultat. | A | BH |  | KYV-700 og 702
| NatRes-20 | Det skal utarbeides en plan for håndtering av matjord. Tykkelsen på jordlaget som skal karakteriseres som matjord skal avklares, men er som regel den øverste 20-30 cm. Matjord skal fortrinnsvis lagres på grøftekant i anleggsbeltet på langs traseen og ikke blandes med andre jordmasser (fra øvrige gravskikker). | A | ENT
| NatRes-21 | Matjord skal håndteres/flyttes i tørre og frostfri perioder for å redusere skader på jordstruktur. Matjord skal legges i lave ranker i ytterkant av anleggsbeltet. | A | ENT
| NatRes-22 | Komprimering av matjord, eksempelvis med gjentatt belastning fra tungt kjøretøy eller lagring, skal unngås i hele anleggsbeltet. Ev. komprimeringsskader opprettes. | A | ENT
| NatRes-23 | Det skal være særlig fokus på drenerende strukturer herunder eksisterende grøfter, kisteveit og drensrør. Ved skade eller endret funksjon på slike strukturer skal forholdene utbedres. Grunneier involveres ved vesentlig skader eller endringer. | A | ENT
| NatRes-24 | Gjenoppbygging av jordbruksarealer (dyrket mark) utføres i tråd med «bestpraksis» skissert av Norsk landbruksrådgivning og Nibio (bransjestandard). Volum og størrelse på stein fordelt både i matjord og underliggende masser ned til 1 m under terreng skal være avklart før oppstart. | A | ENT |  | KYV-700 og 702
| NatRes-25 | Oppfølging av forholdene på landbruksarealer må påregnes for å kontrollere at drenering og driftsforhold er tilfredsstillende i perioden etter ferdigstilling (eksempelvis 1-2 år). | D | BH
Miljøledelse | MilLed-26 | Det må holdes oppstartsmøte med entreprenør hvor relevante miljørapporter (MOP,håndtering av matjord, håndtering av arealer med fremmedarter, arbeid nær vassdrag, arbeid nær verdifulle trær osv, gjennomgås. | A | ENT
| MilLed-27 | Entreprenør må ha et internkontrollsysstem for oppfølging av miljø i anleggsfasen. | A | ENT
| MilLed-28 | Entreprenør skal gjennomføre miljørisikovurderinger for alle aktiviteter som kan gi negativ miljøpåvirkning og som ikke er beskrevet i denne planen. Til eksempel- ved behov for sprenging (syredannende berg) eller utvidet arbeid i kantvegetasjon/vassdrag). Byggherre skal inviteres til å delta i utarbeidelsen av miljørisikoanalyser. Der det foreligger uakseptabel risiko, skal entreprenør utarbeide forebyggende tiltak og beredskap for å redusere risikoforholdene og sørge for at tiltakene gjennomføres. | A | ENT/BH
| MilLed-29 | En person i entreprenørens prosjektorganisasjon skal ha ansvar for/sikre at miljø ivaretas i anleggsgjennomføring. Krav om miljøfaglig kompetanse hos entreprenør. | A | ENT
| MilLed-30 | Entreprenør må inkludere miljø i SJA. Alle som arbeider på anlegget skal være informert om mulige miljøkonsekvenser av sitt arbeid. | A | ENT
| MilLed-31 | Byggherre og entreprenør må enes over flere forhold, blant annet hvordan uønskede miljøhendelser skal varsles, hvordan avvik skal håndteres (rutiner), krav til hva som skal dokumenteres og rapporteres på (f.eks. energiforbruk, dokumentasjon av tilstand på anleggsområdet etc.). Planen skal også inneholde rutiner for håndering av klager. | A | BH/ENT

## X-tegninger
#VALUE! |  |  | #VALUE!
Ref. ID | Hensyn | Info
KYV-300 | Ask | Ask er rødlistet som sterkt truet (EN)
KYV-301 | Ask | Ask er rødlistet som sterkt truet (EN)
KYV-500 | Kulturminnepotensial | Høyverdig området med potensial for funn
KYV-501 | Kulturminnepotensial | Høyverdig området med potensial for funn
KYV-600 | Vassdrag og Kantgevetasjon | Vassdrag ved Ladberget
KYV-601 | Vassdrag og kantvegetasjon | Vassdrag nord for Osahaugen
KYV-3000 | Fremmedart | Parkslirekne
KYV-3001 | Fremmedart | Rynkerosa
KYV-3002 | Fremmedart | Prydbringebær
KYV-3003 | Fremmedart | Praktmarikåpe
KYV-701 | Brønn | Energibrønn 69739 2011 (130 m)
KYV-702 | Dyrket mark | Matjord
KYV-700 | Dyrket mark | Matjord

## Syredannende berg
#VALUE!