## Beskrivelse
Informasjon om prisskjema og priser
Leverandøren skal fylle ut de gule feltene i prisskjema
Elnummer/Navn: | Tilbudt produkt skal være tilsvarende eller likt elnummer-eksemplaret
Anslått antall: | Størrelsesorden NMBU har kjøpt produktet de siste årene. Anslått antall vil benyttes i evaluerings øyemed. Antallet er ikke bindene for NMBU og benyttes kun i evalueringsøyemed. Antaller er estimert ut fra en 4 års periode.
Produktene prislisten | Oppdragsgiver skal kunne bytte ut produkter på prislisten dersom det viser seg at det er produkter oppdragsgiver har listet opp ikke benyttes. Produktet skal kunne byttes ut med et produkt oppdragsgiver kjøper mer. Oppdragsgiver vil da ta utgangspunkt i statistikk fra leverandør. Ved endring av produkt skal påslaget ha samme prisstruktur og kalkyle som de andre produktene i prislisten.
Kabler | Kablene som leverandøren tilbyr i prislisten, skal der hvor det finnes, være flertrådet eller mangetrådet leder.
Tilbudt elnummer: | Tilbyder skal oppgi El-nummeret på tilbudt produkt. Dersom tilbyder ikke kan levere vare spesifisert i prisliste, kan det tilbys alternativ vare som en direkte erstatning. Gjeldende el.nummer skal da skrives i kommentarfeltet. Tilbudt el.nummer må være registrert i EFO-basen. Dersom prisskjemaet inneholder merkenavn, var dette ikke oppdragsgivers intensjon. Tilbyder kan da selvsagt levere tilbud på tilsvarende produkt.
Tilbudspris: | Tilbyder skal for alle varer i prismatrisen tilby en pris som vil inngå i evalueringen
Antall tilsvarende produkter på lager: | Dette gjelder for tilbudspunktet og kan variere i avtaleperioden. Oppdragsgiveren vil evaluere andelen av lagervarer basert på besvarelsen av kolonne I
Leverandøren skal oppgi påslagsprosent | Påslagsprosenten skal være maksimal påslagsprosent som leverandøren kan legge på sin vare.
Kostnad: | Kostnaden beregnes ut ifra tilbudspris og anslått antall. Den totale kostnaden fra tabellen vil inngå i evalueringen
Prisene | Prisene skal inkludere alle avgifter, tillegg, gebyrer og utgifter. Eksempelvis (ikke uttømmende): Frakt, toll,administrasjon, fakturagebyr, purregebyr, avbestillingsgebyrer og dokumentasjon. Leverandøren kan faktuere faktiske kostnader for miljøgebyr og frakt for hasteleveringer. Dette skal dokumenteres på faktura.
Regulering av priser | Priser skal følge prinsippet innkjøpspris pluss påslagsprosent. Det skal inngis påslagsprosent per varelinje. Påslagsprosenten er bindende i hele kontraktsperioden og er ikke gjenstand for prisregulering. Listepriser kan reguleres årlig iht KPI (ssb.no/kpi) hovedindeksen, tidligst ett år etter inngått avtale. Pris reguleres med utgangspunkt i den måned avtalen ble inngått. Tilbyder skal legge ved komplett prisliste over alle tilbudte produkter (også utover dette prisskjema). Det skal klart fremkomme hva som er lagerført sortiment

## Prisskjema
Tabell 1, Prisliste Elektromateriell
Leverandør skal fylle ut gule felter.
Leverandøren skal fylle inn de gule feltene
Elnummer | Beskrivelse | Enhet | Tilbudt el-nummer | Lenke til tilbudt produkt | Antatt forbruk | Netto innkjøpspris per oppgitte enhet | Påslags- prosent | Pris til evaluering | Lagerført vare ja/nei
1000069 | KABEL KAT7 S/FTP 1X4P LSZH ORANGE 500M | Meter |  |  | 500 |  |  | 0
1050744 | PR Easy (IFLI) 2x1,5 QR | Meter |  |  | 3000 |  |  | 0
1050756 | PR Easy (IFLI) 2x2,5 QR | Meter |  |  | 2000 |  |  | 0
1050731 | PN Easy (IX) Jetset 750V 3G1,5 | Meter |  |  | 1000 |  |  | 0
1050696 | PN Easy (IX) Jetset 750V 4G2,5 | Meter |  |  | 1000 |  |  | 0
1067427 | RQ HF90 1,5 sort | Meter |  |  | 100 |  |  | 0
1067446 | RQ HF90 6 sort | Meter |  |  | 50 |  |  | 0
1050785 | TFXI Easy 1kV 4G6 | Meter |  |  | 30 |  |  | 0
1050786 | TFXI Easy 1kV 5G6 | Meter |  |  | 30 |  |  | 0
1005616 | LIHCH 10x0,50 | Meter |  |  | 50 |  |  | 0
1067333 | IFSI-EMC 1kV 3x2,5/2,5 | Meter |  |  | 200 |  |  | 0
1056036 | KNX EIB 2X2X0,8 QADDY 1000 | Meter |  |  | 500 |  |  | 0
1050725 | IFXI Easy 3G1,5 | Meter |  |  | 250 |  |  | 0
1050729 | IFXI Easy 4G2,5 | Meter |  |  | 100 |  |  | 0
1005612 | LIHCH 4x0,50 | Meter |  |  | 2000 |  |  | 0
1067342 | IFSI-EMC 1KV 3X16/16 | Meter |  |  | 50 |  |  | 0
1067330 | IFSI-EMC 1KV 4X10/10 | Meter |  |  | 50 |  |  | 0
1085876 | ØLFLEX-CLASSIC-110 H 7G0,75 | Meter |  |  | 50 |  |  | 0
1210738 | NIPPEL M16 (5-10) LYSGRÅ POLYAMID | stk |  |  | 25 |  |  | 0
1210739 | NIPPEL M20 (8-13) LYSGRÅ POLYAMID | stk |  |  | 50 |  |  | 0
1211101 | STIV GLATTE PLASTRØR 16MM 4M PVC GUL HVI | stk |  |  | 40 |  |  | 0
1211110 | PLASTRØR KORRUGERT Ø16MM PVC HV | stk |  |  | 50 |  |  | 0
1221221 | WAGO Inline skjøteklemme 4MM2 Grønn | stk |  |  | 800 |  |  | 0
1221202 | WAGO KOBLINGSKLEMME 2 LEDER 4MM2 Grønn | stk |  |  | 1500 |  |  | 0
1221203 | WAGO KOBLINGSKLEMME 3 LEDER 4MM2 Grønn | stk |  |  | 1200 |  |  | 0
1221205 | WAGO KOBLINGSKLEMME 5 LEDER 4MM2 Grønn | stk |  |  | 600 |  |  | 0
1250469 | GelBox Happy 1 (2pk) | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1238573 | KOBL.BOKS, 6 KLEMMER 76PHV | stk |  |  | 140 |  |  | 0
1274853 | MINIKANAL M/TAPE 20X20MM PH, L = 2 M | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1274854 | MINIKANAL M/TAPE 20X35MM PH, L = 2 M | stk |  |  | 120 |  |  | 0
1277339 | VEGGKANAL TEK 123X72MM 2,5M PVC PH | stk |  |  | 35 |  |  | 0
1277430 | FRONT FOR U100 F 80 PV L=2,5 | stk |  |  | 35 |  |  | 0
1278201 | KOBL.BOKS T40 90X90X52 GR | stk |  |  | 75 |  |  | 0
1291341 | CYB SLAVEUTTAK 2-VEIS STIKK | stk |  |  | 100 |  |  | 0
1291342 | CYB MASTERUTTAK 3-VEIS HVIT | stk |  |  | 150 |  |  | 0
1314125 | APK M/STIFT 25MM APK 23 ISH | stk |  |  | 200 |  |  | 0
1317304 | LETTI-KLAMMER 8-O-16 PH | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1317308 | LETTI-KLAMMER 9-O-16 PH | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1320110 | CLIPS TC-C5M SECOR 7-10 HVIT | stk |  |  | 700 |  |  | 0
1320114 | CLIPS TC-C5M SECOR 10-14 HVIT | stk |  |  | 200 |  |  | 0
1322174 | SKRUECLIPS TCS-C3 10-14 HVIT | stk |  |  | 100 |  |  | 0
1322505 | TP-0-16 | stk |  |  | 400 |  |  | 0
1322525 | GIPS-KLAM CASTOR G-0-13 | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1323208 | KABEL OG RØRFESTE DKS 6-20 HVIT | stk |  |  | 200 |  |  | 0
1323854 | SADEL - RUSTFRITT STÅL 16 | stk |  |  | 200 |  |  | 0
1330031 | FESTESOKKEL MB4A NAT 28X28MM | stk |  |  | 200 |  |  | 0
1341601 | STRIPSFESTE 25,4X25,4 SORT M.LIM | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1344784 | STRIPS SORT UV T30LL300X3,5MM | stk |  |  | 1000 |  |  | 0
1345004 | STRIPS NAT T30L 200X3,5MM | stk |  |  | 600 |  |  | 0
1351104 | KONSOLLKLAMMER 42 FZV C4 | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1352002 | GITTERBANE 200MM ELS L=2,5M | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1352462 | VINKELFESTE 55X90MM MP-90.0Z | stk |  |  | 50 |  |  | 0
1352487 | FESTEPLATE GITTERB HULL SENDZ | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1353320 | VEGGKONSOLL 200MM.MP-172 Z | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1380116 | PLASTPLUGG F.STIFT GUL TCP 1 | stk |  |  | 1600 |  |  | 0
1380425 | PLASTPLUGG TP1 GUL | stk |  |  | 2000 |  |  | 0
1380430 | PLASTPLUGG TP2 RØD | stk |  |  | 1200 |  |  | 0
1388736 | GRABBER SKR NR32 4,2X25MM | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1388751 | GRABBER SKR NR51 4,2X32MM | stk |  |  | 500 |  |  | 0
1401233 | Bryter 1 pol innfelt hvit | stk |  |  | 25 |  |  | 0
1401234 | Bryter 1-pol innfelt sort | stk |  |  | 5 |  |  | 0
1401298 | Impulsfjær | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1401291 | Påveggskappe 3x hvit | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1401290 | Påveggskappe 2x sort | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1401082 | Ramme 3x hvit | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1401081 | Ramme 2x sort | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1401253 | Bryter 1-pol påvegg hvit | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1401269 | Bryter IP55 hvit | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1457901 | Timer hvit | stk |  |  | 10 |  |  | 0
6620031 | USB lader 2xC 60W innfelt hvit | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1501362 | Stikk dobbel m/j innfelt IP21 Hvit | stk |  |  | 30 |  |  | 0
1501372 | Stikk dobbel m/j påvegg IP21 Hvit | stk |  |  | 150 |  |  | 0
1501374 | Stikk 4-veis m/j påvegg IP21 Hvit | stk |  |  | 40 |  |  | 0
1501373 | Stikk dobbel m/j IP21 Sort | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1501380 | Stikk Dobbel påvegg IP44 Hvit | stk |  |  | 80 |  |  | 0
1654702 | JORDFEILAUT. 16A 2P/B A-TYPE | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1676079 | AUT.SIKR IC60H 3P 16A/C | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1676092 | AUT.SIKR IC60H 4P 16A/C | stk |  |  | 20 |  |  | 0
1725430 | ASD DEKSEL 10MODUL | stk |  |  | 10 |  |  | 0
2029607 | KABELSKO BLÅ 1,5-2,5MM2 Ø6.0 | stk |  |  | 100 |  |  | 0
2029610 | KABELSKO GUL 4,0-6,0MM2 Ø6.0 | stk |  |  | 100 |  |  | 0
2029658 | ENDEHYLSE, RØD 1,5MM2, L=8,2 | stk |  |  | 300 |  |  | 0
2029757 | ENDEHYLSE ELFEN 10,0 MM2, L=18 | stk |  |  | 100 |  |  | 0
3680491 | KOBL.SETT 230V VEILYS DOBBEL | stk |  |  | 25 |  |  | 0
3680494 | KOBL.SETT 400V VEILYS TRIPPEL | stk |  |  | 15 |  |  | 0
5411112 | NOBØ FRONT 40 CM 750W 230V | stk |  |  | 10 |  |  | 0
5411113 | NOBØ FRONT 40 CM 1000W 230V | stk |  |  | 10 |  |  | 0
5422492 | NCU 2TE | stk |  |  | 60 |  |  | 0
6207131 | DURACELL INDUSTRIAL AA 10-PACK | stk |  |  | 50 |  |  | 0
6207132 | DURACELL INDUSTRIAL AAA 10PACK | stk |  |  | 20 |  |  | 0
6207135 | DURACELL INDUSTRIAL 9V 10-PACK | stk |  |  | 5 |  |  | 0
1400282 | Plejd DIM-01-2P | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1400275 | Plejd REL-01-2P | stk |  |  | 10 |  |  | 0
1400264 | Plejd DAL-01 | stk |  |  | 10 |  |  | 0
8081503 | Fluke TL175E testledninger | stk |  |  | 5 |  |  | 0
| Påslagsprosent for varer som ikke ligger i pristabell |  |  |  | 1 | 950000 |  | 950000
| Totalsum, summen overføres til Tendsign | [6 empty] | 950000
Kapptillegg og tillegg for brutt forpakning angis nedenfor (er ikke en del av evalueringen)
Kapptillegg
Brutt forpakning