## Forside
2024/19759
Suturer og suturmaskiner til helseforetakene i Helse Nord
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Suturer, resorberbar, syntetisk, multifil
Delkontrakt 2 | Suturer, resorberbar, syntetisk, monofil
Delkontrakt 3 | Suturer, ikke- resorberbar, syntetisk, multifil
Delkontrakt 4 | Suturer, ikke- resorberbar, syntetisk, monofil
Delkontrakt 5 | Suturer, ikke- resorberbar, silke og stål
Delkontrakt 6 | Suturer, antibakterielle
Delkontrakt 7 | Suturer, knytefrie
Delkontrakt 8 | Hudklips, engangs
Delkontrakt 9 | Hudklipsfjernere
Delkontrakt 10 | Karstrikk
Delkontrakt 11 | Sårstøtte
Delkontrakt 12 | Hudlukkesystem ikke-invasivt
Delkontrakt 13 | Suturkit
Delkontrakt 14 | Suturmaskiner, åpen lineær ikke-skjærende
Delkontrakt 15 | Suturmaskiner, åpen lineær skjærende
Delkontrakt 16 | Suturmaskin, vinklet/buet, skjærende, manuell
Delkontrakt 17 | Suturmaskiner, sirkulær, manuell
Delkontrakt 18 | Suturmaskin, sirkulær, motorisert/batteridrevet
Delkontrakt 19 | Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, manuell
Delkontrakt 20 | Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, motorisert/batteridrevet

## Krav
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
G.1 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). |  | M
G.2 | Samsvarsvurdering/CE-merking ved tilbudsfrist: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til den forordning som gjelder for produktet ved tilbudsfrist. Samsvarserklæring skal fremlegges på forespørsel. Tilbyder skal bekrefte at kravet oppfylles. |  | M
G.3 | Produktdatablad: Produktdatablad skal vedlegges tilbudet for alle tilbudte produkter. Hvert vedlegg skal navngis med tilhørende delkontraktsnummer. For suturer skal produktdatablad minimum inneholde informasjon om materiale, styrke, resorbsjonstid og øvrige egenskaper. |  | M
G.4 | Brukerveiledning: For produkter der bruksanvisning er nødvendig for å ivareta sikker bruk av produktet, skal bruksanvisning være vedlagt tilbudet. Bruksanvisningen kan være på skandinavisk eller engelsk ved tilbudslevering, men bruksanvisning må foreligge på norsk ved oppstart av en eventuell avtale, i samsvar med forskrift om medisinsk utstyr. Bekreft, samt spesifiser for hvilke produkter det er vedlagt bruksanvisning. Hver vedlegg skal navngis med tilhørende delkontraktsnummer. | Tilbyder skal ha brukerveiledning for produktene tilgjengelig og skal kunne leveres på forespørsel eller være inkludert i forpakning. | M
G.5 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen. Ved behov skal tilbyder gi opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder ved implementering av rammeavtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundenes lokasjoner i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for kunden. I implementeringsfasen (før avtaleoppstart) skal tilbyder lage en oversikt over produkter som har særlig opplæringsbehov, herunder pga produktets utforming eller pga konverteringsbehov. |  | M
G.6 | Holdbarhet: Engangsproduktene skal være sterilt pakket. Sterile produktene skal ha minst 75 % holdbarhetstid igjen ved levering, hvorav total steril holdbarhet skal minimum være 2 år fra produksjonsdato. Tilbyder skal bekrefte og oppgi steril holdbarhet per tilbudte delkontrakt. |  | M
G.7 | Sikkerhetslager: Tilbyderen skal til enhver tid ha et sikkerhetslager tilsvarende 8 ukers forbruk av disse produktene. Sikkerhetslager defineres som et lager som ved normaldrift i helseforetakene skal sikre kontinuitet i forsyningen til tross for variasjoner i vareforbruket og tilgangen på varer. Sikkerhetslageret skal ligge i Europa, og oppdragsgiver skal på forespørsel få oppgitt lagersaldo. |  | M
G.8 | Materialkrav: Produktene skal ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Eventuelle unntak fra ett eller flere krav vil fremgå under de enkelte delkontrakter. Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk oversettelse) | Utfylt miljøskjema sendes til Sykehusinnkjøp HF sammen med tilbudet. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel innen [3] måneder. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.9 | Miljøkrav plastemballasje: Plast i emballasje skal ikke være: - ekspandert polystyren (PS, EPS, XPS) - regenerert cellulose - oxo(bio)-nedbrytbar plast - halogenert, som PVC Emballasje skal ikke være - sammensatt og/eller emballasje som kombinerer ulike materialer, multilag emballasje (plast/papir, plast/aluminium, plast/plast) (dersom det ikke kan dokumenteres at dette er strengt nødvendig). | Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel, innen [3] måneder. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør. | M
G.10 | Miljøkrav papir/kartong emballasje: Hvis tertiær og/eller sekundæremballasjen er fiberbasert: Minimum 90 % skal være FSC/PEFC-sertifisert (eller annen bærekraftig skogbruk) eller resirkulert papp. |  | M
G.11 | Miljøkrav Informasjon om material/råvare: For samtlige tilbudte produkter, skal inngående (aktivt tilsatte stoffer) material/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. |  | M
G.12 | Merking av forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. |  | M
G.13 | Merking lateks: Produkter som inneholder lateks som kan komme i kontakt med hud skal være tydelig merket, slik at ansatte og pasienter med allergi kan unngå produktene. |  | M
G.14 | EHF-katalog: Innlevering av EHF-katalog: Tilbyder bekrefter at arbeidet med utarbeidelse av EHF-kataloger påbegynnes umiddelbart ved eventuell tildeling. EHF-katalogen skal inneholde link til produktdatablad eller produktinformasjon på tildelte avtaleprodukter. Iht. Elekotrnisk samhandlingsavtale, skal EHF-foreligge senest 10 dager etter avtalesignering. |  | M
G.15 | Konvertering Tilbyder skal ha produktspesialister som bidrar til konvertering av artikler i forkant av avtalestart. I avtaleperioden skal produktspesialister ved forespørsel være tilgjengelige for produktveiledning. Dette kan for eksempel være å hjelpe avdelinger finne artiklene fra tilbudt sortiment som dekker deres behov. Bekreft at kravet oppfylles, og beskriv hvordan tilbyder vil ivareta kundens behov for produktveiledning. |  | M
Delkontrakt 1 | Suturer, resorberbar, syntetisk, multifil
1.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
1.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
1.3 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
1.4 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
1.5 | Ligatur skal kunne tas ut av pakken en og en tråd, herunder skal den ikke ligge krøllet/som en ball. |  | M
1.6 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
1.7 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
1.8 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
1.9 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 2 | Suturer, resorberbar, syntetisk, monofil
2.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
2.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
2.3 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
2.4 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
2.5 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
2.6 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
2.7 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
2.8 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 3 | Suturer, ikke- resorberbar, syntetisk, multifil
3.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
3.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
3.3 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
3.4 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
3.5 | Ligatur skal kunne tas ut av pakken en og en tråd, herunder skal den ikke ligge krøllet/som en ball. |  | M
3.6 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
3.7 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
3.8 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E | M | Kvalitet
3.9 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 4 | Suturer, ikke- resorberbar, syntetisk, monofil
4.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
4.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
4.3 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
4.4 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
4.5 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
4.6 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
4.7 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
4.8 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 5 | Suturer, ikke- resorberbar, silke og stål
5.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
5.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
5.3 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
5.4 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
5.5 | Ligatur skal kunne tas ut av pakken en og en tråd, herunder skal den ikke ligge krøllet/som en ball. |  | M
5.6 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
5.7 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
5.8 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
5.9 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 6 | Suturer, antibakterielle
6.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
6.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
6.3 | Antibakterielle produkter: Dersom enkelte trådmaterialer/nåler er tilsatt midler for å gi spesielle egenskaper skal tilbyder redegjøre for hvilke midler som er tilsatt og hvilke spesielle egenskaper midlet skal gi produktet. Tilbyder kan tilby antibakterielle produkter i øvrige delkonkurranser under tilleggssortiment i vedlegg 3 - Prisskjema. Dette bes kommenteres særskilt i prisskjema dersom produkt er antibakterielt. |  | M
6.4 | Merking antibakterielle produkter: Produkt skal være tydelig merket hvilket antibakteriellt middel som er tilsatt suturen. |  | M
6.5 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
6.6 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
6.7 | Ligatur skal kunne tas ut av pakken en og en tråd, herunder skal den ikke ligge krøllet/som en ball. |  | M
6.8 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
6.9 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
6.10 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
6.11 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 7 | Suturer, knytefrie
7.1 | Det skal tilbys et produktspekter som dekker helseforetakenes behov for standard suturer til: - Gastrokirurgi - Generell kirurgi - Akuttkirurgi - Bryst- og endokrinkirurgi - Karkirurgi - Plastikk og brannskade - Ortopedisk kirurgi - Urologisk kirurgi - Kjevekirurgi - Øre-nese-hals-kirurgi - Gynekologisk kirurgi, inkludert obstetrikk - Barnekirurgi - Øye - Thorax - Nevrokirurgi |  | M
7.2 | Egenskapene til suturene skal tilbys iht. prisskjema sin spesifikasjon. Nålene skal være i ulike varianter: -Skjærende (cutting) - Omvendt skjærende (reverse cutting) - Rund (taper) - Rund med skjærende tupp (taper cut) - Butt (blunt) Nålene skal være tilpasset ulike typer vev. Vi etterspør nåler av forskjellige kvalitet, og dersom dette er tilgengelig, skal det tilbys (f. eks. premium, forsterket). Dersom tilbyder kun har én nålkvalitet, må den være egnet til alle typer vev. Det skal tilbys følgende kurvaturer: - Rett - 3/8 sirkel - 1/2 sirkel - 5/8 sirkel |  | M
7.3 | Oppgi avstand fra løkken til første hake og avstand fra siste hake til nål. Oppgi også om det er forskjell på avstand til hakene på de suturene som tilbys. |  | M
7.4 | Suturen skal ha haker integrert i trådoverflaten som sikrer jevn spenningsfordeling og fiksering i vevet uten behov for knyting. |  | M
7.5 | Tilbyder bes oppgi produktinformasjon med blant annet hvor lenge suturen holder vevet sammen og resorbasjonstid. |  | M
7.6 | Suturer skal være enkel å frigjøre fra emballasjen, herunder uten å floke seg til og uten stikkskader på personell, for å bevare suturens funkasjoner og sterile krav. |  | M
7.7 | Ligatur skal kunne tas ut av pakken en og en tråd, herunder skal den ikke ligge krøllet/som en ball. |  | M
7.8 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
7.9 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). | Tilbyder bes legge ved bilde av ytteremballasjen til etterspurte vareprøver, samt eksplisitt beskrive merking av ytteremballasje i sin besvarelse. Vedlegg skal navngis delkontraktsnummer. | E |  | Kvalitet
7.10 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulik resorbsjonstid på trådene. - Ulik tykkelse og lengde på tråder. - Alternativer med ståltråd. - Farget og ufarget tråd. - Nåler med ulik krumningsgrad, størrelser, skjærende, ikke skjærende, rette og butte. - Nåler tilpasset forskjellig type vev. - Ligatur med ulik tykkelse, ulike lengder. - Mulighet for to nåler (dobbelarmert). | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
7.11 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturer anses forpakningsstørrelser på 12-36 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 8 | Hudklips, engangs
8.1 | Det skal være minimum 20 hudklips per maskin. |  | M
8.2 | Tilbyder skal oppgi om klipsene er nikkelfrie. |  | M
8.3 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Ergonomi - Stiftemaskinens funksjonalitet - Om det er mulig å løfte sårkanten med klipsmaskinen - Eventuelle kombilitetsbegrensninger på hudklipsfjernere - Hudklipsen bør gå langt nok ned i dermis (herunder klemme på ulike typer hudtyper). |  | E |  | Kvalitet
8.4 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Det er ønskelig at det tilbys tilleggssortiment for hudklips med færre klips enn 30, fortrinnsvis rundt 10-15 klips. | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
8.5 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 9 | Hudklipsfjernere
9.1 | Hudklipsfjerner skal passe alle typer hudklips. |  | M
9.2 | Tilbyder skal oppgi om klipsfjerneren er nikkelfri. |  | M
9.3 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Ergonomi - Klipsfjerneren bør slippe stiftene lett - Klipsfjernerens funksjonalitet |  | E |  | Kvalitet
9.4 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 10 | Karstrikk
10.1 | Karstrikkene må tilbys i minimum 2 bredder og 2 lengder (størrelser) og 2 ulike farger. |  | M
10.2 | Karstrikkene skal være latexfri. |  | M
10.3 | Karstrikkene skal være atraumatisk. |  | M
10.4 | Karstrikkene må tåle å bli håndtert med instrumenter som f.eks. arteriepinsett. |  | M
10.5 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Strikkens elastisitet - "Grad av minne" - Røntgentett - Gli lett (ikke friksjon) |  | E |  | Kvalitet
10.6 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde. | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
10.7 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 11 | Sårstøtte
11.1 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet. |  | E |  | Kvalitet
11.2 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 12 | Hudlukkesystem ikke-invasivt
Ønsker innspil lpå krav til hudlukkesystem ikke-invasivt og om markedet har alternative produkter å tilby enn det som er oppgitt som referansesortiment i prisskjema.
Delkontrakt 13 | Suturkit
13.1 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og fuksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Trådens egenskaper under bruk - Nålens egenskaper under bruk - Nålens plassering og feste i forpakning - Strekkfasthet - Det er ønskelig med lengst mulig styrke i forhold til tiltenkt bruk - Hvor enkelt suturen retter seg ut etter at den er tatt ut av pakken (“grad av minne”) og egenskaper ved bruk - Knutesikkerhet. |  | E |  | Kvalitet
13.2 | Emballasje og merking (EM): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, håndtering av emballasje og merking av emballasje, herunder, men ikke begrenset til: - Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/regner, slik at produktet - Det bør være færrest mulig steg for å ta ut suturen/ligaturen fra emballasjen. beskyttes fram til pakningen åpnes. - Produktinformasjon bør framgå enkelt, synlig og tydelig på både ytteremballasjen (esken) og på suturemballasjen (minste sterile enhet). - Det bør minimum være informasjon om type tråd, lengde på tråd, type nål, størrelse på nål, kurvasjon mm. - Det er en fordel med 1:1-bilde av nålen på båte ytteremballasjen (esken) og suturemballasjen (minste sterile enhet). |  | E |  | Kvalitet
13.3 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 14 | Suturmaskiner, åpen lineær ikke-skjærende
14.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
14.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
14.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
14.4 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Hvor enkelt det er å bytte og lade magasin - Ergonomi - Stift/klips bør sitte godt fast etter ligering - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet |  | E |  | Kvalitet
14.5 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike lengder og diameter - Ulik staplerhøyder - Bør ha refill mulighet - Mulighet til forskjellige bredder på stapleren | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
14.6 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 15 | Suturmaskiner, åpen lineær skjærende
15.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
15.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
15.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
15.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
15.5 | Krav til sikkerhetsmekanisme mot stikk/smitteskader: Produktet skal ha sikkerhetsanretning som beskytter mot stikk/smitteskader, iht. forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav (06.12.2011, nr. 1357), kap. 6 |  | M
15.6 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Hvor enkelt det er å bytte og lade magasin - Ergonomi - Stift/klips bør sitte godt fast etter ligering |  | E |  | Kvalitet
15.7 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike lengder og diameter - Ulik staplerhøyder - Bør ha refill mulighet - Mulighet til forskjellige bredder på stapleren | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
15.8 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 16 | Suturmaskin, vinklet/buet, skjærende, manuell
16.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
16.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
16.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
16.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
16.5 | Krav til sikkerhetsmekanisme mot stikk/smitteskader: Produktet skal ha sikkerhetsanretning som beskytter mot stikk/smitteskader, iht. forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav (06.12.2011, nr. 1357), kap. 6 |  | M
16.6 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
16.7 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Hvor enkelt det er å bytte og lade magasin - Ergonomi - Stift/klips bør sitte godt fast etter ligering - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet |  | E |  | Kvalitet
16.8 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike lengder og diameter - Ulik staplerhøyder - Bør ha refill mulighet - Mulighet til forskjellige bredder på stapleren | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
16.9 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 17 | Suturmaskiner, sirkulær, manuell
17.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
17.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
17.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
17.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
17.5 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Ergonomi. - Stifterekkens utforming etter avfyring - stift/klips sitter godt fast etter ligering. - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet. - Kniven bør ha en skarphet som gjør at den kan skjære over en anlagt stifterad uten stiftene blir deformert og uten at vevet blir revet opp. |  | E |  | Kvalitet
17.6 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike diameter og ulik staplerhøyder. |  | E |  | Kvalitet
17.7 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 18 | Suturmaskin, sirkulær, motorisert/batteridrevet
18.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
18.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
18.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
18.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
18.5 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Ergonomi. - Stifterekkens utforming etter avfyring - stift/klips sitter godt fast etter ligering. - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet. - Kniven bør ha en skarphet som gjør at den kan skjære over en anlagt stifterad uten stiftene blir deformert og uten at vevet blir revet opp. |  | E |  | Kvalitet
18.6 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike diameter og ulik staplerhøyder. |  | E |  | Kvalitet
18.7 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 19 | Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, manuell
| Informasjon til tilbyder. | Oppdragsgiver gjør oppmerksom på estimert volum på magasiner for delkontrakt 19 og 20, har overlappende forbruk, siden samme magasiner brukes i dag på begge delkontrakter. Oppdragsgiver har derfor valgt å fordele det toale volumet 50/50 mellom delkontrakt 19 og 20 på de overlappende magasintypene.
19.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
19.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
19.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
19.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
19.5 | Håndtak for flergangsutstyr: Tilbyder bes beskrive tilbudt løsning for håndtak til magasinene etterspurt i Vedlegg 3 - Prisskjema (eksempelvis universal eller annen løsning) Dersom tilbyder har annen løsning presiseres det og tilbudene gjøres sammenlignbare jf. konkurransebestemmelsene. | I dag brukes det suturmaskin med universalhåndtak som passer både 30, 45 og 60mm stifter. Dvs. at volumet som ligger på varelinje 19.1 inkluderer også et variert bruk av håndtak. | M
19.6 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Hvor enkelt det er å bytte og lade magasin - Ergonomi - Stift/klips bør sitte godt fast etter ligering - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet - Mulighet for vinkling/rotasjon for utvalgte instrumenter |  | E |  | Kvalitet
19.7 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike lengder og diameter - Ulik staplerhøyder - Bør ha refill mulighet - Mulighet til forskjellige bredder på stapleren | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
19.8 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 20 | Laparoskopiske suturmaskiner, lineær, motorisert/batteridrevet
| Informasjon til tilbyder. | Oppdragsgiver gjør oppmerksom på estimert volum på magasiner for delkontrakt 19 og 20, har overlappende forbruk, siden samme magasiner brukes i dag på begge delkontrakter. Oppdragsgiver har derfor valgt å fordele det toale volumet 50/50 mellom delkontrakt 19 og 20 på de overlappende magasintypene.
20.1 | Produktet skal ha minimum to staplerrader. |  | M
20.2 | Stifterekkens utforming etter avfyring skal være i henhold til produsentens spesifikasjoner. Beskriv løsning. |  | M
20.3 | Produktet skal ikke henge fast i vevet eller stiftene etter avfyring. |  | M
20.4 | Krav til sikkerhetsmekanisme ved avfyring: Ved bruk av sikkerhetsmekanisme, skal bruker kunne avbryte avfyring så lenge avfyringen ikke er påbegynt. |  | M
20.5 | Sterilisering av flergangsutstyr: Tilbyder skal legge ved informasjon om steriliserings/- og rengjøringsrutiner for flergangsutstyr som skal steriliseres før bruk. |  | M
20.6 | Adapterløsning og håndtak for flergangsutstyr: Tilbyder bes beskrive tilbudt adapterløsning (flergangs eller engangsutstyr) og behov for løsning for deksel jf. varelinje x.x og x.x i Vedlegg 3 - Prisskjema. Se konkurransebestemmelsene for hvordan tilbudene gjøres sammenlignbare der tilbydere har ulike løsninger. | I dag brukes flergangs adapter og engangs deksel for delkontrakt 20. | M
20.7 | Brukervennlighet og funksjonalitet (BF): Oppdragsgiver vil vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet, herunder, men ikke begrenset til: - Hvor enkelt det er å bytte og lade magasin - Ergonomi - Stift/klips bør sitte godt fast etter ligering - Sikkerhetsmekanisme som hindrer at stapleren løses ut utilsiktet - Mulighet for vinkling/rotasjon for utvalgte instrumenter |  | E |  | Kvalitet
20.8 | Sortimentsbredde (SB): Oppdragsgiver vil vurdere generell, og relevant, sortimentsbredde, herunder, men ikke begrenset til: - Ulike størrelser - Utforming og materiale - Bør tilby ulike lengder og diameter - Ulik staplerhøyder - Bør ha refill mulighet - Mulighet til forskjellige bredder på stapleren | Tilbyder bes legge til tilleggssortiment i Prisskjema. | E |  | Kvalitet
20.9 | Levetid for flergangsutstyr: For produkter som ikke er sterilt enkeltpakket og ment som engangsbruk bes tilbyder oppgi forventet levetid/antall bruk før det er behov for å erstatte med nytt flergangsutstyr. Best levetid/antall bruk gis høyest score. | Dersom det er tilbudt ulike løsninger jf. delkontrakt 20, se konkurransebestemmelsene for hvordan tilbudene gjøres sammenlignbare. | E |  | Kvalitet
20.10 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet bør være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Forpakningsstørrelsen bør være hensiktsmessig ut i fra det estimerte årsvolumet på det enkelte produkt. For suturmaskiner anses forpakningsstørrelser på 1-6 stk som hensiktsmessige. |  | E |  | Kvalitet