## Forside
2025/53777
Håndverkertjenester maling og belegg Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Kravspesifikasjon Maling og belegg

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Alle arkfaner og punkter må være utfylt. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder (I) i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising.
Type krav | Her vil det stå: M for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Generelle krav
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
1. Generelle krav
1.1 | Oppdraget skal gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende standarder, forskrifter og bransjenormer for utførelse av denne tjenesten. | M
1.2 | Leverandøren skal gjøre alle nødvendige søknader til offentlige myndigheter. | M
1.3 | Leverandør skal være strukturert i planlegging av oppdragene og sikre å ha det nødvendige materiellet for utførelse. Leverandør skal beskrive hvordan henting av materiell uten å ta utførende personell ut av drift sikres i arbeidstiden (eksempelvis bruk av budbil). | M
1.4 | Alt materiell skal leveres i h.t gjeldende forskrifter og normer. Dersom leverandør ønsker å benytte seg av produkter som ikke holder disse krav, skal dette godkjennes skriftlig av kunden før anvendelse. | M
1.5 | Det er viktig at personell fra Leverandør etter hvert blir godt kjent i helseforetaket sine bygg. Det skal brukes fast personell på oppdrag hos kunden. På den måten unngår vi å bruke unødvendig mye tid på å gjøre fagarbeidere kjent rundt om på området/ byggene i forbindelse med utførelse av tjenester. Kunden skal godkjenne bytte av personell. Beskriv hvordan tenkt løst. | M
1.6 | Tilbyder skal kunne dokumentere at fagarbeidere som arbeider for kunden har relevant fagbrev/svennebrev. Vedlegg kompetanseskjema skal fylles ut. De personene som registreres, er personell som skal utføre arbeid på avtalen, jfr pkt 1.5. | M
1.7 | Leverandøren må være godkjent lærebedrift gjennom yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen. Dersom leverandøren ikke har hatt lærlinger i løpet av 2 år, må bedriften søke på nytt. Kravet skal være oppfylt på tilbudstidspunktet. | M
1.8 | Av fare for kontaminering av smitte inn i sykehusets lokaler skal utførende på avtalen alltid stille med rent arbeidstøy/sko og verktøy. | M
1.9 | Leverandøren skal ha rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som utføres. Risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring skal leveres til kundes iht. kundens spesifikasjoner. Tilbyder bes om å beskrive/legge ved dette. | M
1.10 | Kundens taushetserklæring skal signeres for alt personell som deltar i utførelsen av denne avtalen. Taushetserklæring sendes fra kunde for digital signering, fødselsdato og folkeregistrert adresse må oppgis. | M
1.11 | Tilbyder må bekrefte at minst en ansatt/innleid på hver byggeplass/prosjekt behersker godt norsk på minimum B1 nivå. Annet personell på byggeplass/ prosjekt må kunne gjøre seg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Beskriv hvordan Tilbyder ivaretar kravet. | M
1.12 | Leverandør skal ha det nødvendige verktøyet, maskiner og utstyret (inklusiv forbruksmateriell til eget verktøy etc) for å gjennomføre oppdragene for helseforetaket. Herunder alt av det som omhandler verneutstyr. Kostnader til slikt utstyr skal være inkludert i timepris. Vennligst bekreft. | M
1.13 | Spesialutstyr (for eksempel lift, stillasje etc) som må leies inn i forbindelse med utførelse av oppdraget, skal forhåndsgodkjennes av kunden.Leie av spesialutstyr skal ikke medregnes i timepris. Dersom leverandør har behov for bruk av lift ved utførelse av oppdrag skal dette settes på faktura med spesifisering om antall timer, frakt og henting. Dersom lift skal benyttes skal utførende personell ha kompetanse/sertifisering for bruk av lift. | M
1.14 | Produkter som inneholder lateks skal være tydelig merket på både produkt og primæremballasje. | M
1.15 | Leverandør skal ha fast saksbehandler og kontaktperson som til enhver tid kan betjene kunden. Saksbehandler/kontaktperson skal kunne benytte kundens FDV system som pr tiden Plania (nytt system i løpet av 2025-2026 er Omega 365). Fast personell er viktig da personene skal forhåndsregistreres og gis rettigheter i FDV-systemet. Rettighetene kan ikke overdras til andre.Det gis opplæring fra kunden Vennligst bekreft. | M
1.16 | Leverandøren skal til enhver tid innrette seg etter kundens gjeldende HMS og Internkontroll rutiner/prosedyrer, og/eller særskilte retningslinjer for arbeid hos kunden. Vennligst bekreft. | M
1.17 | Alle arbeider er inkludert nødvendig branntetting (den som perforerer må sørge for ny branntetting med dokumentasjon). Leverandøren må da kunne dokumentere at ansatte som skal arbeide utførende med branntetting har riktig kompetanse. Branntetting skal dokumenteres. Leverandør skal sørge for lovpålagt merking både i skriftlig dokumentasjon og merking på vegg. Vennligst bekreft. | M
1.18 | Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens lydisolasjon blir opprettholdt hvis aktuelt for fagområdet. | M

## Krav til gjennomføring
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
2. Krav til gjennomføring
2.1 | De fleste oppdrag skal gjennomføres mens bygget er i drift. Leverandører sørger for nødvendig avsperring og sikring mens arbeidet pågår, holder arbeidsstedet ryddig og foretar fullstendig opprydding etter fullført oppdrag. Arbeidsområdet skal merkes. | M
2.2 | Størrelsen på oppdragene innen fagområdet kan variere i omfang. Arbeidsoppdragene kan være kortvarige eller av lengre varighet. Det kan være et enkeltstående oppdrag eller flere sammenhengende oppdrag. Det vil også følge med leveranse av noe materiell, da det i mange tilfelle vil være hensiktsmessig at leverandøren har med seg det materiellet som er nødvendig knyttet til utførelsen av det aktuelle oppdraget. Selv om anskaffelsen omfatter noe materiell, understrekes at denne avtalen ikke gir noen eksklusivitet på levering av slikt materiell, og at kunden heller ikke er forpliktet til å kjøpe materiell av tjenesteleverandøren. Bekreft at kravet aksepteres. | M
2.3 | Leverandøren skal besvare kundens bestilling/prisforespørsel senest og innen 24 timer etter mottak av bestilling/prisforespørsel.Alle arbeider forutsettes gjennomført innenfor ordinær arbeidstid, mandag til fredag kl. 0700-1600. All bruk av overtid skal avklares med kunden. | M
2.4 | Bestillinger fra kunde til leverandør gjøres i kundens FDV system som pr. tiden er Plania (nytt system i løpet av 2025-2026 er Omega 365). Leverandør tilbakemelder og kvitterer for utført oppdrag i mobil App. Antall timer skal føres. | M
2.5 | Arbeid skal kunne påbegynnes snarest, og senest i løpet av 3 –tre virkedager, dersom ikke annet blir avtalt ved bestilling. Enkelte driftsrelaterte oppdrag krever øyeblikkelig utrykning. Leverandør skal utøve god service. | M
2.6 | Det er et krav at leverandør ikke skal være lokalisert over 2 timer unna lokasjonene tjenestene skal utføres på av hensyn til responstid og eventuelle akutte behov som ikke kan utføres av internt personell i HF-et. Det er ikke et krav at leverandør har vaktordning. Reisetid skal være inkludert i tilbudt timepris jf. konkurransebestemmelsene | M
2.7 | Leverandør må påregne arbeid i sykehusets lavdriftsperioder (påsken-, sommer-og juleferie) som kan variere i løpet av avtaleperioden (der oppdrag ikke kan utføres grunnet operativ drift på sykehuset). Dette avklares mellom Kunde og leverandør. | M
2.8 | Leverandøren må også gjøre kunden oppmerksom dersom at en del av nødvendig arbeid vil måtte utføres utenom vanlig arbeidstid. | M
2.9 | Leverandøren plikter til enhver tid å ha nødvendige ressurser for å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. Ved ferieavvikling, sykdom etc. hos en eller flere av de fast stasjonerte maler/gulvlegger er leverandør forpliktet til å stille med erstatter. Beskriv løsning | M
2.10 | Tilbyders arbeidere skal bære firmaets logo, HMS kort og ID kort, samt ID-kort fra kunden etter avtale. ID-kort skal være utstedt av Arbeidstilsynet. | M
2.11 | Leverandøren har ansvar for alle egne materialleveranser som ankommer kunden, frem til overlevert og idriftssatt. Annen løsning kan avtales mellom leverandør og kunde ved behov. | M
2.12 | Alle håndverkere/fagarbeidere som skal jobbe i helseforetakenes institusjoner skal ha godkjent kurs i varmearbeider. De tjenester som leveres skal være godkjent, sertifisert, registrert e.l. etter det til enhver tid gjeldende regelverk for den enkelte tjenestetype. Vennligst bekreft. | M
2.13 | Det er forventet at leverandør benytter seg av materiell fra anerkjente norske grossister med normal god kvalitet og som oppfyller gjeldende lovkrav og bransjestandarder. Tilbyder må kunne levere samme kvalitetsmessige utstyr som i eksisterende anlegg og som oppfyller krav til helseforetak. Vennligst bekreft. | M
2.14 | Dersom kunden ønsker å beholde rester/overskudd av innkjøpt materiell, skal dette plasseres på avtalt sted. Hvis kunden ikke ønsker å beholde dette, skal det fjernes sammen med annet avfall og emballasje. | M
2.15 | Alt nytt utstyr skal merkes i henhold til tverrfaglig merkesystem - TFM basert på NS 3451, i samråd med kunden. Det må leveres komponentlister med rett merking ved nyanskaffelser. | M

## Miljø
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
3. Krav til miljø
3.1 | Tilbyder skal selv ta hånd om avfall relatert til den jobb som utføres, og fortløpende rydde etter eget arbeid. Avfallet skal kastes ved Kundens miljøstasjon eller annen avtalt container e.l. i henhold til Kundens rutiner for avfallshåndtering. Tilbyder skal sortere minst 80 % av avfallet (målt i vekt) i egne avfallstyper som eksempelvis plast, papp, metall og trevirke. Restavfall skal holdes adskilt fra sorterte avfallstyper. Kravet gjelder ikke avfall som ikke kan sorteres eller gjenvinnes, som limrester, pussestøv og lignende. Vennligst bekreft at kravet oppfylles. | M
3.2 | Ved støvete arbeider er det aktuelt å skjerme området. Spredning av støv og annen forurensning er leverandørens ansvar å fjerne. Leverandør plikter å jobbe etter RTB for sykehus, i henhold til Bilag 1 501.108 BF Renhold i byggeperioden og Bilag 2 RentBygg- faktaark. Utstyr og forbruksmateriell skal gjenbrukes så langt det lar seg gjøre. Kostnader til slikt utstyr/forbruksmateriell skal være inkludert i timepris. Tiden man benytter til tildekking vil bli godtgjort etter timespris satsen. | M
3.3 | Alle arbeider skal utføres etter senest gjeldende Rent -tørt bygg – norm (Rent-Tørt-Bygg, forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007)), i henhold til Bilag 1 501.108 BF Renhold i byggeperioden og Bilag 2 RentBygg- faktaark. Rydding og rengjøring etter egne arbeider skal utføres fortløpende av leverandøren. Innvendige flater, fastmonterte innredninger, utstyr, bygningselementer og installasjoner rengjøres. Det skal kun benyttes støvsugere med HEPA- filter eller tilsvarende. Etter renhold skal alle flater og alt utstyr være uten synlig støv, flekker og søl. Kostnader til tildekking, rydding/rengjøring skal være inkludert i timepris. Tiden man benytter vil bli godtgjort etter timespris satsen. | M
3.4 | Leverandør skal som hovedregel i hen hold til vedlegg Tilleggsbestemmelser miljø benytte miljømerkede produkter. Med miljømerket produkt menes en tredjeparts sertifisert miljømerkeordning hvor underliggende krav er basert på objektiv miljøbelastning gjennom livssyklusen til produktet, som f.eks. Svanemerket, EU-Blomsten (EUEcolabel), Bra Miljøval, Blaue Engel, Green Seal. Kravet til miljømerke gjelder følgende produkter: Innendørs og utendørs maling, gulv og linoleum, utendørs lakk og beis, samt sparkel, fugemasse og rengjøringsmidler. Kravet gjelder kun der miljømerkede produkter kan anvendes for formål. Kravet bortfaller der det er nødvendig å benytte produkttyper hvor det ikke finnes miljømerker, for eksempel ved maling av metall og galvanisert stål. | M
3.6 | Leverandør skal ha gode rutiner (jfr pkt. 3.1-3.4) for å minimere utslipp av mikroplast fra malingsflass. Malingsrester etter skraping skal samles opp både utendørs og innendørs. Oppsamlet materiale skal leveres godkjent mottak. Dokumentasjon på innlevert til godkjent mottak, skal sendes kunden og være vedlegg til faktura. | M
3.7 | Oppdragsgiver ønsker at kjøretøy som benyttes på avtalen har lavest mulig utslipp. Tilbyder bes liste opp og beskrive de kjøretøy som vil bli benyttet til avtalegjennomføringen i vedlegg - Klima og miljø , arkfane "Kjøretøy". Kjøretøy som Tilbyder kan dokumentere å ha bestilt og som vil bli benyttet til avtalegjennomføringen senest innen 1 år fra avtalestart kan medregnes i "andel av oppmøter" i vedlegg - Klima og miljø. Merk at dersom Tilbyder baserer seg på kjøretøy som er bestilt, men ikke vil være levert ved avtalestart, skal estimert leveringsdato legges til grunn slik at "andel av oppmøter" reflekterer faktisk bruk over hele avtaleperioden. I evalueringen av dette E-kravet vil poengsummen settes lik den totale poengsummen som automatisk beregnes i celle E15 i vedlegg - Klima og miljø, basert på Tilbyders oppgitte andel av oppmøter per motorteknologi og den tilhørende, forhåndsbestemte premieringen for lokale utslipp og klimautslipp. | E | Miljø
3.8 | Kunden legger vekt på at Leverandør har et tydelig og systematisk fokus på miljø i gjennomføringen av oppdrag under avtalen, og på tiltak som bidrar til redusert miljøbelastning, både i leveransene og i leverandørens egen drift. Tilbyder bes derfor beskrive hvordan virksomheten arbeider miljøbevisst og hvilke konkrete tiltak som vil komme til anvendelse i denne rammeavtalen. Leverandør bes særskilt beskrive sitt miljøarbeid i forhold nedenstående liste. Besvarelsen kan gis i vedlegg, men skal ikke overstige 2 A4-sider totalt; Overordnet miljøstyring - hvordan ansatte som skal arbeide under avtalen får opplæring og bevisstgjøring i relevante miljøkrav og miljøvennlig praksis - hvordan miljømessige vurderinger tas inn i planlegging og utførelse av oppdrag, både i forhold til overholdelse av lovpålagte minimumskrav, men også utover dette. Transport og logistikk - hvordan logistikk organiseres for å redusere transportbehov og miljøbelastning. Merk at leverandørens kjøretøypark ikke skal beskrives her, da denne vil vurderes i krav 3.7. Andre relevante forhold - eventuelle andre forhold Leverandøren anser som relevante for å redusere miljøbelastningen på denne avtalen I vurdering av besvarelsen vil det vektlegges : - hvor konkrete og dokumenterte tiltakene oppleves - om det foreligger etablerte rutiner, systemer eller avtaler som støtter opp under miljøarbeidet Det vil i evalueringen ikke bli gitt uttelling for overholdelse av lovpålagte minimumskrav, men tiltak og rutiner som vurderes som godt egnet for å sikre at disse i praksis overholdes vil telle positivt. | E | Miljø
3.9 | Tomgangskjøring skal ikke forekomme på oppdragsgivers adresser. | M