## anleggsliste el-kontroll
Anleggsliste – el-kontroll (Delkontrakt 1)
Listen er kun ment å gi leverandørene informasjon om anleggene som inngår i avtalen. Opplysningene er veiledende og danner grunnlag for tilbudet.
Lokasjon | Adresse | Antall anlegg | Merknad / type anlegg
Lerpeveien gjenvinningsstasjon | Lerpeveien 157, 3036 Drammen
Mile gjenvinningsstasjon | Orkidehøgda 21, 3050 Mjøndalen
Lyngås gjenvinningsstasjon | Lyngåsgata 4, 3408 Tranby
Enger gjenvinningsstasjon | Flataveien 2, 3340 Åmot
Svelvik gjenvinningsstasjon | Vannverksveien, 3060 Drammen
Kilden omlastingsstasjon | Betongveien 2, Hokksund

## Prisskjema el-kontroll
Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering
Alle priser oppgis eks. mva. Grønne felter MÅ fylles ut av leverandør. Antall/frekvens er fiktive estimat som kun brukes til evaluering av tilbudet.
Del 1: Timepriser
Alle administrative kostnader, herunder fakturagebyr, ekspedisjons- og miljøgebyr, rigg/oppmøte og påslag for arbeidsledelse (serviceleder/BAS), skal være innkalkulert i oppgitte timepriser. Det aksepteres ingen tillegg utover prisene i dette skjemaet; fakturaer med slike gebyrer vil bli avvist.
Fag / rolle | Presisering (min.krav, se avtale) | Timepris (kr) | Est. timer | Sum (kr)
Lærling / ufaglært |  |  | 100 | 0
Elektriker – fagbrev, 0–5 år | Fagbrev/svennebrev elektro |  | 200 | 0
Elektriker – fagbrev, 5+ år | Fagbrev/svennebrev elektro |  | 400 | 0
Tele-/datatekniker (svakstrøm) | Relevant fagbrev/sertifisering |  | 100 | 0
Elektroingeniør | Relevant bachelorgrad |  | 60 | 0
Anleggsleder / BAS | Se minimumserfaring i avtalen |  | 40 | 0
Evalueringssum Del 1 – timepriser |  |  |  | 0
Del 2: Påslag på materiell og komponenter
Leverandøren oppgir ett prosentvis påslag på netto innkjøpspris. Materiellgrunnlaget er et anslått beløp som kun brukes til evaluering. Forbruksmateriell, slik som batterier, faktureres med innkjøpskost uten påslag.
Spesifikasjon |  | Påslag (%) | Anslått grunnlag (kr) | Påslagskostnad (kr)
Påslag på materiell/komponenter (netto innkjøpspris) |  |  | 1000000 | 0
Evalueringssum Del 2 – påslag |  |  |  | 0
Del 3: Enhets- og fastpriser (avrop)
Tjeneste | Presisering | Pris (kr) | Est. frekvens | Sum (kr)
El-kontroll per lokasjon | Fastpris per lokasjon, jf. NEK 405, utføres annet hvert år. |  | 1 | 0
Termografering per lokasjon | Fastpris per lokasjon, koordinert med el-kontroll annet hvert år. |  | 1 | 0
Kontroll nødlysanlegg per lokasjon | Fastpris per lokasjon, utføres årlig. |  | 1 | 0
Batteriskift | Per stk |  | 10 | 0
Utskifting jordfeilautomat ≤ 16 A | Per stk |  | 5 | 0
Utskifting skrusikring → jordfeilautomat ≤ 16 A | Per stk |  | 5 | 0
Utskifting benkarmatur | Per armatur, inkl. materiell |  | 5 | 0
Administrasjon per bestilling/oppdrag | All overhead: mottak, oppfølging, fakturering |  | 20 | 0
Evalueringssum Del 3 – enhets-/fastpriser |  |  |  | 0
Oppsummering – samlet evalueringssum
Del |  |  |  | Evalueringssum (kr)
Del 1 – Timepriser |  |  |  | 0
Del 2 – Påslag materiell |  |  |  | 0
Del 3 – Enhets-/fastpriser |  |  |  | 0
SAMLET EVALUERINGSSUM |  |  |  | 0

## Anleggsliste ventilasjon
Anleggsliste – ventilasjon (Delkontrakt 2)
Listen er kun ment å gi leverandørene informasjon om anleggene som inngår i avtalen. Opplysningene er veiledende og danner grunnlag for tilbudet.
Lokasjon | Adresse | Antall anlegg | Merknad / type anlegg
Lerpeveien gjenvinningsstasjon | Lerpeveien 157, 3036 Drammen
Mile gjenvinningsstasjon | Orkidehøgda 21, 3050 Mjøndalen
Lyngås gjenvinningsstasjon | Lyngåsgata 4, 3408 Tranby
Enger gjenvinningsstasjon | Flataveien 2, 3340 Åmot
Svelvik gjenvinningsstasjon | Vannverksveien, 3060 Drammen
Kilden omlastingsstasjon | Betongveien 2, Hokksund

## Prisskjema ventilasjon
Delkontrakt 2 – Service på ventilasjonsaggregater
Alle priser oppgis eks. mva. Grønne felter MÅ fylles ut av leverandør. Antall/frekvens er fiktive estimat som kun brukes til evaluering av tilbudet.
Del 1: Timepriser
Alle administrative kostnader, herunder fakturagebyr, ekspedisjons- og miljøgebyr, rigg/oppmøte og påslag for arbeidsledelse (serviceleder/BAS), skal være innkalkulert i oppgitte timepriser. Det aksepteres ingen tillegg utover prisene i dette skjemaet; fakturaer med slike gebyrer vil bli avvist.
Fag / rolle | Presisering (min.krav, se avtale) | Timepris (kr) | Est. timer | Sum (kr)
Lærling / ufaglært |  |  | 50 | 0
Servicetekniker/ventilasjonstekniker – 0–5 år | Relevant fagbrev |  | 150 | 0
Servicetekniker/ventilasjonstekniker – 5+ år | Relevant fagbrev |  | 250 | 0
Varme- og kjøletekniker (F-gass) | Gyldig F-gass-sertifisering |  | 100 | 0
VVS-ingeniør | Relevant bachelorgrad |  | 40 | 0
Anleggsleder / BAS | Se minimumserfaring i avtalen |  | 30 | 0
Evalueringssum Del 1 – timepriser |  |  |  | 0
Del 2: Påslag på materiell og komponenter
Leverandøren oppgir ett prosentvis påslag på netto innkjøpspris. Materiellgrunnlaget er et anslått beløp som kun brukes til evaluering. Forbruksmateriell fakturers med innkjøpskost uten påslag.
Spesifikasjon |  | Påslag (%) | Anslått grunnlag (kr) | Påslagskostnad (kr)
Påslag på materiell/komponenter (netto innkjøpspris) |  |  | 200000 | 0
Evalueringssum Del 2 – påslag |  |  |  | 0
Del 3: Enhets- og fastpriser (avrop)
Tjeneste | Presisering | Pris (kr) | Est. frekvens | Sum (kr)
Årlig service ventilasjonsanlegg | Fastpris per lokasjon, utføres årlig. | #REF! | 1 | #REF!
F-gasskontroll per anlegg | Per anlegg med F-gass |  | 5 | 0
Filter (sum fra filtertypeliste) | Filterpriser fylles ut i arkfane 'Filtertypeliste' | 0 | 1 | 0
Administrasjon per bestilling/oppdrag | All overhead: mottak, oppfølging, fakturering |  | 10 | 0
Evalueringssum Del 3 – enhets-/fastpriser |  |  |  | #REF!
Oppsummering – samlet evalueringssum
Del |  |  |  | Evalueringssum (kr)
Del 1 – Timepriser |  |  |  | 0
Del 2 – Påslag materiell |  |  |  | 0
Del 3 – Enhets-/fastpriser |  |  |  | #REF!
SAMLET EVALUERINGSSUM |  |  |  | #REF!

## Filtertypeliste
Filtertypeliste (Delkontrakt 2)
Filtre skal tilfredsstille ISO 16890 (ePM1 60 % for tidl. F7, ePM1 85 % for tidl. F9), energiklassifisert iht. EUROVENT 4/21. Grønne felter fylles ut. Listen er ikke uttømmende. Summen overføres til prisskjemaets Del 3.
Filter faktureres utenom prisskjemaet, til dokumentert netto innkjøpspris pluss maksimalt påslag.
Filterstørrelse / spesifikasjon (mm) | Kvalitet (ISO ePM1) | Est. antall/år | Pris per stk (kr) | Påslagprosent | Sum (kr)
592 × 592 × 600 posefilter | ePM1 60 % |  |  |  | 0
592 × 592 × 600 posefilter | ePM1 85 % |  |  |  | 0
287 × 592 × 600 posefilter | ePM1 60 % |  |  |  | 0
490 × 592 × 600 posefilter | ePM1 85 % |  |  |  | 0
Kompaktfilter 592 × 592 | ePM1 85 % |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
Sum – totalpris filtre |  |  |  |  | 0
0