KRAVSPESIFIKASJON

El kontroll og termografering

Vedlegg 3A til konkurransegrunnlaget

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er Vedlegg 3A til konkurransegrunnlaget og angir Oppdragsgivers krav til utførelse av el-kontroll og termografering.

Type krav

Må-krav = minimumskrav. Disse kravene må være oppfylt. Aksept av må-krav skjer i tilbudsbrevet. Manglende oppfyllelse av må-krav vil som hovedregel medføre avvisning.

E-krav = evalueringskrav / tildelingskriterier. E-krav benyttes for å evaluere tilbudet og reflekteres i tildelingskriteriene.

Tilbyderen skal ikke endre kravnummerering eller fjerne rader.

Bruk av standarder

Hvor det henvises til normer/standarder (NS-EN, ISO mv.) godtas tilsvarende eller bedre standarder, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse er likeverdige eller overlegne.

Kravspesifikasjoner

| 1 | Leveringsomfang, beredskap og responstid |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Leveringsomfang og lokasjoner Leverandøren skal kunne gjennomføre kontroll av elektriske installasjoner ved alle RfDs gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjonen Kilden, slik disse er angitt i Prisskjema. Tjenesten skal kunne tilpasses nybygg under oppføring. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.2 | Respons og oppstartstid Leverandøren skal besvare henvendelser og bestillinger uten ugrunnet opphold. Planlagte oppdrag skal starte senest innen 14 kalenderdager etter skriftlig bestilling, med mindre annet er avtalt. Oppstart av tilleggsoppdrag skal skje senest 3 arbeidsdager etter skriftlig bestilling. Med «oppstart» menes nødvendig befaring, planlegging og avklaringer, ikke nødvendigvis fysisk oppstart på lokasjon. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.3 | Prioritering av hasteoppdrag Leverandøren skal prioritere hasteoppdrag (driftsstans, sikkerhetsrisiko, lovpålagte forhold) og rykke ut innen 4 timer etter at hasteoppdrag er bekreftet. Hasteoppdrag som bekreftes etter kl. 12.00, skal utbedres påfølgende arbeidsdag innen kl. 12.00. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.4 | Vaktordning og beredskap Leverandøren skal beskrive sin vaktordning og beredskap for håndtering av akutte feil på de elektriske installasjonene som omfattes av avtalen. Beskrivelsen skal omfatte geografisk dekning, hvilke ressurser og hvilken kompetanse som er tilgjengelig innenfor og utenfor ordinær arbeidstid, eskaleringsrutiner og typiske respons- og utrykningstider. Det gis bedre uttelling jo kortere og mer forutsigbar responstiden er ved akutte feil, og jo bedre beskrivelsen viser at bemanningen også er tilstrekkelig utenfor ordinær arbeidstid og at eskaleringsrutinene er tydelige. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 2 | HMS og faglig kompetanse |  |
| 2.1 | HMS-ivaretakelse Leverandøren er ansvarlig for å ivareta HMS i utførelsen av arbeidet. Alt personell skal ha gjennomgått nødvendig HMS-opplæring og overholde Oppdragsgivers HMS-krav. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 2.2 | Faglig kompetanse og godkjenning Leverandøren skal dokumentere at personell som utfører el-kontroll og termografering har nødvendig faglig kompetanse og godkjenning i henhold til gjeldende regelverk. Alt elektroteknisk arbeid skal utføres av kvalifisert personell med relevant fagbrev (elektrofaget) og nødvendige godkjenninger. Termografering skal utføres av personell sertifisert iht. NS-EN 13187 eller tilsvarende anerkjent standard (f.eks. NEK 405-1). Dokumentasjon: Leverandøren skal i tilbudsbrevet levere en oversikt over ressurser de disponerer til utførelsen av oppdraget. I oversikten skal det være krysset av hvem av ressursene som har sertifisering. CV-er, kursbevis, autorisasjon, og NEK 405-1 innhentes ved tildeling. | Må-krav |
| 2.3 | Bemanning og kapasitet Leverandøren skal beskrive personell som vil betjene avtalen, herunder antall ressurser, faglig kompetanse, geografisk plassering og rolle i oppdraget. Det skal også beskrives hvordan vikar- og kapasitetsbehov dekkes ved sykdom, ferie og arbeidstopper. Det gis høyere uttelling jo bedre besvarelsen sannsynliggjør tilstrekkelig dimensjonert bemanning med relevant kompetanse, samt robuste rutiner for å dekke fravær og topper. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 3 | Planlegging, gjennomføring og koordinering |  |
| 3.1 | Gjennomføring fra oppstart til drift Leverandøren skal beskrive hvordan oppdraget vil bli gjennomført fra avtaleoppstart til løpende drift, herunder oppstartsplan, årshjul for kontroll, koordineringsmøter, og hvordan rapportering integreres i Oppdragsgivers internkontrollsystem. Det gis høyere uttelling jo mer gjennomtenkt og konkret planen er for oppstart, løpende drift og koordinering. Selve rapporterings- og integrasjonsløsningen vurderes under krav 4.3. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 3.2 | Materiell og reservedelslager Leverandøren skal sikre tilgang på nødvendig materiell, forbruksmateriell, reservedeler og verktøy slik at planlagte kontrolloppgaver kan utføres uten forsinkelse. Leverandøren skal ha tilstrekkelig lagerhold av vanlige forbruksdeler til å dekke planlagte kontroller uten ekstern bestilling, og skal kunne fremskaffe øvrige reservedeler innen fem virkedager. Servicebil som benyttes på oppdraget skal ha en fast grunnutrustning av vanlige forbruks- og utskiftningsdeler samt nødvendig verktøy, slik at de vanligste utbedringene kan utføres på stedet uten ytterligere bestilling. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4 | Rapportering og dokumentasjon |  |
| 4.1 | Avviksregistrering Leverandøren skal ha et system for avviksregistrering som klassifiserer avvik etter alvorlighetsgrad, registrerer frist for lukking og ansvarlig, og gir Oppdragsgiver innsyn i status ved forespørsel. Avvik med sikkerhetsrisiko skal registreres samme dag. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.2 | Digitalt timeregistreringssystem Leverandøren skal ha et digitalt system for føring av påløpte timer som gir Oppdragsgiver innsyn ved forespørsel. Timeregistrering skal kunne kobles til oppdrag og lokasjon. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.3 | Internkontroll og internkontrollsystem Leverandøren skal understøtte Oppdragsgivers internkontrollsystem og levere kontrolldokumentasjon i format som kan integreres i Facilit. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.4 | Rapporterings- og dokumentasjonssystem Leverandøren skal beskrive hvordan kontrollrapporter utformes og leveres, herunder valgt rapportformat, leveringsfrekvens, elektronisk tilgang og hvilket digitalt verktøy som brukes, og hvordan løsningen kan integreres mot Oppdragsgivers FDV-/Internkontroll-system Facilit. Beskrivelsen skal omfatte både overføring av rapportdata til Facilit og evnen til å motta og kvittere ut oppgaver/oppdrag fra Facilit. Det gis høyere uttelling for løsninger som gir oppdragsgiver rask oversikt over utført arbeid, avvik og status, og som enkelt lar seg koble mot Oppdragsgivers FDV-/Internkontroll-system Facilit. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 4.5 | Teknisk bistand Leverandøren skal kunne yte teknisk bistand i form av kostnadsberegninger, enkle skisser og kalkyler knyttet til konkrete oppdrag. Bistand utover ordinær kontroll avtales særskilt og prises etter avtalens enhetspriser. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 5 | Klima- og miljøhensyn |  |
| 5.1 | Nullutslippskjøretøy Leverandøren skal oppgi hvor stor andel av kjøretøyene som benyttes i utførelsen av avtalen som er nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen eller biogass). Andelen skal angis i prosent og baseres på de kjøretøyene Leverandøren forplikter seg til å benytte på oppdraget, slik at tilbudene blir sammenlignbare uavhengig av samlet flåtestørrelse. For øvrige kjøretøy skal utslippsklasse (Euroklasse) oppgis. Det gis høyere uttelling jo høyere den oppgitte andelen nullutslippskjøretøy på oppdraget er. Ved lik andel vektlegges lavest utslippsklasse på de øvrige kjøretøyene. Den oppgitte andelen er forpliktende og verifiseres mot registreringsnummerlisten etter tildeling. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø. | E-krav |
| 5.2 | Avfallshåndteringssystem Leverandøren skal beskrive system og rutiner for avfallshåndtering fra oppdraget, herunder kildesortering, leveringsdokumentasjon, og målbare ambisjoner for materialgjenvinning. Det gis høyere uttelling jo mer systematisk og sporbar avfallshåndteringen er. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø. | E-krav |
| 5.3 | Energi- og tiltaksrådgivning Leverandøren skal beskrive sin metode for energi- og tiltaksrådgivning ved gjennomføring av oppdraget, herunder hvordan kilder til unødvendig energibruk identifiseres, hvordan sparepotensial beregnes, og hvordan tiltak prioriteres, foreslås, dokumenteres og følges opp. Dokumenterte resultater fra sammenlignbare oppdrag vektlegges og bør vedlegges. Det gis høyere uttelling jo mer systematisk og etterprøvbar metoden er for å identifisere sparepotensial og foreslå tiltak, og jo bedre dokumenterte resultater leverandøren kan vise til fra sammenlignbare oppdrag. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø. | E-krav |
| 6 | El-kontroll, nødlysanlegg, energikartlegging og solcelleanlegg |  |
| 6.1 | Hyppighet av el-kontroll Elektrisk kontroll skal gjennomføres minimum én gang annet hvert år per lokasjon. Kontroll av nødlys skal gjennomføres minimum én gang i året. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 7 | Termografering av sikringsskap og fordelinger |  |
| 7.1 | Hyppighet av termografering Termografering av sikringsskap og fordelinger skal gjennomføres minimum annet hvert år, koordinert med den el-kontrollen. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |