KRAVSPESIFIKASJON

Service på ventilasjonsaggregater

Vedlegg 3B til konkurransegrunnlaget

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er Vedlegg 3B til konkurransegrunnlaget og angir Oppdragsgivers krav til utførelsen av service på ventilasjonsaggregater.

Type krav

Må-krav = minimumskrav. Disse kravene må være oppfylt. Aksept av må-krav skjer i tilbudsbrevet. Manglende oppfyllelse av må-krav vil som hovedregel medføre avvisning.

E-krav = evalueringskrav / tildelingskriterier. E-krav benyttes for å evaluere tilbudet og reflekteres i tildelingskriteriene.

Tilbyderen skal ikke endre kravnummerering eller fjerne rader.

Bruk av standarder

Hvor det henvises til normer/standarder (NS-EN, ISO mv.) godtas tilsvarende eller bedre standarder, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse er likeverdige eller overlegne.

Kravspesifikasjoner

| 1 | Leveringsomfang, beredskap og responstid |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Leveringsomfang og lokasjoner Leverandøren skal kunne gjennomføre service ved alle RfDs gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjonen Kilden, slik disse er angitt i konkurransegrunnlaget pkt. 2.2. Tjenesten skal kunne tilpasses nybygg under oppføring. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.2 | Respons og oppstartstid Leverandøren skal besvare henvendelser og bestillinger uten ugrunnet opphold. Planlagte oppdrag skal starte senest innen 14 kalenderdager etter skriftlig bestilling, med mindre annet er avtalt. Oppstart av tilleggsoppdrag skal skje senest 3 arbeidsdager etter skriftlig bestilling. Med «oppstart» menes nødvendig befaring, planlegging og avklaringer, ikke nødvendigvis fysisk oppstart på lokasjon. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.3 | Prioritering av hasteoppdrag Leverandøren skal prioritere hasteoppdrag (driftsstans, sikkerhetsrisiko, lovpålagte forhold) og rykke ut innen 4 timer etter at hasteoppdrag er bekreftet. Hasteoppdrag som bekreftes etter kl. 12.00, skal utbedres påfølgende arbeidsdag innen kl. 12.00. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 1.5 | Vaktordning og beredskap Leverandøren skal beskrive sin vaktordning og beredskap for håndtering av akutte feil på ventilasjonsaggregatene som omfattes av avtalen. Beskrivelsen skal omfatte geografisk dekning, hvilke ressurser og hvilken kompetanse som er tilgjengelig innenfor og utenfor ordinær arbeidstid, eskaleringsrutiner og typiske respons- og utrykningstider. Det gis bedre uttelling jo kortere og mer forutsigbar responstiden er ved akutte feil, og jo bedre beskrivelsen viser at bemanningen også er tilstrekkelig utenfor ordinær arbeidstid og at eskaleringsrutinene er tydelige. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 2 | HMS og faglig kompetanse |  |
| 2.1 | HMS-ivaretakelse Leverandøren er ansvarlig for å ivareta HMS i utførelsen av arbeidet. Alt personell skal ha gjennomgått nødvendig HMS-opplæring og overholde Oppdragsgivers HMS-krav. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 2.2 | Faglig kompetanse og godkjenning Leverandøren skal dokumentere at personell som utfører service av ventilasjonsaggregater har nødvendig faglig kompetanse og godkjenning i henhold til gjeldende regelverk. Personell som utfører F-gass-arbeid, skal ha gyldig F-gass-sertifisering. Dokumentasjon: Leverandøren skal i tilbudsbrevet levere en oversikt over ressurser de disponerer til utførelsen av oppdraget. I oversikten skal det være krysset av hvem av ressursene som har sertifisering. CV-er, kursbevis, autorisasjon og F-gass sertifikat innhentes ved tildeling. | Må-krav |
| 2.4 | Bemanning og kapasitet Leverandøren skal beskrive personell som vil betjene avtalen, herunder antall ressurser, faglig kompetanse, geografisk plassering og rolle i oppdraget. Det skal også beskrives hvordan vikar- og kapasitetsbehov dekkes ved sykdom, ferie og arbeidstopper. Det gis høyere uttelling jo bedre besvarelsen sannsynliggjør tilstrekkelig dimensjonert bemanning med relevant kompetanse, samt robuste rutiner for å dekke fravær og topper. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 3 | Planlegging, gjennomføring og koordinering |  |
| 3.1 | Gjennomføring fra oppstart til drift Leverandøren skal beskrive hvordan oppdraget vil bli gjennomført fra avtaleoppstart til løpende drift, herunder oppstartsplan, årshjul for service, koordineringsmøter, og hvordan rapportering integreres i Oppdragsgivers internkontrollsystem. Det gis høyere uttelling jo mer gjennomtenkt og konkret planen er for oppstart og løpende drift, og jo bedre den sikrer god koordinering og rapportering tilpasset Oppdragsgivers internkontrollsystem. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 3.2 | Materiell og reservedelslager Leverandøren skal sikre tilgang på nødvendig materiell, forbruksmateriell, reservedeler og verktøy slik at planlagte serviceoppgaver kan utføres uten forsinkelse. Leverandøren skal ha tilstrekkelig lagerhold av vanlige forbruksdeler som angitt i prisskjemaet (f.eks. filtre), slik at planlagte servicebesøk kan gjennomføres uten forsinkelse. Servicebil som benyttes på oppdraget skal ha en fast grunnutrustning av vanlige forbruks- og utskiftningsdeler samt nødvendig verktøy, slik at de vanligste utbedringene kan utføres på stedet uten ytterligere bestilling. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4 | Rapportering og dokumentasjon |  |
| 4.1 | Avviksregistrering Leverandøren skal ha system for avviksregistrering. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.2 | Digitalt timeregistreringssystem Leverandøren skal ha et digitalt system for føring av påløpte timer som gir Oppdragsgiver innsyn ved forespørsel. Timeregistrering skal kunne kobles til oppdrag og lokasjon. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.3 | Internkontroll og internkontrollsystem Leverandøren skal understøtte Oppdragsgivers internkontrollsystem og levere kontrolldokumentasjon i format som kan integreres i Facilit. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 4.4 | Rapporterings- og dokumentasjonssystem Leverandøren skal beskrive hvordan servicerapporter utformes og leveres, hvilket digitalt verktøy som brukes, og hvordan løsningen kan integreres mot Oppdragsgivers FDV-/Internkontroll-system Facilit. Beskrivelsen skal omfatte både overføring av rapportdata til Facilit og evnen til å motta og kvittere ut oppgaver/oppdrag fra Facilit. Beskrivelsen skal også omfatte hvordan rapporter, filterlister, F-gass-loggføring og avvik leveres, arkiveres og gjøres tilgjengelig for Oppdragsgiver, og hvordan historikk dokumenteres over tid. Det gis høyere uttelling for løsninger som gir oppdragsgiver rask oversikt over utført arbeid, avvik og status, og som enkelt lar seg koble mot Oppdragsgivers FDV-/Internkontroll-system Facilit. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 4.5 | Teknisk bistand Leverandøren skal kunne yte teknisk bistand i form av kostnadsberegninger, enkle skisser og kalkyler knyttet til konkrete oppdrag. Bistand utover ordinær servicelevering avtales særskilt og prises etter avtalens enhetspriser. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 5 | Klima- og miljøhensyn |  |
| 5.1 | Nullutslippskjøretøy Leverandøren skal oppgi hvor stor andel av kjøretøyene som benyttes i utførelsen av avtalen som er nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen eller biogass). Andelen skal angis i prosent og baseres på de kjøretøyene Leverandøren forplikter seg til å benytte på oppdraget. Det gis høyere uttelling jo høyere den oppgitte andelen nullutslippskjøretøy på oppdraget er. Den oppgitte andelen er forpliktende og verifiseres mot registreringsnummerlisten etter tildeling. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø | E-krav |
| 5.2 | Avfallshåndteringssystem Leverandøren skal beskrive system og rutiner for avfallshåndtering fra oppdraget, herunder kildesortering, leveringsdokumentasjon, og målbare ambisjoner for materialgjenvinning. Det gis høyere uttelling jo mer systematisk og sporbar avfallshåndteringen er. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø. | E-krav |
| 5.3 | Energi- og tiltaksrådgivning Leverandøren skal beskrive sin metode for energi- og tiltaksrådgivning ved gjennomføring av oppdraget, herunder hvordan kilder til unødvendig energibruk identifiseres, hvordan sparepotensial beregnes, og hvordan tiltak prioriteres, foreslås, dokumenteres og følges opp. Dokumenterte resultater fra sammenlignbare oppdrag vektlegges og bør vedlegges. Det gis høyere uttelling jo mer systematisk og etterprøvbar metoden er for å identifisere sparepotensial og foreslå tiltak, og jo bedre dokumenterte resultater leverandøren kan vise til fra sammenlignbare oppdrag. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Klima og miljø. | E-krav |
| 6 | Ventilasjon, kjøl og F-gass |  |
| 6.1 | Hyppighet av service Service av ventilasjonsaggregater skal gjennomføres minimum én gang per kalenderår per lokasjon. Der driftsforhold tilsier det, skal Leverandøren anbefale økt besøksfrekvens med skriftlig begrunnelse. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 6.2 | Tilstandsbasert vedlikehold Leverandøren skal beskrive sin metode for tilstandsbasert vedlikehold av ventilasjon: hvordan tilstand og slitasje vurderes og klassifiseres (f.eks. ved målinger, inspeksjoner og driftsdata), hvordan funn prioriteres og følges opp med tiltak, og hvordan fremtidig utskiftningsbehov forutses. Det gis høyere uttelling jo mer systematisk og etterprøvbar metoden er for å vurdere tilstand og forutse utskiftningsbehov, og jo mer konkret den langsiktige rådgivningen er. Beskrivelsen vurderes under tildelingskriteriet Kvalitet. | E-krav |
| 6.3 | Ajourføring av filterlister Filterlister for hvert aggregat skal ajourføres av Leverandøren og leveres til Oppdragsgiver minimum én gang i året. Dokumentasjon: Bekreftelse i tilbudsbrev. | Må-krav |
| 6.4 | Krav til filtre Tilbudte filtre skal tilfredsstille ISO 16890 og være energiklassifisert iht. EUROVENT 4/21. Filterklasser angitt etter de tidligere standardene F7 og F9 skal erstattes med ISO 16890-sertifiserte filtre, slik at: - F7-filtre erstattes med filter som tilfredsstiller ISO 16890 med ISO ePM1 minimum 60 % utskillingsgrad - F9-filtre erstattes med filter som tilfredsstiller ISO 16890 med ISO ePM1 minimum 85 % utskillingsgrad Leverandøren skal kunne dokumentere følgende på forespørsel fra Oppdragsgiver: - Filterklasse ePM1 med spesifisert utskillingsgrad (60 % eller 85 %) - Energiklassifisering iht. EUROVENT 4/21 - Levetidskostnader (LCC) og miljømessige konsekvenser - LCC-dokumentasjon for 592x592-modul: luftmengde 3 400 m3/h, driftstid 6 000 timer, sluttrykktap 250 Pa, støvkonsentrasjon 0,1 mg/m3, viftevirkningsgrad 50 % Dokumentasjon: Produktdatablader, ISO 16890-sertifikat og EUROVENT 4/21-klassifisering på forespørsel | Må-krav |